## Abastecimento de Água
BACIA HIDROGRÁFICA 2 - RIO VAZA BARRIS
TABELA C-19 - ABASTECIMENTO DE ÄGUA
Município | População do Município (hab) | [5 empty] | ABASTECIMENTO URBANO | [18 empty] | ABASTECIMENTO HUMANO RURAL
[7 empty] | Captação |  |  |  | Produção | [6 empty] | Consumo |  |  | Perdas (%) | Concessionária | Racionamento |  |  | Per-capita Estimado (l/hab.d) | População Rural (hab) | Demanda Estimada de Água (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Atendida com Abastecimento Urbano de Água | % | Número de Economias Abastecidas | Vazão Captada por tipo de manancial (m3/d) |  |  | Curso d'água | Volume Produzido por tipo de tratamento (m3/d) |  |  |  |  | Número de ETA's | Capacidade (m3/d) | Volume (m3/d) | Per-capita (l/hab.d) | Comprimento de rede (Km) |  |  | Sem racionamento | Estiagem | Infraestruturas insuficientes
[7 empty] | Superficial | Poço Profundo | Total |  | Convencional | Não Convencional | Apenas Desinfecção | Sem tratamento | Total
Adustina | 14302 | 4484 | 98% | 4035.6 | 90 | 1261 | 0 | 732.2795 | 732.2795 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 396.7781 | 98.3195 | 21 | 45.82% | Embasa |  | x |  | 80 | 9818 | 785.44
Antas | 14059 | 5014 | 100% | 4562.74 | 91 | 2402 | 0 | 528.6219 | 528.6219 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 482.1425 | 105.6695 | 79 | 8.793% | Embasa | x |  |  | 80 | 9045 | 723.6
Canudos | 13761 | 7012 | 95% | 6310.8 | 90 | 1867 | 825 | 0 | 825 | Açude Cocorobó no Rio Vaza Barris | 822 | 0 | 0 | 0 | 822 | 1 | 1728 | 663 | 105.058 | 28 | 19.64% | Embasa | x |  |  | 80 | 6749 | 539.92
Chorrochó | 10171 | 2155 | 2% | 2068.8 | 96 | 1068 | 711.5014 | 0 | 711.5014 | Rio São Francisco | 0 | 682 | 0 | 0 | 682 | 1 | 1296 | 440.3096 | 212.8333 | 13 | 38.12% | Embasa | x |  |  | 80 | 8016 | 641.28
Cícero Dantas | 30934 | 15797 | 25% | 14375.27 | 91 | 5833 | 0 | 1741.8384 | 1741.8384 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 1741 | 0 | 1741 | 0 | 0 | 1307.3507 | 90.9444 | 61 | 24.94% | Embasa |  | x |  | 80 | 15137 | 1210.96
Coronel João Sá | 19665 | 5538 | 100% | 5482.62 | 99 | 1471 | 0 | 734 | 734 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 682 | 124.3931 | 14 | 7.084% | Embasa | x |  |  | 80 | 14127 | 1130.16
Euclides da Cunha | 53885 | 24531 | 15% | 23304.45 | 95 | 6151 | 0 | 3538.3096 | 3538.3096 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 3409 | 0 | 3409 | 0 | 0 | 2282.4877 | 97.9421 | 85 | 35.49% | Embasa | x |  |  | 80 | 29354 | 2348.32
Fátima (tirado Heliópolis) | 18298 | 6343 | 60% | 5708.7 | 90 | 1966 | 0 | 904.4996 | 904.4996 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 840.2699 | 0 | 840.2699 | 1 | 5184 | 634.3227 | 111.1151 | 30 | 29.87% | Embasa | x | x | x | 80 | 11955 | 956.4
Jeremoabo | 34916 | 14764 | 85% | 14468.72 | 98 | 4205 | 1916.3753 | 0 | 1916.3753 | Rio Vermelho/Vaza Barris | 1873 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 1 | 3600 | 1513.8904 | 104.632 | 40 | 21% | Embasa | x |  |  | 80 | 20152 | 1612.16
Monte Santo (tirado Cansação) | 54552 | 7226 | 2% | 6503.4 | 90 | 1944 | 1645.6913 | 0 | 1645.6913 | Poço Subterrâneo | 1564.9667 | 0 | 0 | 0 | 1564.9667 | 1 | 6912 | 754.4544 | 116.0092 | 46 | 54.16% | Embasa | x |  |  | 80 | 47326 | 3786.08
Novo Triunfo | 13599 | 5247 | 98% | 4722.3 | 90 | 1657 | 0 | 409 | 409 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 320 | 67.7636 | 19 | 21.76% | Embasa | x |  |  | 80 | 8352 | 668.16
Paripiranga (vem tratada de Sergipe) | 26591 | 7781 | 100% | 6613.85 | 85 | 1853 | 532.5205 | 0 | 532.5205 | Importada | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 480.9644 | 72.7208 | 14 | 9.682% | Embasa | x | x |  | 80 | 18810 | 1504.8
Pedro Alexandre (já vem tratada de Sergipe) | 16953 | 2131 | 80% | 2024.45 | 95 | 511 | 128.2575 | 0 | 128.2575 | Importada | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127.3699 | 62.9158 | 5 | 0.6921% | Embasa |  |  | x | 80 | 14822 | 1185.76
Sítio do Quinto | 17031 | 3662 | 100% | 3112.7 | 85 | 1281 | 0 | 385.8904 | 385.8904 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 330.989 | 106.335 | 9 | 14.23% | Embasa | x |  |  | 80 | 13369 | 1069.52
Uauá (tirado Jaguarari) | 25993 | 9608 | 90% | 8647.2 | 90 | 2787 | 0 | 1632.5786 | 1632.5786 | Poço Subterrâneo | 1555.5507 | 0 | 0 | 0 | 1555.5507 | 1 | 3024 | 1211.4236 | 140.0943 | 36 | 25.8% | Embasa | x | x | x | 80 | 16385 | 1310.8
TOTAL / MÉDIA | 364710 | 121293 |  | 111941.6 | 92.29% | 36257 | 5759.3461 | 10607.0179 | 16366.364 |  | 5815.5174 | 682 | 9283.2699 | 0 | 15780.7873 | 6 | 21744 | 11627.4829 | 103.871 | 500 | 28.96% |  | 80% | 33.33% | 20% | 80 | 243417 | 19473.36
NA BACIA | 196870 | 65241 |  | 59980.98 | 91.94% | 19295 | 3402.1534 | 4422.3704 | 7824.5238 |  | 4250.5507 | 0 | 3293 | 0 | 7543.5507 | 3 | 8352 | 6208.5578 | 103.5088 | 265 | 20.65% |  | 80% | 20% | 20% | 80 | 139769.64 | 11181.5712
Note on D13: manou: correction faite le 19 mars

## Esgotamento Sanitário
BACIA HIDROGRÁFICA 2 - RIO VAZA-BARRIS
TABELA C-20 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Município | População do Município (hab) |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO
|  |  |  | Geração |  | Coleta | [6 empty] | Tratamento | [11 empty] | Disposição | [8 empty] | Carga Orgânica Efluente (Kg DBO/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Volume Estimado de Esgotos Produzidos (m3/d) | Carga Orgânica Produzida (Kg DBO/d) | População Atendida com Coleta de Esgotos (hab) | % | Concessionária | Número de Economias Atendidas | Extensão de Rede Coletora (Km) | Volume Estimado de Esgotos Coletados (m3/d) | Carga Orgânica Coletada (Kg DBO/d) | População Atendida com Tratamento de Esgotos (hab) | % | Grau de Tratamento |  |  |  |  | Processos de Tratamento |  |  | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume de Esgotos Tratados (m3/d) | sem coleta |  |  | com coleta e sem tratamento |  |  | com tratamento |  |  | No Subsolo através de fossas | No corpo Receptor
[15 empty] | Sem Trat | Prim. | Sec. | Terc. | Rem. DBO (%) | Dig. Anaer | Lagoas | Lodos Ativados |  |  | Fossa e Sumidouro | Fossa Seca | Valas ou outras redes | Rio | Oceano | Baía | Rio | Oceano | Baía |  | Lançado "in natura" | Tratado | Total Corpo Receptor
Adustina | 14302 | 4484 | 98% | 711.8052 | 201.78 | 4035.6 | 90% | Prefeitura | 1261 | 5 | 364.1447 | 181.602 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 20.178 | 181.602 | 0 | 181.602
Antas | 14059 | 5014 | 100% | 1871.0107 | 225.63 | 3951.0821 | 78.8% | Prefeitura | 2080 | 48 | 1121.6962 | 177.7987 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 47.8313 | 177.7987 | 0 | 177.7987
Canudos | 13761 | 7012 | 95% | 1053.2667 | 315.54 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 315.54 | 0 | 0 | 0
Chorrochó | 10171 | 2155 | 2% | 555.0591 | 96.975 | 135.5955 | 6.292% | Embasa | 70 | 1 | 37.4815 | 6.1018 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 90.8732 | 6.1018 | 0 | 6.1018
Cícero Dantas | 30934 | 15797 | 25% | 2163.984 | 710.865 | 10202.9175 | 64.59% | Prefeitura | 4140 | 38 | 834.9004 | 459.1313 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 251.7337 | 459.1313 | 0 | 459.1313
Coronel João Sá | 19665 | 5538 | 100% | 726.5859 | 249.21 | 4472.5656 | 80.76% | Prefeitura | 1200 | 8 | 527.6894 | 201.2655 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 47.9445 | 201.2655 | 0 | 201.2655
Euclides da Cunha | 53885 | 24531 | 15% | 3227.9383 | 1103.895 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 1103.895 | 0 | 0 | 0
Fátima (tirado Heliópolis) | 18298 | 6343 | 60% | 1069.3621 | 285.435 | 6343 | 100% | Prefeitura | 2184 | 16 | 769.8421 | 285.435 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 0 | 285.435 | 0 | 285.435
Jeremoabo | 34916 | 14764 | 85% | 1786.6564 | 664.38 | 10322.5113 | 69.92% | Prefeitura | 3000 | 6 | 859.7252 | 464.513 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 199.867 | 464.513 | 0 | 464.513
Monte Santo | 54552 | 7226 | 2% | 1469.9979 | 325.17 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 325.17 | 0 | 0 | 0
Novo Triunfo | 13599 | 5247 | 98% | 613.6889 | 236.115 | 3191.8986 | 60.83% | Prefeitura | 1120 | 20 | 497.0062 | 143.6354 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 92.4796 | 143.6354 | 0 | 143.6354
Paripiranga | 26591 | 7781 | 100% | 680.7001 | 350.145 | 6210.5229 | 79.82% | Prefeitura | 1740 | 7 | 437.1039 | 279.4735 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 70.6715 | 279.4735 | 0 | 279.4735
Pedro Alexandre | 16953 | 2131 | 80% | 184.7988 | 95.895 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 95.895 | 0 | 0 | 0
Sítio do Quinto | 17031 | 3662 | 100% | 455.5439 | 164.79 | 1785.9754 | 48.77% | Prefeitura | 735 | 18 | 443.9782 | 80.3689 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 84.4211 | 80.3689 | 0 | 80.3689
Uauá | 25993 | 9608 | 90% | 1633.4183 | 432.36 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 432.36 | 0 | 0 | 0
TOTAL / MÉDIA | 364710 | 121293 |  | 18203.8163 | 5458.185 | 50651.669 | 41.76% |  | 17530 | 167 | 5893.5677 | 2279.3251 | 0 | 0% | 66.67% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3178.8599 | 2279.3251 | 0 | 2279.3251
NA BACIA | 196870 | 65241 |  | 9717.4749 | 2935.845 | 33970.156 | 52.07% |  | 11136 | 112 | 4251.3436 | 1528.657 | 0 | 0% | 70% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1407.188 | 1528.657 | 0 | 1528.657
Parâmetros
Coeficiente de Retorno | 0.7
Infiltração | 0.2 | l/s.Km
Per-capita | 45 | g DBO/hab.d
Geração | usar rede de água corrigida pela pop.atendida
Note on D13: manou: correction faite le 19 mars

## Resíduos Sólidos
BACIA HIDROGRÁFICA 2 - RIO VAZA-BARRIS
TABELA C-21 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Município | População do Município (hab) |  |  | Produção Real |  | Produção IBGE |  | Coleta de Lixo | [11 empty] | Disposição
[8 empty] | População Urbana com lixo coletado |  |  | Processamento |  |  |  | Frequência |  |  |  |  | Quantidade de lixo disposto (ton/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Faixas (%) | Média das Faixas (%) | Hab | Coleta Convencional | Coleta Seletiva | Reciclagem | Coleta Lixo Especial | Diária | Semanal | 2 x por semana | 3 x por semana | Irregular | Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro Controlado | Aterro Sanitário | Estação de Compost. ou Triagem | Incineração | Não coletado disposto em local não definido
Adustina | 14302 | 4484 | 98% | 2.242 | 0.5 | 5.2632 | 1.1738 | 90 a 99% | 95% | 4259.8 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26316
Antas | 14059 | 5014 | 100% | 2.507 | 0.5 | 8 | 1.5955 | 70 a 80% | 75% | 3760.5 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Canudos | 13761 | 7012 | 95% | 3.506 | 0.5 | 10 | 1.4261 | 100% | 100% | 7012 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chorrochó | 10171 | 2155 | 2% | 1.0775 | 0.5 | 4 | 1.8561 | 70 a 80% | 75% | 1616.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Cícero Dantas | 30934 | 15797 | 25% | 7.8985 | 0.5 | 38.6667 | 2.4477 | 70 a 80% | 75% | 11847.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667
Coronel João Sá | 19665 | 5538 | 100% | 2.769 | 0.5 | 13.3333 | 2.4076 | 50 a 70% | 60% | 3322.8 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333
Euclides da Cunha | 53885 | 24531 | 15% | 14.7186 | 0.6 | 34.1176 | 1.3908 | 80 a 90% | 85% | 20851.35 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1176
Fátima (tirado Heliópolis) | 18298 | 6343 | 60% | 3.1715 | 0.5 | 14.1176 | 2.2257 | 80 a 90% | 85% | 5391.55 | x | [6 empty] | x |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176
Jeremoabo | 34916 | 14764 | 85% | 7.382 | 0.5 | 23.3333 | 1.5804 | 50 a 70% | 60% | 8858.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333
Monte Santo | 54552 | 7226 | 2% | 3.613 | 0.5 | 11.7647 | 1.6281 | 80 a 90% | 85% | 6142.1 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647
Novo Triunfo | 13599 | 5247 | 98% | 2.6235 | 0.5 | 8 | 1.5247 | 70 a 80% | 75% | 3935.25 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Paripiranga | 26591 | 7781 | 100% | 3.8905 | 0.5 | 20 | 2.5704 | 70 a 80% | 75% | 5835.75 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Pedro Alexandre | 16953 | 2131 | 80% | 1.0655 | 0.5 | 1.6667 | 0.78211 | 50 a 70% | 60% | 1278.6 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
Sítio do Quinto | 17031 | 3662 | 100% | 1.831 | 0.5 | 6 | 1.6384 | 100% | 100% | 3662 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uauá | 25993 | 9608 | 90% | 4.804 | 0.5 | 26.6667 | 2.7755 | 70 a 80% | 75% | 7206 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667
TOTAL / MÉDIA | 364710 | 121293 |  | 63.0996 |  | 224.9298 | 1.8015 |  | 78.31% | 94980.1 | 100% | 0% | 0% | 93.33% | 60% | 0% | 20% | 20% | 0% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9298
NA BACIA | 196870 | 65241 |  | 32.6205 |  | 122.2632 | 1.8522 |  | 75.31% | 49131.1 | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 30% | 20% | 0% | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2632
Note on D13: manou: correction faite le 19 mars

## Drenagem Urbana
BACIA HIDROGRÁFICA 2 - RIO VAZA-BARRIS
TABELA C-22 - DRENAGEM URBANA
Município | População do Município (hab) |  |  | Drenagem Urbana |  |  |  |  | Disposição
|  |  |  | Tipo de Rede |  |  | Tipo de Sistema |  | Cursos d'água | Áreas Livres | Reservatórios de Acumulação
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Unitária | Separadora | Não tem rede de drenagem | Superficial | Subterrâneo
Adustina | 14302 | 4484 | 98% |  |  | x | x |  |  | x
Antas | 14059 | 5014 | 100% |  | x |  |  | x |  | x
Canudos | 13761 | 7012 | 95% |  |  | x | x |  |  | x
Chorrochó | 10171 | 2155 | 2% |  |  | x | x |  |  | x
Cícero Dantas | 30934 | 15797 | 25% | x |  |  |  | x |  | x
Coronel João Sá | 19665 | 5538 | 100% |  | x |  | x | x | x
Euclides da Cunha | 53885 | 24531 | 15% |  |  | x | x |  |  | x
Fátima (tirado Heliópolis) | 18298 | 6343 | 60% | x |  |  |  | x |  | x
Jeremoabo | 34916 | 14764 | 85% | x | x |  | x | x | x |  | x
Monte Santo | 54552 | 7226 | 2% |  |  | x | x |  |  | x
Novo Triunfo | 13599 | 5247 | 98% |  |  | x | x |  |  | x
Paripiranga | 26591 | 7781 | 100% | x |  |  |  | x |  | x
Pedro Alexandre | 16953 | 2131 | 80% |  |  | x | x |  | x
Sítio do Quinto | 17031 | 3662 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Uauá | 25993 | 9608 | 90% |  |  | x | x |  | x
TOTAL / MÉDIA | 364710 | 121293 |  | 26.67% | 20% | 60% | 73.33% | 40% | 26.67% | 73.33% | 6.667%
NA BACIA | 196870 | 65241 |  | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1
Note on D13: manou: correction faite le 19 mars