## Abastecimento de Água
BACIA HIDROGRÁFICA 4 - RIO REAL
TABELA C-27 - ABASTECIMENTO DE ÄGUA
Município | População do Município (hab) | [5 empty] | ABASTECIMENTO URBANO | [18 empty] | ABASTECIMENTO HUMANO RURAL
[7 empty] | Captação |  |  |  | Produção | [6 empty] | Consumo |  |  | Perdas (%) | Concessionária | Racionamento |  |  | Per-capita Estimado (l/hab.d) | População Rural (hab) | Demanda Estimada de Água (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Atendida com Abastecimento Urbano de Água | % | Número de Economias Abastecidas | Vazão Captada por tipo de manancial (m3/d) |  |  | Curso d'água | Volume Produzido por tipo de tratamento (m3/d) |  |  |  |  | Número de ETA's | Capacidade (m3/d) | Volume (m3/d) | Per-capita (l/hab.d) | Comprimento de rede (Km) |  |  | Sem racionamento | Estiagem | Infraestruturas insuficientes
[7 empty] | Superficial | Poço Profundo | Total |  | Convencional | Não Convencional | Apenas Desinfecção | Sem tratamento | Total
Adustina | 14302 | 4484 | 98% | 4035.6 | 90 | 1261 | 0 | 732.2795 | 732.2795 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 396.7781 | 98.3195 | 21 | 45.82% | Embasa |  | x |  | 80 | 9818 | 785.44
Cícero Dantas | 30934 | 15797 | 60% | 14375.27 | 91 | 5833 | 0 | 1741.8384 | 1741.8384 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 1742 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 1307.3507 | 90.9444 | 61 | 24.94% | Embasa |  | x |  | 80 | 15137 | 1210.96
Euclides da Cunha | 53885 | 24531 | 5% | 23304.45 | 95 | 6151 | 0 | 3538.3096 | 3538.3096 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 3409 | 0 | 3409 | 0 | 0 | 2282.4877 | 97.9421 | 85 | 35.49% | Embasa | x |  |  | 80 | 29354 | 2348.32
Fátima | 18298 | 6343 | 40% | 5708.7 | 90 | 1966 | 0 | 784.4996 | 784.4996 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 634.3227 | 111.1151 | 30 | 19.14% | Embasa | x | x | x | 80 | 11955 | 956.4
Heliópolis | 13108 | 4232 | 80% | 4020.4 | 95 | 1940 | 0 | 545.1607 | 545.1607 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 440.8005 | 109.641 | 66 | 19.14% | Embasa |  | x | x | 80 | 8876 | 710.08
Itapicuru | 27315 | 5085 | 30% | 4576.5 | 90 | 1497 | 0 | 618.4219 | 618.4219 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 435.5096 | 95.1622 | 38 | 29.58% | Embasa | x |  |  | 80 | 22230 | 1778.4
Jandaíra | 10027 | 5507 | 98% | 3854.9 | 70 | 1186 | 345.6137 | 0 | 345.6137 | Rio Pedrinhas | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1 | 604.8 | 243.6329 | 63.2008 | 7 | 29.51% | Embasa | x |  |  | 80 | 4520 | 361.6
Novo Triunfo | 13599 | 5247 | 2% | 4459.95 | 85 | 1657 | 0 | 409 | 409 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 321 | 71.9739 | 19 | 21.52% | Embasa | x |  |  | 80 | 8352 | 668.16
Ribeira do Amparo | 13093 | 1459 | 15% | 1283.92 | 88 | 400 | 0 | 271.1616 | 271.1616 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 220.811 | 171.9819 | 45 | 18.57% | Embasa | x |  |  | 80 | 11634 | 930.72
Ribeira do Pombal | 46270 | 25383 | 15% | 23606.19 | 93 | 12865 | 0 | 3343.4795 | 3343.4795 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 3343 | 0 | 3343 | 0 | 0 | 2648.0247 | 112.175 | 224 | 20.8% | Embasa |  | x |  | 80 | 20887 | 1670.96
Rio Real | 33260 | 20043 | 25% | 16034.4 | 80 | 4007 | 2242.4411 | 0 | 2242.4411 | Rio Fonte Branca | 2070 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 1 | 2880 | 1701.3808 | 106.1082 | 26 | 24.13% | Embasa |  |  | x | 80 | 13217 | 1057.36
TOTAL / MÉDIA | 274091 | 118111 |  | 105260.28 | 89.12% | 38763 | 2588.0548 | 11984.1507 | 14572.2055 |  | 2394 | 0 | 11929 | 0 | 14323 | 2 | 3484.8 | 10632.0986 | 101.0077 | 622 | 27.04% |  | 54.55% | 45.45% | 27.27% | 80 | 155980 | 12478.4
NA BACIA | 105627 | 51922 |  | 43993.67 | 84.73% | 14932 | 2588.0548 | 3071.4986 | 5659.5534 |  | 2394 | 0 | 3302 | 0 | 5696 | 2 | 3484.8 | 4327.4877 | 98.3661 | 190 | 23.54% |  | 40% | 60% | 60% | 80 | 51502.38 | 4120.1904
Note on D9: manou: correction faite le 19 mars

## Esgotamento Sanitário
BACIA HIDROGRÁFICA 4 - RIO REAL
TABELA C-28 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Município | População do Município (hab) |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO | [33 empty] | Volume de Água para diluição dos esgotos sanitários - limite 5 mg DBO/l (m3/d)
|  |  |  | Geração |  | Coleta | [6 empty] | Tratamento | [11 empty] | Disposição | [8 empty] | Carga Orgânica Efluente (Kg DBO/d) |  |  |  | Para os esgotos lançados no corpo receptor atualmente sem tratamento (m3/d) | Para os esgotos lançados no corpo receptor atualmente com tratamento (m3/d) | Para os esgotos dispostos atualmente em fossas ou vazando no terreno (considerado retenção no terreno de 50%) (m3/d) | Volume Total de Água para Diluição (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Volume Estimado de Esgotos Produzidos (m3/d) | Carga Orgânica Produzida (Kg DBO/d) | População Atendida com Coleta de Esgotos (hab) | % | Concessionária | Número de Economias Atendidas | Extensão de Rede Coletora (Km) | Volume Estimado de Esgotos Coletados (m3/d) | Carga Orgânica Coletada (Kg DBO/d) | População Atendida com Tratamento de Esgotos (hab) | % | Grau de Tratamento |  |  |  |  | Processos de Tratamento |  |  | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume de Esgotos Tratados (m3/d) | sem coleta |  |  | com coleta e sem tratamento |  |  | com tratamento |  |  | No Subsolo através de fossas | No corpo Receptor
[15 empty] | Sem Trat | Prim. | Sec. | Terc. | Rem. DBO (%) | Dig. Anaer | Lagoas | Lodos Ativados |  |  | Fossa e Sumidouro | Fossa Seca | Valas ou outras redes | Rio | Oceano | Baía | Rio | Oceano | Baía |  | Lançado "in natura" | Tratado | Total Corpo Receptor
Adustina | 14302 | 4484 | 98% | 711.8052 | 201.78 | 4480.4441 | 99.92% | Prefeitura | 1400 | 5 | 394.7604 | 201.62 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 0.16002 | 201.62 | 0 | 201.62 | 39929.2364 | 0 | 0 | 39929.2364
Cícero Dantas | 30934 | 15797 | 60% | 2163.984 | 710.865 | 10202.9175 | 64.59% | Prefeitura | 4140 | 38 | 1306.1689 | 459.1313 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x | x |  | n.d. | [5 empty] | 251.7337 | 459.1313 | 0 | 459.1313 | 90520.0886 | 0 | 24744.4637 | 115264.5523
Euclides da Cunha | 53885 | 24531 | 5% | 3227.9383 | 1103.895 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 1103.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108775.5309 | 108775.5309
Fátima | 18298 | 6343 | 40% | 1069.3621 | 285.435 | 6343 | 100% | Prefeitura | 2184 | 16 | 769.8421 | 285.435 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 0 | 285.435 | 0 | 285.435 | 56317.1579 | 0 | 0 | 56317.1579
Heliópolis | 13108 | 4232 | 80% | 1525.3057 | 190.44 | 1044.4751 | 24.68% | Prefeitura | 504 | 3 | 132.0021 | 47.0014 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 143.4386 | 47.0014 | 0 | 47.0014 | 9268.2734 | 0 | 13647.2105 | 22915.4839
Itapicuru | 27315 | 5085 | 30% | 1068.3297 | 228.825 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 228.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22348.3352 | 22348.3352
Jandaíra | 10027 | 5507 | 98% | 416.4329 | 247.815 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 247.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24573.2836 | 24573.2836
Novo Triunfo | 13599 | 5247 | 2% | 650.6118 | 236.115 | 3014.5709 | 57.45% | Prefeitura | 1120 | 20 | 497.4793 | 135.6557 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 100.4593 | 135.6557 | 0 | 135.6557 | 26633.6589 | 0 | 9969.3647 | 36603.0236
Ribeira do Amparo | 13093 | 1459 | 15% | 1059.2814 | 65.655 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 65.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035.8593 | 6035.8593
Ribeira do Pombal | 46270 | 25383 | 15% | 6155.2014 | 1142.235 | 752.3154 | 2.964% | Prefeitura | 410 | 3 | 110.9137 | 33.8542 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 1108.3808 | 33.8542 | 0 | 33.8542 | 6659.9251 | 0 | 107815.9368 | 114475.8619
Rio Real | 33260 | 20043 | 25% | 2050.3082 | 901.935 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 901.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89168.3459 | 89168.3459
TOTAL / MÉDIA | 274091 | 118111 |  | 20098.5606 | 5314.995 | 25837.723 | 21.88% |  | 9758 | 85 | 3211.1666 | 1162.6975 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4152.2975 | 1162.6975 | 0 | 1162.6975 | 229328.3402 | 0 | 407078.3303 | 636406.6706
NA BACIA | 105627 | 51922 |  | 7225.3929 | 2336.49 | 17590.3926 | 33.88% |  | 6828 | 57 | 2208.0131 | 791.5677 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1544.9223 | 791.5677 | 0 | 791.5677 | 156105.5199 | 0 | 152133.3036 | 308238.8235
Parâmetros
Coeficiente de Retorno | 0.7
Infiltração | 0.2 | l/s.Km
Per-capita | 45 | g DBO/hab.d
Geração | usar rede de água corrigida pela pop.atendida
Note on D9: manou: correction faite le 19 mars

## Resíduos Sólidos
BACIA HIDROGRÁFICA 4 - RIO REAL
TABELA C-29 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Município | População do Município (hab) |  |  | Produção Real |  | Produção IBGE |  | Coleta de Lixo | [11 empty] | Disposição
[8 empty] | População Urbana com lixo coletado |  |  | Processamento |  |  |  | Frequência |  |  |  |  | Quantidade de lixo disposto (ton/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Faixas (%) | Média das Faixas (%) | Hab | Coleta Convencional | Coleta Seletiva | Reciclagem | Coleta Lixo Especial | Diária | Semanal | 2 x por semana | 3 x por semana | Irregular | Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro Controlado | Aterro Sanitário | Estação de Compost. ou Triagem | Incineração | Não coletado disposto em local não definido
Adustina | 14302 | 4484 | 98% | 2.242 | 0.5 | 3.1579 | 0.70426 | 90 a 99% | 95% | 4259.8 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15789
Cícero Dantas | 30934 | 15797 | 60% | 7.8985 | 0.5 | 38.6667 | 2.4477 | 70 a 80% | 75% | 11847.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667
Euclides da Cunha | 53885 | 24531 | 5% | 14.7186 | 0.6 | 34.1176 | 1.3908 | 80 a 90% | 85% | 20851.35 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1176
Fátima | 18298 | 6343 | 40% | 3.1715 | 0.5 | 3.5294 | 0.55643 | 80 a 90% | 85% | 5391.55 | x | [6 empty] | x |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52941
Heliópolis | 13108 | 4232 | 80% | 2.116 | 0.5 | 3.3333 | 0.78765 | 50 a 70% | 60% | 2539.2 | x | [6 empty] | x |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Itapicuru | 27315 | 5085 | 30% | 2.5425 | 0.5 | 1 | 0.19666 | 100% | 100% | 5085 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jandaíra | 10027 | 5507 | 98% | 2.7535 | 0.5 | 5 | 0.90794 | 50 a 70% | 60% | 3304.2 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Novo Triunfo | 13599 | 5247 | 2% | 2.6235 | 0.5 | 4 | 0.76234 | 70 a 80% | 75% | 3935.25 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Ribeira do Amparo | 13093 | 1459 | 15% | 0.7295 | 0.5 | 4 | 2.7416 | 70 a 80% | 75% | 1094.25 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Ribeira do Pombal | 46270 | 25383 | 15% | 15.2298 | 0.6 | 41.6667 | 1.6415 | 50 a 70% | 60% | 15229.8 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667
Rio Real | 33260 | 20043 | 25% | 12.0258 | 0.6 | 8.2353 | 0.41088 | 80 a 90% | 85% | 17036.55 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2353
TOTAL / MÉDIA | 274091 | 118111 |  | 66.0512 |  | 146.7069 | 1.1407 |  | 76.69% | 90574.7 | 100% | 0% | 0% | 63.64% | 54.55% | 0% | 18.18% | 27.27% | 0% | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7069
NA BACIA | 105627 | 51922 |  | 27.9653 |  | 58.7647 | 1.4648 |  | 77.27% | 40119.25 | 100% | 0% | 0% | 60% | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7647
Note on D9: manou: correction faite le 19 mars

## Drenagem Urbana
BACIA HIDROGRÁFICA 4 - RIO REAL
TABELA C-30 - DRENAGEM URBANA
Município | População do Município (hab) |  |  | Drenagem Urbana |  |  |  |  | Disposição
|  |  |  | Tipo de Rede |  |  | Tipo de Sistema |  | Cursos d'água | Áreas Livres | Reservatórios de Acumulação
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Unitária | Separadora | Não tem rede de drenagem | Superficial | Subterrâneo
Adustina | 14302 | 4484 | 98% |  |  | x | x |  |  | x
Cícero Dantas | 30934 | 15797 | 60% | x |  |  |  | x |  | x
Euclides da Cunha | 53885 | 24531 | 5% |  |  | x | x |  |  | x
Fátima | 18298 | 6343 | 40% | x |  |  |  | x |  | x
Heliópolis | 13108 | 4232 | 80% |  |  | x | x |  |  | x
Itapicuru | 27315 | 5085 | 30% |  |  | x | x |  |  | x
Jandaíra | 10027 | 5507 | 98% |  |  | x | x |  |  | x
Novo Triunfo | 13599 | 5247 | 2% |  |  | x | x |  |  | x
Ribeira do Amparo | 13093 | 1459 | 15% |  |  | x | x |  |  | x
Ribeira do Pombal | 46270 | 25383 | 15% |  |  | x | x |  |  | x
Rio Real | 33260 | 20043 | 25% |  | x |  | x | x | x
TOTAL / MÉDIA | 274091 | 118111 |  | 18.18% | 9.091% | 72.73% | 81.82% | 27.27% | 9.091% | 90.91% | 0%
NA BACIA | 105627 | 51922 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0
Note on D9: manou: correction faite le 19 mars