## Abastecimento de Água
BACIA HIDROGRÁFICA 6 - RIO INHAMBUPE
TABELA C-35 - ABASTECIMENTO DE ÄGUA
Município | População do Município (hab) | [5 empty] | ABASTECIMENTO URBANO | [18 empty] | ABASTECIMENTO HUMANO RURAL
[7 empty] | Captação |  |  |  | Produção | [6 empty] | Consumo |  |  | Perdas (%) | Concessionária | Racionamento |  |  | Per-capita Estimado (l/hab.d) | População Rural (hab) | Demanda Estimada de Água (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Atendida com Abastecimento Urbano de Água | % | Número de Economias Abastecidas | Vazão Captada por tipo de manancial (m3/d) |  |  | Curso d'água | Volume Produzido por tipo de tratamento (m3/d) |  |  |  |  | Número de ETA's | Capacidade (m3/d) | Volume (m3/d) | Per-capita (l/hab.d) | Comprimento de rede (Km) |  |  | Sem racionamento | Estiagem | Infraestruturas insuficientes
[7 empty] | Superficial | Poço Profundo | Total |  | Convencional | Não Convencional | Apenas Desinfecção | Sem tratamento | Total
Acajutiba | 14322 | 12184 | 45% | 10965.6 | 90 | 2513 | 0 | 2776.3049 | 2776.3049 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1198.8333 | 109.3267 | 42 | 56.82% | Embasa | x |  |  | 80 | 2138 | 171.04
Aporá | 16769 | 6546 | 70% | 5891.4 | 90 | 2779 | 0 | 1494.9334 | 1494.9334 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 645.5256 | 109.5708 | 60 | 56.82% | Embasa | x |  |  | 80 | 10223 | 817.84
Água Fria | 14718 | 4324 | 15% | 3891.6 | 90 | 772 | 0 | 294.5863 | 294.5863 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 282.3973 | 72.5658 | 14 | 4.138% | Embasa | x |  |  | 80 | 10394 | 831.52
Biritinga (abastecida por Conceição do Coité) | 14641 | 2347 | 75% | 2229.65 | 95 | 800 | 0 | 485.4119 | 485.4119 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 319.4716 | 143.2833 | 8 | 34.19% | Embasa | x |  |  | 80 | 12294 | 983.52
Entre Rios | 37513 | 23019 | 75% | 20717.1 | 90 | 6414 | 2282.3288 | 0 | 2282.3288 | Rio Subaúma | 0 | 2020 | 0 | 0 | 2020 | 2 | 3456 | 1804.0712 | 87.0813 | 55 | 20.95% | Embasa | x |  | x | 80 | 14494 | 1159.52
Esplanada | 27230 | 17538 | 95% | 15784.2 | 90 | 3666 | 1204 | 407 | 1611 | Fonte da Bica | 0 | 1200 | 407 | 0 | 1607 | 1 | 2400 | 1575.3452 | 99.8052 | 30 | 2.213% | Embasa | x |  |  | 80 | 9692 | 775.36
Inhambupe | 29589 | 12581 | 15% | 11322.9 | 90 | 3132 | 0 | 1621.1288 | 1621.1288 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 1621 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 1455.8027 | 128.5715 | 27 | 10.2% | Embasa | x |  |  | 80 | 17008 | 1360.64
Lamarão | 9523 | 1928 | 50% | 1735.2 | 90 | 617 | 0 | 259.5699 | 259.5699 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 185.0959 | 106.6712 | 50 | 28.69% | Embasa | x |  |  | 80 | 7595 | 607.6
Nova Soure | 24405 | 10869 | 2% | 9782.1 | 90 | 7869 | 0 | 1202.074 | 1202.074 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 1202 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 1110.7315 | 113.5473 | 173 | 7.599% | Embasa |  | x |  | 82 | 13536 | 1109.952
Olindina | 23909 | 11152 | 5% | 10148.32 | 91 | 7602 | 0 | 1623.6548 | 1623.6548 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 1624 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 1265.1836 | 124.6693 | 50 | 22.08% | Embasa |  | x |  | 80 | 12757 | 1020.56
Sátiro Dias | 17251 | 3426 | 80% | 3083.4 | 90 | 1393 | 0 | 359.0658 | 359.0658 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 354.2055 | 114.875 | 12 | 1.354% | Embasa |  |  | x | 80 | 13825 | 1106
Serrinha | 71039 | 39214 | 60% | 37253.3 | 95 | 14401 | 0 | 6162.9872 | 6162.9872 | Poço Subterrâneo | 0 | 0 | 6163 | 0 | 6163 | 0 | 0 | 4163.0534 | 111.7499 | 140 | 32.45% | Embasa | x |  | x | 80 | 31825 | 2546
Teofilândia | 12572 | 3606 | 45% | 3245.4 | 90 | 1135 | 0 | 840.4073 | 840.4073 |  | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 567.6891 | 174.9211 | 17 |  | Embasa |  | x |  | 80 | 8966 | 717.28
TOTAL / MÉDIA | 313481 | 148734 |  | 136050.17 | 91.47% | 53093 | 3486.3288 | 17527.1243 | 21013.453 |  | 0 | 3220 | 15426 | 0 | 18646 | 3 | 5856 | 14927.4058 | 109.7199 | 678 | 28.96% |  | 69.23% | 23.08% | 23.08% | 80 | 164747 | 13206.832
NA BACIA | 255644 | 124785 |  | 114384.55 | 91.67% | 37005 | 3486.3288 | 14441.8256 | 17928.1544 |  | 0 | 3220 | 12340 | 0 | 15560 | 3 | 5856 | 12366.3948 | 108.1125 | 405 | 31.02% |  | 80% | 10% | 30% | 80 | 80422.67 | 6433.8136

## Esgotamento Sanitário
BACIA HIDROGRÁFICA 6 - RIO INHABUPE
TABELA C-36 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Município | População do Município (hab) |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO
|  |  |  | Geração |  | Coleta | [6 empty] | Tratamento | [11 empty] | Disposição | [8 empty] | Carga Orgânica Efluente (Kg DBO/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Volume Estimado de Esgotos Produzidos (m3/d) | Carga Orgânica Produzida (Kg DBO/d) | População Atendida com Coleta de Esgotos (hab) | % | Concessionária | Número de Economias Atendidas | Extensão de Rede Coletora (Km) | Volume Estimado de Esgotos Coletados (m3/d) | Carga Orgânica Coletada (Kg DBO/d) | População Atendida com Tratamento de Esgotos (hab) | % | Grau de Tratamento |  |  |  |  | Processos de Tratamento |  |  | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume de Esgotos Tratados (m3/d) | sem coleta |  |  | com coleta e sem tratamento |  |  | com tratamento |  |  | No Subsolo através de fossas | No corpo Receptor
[15 empty] | Sem Trat | Prim. | Sec. | Terc. | Rem. DBO (%) | Dig. Anaer | Lagoas | Lodos Ativados |  |  | Fossa e Sumidouro | Fossa Seca | Valas ou outras redes | Rio | Oceano | Baía | Rio | Oceano | Baía |  | Lançado "in natura" | Tratado | Total Corpo Receptor
Acajutiba | 14322 | 12184 | 45% | 1738.8259 | 548.28 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 548.28 | 0 | 0 | 0
Aporá | 16769 | 6546 | 70% | 1654.0755 | 294.57 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 294.57 | 0 | 0 | 0
Água Fria | 14718 | 4324 | 15% | 488.4423 | 194.58 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 194.58 | 0 | 0 | 0
Biritinga (abastecida por Conceição do Coité) | 14641 | 2347 | 75% | 380.9159 | 105.615 | 1449.2725 | 61.75% | Prefeitura | 520 | 5 | 231.7596 | 65.2173 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 40.3977 | 65.2173 | 0 | 65.2173
Entre Rios | 37513 | 23019 | 75% | 2459.1665 | 1035.855 | 0 | 0% | Embasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 1035.855 | 0 | 0 | 0
Esplanada | 27230 | 17538 | 95% | 1801.2685 | 789.21 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 789.21 | 0 | 0 | 0
Inhambupe | 29589 | 12581 | 15% | 1650.691 | 566.145 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 566.145 | 0 | 0 | 0
Lamarão | 9523 | 1928 | 50% | 1103.9635 | 86.76 | 1265.5429 | 65.64% | Prefeitura | 450 | 4 | 163.6179 | 56.9494 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 29.8106 | 56.9494 | 0 | 56.9494
Nova Soure | 24405 | 10869 | 2% | 4185.5023 | 489.105 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 489.105 | 0 | 0 | 0
Olindina | 23909 | 11152 | 5% | 1922.6687 | 501.84 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 501.84 | 0 | 0 | 0
Sátiro Dias | 17251 | 3426 | 80% | 505.8932 | 154.17 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 154.17 | 0 | 0 | 0
Serrinha | 71039 | 39214 | 60% | 4156 | 1764.63 | 39214 | 100% | Embasa | 15655 | 63 | 4156.153 | 1764.63 | 39214 | 100% |  | x |  |  | 50% | x |  |  |  | 4156 |  |  |  | n.d. |  |  | n.d. |  |  | 0 | 0 | 882.315 | 882.315
Teofilândia | 12572 | 3606 | 45% | 767.936 | 162.27 | 1515.4731 | 42.03% | Prefeitura | 530 | 3 | 237.4018 | 68.1963 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 94.0737 | 68.1963 | 0 | 68.1963
TOTAL / MÉDIA | 313481 | 148734 |  | 22815.3491 | 6693.03 | 43444.2886 | 29.21% |  | 17155 | 75 | 4788.9323 | 1954.993 | 39214 | 26.37% | 23.08% |  |  |  | 45.13% |  |  |  | 0 | 4156 | [9 empty] | 4738.037 | 190.363 | 882.315 | 1072.678
NA BACIA | 255644 | 124785 |  | 15603.2147 | 5615.325 | 42178.7456 | 33.8% |  | 16705 | 71 | 4625.3144 | 1898.0436 | 39214 | 31.43% | 10.53% |  |  |  | 46.49% |  |  |  | 0 | 4156 | [9 empty] | 3717.2814 | 133.4136 | 882.315 | 1015.7286
Parâmetros
Coeficiente de Retorno | 0.7
Infiltração | 0.2 | l/s.Km
Per-capita | 45 | g DBO/hab.d
Geração | usar rede de água corrigida pela pop.atendida

## Resíduos Sólidos
BACIA HIDROGRÁFICA 6 - RIO INHABUPE
TABELA C-37 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Município | População do Município (hab) |  |  | Produção Real |  | Produção IBGE |  | Coleta de Lixo | [11 empty] | Disposição
[8 empty] | População Urbana com lixo coletado |  |  | Processamento |  |  |  | Frequência |  |  |  |  | Quantidade de lixo disposto (ton/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Faixas (%) | Média das Faixas (%) | Hab | Coleta Convencional | Coleta Seletiva | Reciclagem | Coleta Lixo Especial | Diária | Semanal | 2 x por semana | 3 x por semana | Irregular | Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro Controlado | Aterro Sanitário | Estação de Compost. ou Triagem | Incineração | Não coletado disposto em local não definido
Acajutiba | 14322 | 12184 | 45% | 6.092 | 0.5 | 40 | 3.283 | 70 a 80% | 75% | 9138 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10
Aporá | 16769 | 6546 | 70% | 3.273 | 0.5 | 10 | 1.5277 | 50 a 70% | 60% | 3927.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Água Fria | 14718 | 4324 | 15% | 2.162 | 0.5 | 8.3333 | 1.9272 | 50 a 70% | 60% | 2594.4 | x | [5 empty] | x |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
Biritinga (abastecida por Conceição do Coité) | 14641 | 2347 | 75% | 1.1735 | 0.5 | 5 | 2.1304 | 100% | 100% | 2347 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entre Rios | 37513 | 23019 | 75% | 13.8114 | 0.6 | 15.2941 | 0.66441 | 80 a 90% | 85% | 19566.15 | x | x |  | x |  | x |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941
Esplanada | 27230 | 17538 | 95% | 8.769 | 0.5 | 44 | 2.5088 | 70 a 80% | 75% | 13153.5 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Inhambupe | 29589 | 12581 | 15% | 6.2905 | 0.5 | 29.4118 | 2.3378 | 80 a 90% | 85% | 10693.85 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4118
Lamarão | 9523 | 1928 | 50% | 0.964 | 0.5 | 4 | 2.0747 | 70 a 80% | 75% | 1446 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Nova Soure | 24405 | 10869 | 2% | 5.4345 | 0.5 | 8 | 0.73604 | 100% | 100% | 10869 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olindina | 23909 | 11152 | 5% | 5.576 | 0.5 | 3.1579 | 0.28317 | 90 a 99 | 95% | 10594.4 | x | [6 empty] | x |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15789
Sátiro Dias | 17251 | 3426 | 80% | 1.713 | 0.5 | 5.3333 | 1.5567 | 70 a 80% | 75% | 2569.5 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Serrinha | 71039 | 39214 | 60% | 23.5284 | 0.6 | 33.3333 | 0.85004 | 70 a 80% | 75% | 29410.5 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333
Teofilândia | 12572 | 3606 | 45% | 1.803 | 0.5 | 8.3333 | 2.311 | 50 a 70% | 60% | 2163.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
TOTAL / MÉDIA | 313481 | 148734 |  | 80.5903 |  | 214.1971 | 1.707 |  | 79.65% | 118473.5 | 100% | 7.692% | 0% | 76.92% | 76.92% | 7.692% | 7.692% | 0.07692% | 0% | 135 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.1971
NA BACIA | 255644 | 124785 |  | 68.6158 |  | 199.0392 | 1.5801 |  | 76.58% | 95564.1 | 100% | 10% | 0% | 90% | 80% | 10% | 10% | 0% | 0% | 121 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.0392

## Drenagem Urbana
BACIA HIDROGRÁFICA 6 - RIO INHABUPE
TABELA C-38 - DRENAGEM URBANA
Município | População do Município (hab) |  |  | Drenagem Urbana |  |  |  |  | Disposição
|  |  |  | Tipo de Rede |  |  | Tipo de Sistema |  | Cursos d'água | Áreas Livres | Reservatórios de Acumulação
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Unitária | Separadora | Não tem rede de drenagem | Superficial | Subterrâneo
Acajutiba | 14322 | 12184 | 45% |  |  | x | x |  |  | x
Aporá | 16769 | 6546 | 70% |  |  | x | x |  |  | x
Água Fria | 14718 | 4324 | 15%
Biritinga (abastecida por Conceição do Coité) | 14641 | 2347 | 75% |  |  | x | x |  |  | x
Entre Rios | 37513 | 23019 | 75% |  | x |  | x | x | x
Esplanada | 27230 | 17538 | 95% |  |  | x | x |  |  | x
Inhambupe | 29589 | 12581 | 15% | x |  |  | x | x | x
Lamarão | 9523 | 1928 | 50% |  |  | x | x |  |  | x
Nova Soure | 24405 | 10869 | 2% |  |  | x | x |  |  | x
Olindina | 23909 | 11152 | 5% | x |  |  |  | x |  | x
Sátiro Dias | 17251 | 3426 | 80% |  | x |  | x | x |  | x
Serrinha | 71039 | 39214 | 60% |  |  | x | x |  |  | x
Teofilândia | 12572 | 3606 | 45% |  |  | x | x |  |  | x
TOTAL / MÉDIA | 313481 | 148734 |  | 15.38% | 15.38% | 61.54% | 84.62% | 30.77% | 15.38% | 76.92% | 0%
NA BACIA | 255644 | 124785 |  | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0