## Abastecimento de Água
BACIA HIDROGRÁFICA 7 - RECONCAVO NORTE
TABELA C-39 - ABASTECIMENTO DE ÄGUA
Município | População do Município (hab) | [5 empty] | ABASTECIMENTO URBANO | [18 empty] | ABASTECIMENTO HUMANO RURAL
[7 empty] | Captação |  |  |  | Produção | [6 empty] | Consumo |  |  | Perdas (%) | Concessionária | Racionamento |  |  | Per-capita Estimado (l/hab.d) | População Rural (hab) | Demanda Estimada de Água (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Atendida com Abastecimento Urbano de Água | % | Número de Economias Abastecidas | Vazão Captada por tipo de manancial (m3/d) |  |  | Curso d'água | Volume Produzido por tipo de tratamento (m3/d) |  |  |  |  | Número de ETA's | Capacidade (m3/d) | Volume (m3/d) | Per-capita (l/hab.d) | Comprimento de rede (Km) |  |  | Sem racionamento | Estiagem | Infraestruturas insuficientes
[7 empty] | Superficial | Poço Profundo | Total |  | Convencional | Não Convencional | Apenas Desinfecção | Sem tratamento | Total
Água Fria | 14718 | 4324 | 15% | 3891.6 | 90 | 772 | 0 | 295 | 295 | Poço | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 282.3973 | 72.5658 | 14 | 4.272% | Embasa | x |  |  | 80 | 10394 | 831.52
Alagoinhas | 130095 | 112440 | 100% | 106818 | 95 | 31190 | 0 | 21680 | 21680 | Poço / São Sebastião | 0 | 0 | 21239 | 0 | 21239 | 0 | 0 | 17298.6301 | 161.9449 | 316 | 20.21% | SAAE | x |  |  | 80 | 17655 | 1412.4
Amélia Rodrigues | 24134 | 19022 | 100% | 18070.9 | 95 | 3531 | 2036.5363 | 0 | 2036.5363 | Barragem Pedra do Cavalo | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 1 | 6909 | 1266.93 | 70.1088 | 40 | 37.79% | Embasa | x |  | x | 80 | 5112 | 408.96
Conceição do Jacuípe | 26194 | 19466 | 100% | 16546.1 | 85 | 2037 | 1174.8582 | 0 | 1174.8582 |  | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 |  |  | 744.07 | 44.9695 | 18 | 36.67% |  | x |  |  | 80 | 6728 | 538.24
Araçás | 11003 | 5330 | 100% | 4797 | 90 | 1536 | 0 | 820 | 820 | Poço | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 500 | 104.2318 | 5 | 39.02% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 5673 | 453.84
Aramari | 9258 | 4291 | 100% | 3861.9 | 90 | 1097 | 0 | 628.9233 | 628.9233 | Poço | 0 | 0 | 629 | 0 | 629 | 0 | 0 | 483.211 | 125.1226 | 22 | 23.17% | Embasa |  |  | x | 80 | 4967 | 397.36
Cachoeira | 30416 | 15831 | 85% | 14247.9 | 90 | 4574 | 2352 | 0 | 2352 | Rio Pitanga | 2067 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 1 | 4752 | 1368.8575 | 96.0743 | 32 | 41.8% | Embasa | x |  |  | 80 | 14585 | 1166.8
Camaçari | 161727 | 154402 | 100% | 138961.8 | 90 | 47206 | 0 | 20621.1205 | 20621 | Poço | 0 | 0 | 20621 | 0 | 20621 | 0 | 0 | 13163.5479 | 94.7278 | 506 | 36.16% | Embasa | x |  |  | 80 | 7325 | 586
Candeias | 76783 | 69127 | 100% | 66361.92 | 96 | 20009 | 17482.1682 | 0 | 17482.1682 | Barragem Pedra do Cavalo / Paraguaçu | 17482.5 | 0 | 0 | 0 | 17482.5 | 1 | 60000 | 7675.0052 | 115.6538 | 177 | 56.1% | Embasa | x |  |  | 80 | 7656 | 612.48
Madre de Deus | 12036 | 11599 | 100% | 11135.04 | 96 | 3795 | 3246.6884 | 0 | 3246.6884 |  | 3246.75 | 0 | 0 | 0 | 3246.75 |  |  | 1425.3581 | 128.0066 | 33 | 56.1% | Embasa | x |  |  | 80 | 437 | 34.96
São Francisco do Conde | 26282 | 21870 | 100% | 19901.7 | 91 | 4658 | 4245.6694 | 0 | 4245.6694 |  | 4245.75 | 0 | 0 | 0 | 4245.75 |  |  | 1863.9298 | 93.6568 | 48 | 56.1% | Embasa | x |  |  | 80 | 4412 | 352.96
Cardeal da Silva | 8034 | 2832 | 100% | 2548.8 | 90 | 998 | 290.0247 | 0 | 290.0247 | Riacho Ferrugem | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 1 | 720 | 268.9342 | 105.5141 | 8 | 7.272% | Embasa |  |  | x | 82 | 5202 | 426.564
Catu | 46731 | 37816 | 100% | 34034.4 | 90 | 9173 | 0 | 8000 | 8000 | Poço | 5100 | 0 | 300 | 1214 | 6614 | 1 | 6912 | 4000 | 117.5281 | 212 | 50% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 8915 | 713.2
Coração de Maria | 23818 | 7528 | 100% | 6775.2 | 90 | 1404 | 973.1726 | 0 | 973.1726 | Rio Camurugipe | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 1795 | 686.9014 | 101.3847 | 10 | 29.42% | Embasa | x |  |  | 80 | 16290 | 1303.2
Dias D'Ávila | 45333 | 42673 | 100% | 38405.7 | 90 | 12096 | 0 | 7909 | 7909 | Poço | 0 | 0 | 7909 | 0 | 7909 | 0 | 0 | 4824 | 125.6064 | 107 | 39.01% | Embasa | x |  |  | 80 | 2660 | 212.8
Entre Rios | 37513 | 23019 | 75% | 20717.1 | 90 | 6414 | 2282.3288 | 0 | 2282.3288 | Rio Subauma | 0 | 2099 | 111 | 0 | 2210 | 1 | 4800 | 1804.0712 | 87.0813 | 55 | 20.95% | Embasa | x |  | x | 80 | 14494 | 1159.52
Feira de Santana | 480949 | 431730 | 30% | 388557 | 90 | 108593 | 70184.3915 | 0 | 70184.3915 | Barragem Pedra do Cavalo / Paraguaçu | 62666.19 | 0 | 434 | 0 | 63100.19 | 1 | 86659 | 35716.4997 | 91.9209 | 1223 | 49.11% | Embasa | x |  |  | 80 | 49219 | 3937.52
Santa Bárbara | 17933 | 7167 | 40% | 6808.65 | 95 | 2191 | 1509.3418 | 0 | 1509.3418 |  | 1347.66 | 0 | 0 | 0 | 1347.66 |  |  | 768.0968 | 112.8119 | 14 | 49.11% |  | x |  |  | 80 | 10766 | 861.28
Santanópolis | 8644 | 1250 | 100% | 1187.5 | 95 | 271 | 150.9342 | 0 | 150.9342 |  | 134.766 | 0 | 0 | 0 | 134.766 |  |  | 76.8097 | 64.6818 | 3 | 49.11% |  | x |  |  | 80 | 7394 | 591.52
São Gonçalo dos Campos | 27000 | 13552 | 85% | 12196.8 | 90 | 3494 | 754.6709 | 0 | 754.6709 |  | 673.83 | 0 | 25 | 40 | 738.83 |  |  | 384.0484 | 31.4876 | 34 | 49.11% |  | x | x |  | 80 | 13448 | 1075.84
Conceição da Feira | 17514 | 11237 | 45% | 10113.3 | 90 | 4390 | 3018.6835 | 0 | 3018.6835 |  | 2695.32 | 0 | 0 | 0 | 2695.32 |  |  | 1536.1935 | 151.8983 | 56 | 49.11% |  | x |  |  | 80 | 6277 | 502.16
Inhambupe | 29589 | 12581 | 15% | 11322.9 | 90 | 3132 | 0 | 1621.1288 | 1621.1288 | Poço | 0 | 0 | 1621 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 1455.8027 | 128.5715 | 27 | 10.2% | Embasa | x |  |  | 80 | 17008 | 1360.64
Irará | 25163 | 8657 | 100% | 7791.3 | 90 | 2484 | 0 | 854.3534 | 854.3534 | Poço | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 | 0 | 0 | 770.3918 | 98.8785 | 33 | 9.828% | Embasa | x | x |  | 80 | 16506 | 1320.48
Itanagra | 6370 | 1859 | 100% | 1673.1 | 90 | 390 | 216.8932 | 0 | 216.8932 | Rio Sauípe | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 1 | 720 | 130.0658 | 77.7394 | 4 | 40.03% | Embasa | x |  |  | 80 | 4511 | 360.88
Itaparica | 18945 | 18945 | 100% | 16671.6 | 88 | 5958 | 2254.434 | 0 | 2254.434 | Rio Tapera | 2078.31 | 0 | 0 | 0 | 2078.31 | 1 | 25920 | 892.1758 | 53.5147 | 45 | 60.43% | Embasa | x |  |  | 80 | 0 | 0
Vera Cruz | 29750 | 27872 | 100% | 25363.52 | 91 | 14887 | 3526.166 | 0 | 3526.166 |  | 3250.69 | 0 | 0 | 0 | 3250.69 |  |  | 1395.4544 | 55.0182 | 169 | 60.43% |  | x |  |  | 80 | 1878 | 150.24
Lamarão | 9523 | 1928 | 50% | 1735.2 | 90 | 617 | 0 | 259.5699 | 259.5699 | Poço | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 185.0959 | 106.6712 | 5 | 28.69% | Embasa | x |  |  | 80 | 7595 | 607.6
Maragogipe | 40314 | 21043 | 8% | 18938.7 | 90 | 6483 | 2682.6137 | 0 | 2682.6137 | Rio Cachoeira | 2630 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 1 | 4173 | 1692.8795 | 89.3873 | 60 | 36.89% | Embasa | x |  |  | 80 | 19271 | 1541.68
Mata de São João | 32568 | 24969 | 100% | 22472.1 | 90 | 5260 | 0 | 4411 | 4411 | Poço | 0 | 0 | 4411 | 0 | 4411 | 0 | 0 | 1601.8904 | 71.2835 | 60 | 63.68% | Embasa | x |  |  | 80 | 7599 | 607.92
Ouriçangas | 7525 | 2584 | 100% | 2325.6 | 90 | 685 | 440.7644 | 0 | 440.7644 | Rio Camurugipe | 0 | 403 | 0 | 0 | 403 | 1 | 600 | 274.7973 | 118.1619 | 5 | 37.65% | Embasa |  | x | x | 80 | 4941 | 395.28
Pedrão | 6764 | 1457 | 100% | 1311.3 | 90 | 420 | 269.0986 | 0 | 269.0986 | Riacho Urucumina | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 1 | 432 | 175.8685 | 134.1177 | 3 | 34.65% | Embasa |  |  | x | 80 | 5307 | 424.56
Pojuca | 26203 | 21884 | 100% | 19695.6 | 90 | 6158 | 4187.4493 | 0 | 4187.4493 | Rio do Umo | 0 | 3753 | 0 | 0 | 3753 | 1 | 5760 | 2291 | 116.3204 | 45 | 45.29% | Embasa | x |  |  | 80 | 4319 | 345.52
Salvador | 2443107 | 2442102 | 100% | 2368838.94 | 97 | 710672 | 790302.0821 | 0 | 790302.0821 | Barr.Pedra do Cavalo/ Rio Joanes I II / Rio Ipityanga I , II , III Rio Pituaçu / Rio Cobre | 709722 | 10865 | 0 | 0 | 720587 | 1 | 924134 | 332704.2335 | 140.4503 | 3886 | 57.9% | Embasa | x |  |  | 80 | 1005 | 80.4
Lauro de Freitas | 113543 | 108385 | 100% | 105133.45 | 97 | 32460 | 33629.8758 | 0 | 33629.8758 |  | 30267 | 0 | 0 | 0 | 30267 |  |  | 14157.627 | 134.6634 | 200 | 57.9% |  | x |  |  | 80 | 5158 | 412.64
Simões Filho | 94066 | 76905 | 100% | 55371.6 | 72 | 12825 | 16814.9379 | 0 | 16814.9379 |  | 15133.5 | 0 | 0 | 0 | 15133.5 |  |  | 7078.8135 | 127.842 | 10 | 57.9% |  | x |  |  | 80 | 17161 | 1372.88
Santo Amaro | 58414 | 44505 | 100% | 40054.5 | 90 | 13987 | 8568 | 0 | 8568 | Barragem Pedra do Cavalo | 7348 | 0 | 0 | 0 | 7348 | 2 | 13824 | 2914.8274 | 72.7715 | 61 | 65.98% | Embasa | x | x | Pop.Flut. | 80 | 13909 | 1112.72
São Sebastião do Passé | 39960 | 29549 | 100% | 26594.1 | 90 | 7578 | 0 | 3057.4521 | 3057.4521 | Poço | 0 | 0 | 3057 | 0 | 3057 | 0 | 0 | 1914.5233 | 71.9905 | 49 | 37.38% | Embasa | x |  |  | 80 | 10411 | 832.88
Saubara | 10193 | 10076 | 100% | 9572.2 | 95 | 4899 | 2650.1836 | 0 | 2650.1836 | Rio Grande | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 1 | 5516 | 1617 | 168.9267 | 25 | 38.99% | Embasa | x |  |  | 80 | 117 | 9.36
Teodoro Sampaio | 8884 | 6627 | 100% | 5765.49 | 87 | 1829 | 0 | 489.8932 | 489.8932 | Poço | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 351.8301 | 61.0235 | 18 | 28.18% | Embasa | x | x | x | 80 | 2257 | 180.56
Terra Nova | 12875 | 11131 | 100% | 10017.9 | 90 | 2511 | 1184.1699 | 0 | 1184.1699 | Rio Cabuçu | 1092 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1 | 2210 | 701.1315 | 69.9879 | 29 | 40.79% | Embasa | x |  |  | 80 | 1744 | 139.52
TOTAL / MÉDIA | 4249871 | 3889565 |  | 3676587.41 | 94.52% | 1102664 | 976428.1369 | 70647.4411 | 1047075.4575 |  | 879454.266 | 17635 | 62587 | 1254 | 960930.266 | 19 | 1155836 | 468442.9001 | 127.4124 | 7667 | 55.26% |  | 90% | 12.5% | 20% | 80 | 360306 | 28834.884
NA BACIA | 4079807 | 3801530 |  | 3597355.91 | 94.63% | 1076899 | 966092.5109 | 68731.3123 | 1034823.7027 |  | 872061.946 | 15536 | 60560 | 1254 | 949411.946 | 16 | 1142111 | 460302.6983 | 127.9558 | 7423 | 55.52% |  | 85.29% | 14.71% | 17.65% | 80 | 263293.78 | 21063.5024

## Esgotamento Sanitário
BACIA HIDROGRÁFICA 7 - RECONCAVO NORTE
TABELA C-40 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Município | População do Município (hab) |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO
|  |  |  | Geração |  | Coleta | [6 empty] | Tratamento | [11 empty] | Disposição | [8 empty] | Carga Orgânica Efluente (Kg DBO/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Volume Estimado de Esgotos Produzidos (m3/d) | Carga Orgânica Produzida (Kg DBO/d) | População Atendida com Coleta de Esgotos (hab) | % | Concessionária | Número de Economias Atendidas | Extensão de Rede Coletora (Km) | Volume Estimado de Esgotos Coletados (m3/d) | Carga Orgânica Coletada (Kg DBO/d) | População Atendida com Tratamento de Esgotos (hab) | % | Grau de Tratamento |  |  |  |  | Processos de Tratamento |  |  | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume de Esgotos Tratados (m3/d) | sem coleta |  |  | com coleta e sem tratamento |  |  | com tratamento |  |  | No Subsolo através de fossas | No corpo Receptor
[15 empty] | Sem Trat | Prim. | Sec. | Terc. | Rem. DBO (%) | Dig. Anaer | Lagoas | Lodos Ativados |  |  | Fossa e Sumidouro | Fossa Seca | Valas ou outras redes | Rio | Oceano | Baía/Lago | Rio | Oceano | Baía |  | Lançado "in natura" | Tratado | Total Corpo Receptor
Água Fria | 14718 | 4324 | 15% | 488.4423 | 194.58 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 194.58 | 0 | 0 | 0
Alagoinhas | 130095 | 112440 | 100% | 18494.2327 | 5059.8 | 3424.7515 | 3.046% | SAAE | 1000 | 8 | 526.4747 | 154.1138 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 4905.6862 | 154.1138 | 0 | 154.1138
Amélia Rodrigues | 24134 | 19022 | 100% | 1661.1063 | 855.99 | 307.0671 | 1.614% | Prefeitura | 60 | 3 | 66.9097 | 13.818 | 0 | 0% | x | [11 empty] | x | n.d. | [5 empty] | 842.172 | 13.818 | 0 | 13.818
Conceição do Jacuípe | 26194 | 19466 | 100% | 1516.2835 | 875.97 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 875.97 | 0 | 0 | 0
Araçás | 11003 | 5330 | 100% | 889.2324 | 239.85 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 239.85 | 0 | 0 | 0
Aramari | 9258 | 4291 | 100% | 902.9785 | 193.095 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 193.095 | 0 | 0 | 0
Cachoeira | 30416 | 15831 | 85% | 10764.9452 | 712.395 | 0 | 0% | Embasa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 712.395 | 0 | 0 | 0
Camaçari | 161727 | 154402 | 100% | 15686.0197 | 6948.09 | 12819.9517 | 8.303% | Embasa | 4355 | 5 | 1981 | 576.8978 | 12819.9517 | 8.303% |  |  | x |  | 80% |  | x |  |  | 1981 | x | [5 empty] | n.d. | x |  | 6371.1922 | 0 | 115.3796 | 115.3796
Candeias | 76783 | 69127 | 100% | 5259.3095 | 3110.715 | 6032.9018 | 8.727% | Embasa | 1819 | 48 | 1317.8494 | 271.4806 | 6033.5911 | 8.728% |  |  | x |  | 80% |  | x |  | 8985.6 | 1318 |  |  | x |  |  |  | n.d. |  |  | 2839.2344 | -0.031019 | 54.3023 | 54.2713
Madre de Deus | 12036 | 11599 | 100% | 5024.6463 | 521.955 | 0 | 0% | Embasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 521.955 | 0 | 0 | 0
São Francisco do Conde | 26282 | 21870 | 100% | 3400.6118 | 984.15 | 16945.0713 | 77.48% | Embasa | 3966 | 41 | 1819.395 | 762.5282 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | x |  |  |  |  | 221.6218 | 762.5282 | 0 | 762.5282
Cardeal da Silva | 8034 | 2832 | 100% | 455.077 | 127.44 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 127.44 | 0 | 0 | 0
Catu | 46731 | 37816 | 100% | 2875.7737 | 1701.72 | 33993.5869 | 89.89% | Prefeitura | 9162 | 19 | 3124.9623 | 1529.7114 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 172.0086 | 1529.7114 | 0 | 1529.7114
Coração de Maria | 23818 | 7528 | 100% | 2716.2952 | 338.76 | 5501.2308 | 73.08% | Prefeitura | 1140 | 38 | 1047.0583 | 247.5554 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 91.2046 | 247.5554 | 0 | 247.5554
Dias D'Ávila | 45333 | 42673 | 100% | 3657.2131 | 1920.285 | 5842.1369 | 13.69% | Embasa | 1840 | 46 | 1308.5467 | 262.8962 | 5844.1609 | 13.7% |  |  | x |  | 80% |  | x |  |  | 1309 | x | [5 empty] | n.d. | x |  | 1657.3888 | -0.091078 | 52.5974 | 52.5064
Entre Rios | 37513 | 23019 | 75% | 24962.7486 | 1035.855 | 0 | 0% | Embasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 1035.855 | 0 | 0 | 0
Feira de Santana | 480949 | 431730 | 30% | 39374.135 | 19427.85 | 82893.9252 | 19.2% | Embasa | 23167 | 266 | 18751 | 3730.2266 | 82893.9252 | 19.2% |  |  | x |  | 80% |  | x |  | 13824 | 18751 |  | x |  |  |  |  | n.d. |  |  | 15697.6234 | 0 | 746.0453 | 746.0453
Santa Bárbara | 17933 | 7167 | 40% | 1129.6634 | 322.515 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 322.515 | 0 | 0 | 0
Santanópolis | 8644 | 1250 | 100% | 144.822 | 56.25 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 56.25 | 0 | 0 | 0
São Gonçalo dos Campos | 27000 | 13552 | 85% | 1391.2983 | 609.84 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 609.84 | 0 | 0 | 0
Conceição da Feira | 17514 | 11237 | 45% | 935.0651 | 505.665 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 505.665 | 0 | 0 | 0
Inhambupe | 29589 | 12581 | 15% | 4748.8267 | 566.145 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 566.145 | 0 | 0 | 0
Irará | 25163 | 8657 | 100% | 1369.7069 | 389.565 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 389.565 | 0 | 0 | 0
Itanagra | 6370 | 1859 | 100% | 1268.3197 | 83.655 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 83.655 | 0 | 0 | 0
Itaparica | 18945 | 18945 | 100% | 2097.3264 | 852.525 | 573.6284 | 3.028% | Embasa | 205 | 7 | 142.4483 | 25.8133 | 571.8232 | 3.018% |  |  | x |  | 80% |  | x |  |  | 142 | x | [5 empty] | n.d. |  |  | 826.7117 | 0.081235 | 5.1464 | 5.2276
Vera Cruz | 29750 | 27872 | 100% | 2401.3855 | 1254.24 | 473.6386 | 1.699% | Embasa | 278 | 3 | 133 | 21.3137 | 473.6386 | 1.699% |  |  | x |  | 80% |  | x |  |  | 133 | x | [5 empty] | n.d. |  |  | 1232.9263 | 0 | 4.2627 | 4.2627
Lamarão | 9523 | 1928 | 50% | 238.6052 | 86.76 | 1265.5429 | 65.64% | Prefeitura | 450 | 4 | 163.6179 | 56.9494 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. |  | x |  |  |  | 29.8106 | 56.9494 | 0 | 56.9494
Maragogipe | 40314 | 21043 | 8% | 2577.4111 | 946.935 | 0 | 0% | Embasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 946.935 | 0 | 0 | 0
Mata de São João | 32568 | 24969 | 100% | 71681.7198 | 1123.605 | 1140.694 | 4.568% | Prefeitura | 267 | 32 | 1200 | 51.3312 | 1140.694 | 4.568% |  |  | x |  | 80% |  | x |  | 6912 | 1200 | x | [5 empty] | n.d. | x |  | 1072.2738 | 0 | 10.2662 | 10.2662
Ouriçangas | 7525 | 2584 | 100% | 458.7068 | 116.28 | 1025.301 | 39.68% | Prefeitura | 302 | 3 | 136.646 | 46.1385 | 1027.9569 | 39.78% |  |  | x |  | 80% |  | x |  |  | 137 | x | [5 empty] | n.d. |  |  | 70.1415 | -0.11951 | 9.2516 | 9.1321
Pedrão | 6764 | 1457 | 100% | 120.5374 | 65.565 | 124.8857 | 8.571% | Prefeitura | 40 | 1 | 29.0046 | 5.6199 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. |  | x |  |  |  | 59.9451 | 5.6199 | 0 | 5.6199
Pojuca | 26203 | 21884 | 100% | 2285.9726 | 984.78 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 984.78 | 0 | 0 | 0
Salvador | 2443107 | 2442102 | 100% | 161015.1192 | 109894.59 | 797240.5397 | 32.65% | Embasa | 239179 | 1295 | 100758.4932 | 35875.8243 | 797236.6375 | 32.65% |  | x |  |  | 5% |  |  |  |  | 100758 | x | [5 empty] | n.d. | x |  | 74018.7657 | 0.1756 | 34081.8663 | 34082.0419
Lauro de Freitas | 113543 | 108385 | 100% | 3041.7511 | 4877.325 | 13603.219 | 12.55% | Prefeitura | 4200 | 173 | 4271.7389 | 612.1449 | 13604.0504 | 12.55% |  |  | x |  | 80% |  | x |  |  | 4272 | x | [5 empty] | n.d. |  |  | 4265.1801 | -0.037412 | 122.4365 | 122.399
Simões Filho | 94066 | 76905 | 100% | 4816.3021 | 3460.725 | 10089.936 | 13.12% | Embasa | 2337 | 8 | 1041.182 | 454.0471 | 10088.1724 | 13.12% |  |  | x |  | 80% |  | x |  | 9244.8 | 1041 | x | [5 empty] | n.d. | x |  | 3006.6779 | 0.079362 | 90.7936 | 90.8729
Santo Amaro | 58414 | 44505 | 100% | 5717.3943 | 2002.725 | 0 | 0% | Embasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 2002.725 | 0 | 0 | 0
São Sebastião do Passé | 39960 | 29549 | 100% | 2884.3213 | 1329.705 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 1329.705 | 0 | 0 | 0
Saubara | 10193 | 10076 | 100% | 787.9279 | 453.42 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 453.42 | 0 | 0 | 0
Teodoro Sampaio | 8884 | 6627 | 100% | 881.4667 | 298.215 | 1576.1318 | 23.78% | Prefeitura | 500 | 9 | 222.8467 | 70.9259 | 0 | 0% | x | [11 empty] | x | [6 empty] | 227.2891 | 70.9259 | 0 | 70.9259
Terra Nova | 12875 | 11131 | 100% | 3637.8279 | 500.895 | 9826.3989 | 88.28% | Prefeitura | 2463 | 9 | 636.9301 | 442.188 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x | [8 empty] | 58.707 | 442.188 | 0 | 442.188
TOTAL / MÉDIA | 4249871 | 3889565 |  | 413760.5282 | 175030.425 | 1004700.5395 | 25.83% |  | 296730 | 2018 | 138679.1038 | 45211.5243 | 931734.602 | 23.95% | 82.61% |  |  |  | 14.68% |  |  |  | 38966.4 | 131042 | [9 empty] | 129818.9007 | 3283.4672 | 35292.3479 | 38575.8151
NA BACIA | 4079807 | 3801530 |  | 369283.0891 | 171068.85 | 1004700.5395 | 26.43% |  | 296730 | 2018 | 138679.1038 | 45211.5243 | 931734.602 | 24.51% | 81.82% |  |  |  | 14.68% |  |  |  | 38966.4 | 131042 | [9 empty] | 125857.3257 | 3283.4672 | 35292.3479 | 38575.8151
Parâmetros
Coeficiente de Retorno | 0.7
Infiltração | 0.2 | l/s.Km
Per-capita | 45 | g DBO/hab.d
Geração | usar rede de água corrigida pela pop.atendida

## Resíduos Sólidos
BACIA HIDROGRÁFICA 7 - RECONCAVO NORTE
TABELA C41 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Município | População do Município (hab) |  |  | Produção real |  | Produção IBGE |  | Coleta de Lixo | [11 empty] | Disposição
[8 empty] | População Urbana com lixo coletado |  |  | Processamento |  |  |  | Frequência |  |  |  |  | Quantidade de lixo disposto (ton/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Faixas (%) | Média das Faixas (%) | Hab | Coleta Convencional | Coleta Seletiva | Reciclagem | Coleta Lixo Especial | Diária | Semanal | 2 x por semana | 3 x por semana | Irregular | Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro Controlado | Aterro Sanitário | Estação de Compost. ou Triagem | Incineração | Não coletado disposto em local não definido
Água Fria | 14718 | 4324 | 15% | 2.162 | 0.5 | 8.3333 | 1.9272 | 50 a 70% | 60% | 2594.4 | x | [5 empty] | x |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
Alagoinhas | 130095 | 112440 | 100% | 101.196 | 0.9 | 101.3333 | 0.90122 | 70 a 80% | 75% | 84330 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333
Amélia Rodrigues | 24134 | 19022 | 100% | 9.511 | 0.5 | 19 | 0.99884 | 100% | 100% | 19022 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conceição do Jacuípe | 26194 | 19466 | 100% | 9.733 | 0.5 | 15.2941 | 0.78568 | 80 a 90% | 85% | 16546.1 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941
Araçás | 11003 | 5330 | 100% | 2.665 | 0.5 | 15 | 2.8143 | 50 a 70% | 60% | 3198 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Aramari | 9258 | 4291 | 100% | 2.1455 | 0.5 | 11.7647 | 2.7417 | 80 a 90% | 85% | 3647.35 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647
Cachoeira | 30416 | 15831 | 85% | 7.9155 | 0.5 | 23.3333 | 1.4739 | 50 a 70% | 60% | 9498.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333
Camaçari | 161727 | 154402 | 100% | 138.9618 | 0.9 | 168.4211 | 1.0908 | 90 a 99% | 95% | 146681.9 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8.4211
Candeias | 76783 | 69127 | 100% | 41.4762 | 0.6 | 45.3333 | 0.6558 | 70 a 80% | 75% | 51845.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11.3333
Madre de Deus | 12036 | 11599 | 100% | 5.7995 | 0.5 | 12 | 1.0346 | 100% | 100% | 11599 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
São Francisco do Conde | 26282 | 21870 | 100% | 13.122 | 0.6 | 18 | 0.82305 | 100% | 100% | 21870 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Cardeal da Silva | 8034 | 2832 | 100% | 1.416 | 0.5 | 11.7647 | 4.1542 | 80 a 90% | 85% | 2407.2 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647
Catu | 46731 | 37816 | 100% | 22.6896 | 0.6 | 31.7647 | 0.83998 | 80 a 90% | 85% | 32143.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7647
Coração de Maria | 23818 | 7528 | 100% | 3.764 | 0.5 | 10.5882 | 1.4065 | 80 a 90% | 85% | 6398.8 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882
Dias D'Ávila | 45333 | 42673 | 100% | 25.6038 | 0.6 | 30.5882 | 0.71681 | 80 a 90% | 85% | 36272.05 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.5882
Entre Rios | 37513 | 23019 | 75% | 13.8114 | 0.6 | 15.2941 | 0.66441 | 80 a 90% | 85% | 19566.15 | x | x |  | x |  | x |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941
Feira de Santana | 480949 | 431730 | 30% | 388.557 | 0.9 | 750 | 1.7372 | 100% | 100% | 431730 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
Santa Bárbara | 17933 | 7167 | 40% | 3.5835 | 0.5 | 10.5882 | 1.4774 | 80 a 90% | 85% | 6091.95 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882
Santanópolis | 8644 | 1250 | 100% | 0.625 | 0.5 | 4.7059 | 3.7647 | 80 a 90% | 85% | 1062.5 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70588
São Gonçalo dos Campos | 27000 | 13552 | 85% | 6.776 | 0.5 | 23.5294 | 1.7362 | 80 a 90% | 85% | 11519.2 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
Conceição da Feira | 17514 | 11237 | 45% | 5.6185 | 0.5 | 3.5294 | 0.31409 | 80 a 90% | 85% | 9551.45 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52941
Inhambupe | 29589 | 12581 | 15% | 6.2905 | 0.5 | 29.4118 | 2.3378 | 80 a 90% | 85% | 10693.85 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4118
Irará | 25163 | 8657 | 100% | 4.3285 | 0.5 | 17.6471 | 2.0385 | 80 a 90% | 85% | 7358.45 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6471
Itanagra | 6370 | 1859 | 100% | 0.9295 | 0.5 | 2.3529 | 1.2657 | 80 a 90% | 85% | 1580.15 | x | [5 empty] | x |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35294
Itaparica | 18945 | 18945 | 100% | 9.4725 | 0.5 | 5.2632 | 0.27781 | 90 a 99% | 95% | 17997.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.26316
Vera Cruz | 29750 | 27872 | 100% | 16.7232 | 0.6 | 67.3684 | 2.4171 | 90 a 99% | 95% | 26478.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3.3684
Lamarão | 9523 | 1928 | 50% | 0.964 | 0.5 | 4 | 2.0747 | 70 a 80% | 75% | 1446 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Maragogipe | 40314 | 21043 | 8% | 12.6258 | 0.6 | 28.3333 | 1.3464 | 50 a 70% | 60% | 12625.8 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3333
Mata de São João | 32568 | 24969 | 100% | 14.9814 | 0.6 | 41.1765 | 1.6491 | 80 a 90% | 85% | 21223.65 | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1765
Ouriçangas | 7525 | 2584 | 100% | 1.292 | 0.5 | 3.3333 | 1.29 | 50 a 70% | 60% | 1550.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Pedrão | 6764 | 1457 | 100% | 0.7285 | 0.5 | 5.3333 | 3.6605 | 70 a 80% | 75% | 1092.75 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Pojuca | 26203 | 21884 | 100% | 13.1304 | 0.6 | 50.5263 | 2.3088 | 90 a 99% | 95% | 20789.8 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5263
Salvador | 2443107 | 2442102 | 100% | 2686.3122 | 1.1 | 2621.0526 | 1.0733 | 90 a 99% | 95% | 2319996.9 | x | x |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2476 | 14 | 0 | 131.0526
Lauro de Freitas | 113543 | 108385 | 100% | 97.5465 | 0.9 | 94.7368 | 0.87408 | 90 a 99% | 95% | 102965.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.7368
Simões Filho | 94066 | 76905 | 100% | 46.143 | 0.6 | 50.6667 | 0.65882 | 70 a 80% | 75% | 57678.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 12.6667
Santo Amaro | 58414 | 44505 | 100% | 26.703 | 0.6 | 42.3529 | 0.95164 | 80 a 90% | 85% | 37829.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3529
São Sebastião do Passé | 39960 | 29549 | 100% | 17.7294 | 0.6 | 24 | 0.81221 | 100% | 100% | 29549 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saubara | 10193 | 10076 | 100% | 5.038 | 0.5 | 3.5294 | 0.35028 | 80 a 90% | 85% | 8564.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52941
Teodoro Sampaio | 8884 | 6627 | 100% | 3.3135 | 0.5 | 5 | 0.75449 | 100% | 100% | 6627 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terra Nova | 12875 | 11131 | 100% | 5.5655 | 0.5 | 4 | 0.35936 | 100% | 100% | 11131 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
TOTAL / MÉDIA | 4249871 | 3889565 |  | 3776.9497 |  | 4430.2508 | 1.464 |  | 93.19% | 3624754.75 | 100% | 7.5% | 0% | 90% | 87.5% | 2.5% | 7.5% | 2.5% | 0% | 460 | 0 | 209 | 3468 | 14 | 0 | 279.2508
NA BACIA | 4079807 | 3801530 |  | 3728.526 |  | 4322.0155 | 1.1443 |  | 93.65% | 3560224.5 | 100% | 8.333% | 0% | 91.67% | 94.44% | 0% | 2.778% | 2.778% | 0% | 383 | 0 | 209 | 3468 | 14 | 0 | 248.0155
Os per-capitas estão altos, possívelmente as informações de peso não estão consistentes. Vou analisar.
Densidade
sem compactar | 200 | Kg/m3
compactado | 700 | Kg/m3

## Drenagem Urbana
BACIA HIDROGRÁFICA 7 - RECÔNCAVO NORTE
TABELA C-42 - DRENAGEM URBANA
Município | População do Município (hab) |  |  | Drenagem Urbana |  |  |  |  | Disposição
|  |  |  | Tipo de Rede |  |  | Tipo de Sistema |  | Cursos d'água | Áreas Livres | Reservatórios de Acumulação
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Unitária | Separadora | Não tem rede de drenagem | Superficial | Subterrâneo
Água Fria | 14718 | 4324 | 15%
Alagoinhas | 130095 | 112440 | 100% | x | x |  | x | x | x | x
Amélia Rodrigues | 24134 | 19022 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Conceição do Jacuípe | 26194 | 19466 | 100% |  | x |  | x | x |  | x
Araçás | 11003 | 5330 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Aramari | 9258 | 4291 | 100% |  |  | x | x |  | x
Cachoeira | 30416 | 15831 | 85% |  | x |  |  | x | x
Camaçari | 161727 | 154402 | 100% | x | x |  |  | x | x
Candeias | 76783 | 69127 | 100% |  | x |  | x | x | x
Madre de Deus | 12036 | 11599 | 100% |  | x |  | x | x | x | x
São Francisco do Conde | 26282 | 21870 | 100% | x |  |  | x | x | x
Cardeal da Silva | 8034 | 2832 | 100% |  | x |  | x | x | x |  | x
Catu | 46731 | 37816 | 100% | x |  |  | x | x | x |  | x
Coração de Maria | 23818 | 7528 | 100% |  | x |  | x | x |  | x
Dias D'Ávila | 45333 | 42673 | 100% | x | x |  |  | x | x |  | x
Entre Rios | 37513 | 23019 | 75% |  | x |  | x | x | x
Feira de Santana | 480949 | 431730 | 30% | x |  |  | x | x | x |  | x
Santa Bárbara | 17933 | 7167 | 40% |  | x |  | x | x |  | x
Santanópolis | 8644 | 1250 | 100% |  | x |  | x | x |  | x
São Gonçalo dos Campos | 27000 | 13552 | 85% |  | x |  | x | x |  | x
Conceição da Feira | 17514 | 11237 | 45% |  |  | x | x |  |  | x
Inhambupe | 29589 | 12581 | 15% | x |  |  | x | x | x
Irará | 25163 | 8657 | 100% |  | x |  | x | x |  | x
Itanagra | 6370 | 1859 | 100% |  | x |  |  | x |  | x
Itaparica | 18945 | 18945 | 100% |  |  | x | x |  | x
Vera Cruz | 29750 | 27872 | 100% |  | x |  | x | x | x
Lamarão | 9523 | 1928 | 50% |  |  | x | x |  |  | x
Maragogipe | 40314 | 21043 | 8% | x |  |  |  | x | x
Mata de São João | 32568 | 24969 | 100% |  | x |  |  | x | x
Ouriçangas | 7525 | 2584 | 100% |  | x |  | x | x | x
Pedrão | 6764 | 1457 | 100% |  | x |  | x | x |  | x
Pojuca | 26203 | 21884 | 100% |  | x |  |  | x | x
Salvador | 2443107 | 2442102 | 100% |  | x |  | x | x | x |  | x
Lauro de Freitas | 113543 | 108385 | 100% | x | x |  | x | x | x
Simões Filho | 94066 | 76905 | 100% |  | x |  | x | x | x
Santo Amaro | 58414 | 44505 | 100% |  | x |  | x | x | x
São Sebastião do Passé | 39960 | 29549 | 100% |  | x |  | x | x | x
Saubara | 10193 | 10076 | 100% | x |  |  | x | x |  | x
Teodoro Sampaio | 8884 | 6627 | 100% | x |  |  | x | x | x | x
Terra Nova | 12875 | 11131 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
TOTAL / MÉDIA | 4249871 | 3889565 |  | 27.5% | 62.5% | 17.5% | 80% | 80% | 62.5% | 42.5% | 12.5%
NA BACIA |  |  |  | 9 | 23 | 6 | 29 | 28 | 25 | 17 | 5