## Abastecimento de Água
BACIA HIDROGRÁFICA 9 - RIO DE CONTAS
TABELA C-47 - ABASTECIMENTO DE ÄGUA
Município | População do Município (hab) | [5 empty] | ABASTECIMENTO URBANO | [18 empty] | ABASTECIMENTO HUMANO RURAL
[7 empty] | Captação |  |  |  | Produção | [6 empty] | Consumo |  |  | Perdas (%) | Concessionária | Racionamento |  |  | Per-capita Estimado (l/hab.d) | População Rural (hab) | Demanda Estimada de Água (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Atendida com Abastecimento Urbano de Água | % | Número de Economias Abastecidas | Vazão Captada por tipo de manancial (m3/d) |  |  | Curso d'água | Volume Produzido por tipo de tratamento (m3/d) |  |  |  |  | Número de ETA's | Capacidade (m3/d) | Volume (m3/d) | Per-capita (l/hab.d) | Comprimento de rede (Km) |  |  | Sem racionamento | Estiagem | Infraestruturas insuficientes
[7 empty] | Superficial | Poço Profundo | Total |  | Convencional | Não Convencional | Apenas Desinfecção | Sem tratamento | Total
Abaíra | 9067 | 3559 | 100% | 3381.05 | 95 | 1700 | 510 | 0 | 510 | Brejo da Foama | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 300 | 88.7298 | 108 | 41.18% | Embasa | x |  |  | 80 | 5508 | 440.64
Aiquara | 5315 | 2726 | 100% | 2535.18 | 93 | 712 | 248.6986 | 0 | 248.6986 | Rio Preguisa | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 1 | 691.2 | 226.2329 | 89.2374 | 10 | 9.033% | Embasa | x |  |  | 80 | 2589 | 207.12
Almadina | 7862 | 5416 | 15% | 4928.56 | 91 | 2040 | 556.9205 | 0 | 556.9205 | Ribeirão dos Macacos e Rio Palmeira | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2 | 2596 | 453.6329 | 92.0417 | 8 | 18.55% | Embasa | x |  |  | 80 | 2446 | 195.68
Anagé | 31060 | 4208 | 100% | 3997.6 | 95 | 1346 | 651 | 0 | 651 | Rio Gavião | 0 | 636 | 0 | 0 | 636 | 1 | 5037 | 445.8658 | 111.5334 | 21 | 31.51% | Embasa | x | x |  | 80 | 26852 | 2148.16
Apuarema | 7443 | 4382 | 100% | 2553.4 | 58.2702 | 751 | 420.5452 | 0 | 420.5452 | Rio das Almas/Rio Pedras | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 1 | 2280 | 327.7233 | 128.3478 | 18 | 22.07% | Embasa | x |  |  | 82 | 3061 | 251.002
Aracatu | 15491 | 3187 | 100% | 3059.52 | 96 | 799 | 351.4 | 0 | 351.4 | Rio Jardim | 0 | 338 | 0 | 0 | 338 | 1 | 1305 | 289.6603 | 94.6751 | 14 | 17.57% | Embasa | x |  |  | 80 | 12304 | 984.32
Aurelino Leal | 17149 | 13940 | 100% | 10332.6 | 74.122 | 3039 | 2001 | 0 | 2001 | Coroco Grande | 2560 | 0 | 0 | 98 | 2658 | 1 | 6912 | 773 | 74.8118 | 17 | 61.37% | Embasa | x |  |  | 80 | 3209 | 256.72
Barra da Estiva | 24440 | 8933 | 95% | 7325.06 | 82 | 1696 | 800 | 0 | 800 | Rio Paraguaçu | 0 | 0 | 710 | 50 | 760 | 1 | 1641.6 | 700 | 95.5624 | 15 | 12.5% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 15507 | 1240.56
Belo Campo | 17655 | 8082 | 50% | 6708.06 | 83 | 1719 | 0 | 173 | 173 | n.d. | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 117.8521 | 17.5687 | 0 | 31.88% | Embasa |  |  | x | 82 | 9573 | 784.986
Boa Nova | 20544 | 4589 | 100% | 4451.33 | 97 | 1781 | 740 | 0 | 740 | Corrego Santa Luzia/Corrego do Inglês | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 1 | 2332.8 | 527.4356 | 118.4894 | 17 | 28.72% | Embasa | x |  |  | 80 | 15955 | 1276.4
Bom Jesus da Serra | 10502 | 1953 | 100% | 1615 | 82.6933 | 475 | 250 | 0 | 250 | Rio das Mulheres | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 170 | 105.2632 | 6 | 32% | Embasa | x |  |  | 80 | 8549 | 683.92
Brumado | 61670 | 40710 | 100% | 37860.3 | 93 | 13439 | 8882.0986 | 0 | 8882.0986 | Rio do Antônio | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 1 | 12096 | 4808.7425 | 127.0128 | 200 | 45.86% | Embasa | x |  |  | 80 | 20960 | 1676.8
Caculé | 20339 | 11531 | 100% | 11300.38 | 98 | 3791 | 1791.1699 | 0 | 1791.1699 | Rio do Paiol | 1656 | 0 | 0 | 25 | 1681 | 1 | 3888 | 1450.2137 | 128.3332 | 33 | 19.04% | Embasa |  | x |  | 80 | 8808 | 704.64
Caetanos | 13076 | 2312 | 100% | 2128.4 | 92.0588 | 626 | 300 | 0 | 300 | Assude | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 200 | 93.9673 | 8 | 33.33% | Prefeitura |  | x |  | 80 | 10764 | 861.12
Caetité | 45090 | 23459 | 40% | 22520.64 | 96 | 6472 | 1823 | 2477 | 4300 | Rio Moita dos Porcos/Santano Passagem das Pedras | 0 | 3246 | 100 | 573 | 3919 | 2 | 7200 | 2428.6082 | 107.8392 | 138 | 43.52% | Embasa | x | x |  | 80 | 21631 | 1730.48
Camamu | 33661 | 12107 | 30% | 11622.72 | 96 | 3209 | 1157.0849 | 0 | 1157.0849 | Rio Acarai | 1122 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 1 | 1814.4 | 882.8712 | 75.9608 | 38 | 23.7% | Embasa | x |  |  | 80 | 21554 | 1724.32
Caraíbas | 17164 | 1424 | 100% | 1409.76 | 99 | 375 | 183.7726 | 0 | 183.7726 | Rio Gavião | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 4233.6 | 175.1397 | 124.2337 | 6 | 4.698% | Embasa | x |  |  | 80 | 15740 | 1259.2
Coaraci | 27852 | 23269 | 5% | 21640.17 | 93 | 6595 | 2325.0192 | 0 | 2325.0192 | Rio Almada e Rio Carnica | 2213 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 1 | 4492.8 | 1692.7863 | 78.2243 | 47 | 27.19% | Embasa | x |  |  | 80 | 4583 | 366.64
Condeúba | 18047 | 6331 | 100% | 5951.14 | 94 | 1992 | 821.4329 | 0 | 821.4329 | n.d. | 804 | 0 | 0 | 0 | 804 | 1 | 1987.2 | 716.1644 | 120.3407 | 13 | 12.82% | Embasa | x |  |  | 80 | 11716 | 937.28
Contendas do Sincorá | 4264 | 2331 | 100% | 2097.9 | 90 | 593 | 273.4219 | 0 | 273.4219 | Rio Sincorá | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 742 | 203.0712 | 96.7974 | 10 | 25.73% | Embasa | x |  |  | 80 | 1933 | 154.64
Cordeiros | 8193 | 2100 | 100% | 1890 | 90 | 471 | 221.337 | 0 | 221.337 | Riacho Caudeal | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | 7257.6 | 192.6301 | 101.9207 | 3 | 12.97% | Embasa |  | x |  | 80 | 6093 | 487.44
Dário Meira | 15222 | 4931 | 100% | 4733.76 | 96 | 1801 | 487.9616 | 0 | 487.9616 | Rio Gongogi | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 1 | 864 | 419.6712 | 88.6549 | 7 | 14% | Embasa | x |  |  | 80 | 10291 | 823.28
Dom Basílio | 10427 | 1521 | 100% | 1444.95 | 95 | 1214 | 600 | 0 | 300 | Riacho Pastinho | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 180 | 124.5718 | 65 | 40% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 8906 | 712.48
Érico Cardoso | 12160 | 1322 | 5% | 1255.9 | 95 | 1821 | 300 | 0 | 300 | n.d. | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1 | 604.8 | 200 | 159.2483 | 54 | 33.33% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 10838 | 867.04
Firmino Alves | 5170 | 3806 | 10% | 2283.6 | 60 | 1262 | 232 | 0 | 232 | Rio de Dentro | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1 | 3110.4 | 213.0575 | 93.299 | 7 | 8.165% | Embasa | x | x |  | 80 | 1364 | 109.12
Floresta Azul | 11614 | 7548 | 2% | 7170.6 | 95 | 2181 | 477 | 0 | 477 | Rio Patioba | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 | 1728 | 434 | 60.5249 | 12 | 9.015% | Embasa | x |  |  | 80 | 4066 | 325.28
Gongogi | 10522 | 6250 | 100% | 5875 | 94 | 1649 | 534.9233 | 0 | 534.9233 | Rio Gongogi | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 1 | 1728 | 346.8521 | 59.0386 | 10 | 35.16% | Embasa | x |  |  | 80 | 4272 | 341.76
Guajeru | 12836 | 1723 | 100% | 1516.24 | 88 | 495 | 221.126 | 0 | 221.126 | Rio Antônio | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 4233.6 | 199.5288 | 131.5944 | 11 | 9.767% | Embasa |  | x |  | 80 | 11113 | 889.04
Ibiassucê | 12828 | 4037 | 100% | 3754.41 | 93 | 1340 | 690.1671 | 0 | 690.1671 | Riacho Augico | 0 | 683 | 0 | 0 | 683 | 1 | 1296 | 619.4767 | 164.9998 | 12 | 10.24% | Embasa | x |  |  | 80 | 8791 | 703.28
Ibicoara | 14453 | 4016 | 5% | 3935.68 | 98 | 1139 | 236.9479 | 0 | 236.9479 | Rio dos Macacos | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 1 | 432 | 228.926 | 58.1668 | 30 | 3.386% | Embasa | x |  |  | 80 | 10437 | 834.96
Ibicuí | 15129 | 10454 | 100% | 8572.28 | 82 | 2753 | 1170.6 | 0 | 1170.6 | Rio da Lontra | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1 | 2592 | 733.5123 | 85.5679 | 16 | 37.34% | Embasa | x |  |  | 80 | 4675 | 374
Ibirapitanga | 13419 | 3663 | 100% | 3479.85 | 95 | 2836 | 832.9123 | 0 | 832.9123 | Rio Drico | 801 | 0 | 0 | 0 | 801 | 1 | 1123.2 | 570.3753 | 163.908 | 16 | 31.52% | Embasa | x |  |  | 80 | 9756 | 780.48
Ibirataia | 24741 | 18726 | 100% | 15168.06 | 81 | 3688 | 1263.5671 | 0 | 1263.5671 | Rio de Agua Branca | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1 | 2764.8 | 929.4466 | 61.2766 | 35 | 26.44% | Embasa | x |  |  | 80 | 6015 | 481.2
Igrapiúna | 14960 | 2377 | 2% | 1961.8 | 82.5326 | 577 | 227.9178 | 0 | 227.9178 | Rio Jagrapiuna | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1 | 604.8 | 209.4356 | 106.7569 | 6 | 8.109% | Embasa | x |  |  | 80 | 12583 | 1006.64
Iguaí | 25134 | 12557 | 100% | 11426.87 | 91 | 3511 | 1606.8548 | 0 | 1606.8548 | Rio Preto | 1507 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 1 | 2592 | 1183.0986 | 103.5365 | 21 | 26.37% | Embasa | x |  |  | 80 | 12577 | 1006.16
Ilhéus | 222127 | 162125 | 10% | 139427.5 | 86 | 35967 | 23725.6849 | 0 | 23725.6849 | Rio Santana, Rio Iguape, Rio Corutinga | 21599 | 0 | 0 | 0 | 21599 | 2 | 59356.8 | 13058.589 | 93.6586 | 313 | 44.96% | Embasa | x |  |  | 80 | 60002 | 4800.16
Ipiaú | 43621 | 37924 | 100% | 34890.08 | 92 | 11958 | 5318.611 | 0 | 5318.611 | Rio de Contas | 5176 | 0 | 0 | 0 | 5176 | 1 | 12441.6 | 4117.7863 | 118.0217 | 110 | 22.58% | Embasa | x |  |  | 80 | 5697 | 455.76
Iramaia | 17553 | 7682 | 70% | 6913.8 | 90 | 1909 | 600.8685 | 0 | 600.8685 | Rio Una | 0 | 526 | 0 | 0 | 526 | 1 | 1468.8 | 474.1699 | 68.5831 | 49 | 21.09% | Embasa |  | x |  | 80 | 9871 | 789.68
Itacaré | 18120 | 7951 | 100% | 6758.35 | 85 | 2663 | 858.3397 | 0 | 858.3397 | Rio Geribucaçu | 831 | 0 | 0 | 0 | 831 | 2 | 3456 | 711.2932 | 105.2466 | 24 | 17.13% | Embasa | x |  |  | 80 | 10169 | 813.52
Itagi | 14629 | 9986 | 100% | 9286.98 | 93 | 2388 | 987.9096 | 0 | 987.9096 | Rio das Pedras | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1 | 1900.8 | 785.3808 | 84.5679 | 18 | 20.5% | Embasa | x |  |  | 80 | 4643 | 371.44
Itagibá | 17191 | 8767 | 100% | 8394.6 | 95.7523 | 2469 | 721.526 | 0 | 721.526 | Rio dos Macacos | 0 | 667 | 0 | 0 | 667 | 1 | 864 | 529.9836 | 63.1339 | 21 | 26.55% | Embasa | x |  |  | 80 | 8424 | 673.92
Itajuípe | 22511 | 16123 | 2% | 15514.2 | 96.224 | 4563 | 2764.8 | 0 | 2764.8 | Rio Almada | 3517 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 2 | 6220.8 | 1900.8 | 122.52 | 43 | 31.25% | SAAE | x |  |  | 80 | 6388 | 511.04
Itamari | 8347 | 5488 | 1% | 3563.2 | 64.9271 | 1048 | 0 | 317.7123 | 317.7123 | n.d. | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 264.4575 | 74.2191 | 7 | 16.76% | Embasa | x |  |  | 80 | 2859 | 228.72
Itapitanga | 10382 | 7095 | 100% | 6371.6 | 89.8041 | 1874 | 852.3644 | 0 | 852.3644 | Rio Fala Homem e Gungugi | 846 | 0 | 0 | 0 | 846 | 1 | 864 | 623.8219 | 97.9066 | 18 | 26.81% | Embasa | x |  |  | 80 | 3287 | 262.96
Itiruçu (+ reforço de Lajedo) | 13585 | 9871 | 50% | 8587.77 | 87 | 1905 | 0 | 89 | 689 | n.d. | 500 | 0 | 89 | 0 | 589 | 1 | 950.4 | 550 | 64.0446 | 25 | 20.17% | Embasa |  |  | x | 80 | 3714 | 297.12
Itororó | 19799 | 16627 | 10% | 15795.65 | 95 | 4569 | 3024 | 0 | 3024 | Rio Colônia e Rio do Meio | 2627 | 0 | 0 | 172 | 2799 | 2 | 7344 | 2300 | 145.6097 | 44 | 23.94% | SAAE | x |  | x | 80 | 3172 | 253.76
Ituaçu | 17268 | 4429 | 100% | 4296.13 | 97 | 1658 | 934.2603 | 0 | 934.2603 | Rio Mato Grosso | 913 | 0 | 0 | 0 | 913 | 1 | 1296 | 639.6466 | 148.889 | 32 | 31.53% | Embasa | x |  |  | 80 | 12839 | 1027.12
Jacaraci | 13520 | 3651 | 95% | 3577.98 | 98 | 1308 | 256 | 0 | 256 | Riachão Capão | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1 | 432 | 229.6055 | 64.1718 | 24 | 10.31% | Embasa | x | x |  | 80 | 9869 | 789.52
Jaguaquara | 46621 | 35103 | 30% | 34400.94 | 98 | 6612 | 4051.8329 | 0 | 4051.8329 | Rio das Almas e Rio Angrade | 4017 | 0 | 0 | 0 | 4017 | 1 | 7084.8 | 3188 | 92.6719 | 92 | 21.32% | Embasa | x |  |  | 80 | 11518 | 921.44
Jequié | 147202 | 130296 | 100% | 127690.08 | 98 | 35344 | 21549.5205 | 0 | 21549.5205 | Rio Guariba e Preto de Crisciúma | 22435 | 0 | 0 | 280 | 22715 | 2 | 51840 | 12044.7096 | 94.3277 | 394 | 44.11% | Embasa | x |  |  | 80 | 16906 | 1352.48
Jitaúna | 21056 | 9568 | 100% | 6133.6 | 64.1054 | 1804 | 712.5534 | 0 | 712.5534 | Rio Preto | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 1 | 1209.6 | 588.7589 | 95.9891 | 16 | 17.37% | Embasa | x |  |  | 80 | 11488 | 919.04
Jussiape | 10051 | 3766 | 100% | 3577.7 | 95 | 1096 | 233.263 | 0 | 233.263 | Rio de Contas | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | 1 | 960 | 202.0904 | 56.4861 | 23 | 13.36% | Embasa | x |  |  | 80 | 6285 | 502.8
Lafayete Coutinho | 4102 | 1921 | 100% | 1824.95 | 95 | 573 | 0 | 224.4658 | 224.4658 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 163.7315 | 89.7184 | 4 | 27.06% | Embasa |  | x |  | 80 | 2181 | 174.48
Lagedo do Tabocal | 8100 | 4608 | 55% | 4147.2 | 90 | 593 | 1065.7479 | 0 | 1065.7479 | Riacho da Conceição | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1 | 864 | 326.8603 | 78.8147 | 14 | 69.33% | Embasa | x |  |  | 80 | 3492 | 279.36
Lagoa Real | 12765 | 2006 | 100% | 1700 | 84.7458 | 500 | 800 | 0 | 800 | Rio São pedro | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 200 | 117.6471 | 11 | 75% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 10759 | 860.72
Licínio de Almeida | 12349 | 5957 | 98% | 5659.15 | 95 | 2025 | 0 | 369.9452 | 369.9452 | Riacho Cachoeirão | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 1 | 691.2 | 344.2164 | 60.8248 | 27 | 6.955% | Embasa | x |  |  | 80 | 6392 | 511.36
Livramento de Nossa Senhora | 38025 | 16724 | 100% | 13880.92 | 83 | 5343 | 2005 | 0 | 2005 | Rio Brumado | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1 | 2851.2 | 1477 | 106.4051 | 148 | 26.33% | Embasa | x | x |  | 80 | 21301 | 1704.08
Maetinga | 13686 | 1974 | 100% | 1954.26 | 99 | 584 | 720 | 0 | 720 | Rio do Pires | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1 | 7430.4 | 158.0479 | 80.8736 | 17 | 78.05% | Embasa |  | x |  | 80 | 11712 | 936.96
Malhada de Pedras | 8426 | 2348 | 100% | 2230.6 | 95 | 667 | 350.7151 | 0 | 350.7151 | Rio do Antonio | 0 | 346 | 0 | 0 | 346 | 1 | 518.4 | 258.1945 | 115.7512 | 7 | 26.38% | Embasa | x |  |  | 80 | 6078 | 486.24
Manoel Vitorino | 16704 | 6783 | 100% | 6443.85 | 95 | 2000 | 500 | 0 | 500 | n.d. | 0 | 400 | 0 | 30 | 430 | 1 | 1728 | 400 | 62.0747 | 10 | 20% | Prefeitura | x | x |  | 80 | 9921 | 793.68
Maracás | 31683 | 18516 | 80% | 14997.96 | 81 | 3202 | 875.7452 | 0 | 875.7452 | Barragem Contendas e Boca do Mato | 842 | 0 | 0 | 0 | 842 | 1 | 3456 | 755.0274 | 50.342 | 42 | 13.78% | Embasa | x |  |  | 80 | 13167 | 1053.36
Maraú | 18366 | 2849 | 45% | 2450.14 | 86 | 903 | 252.4329 | 0 | 252.4329 | Riacho Santa Luzia | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 1728 | 223.526 | 91.2299 | 11 | 11.45% | Embasa | x |  |  | 80 | 15517 | 1241.36
Marcionílio Souza | 10775 | 5097 | 15% | 4587.3 | 90 | 1345 | 511.8767 | 0 | 511.8767 | Rio Paraguassú | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | 1 | 1382.4 | 405.6219 | 88.4228 | 10 | 20.76% | Embasa | x |  |  | 80 | 5678 | 454.24
Mirante | 13666 | 1279 | 100% | 1054 | 82.4081 | 310 | 100 | 0 | 100 | Rio Cipó | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 66.4137 | 5 | 30% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 12387 | 990.96
Mortugaba | 12598 | 4994 | 98% | 4794.24 | 96 | 1477 | 524.9425 | 0 | 524.9425 | Rio Sangradeira | 0 | 515 | 0 | 0 | 515 | 1 | 777.6 | 491.137 | 102.4431 | 22 | 6.44% | Embasa | x | x |  | 80 | 7604 | 608.32
Mucugê | 13682 | 3317 | 10% | 3151.15 | 95 | 2601 | 700 | 0 | 600 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 370 | 117.4175 | 77 | 38.33% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 10365 | 829.2
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 82% | 5315.97 | 89 | 1843 | 586.5479 | 0 | 586.5479 | Rio Vigário | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 | 1 | 1152 | 528.5014 | 99.4177 | 15 | 9.896% | Embasa | x |  |  | 80 | 9393 | 751.44
Nova Ibiá | 7166 | 2534 | 5% | 2012.8 | 79.4317 | 592 | 345 | 0 | 345 | Riacho da Zoadinha | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 150 | 74.5231 | 2 | 56.52% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 4632 | 370.56
Paramirim (Saiu Botuporã) | 18921 | 7883 | 40% | 7410.02 | 94 | 3361 | 1366.04 | 0 | 1366.04 | Rio Paramirim | 0 | 1303.56 | 0 | 0 | 1303.56 | 2 | 9600 | 1114.7 | 150.4314 | 119 | 18.4% | Embasa | x |  |  | 80 | 11038 | 883.04
Piatã | 18977 | 5771 | 50% | 5482.45 | 95 | 3237 | 1300 | 0 | 1300 | Riacho Maurícia e das Pedras | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1289 | 0 | 0 | 1000 | 182.4002 | 204 | 23.08% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 13206 | 1056.48
Pindaí | 15494 | 3631 | 5% | 3449.45 | 95 | 3465 | 789.7553 | 0 | 789.7553 | Rio do Peixe | 400 | 0 | 0 | 190 | 590 | 0 | 0 | 572.0943 | 165.8509 | 8 | 27.56% | Embasa | x |  | x | 80 | 11863 | 949.04
Piraí do Norte | 10425 | 2787 | 5% | 2257.47 | 81 | 631 | 193.1726 | 0 | 193.1726 | Rio do Peixe | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 | 345.6 | 184.8712 | 81.8931 | 6 | 4.297% | Embasa | x |  |  | 80 | 7638 | 611.04
Piripá | 16128 | 5248 | 100% | 5090.56 | 97 | 1088 | 515.9918 | 0 | 515.9918 | Rio Cana Brava | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1 | 12700.8 | 428.5699 | 84.1891 | 25 | 16.94% | Embasa |  | x |  | 80 | 10880 | 870.4
Planalto | 21707 | 12537 | 35% | 11784.78 | 94 | 2584 | 1028.8685 | 0 | 1028.8685 | Riacho do Saco Grande | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1 | 1900.8 | 746.8466 | 63.3738 | 31 | 27.41% | Embasa |  | x |  | 80 | 9170 | 733.6
Poções | 44213 | 31801 | 99% | 29892.94 | 94 | 8295 | 5634.1205 | 0 | 5634.1205 | Rio das Mulheres | 0 | 5383 | 0 | 0 | 5383 | 1 | 5875.2 | 2946.8548 | 98.5803 | 107 | 47.7% | Embasa | x |  |  | 80 | 12412 | 992.96
Presidente Jânio Quadros (tirado Maetinga) | 17045 | 2913 | 100% | 2709.09 | 93 | 975 | 573.5223 | 0 | 573.5223 | Rio Do Pires | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 | 1200 | 449.8288 | 166.0442 | 24 | 21.57% | Embasa |  | x |  | 80 | 14132 | 1130.56
Rio de Contas | 13935 | 5684 | 95% | 5570.32 | 98 | 2823 | 482.4685 | 0 | 482.4685 | Rio Guduri e Brumado | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 1 | 2678.4 | 407.389 | 73.1357 | 57 | 15.56% | Embasa | x |  |  | 80 | 8251 | 660.08
Rio do Antonio | 14637 | 5112 | 100% | 4805.28 | 94 | 1037 | 794.7808 | 0 | 794.7808 | Rio do Antonio | 759 | 0 | 0 | 0 | 759 | 1 | 1968 | 631.4438 | 131.4063 | 12 | 20.55% | Embasa |  | x |  | 80 | 9525 | 762
Rio do Pires | 12010 | 4310 | 5% | 4137.6 | 96 | 2062 | 426.2712 | 0 | 426.2712 | Rio do Pires | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 | 1 | 604.8 | 382.9918 | 92.5638 | 29 | 10.15% | Embasa | x | x | x | 80 | 7700 | 616
Santa Cruz da Vitória | 7025 | 4988 | 2% | 3491.6 | 70 | 1232 | 224.8329 | 0 | 224.8329 | Córrego Limoeiro | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 | 6480 | 204.5177 | 58.5742 | 11 | 9.036% | Embasa |  | x |  | 80 | 2037 | 162.96
Tanhaçu | 20044 | 7017 | 100% | 6666.15 | 95 | 2366 | 878.4274 | 0 | 878.4274 | Rio dos Ourives | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 1 | 2160 | 764.1781 | 114.6356 | 31 | 13.01% | Embasa | x |  |  | 80 | 13027 | 1042.16
Tremedal | 21200 | 3503 | 85% | 3467.97 | 99 | 1065 | 472.4027 | 0 | 472.4027 | Rio da Ressaca | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 1 | 2160 | 349.9918 | 100.9212 | 42 | 25.91% | Embasa | x | x |  | 80 | 17697 | 1415.76
Ubaitaba (tirado Aurelino Leal) | 23854 | 18582 | 100% | 13504.8 | 72.6768 | 3972 | 1539.6168 | 0 | 1539.6168 | Rio Orico Grande | 1495.11 | 0 | 0 | 0 | 1495.11 | 1 | 6048 | 1025.4831 | 75.9347 | 26 | 33.39% | Embasa | x |  |  | 80 | 5272 | 421.76
Ubatã | 21803 | 17847 | 100% | 17311.59 | 97 | 5236 | 2231.2712 | 0 | 2231.2712 | Rio Água Branca e Contas | 2186 | 0 | 0 | 0 | 2186 | 1 | 3024 | 1025 | 59.2089 | 36 | 54.06% | Embasa |  | x |  | 80 | 3956 | 316.48
Uruçuca | 20323 | 14158 | 55% | 12459.04 | 88 | 4720 | 1370.6849 | 0 | 1370.6849 | Rio Almada, Riacho Água Preta | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 1 | 6912 | 1092.1644 | 87.6604 | 44 | 20.32% | Embasa | x |  |  | 80 | 6165 | 493.2
Vitória da Conquista | 262494 | 225545 | 20% | 216523.2 | 96 | 58895 | 34072.9616 | 0 | 34072.9616 | Rio Água Fria e Rio Monos | 33577 | 0 | 0 | 0 | 33577 | 1 | 95040 | 21154.3589 | 97.7002 | 1709 | 37.91% | Embasa |  | x |  | 80 | 36949 | 2955.92
TOTAL / MÉDIA | 2095776 | 1212129 |  | 1109286.73 | 91.52% | 330625 | 163014.6112 | 3651.1233 | 166865.7345 |  | 136897.11 | 16200.56 | 1749 | 4461 | 159307.67 | 81 | 429147.2 | 106561.2526 | 96.0629 | 5228 | 36.14% |  | 80.46% | 26.44% | 5.747% | 80 | 883647 | 70717.028
NA BACIA | 1282116 | 670259 |  | 614965.04 | 91.75% | 186135 | 89726.1474 | 3160.411 | 93186.5583 |  | 70724.11 | 14136 | 969 | 3709 | 89538.11 | 58 | 222983.2 | 59985.4036 | 97.5428 | 2568 | 35.63% |  | 80.3% | 25.76% | 3.03% | 80 | 610696.14 | 48855.6912

## Esgotamento Sanitário
BACIA HIDROGRÁFICA 9 - RIO DE CONTAS
TABELA C-48 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Município | População do Município (hab) |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO
|  |  |  | Geração |  | Coleta | [6 empty] | Tratamento | [11 empty] | Disposição | [8 empty] | Carga Orgânica Efluente (Kg DBO/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Volume Estimado de Esgotos Produzidos (m3/d) | Carga Orgânica Produzida (Kg DBO/d) | População Atendida com Coleta de Esgotos (hab) | % | Concessionária | Número de Economias Atendidas | Extensão de Rede Coletora (Km) | Volume Estimado de Esgotos Coletados (m3/d) | Carga Orgânica Coletada (Kg DBO/d) | População Atendida com Tratamento de Esgotos (hab) | % | Grau de Tratamento |  |  |  |  | Processos de Tratamento |  |  | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume de Esgotos Tratados (m3/d) | sem coleta |  |  | com coleta e sem tratamento |  |  | com tratamento |  |  | No Subsolo através de fossas | No corpo Receptor
[15 empty] | Sem Trat | Prim. | Sec. | Terc. | Rem. DBO (%) | Dig. Anaer | Lagoas | Lodos Ativados |  |  | Fossa e Sumidouro | Fossa Seca | Valas ou outras redes | Rio | Oceano | Baía | Rio | Oceano | Baía |  | Lançado "in natura" | Tratado | Total Corpo Receptor
Abaíra | 9067 | 3559 | 100% | 2185.5158 | 160.155 | 2187.7382 | 61.47% | Prefeitura | 1100 | 12 | 343.2424 | 98.4482 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 61.7068 | 98.4482 | 0 | 98.4482
Aiquara | 5315 | 2726 | 100% | 356.0893 | 122.67 | 2726 | 100% | Prefeitura | 850 | 40 | 861.4828 | 122.67 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 0 | 122.67 | 0 | 122.67
Almadina | 7862 | 5416 | 15% | 500.8605 | 243.72 | 4807.762 | 88.77% | Prefeitura | 1990 | 6 | 413.4401 | 216.3493 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 27.3707 | 216.3493 | 0 | 216.3493
Anagé | 31060 | 4208 | 100% | 710.5116 | 189.36 | 2361.1382 | 56.11% | Prefeitura | 795 | 2 | 218.902 | 106.2512 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 83.1088 | 106.2512 | 0 | 106.2512
Apuarema | 7443 | 4382 | 100% | 927.4832 | 197.19 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 197.19 | 0 | 0 | 0
Aracatu | 15491 | 3187 | 100% | 463.2106 | 143.415 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 143.415 | 0 | 0 | 0
Aurelino Leal | 17149 | 13940 | 100% | 1126.333 | 627.3 | 4090.2 | 29.34% | Prefeitura | 1203 | 5 | 300.5965 | 184.059 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x | x | n.d. | [5 empty] | 443.241 | 184.059 | 0 | 184.059
Barra da Estiva | 24440 | 8933 | 95% | 913.6585 | 401.985 | 7946.9991 | 88.96% | Prefeitura | 1840 | 5 | 618.0038 | 357.615 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 44.37 | 357.615 | 0 | 357.615
Belo Campo | 17655 | 8082 | 50% | 99.3933 | 363.69 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 363.69 | 0 | 0 | 0
Boa Nova | 20544 | 4589 | 100% | 683.469 | 206.505 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 206.505 | 0 | 0 | 0
Bom Jesus da Serra | 10502 | 1953 | 100% | 269.2842 | 87.885 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 87.885 | 0 | 0 | 0
Brumado | 61670 | 40710 | 100% | 7335.6126 | 1831.95 | 26650.6762 | 65.46% | Embasa | 9460 | 253 | 6741.3238 | 1199.2804 | 2300 | 5.65% |  |  | x |  | 80% |  | X |  | n.d | 120 | x |  |  | n.d. |  |  | n.d. |  |  | 632.6696 | 1095.7804 | 20.7 | 1116.4804
Caculé | 20339 | 11531 | 100% | 1617.7445 | 518.895 | 745.211 | 6.463% | Prefeitura | 250 | 1 | 84.2247 | 33.5345 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 485.3605 | 33.5345 | 0 | 33.5345
Caetanos | 13076 | 2312 | 100% | 302.2415 | 104.04 | 2312 | 100% | Prefeitura | 0 | 0 | 152.0767 | 104.04 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x | x |  | n.d. | [5 empty] | 0 | 104.04 | 0 | 104.04
Caetité | 45090 | 23459 | 40% | 4254.8602 | 1055.655 | 13918.8133 | 59.33% | Embasa | 4000 | 45 | 1828.2958 | 626.3466 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 429.3084 | 626.3466 | 0 | 626.3466
Camamu | 33661 | 12107 | 30% | 1327.7603 | 544.815 | 11220.6876 | 92.68% | Prefeitura | 3098 | 15 | 855.8328 | 504.9309 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 39.8841 | 504.9309 | 0 | 504.9309
Caraíbas | 17164 | 1424 | 100% | 228.5634 | 64.08 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 64.08 | 0 | 0 | 0
Coaraci | 27852 | 23269 | 5% | 2147.4305 | 1047.105 | 18053.7097 | 77.59% | Prefeitura | 5502 | 29 | 1489.6867 | 812.4169 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 234.6881 | 812.4169 | 0 | 812.4169
Condeúba | 18047 | 6331 | 100% | 772.2926 | 284.895 | 1610.2733 | 25.43% | Prefeitura | 539 | 4 | 204.767 | 72.4623 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 212.4327 | 72.4623 | 0 | 72.4623
Contendas do Sincorá | 4264 | 2331 | 100% | 349.9443 | 104.895 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 104.895 | 0 | 0 | 0
Cordeiros | 8193 | 2100 | 100% | 207.4234 | 94.5 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 94.5 | 0 | 0 | 0
Dário Meira | 15222 | 4931 | 100% | 432.0103 | 221.895 | 1603.3279 | 32.52% | Prefeitura | 610 | 2 | 134.0601 | 72.1498 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 149.7452 | 72.1498 | 0 | 72.1498
Dom Basílio | 10427 | 1521 | 100% | 1314.9474 | 68.445 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 68.445 | 0 | 0 | 0
Érico Cardoso | 12160 | 1322 | 5% | 1129.6 | 59.49 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 59.49 | 0 | 0 | 0
Firmino Alves | 5170 | 3806 | 10% | 450.1671 | 171.27 | 2082.7445 | 54.72% | Prefeitura | 1151 | 5 | 222.4225 | 93.7235 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 77.5465 | 93.7235 | 0 | 93.7235
Floresta Azul | 11614 | 7548 | 2% | 538.0632 | 339.66 | 6509.7607 | 86.24% | Prefeitura | 1980 | 11 | 465.8819 | 292.9392 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 46.7208 | 292.9392 | 0 | 292.9392
Gongogi | 10522 | 6250 | 100% | 442.1239 | 281.25 | 3929.7301 | 62.88% | Prefeitura | 1103 | 5 | 248.8042 | 176.8379 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 104.4121 | 176.8379 | 0 | 176.8379
Guajeru | 12836 | 1723 | 100% | 374.7161 | 77.535 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 77.535 | 0 | 0 | 0
Ibiassucê | 12828 | 4037 | 100% | 689.2405 | 181.665 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 181.665 | 0 | 0 | 0
Ibicoara | 14453 | 4016 | 5% | 692.4982 | 180.72 | 2073.2291 | 51.62% | Prefeitura | 600 | 9 | 239.9352 | 93.2953 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 87.4247 | 93.2953 | 0 | 93.2953
Ibicuí | 15129 | 10454 | 100% | 963.3398 | 470.43 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 470.43 | 0 | 0 | 0
Ibirapitanga | 13419 | 3663 | 100% | 711.3081 | 164.835 | 1975.5143 | 53.93% | Prefeitura | 1610 | 10 | 399.4619 | 88.8981 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 75.9369 | 88.8981 | 0 | 88.8981
Ibirataia | 24741 | 18726 | 100% | 1549.8921 | 842.67 | 13453.0163 | 71.84% | Prefeitura | 3271 | 8 | 715.2882 | 605.3857 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 237.2843 | 605.3857 | 0 | 605.3857
Igrapiúna | 14960 | 2377 | 2% | 303.2558 | 106.965 | 2377 | 100% | Prefeitura | 920 | 4 | 246.7527 | 106.965 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 0 | 106.965 | 0 | 106.965
Iguaí | 25134 | 12557 | 100% | 1308.8451 | 565.065 | 1008.9233 | 8.035% | Prefeitura | 310 | 9 | 228.6423 | 45.4015 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 519.6635 | 45.4015 | 0 | 45.4015
Ilhéus | 222127 | 162125 | 10% | 16918.2004 | 7295.625 | 55512.0472 | 34.24% | Embasa | 14320 | 89 | 5177.3477 | 2498.0421 | 10500 | 6.476% |  |  | x |  | 80% |  | x |  | 19872 | 7890 | x | x | x | n.d. |  |  | Rio Fundão. Mangue |  |  | 4797.5829 | 2025.5421 | 94.5 | 2120.0421
Ipiaú | 43621 | 37924 | 100% | 5199.1852 | 1706.58 | 28053.8651 | 73.97% | Embasa | 9615 | 76 | 3630.9553 | 1262.4239 | 3500 | 9.229% |  | x |  |  | 50% | x |  |  | 2592 | 1890 |  |  |  | n.d. |  |  | n.d. |  |  | 444.1561 | 1104.9239 | 78.75 | 1183.6739
Iramaia | 17553 | 7682 | 70% | 1309.5988 | 345.69 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 345.69 | 0 | 0 | 0
Itacaré | 18120 | 7951 | 100% | 1073.6767 | 357.795 | 1700.3735 | 21.39% | Prefeitura | 670 | 3 | 177.1109 | 76.5168 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 281.2782 | 76.5168 | 0 | 76.5168
Itagi | 14629 | 9986 | 100% | 925.5985 | 449.37 | 3889.0201 | 38.94% | Prefeitura | 1000 | 30 | 748.6205 | 175.0059 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 274.3641 | 175.0059 | 0 | 175.0059
Itagibá | 17191 | 8767 | 100% | 766.4243 | 394.515 | 5882 | 67.09% | Prefeitura | 1730 | 16 | 536.4274 | 264.69 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 129.825 | 264.69 | 0 | 264.69
Itajuípe | 22511 | 16123 | 2% | 2154.9711 | 725.535 | 12321.6 | 76.42% | Prefeitura | 3624 | 31 | 1592.4298 | 554.472 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 171.063 | 554.472 | 0 | 554.472
Itamari | 8347 | 5488 | 1% | 471.4213 | 246.96 | 2856 | 52.04% | Prefeitura | 840 | 5 | 234.7788 | 128.52 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 118.44 | 128.52 | 0 | 128.52
Itapitanga | 10382 | 7095 | 100% | 832.6073 | 319.275 | 6245.8 | 88.03% | Prefeitura | 1837 | 10 | 600.8537 | 281.061 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 38.214 | 281.061 | 0 | 281.061
Itiruçu | 13585 | 9871 | 50% | 939.0805 | 444.195 | 3525.2683 | 35.71% | Prefeitura | 782 | 4 | 227.162 | 158.6371 | 729.3809 | 7.389% |  | x |  |  | 80% |  |  |  |  | 47 |  |  |  | n.d. |  |  | n.d. |  |  | 285.5579 | 125.8149 | 6.5644 | 132.3794
Itororó | 19799 | 16627 | 10% | 2495.0737 | 748.215 | 11187.289 | 67.28% | Prefeitura | 3236 | 11 | 1330.3645 | 503.428 | 3523.4509 | 21.19% |  | x |  |  | 80% |  |  |  |  | 419 |  |  |  | n.d. |  |  | n.d. |  |  | 244.787 | 344.8727 | 31.7111 | 376.5838
Ituaçu | 17268 | 4429 | 100% | 1031.6625 | 199.305 | 108.8284 | 2.457% | Prefeitura | 42 | 1 | 28.6223 | 4.8973 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 194.4077 | 4.8973 | 0 | 4.8973
Jacaraci | 13520 | 3651 | 95% | 587.1876 | 164.295 | 54.7092 | 1.498% | Prefeitura | 20 | 1 | 19.7376 | 2.4619 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 161.8331 | 2.4619 | 0 | 2.4619
Jaguaquara | 46621 | 35103 | 30% | 3899.3469 | 1579.635 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 1579.635 | 0 | 0 | 0
Jequié | 147202 | 130296 | 100% | 15550.6293 | 5863.32 | 80135.0629 | 61.5% | Embasa | 22181 | 255 | 9697.6685 | 3606.0778 | 52945.175 | 40.63% |  |  | x |  | 80% |  | x |  | 30412.8 | 9688 | x |  |  | n.d. |  |  | Rio de Contas |  |  | 2257.2422 | 1223.545 | 476.5066 | 1700.0515
Jitaúna | 21056 | 9568 | 100% | 1074.1868 | 430.56 | 4590 | 47.97% | Prefeitura | 1350 | 7 | 429.3731 | 206.55 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 224.01 | 206.55 | 0 | 206.55
Jussiape | 10051 | 3766 | 100% | 567.2666 | 169.47 | 1181.6856 | 31.38% | Prefeitura | 362 | 6 | 150.4042 | 53.1759 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 116.2941 | 53.1759 | 0 | 53.1759
Lafayete Coutinho | 4102 | 1921 | 100% | 193.4022 | 86.445 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 86.445 | 0 | 0 | 0
Lagedo do Tabocal | 8100 | 4608 | 55% | 523.0247 | 207.36 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 207.36 | 0 | 0 | 0
Lagoa Real | 12765 | 2006 | 100% | 389.4944 | 90.27 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 90.27 | 0 | 0 | 0
Licínio de Almeida | 12349 | 5957 | 98% | 744.749 | 268.065 | 111.7857 | 1.877% | Prefeitura | 40 | 1 | 22.0395 | 5.0304 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 263.0346 | 5.0304 | 0 | 5.0304
Livramento de Nossa Senhora | 38025 | 16724 | 100% | 4326.9157 | 752.58 | 8833.0765 | 52.82% | Prefeitura | 3400 | 23 | 1055.3588 | 397.4884 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 355.0916 | 397.4884 | 0 | 397.4884
Maetinga | 13686 | 1974 | 100% | 408.4783 | 88.83 | 1519.2364 | 76.96% | Prefeitura | 454 | 2 | 120.5662 | 68.3656 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 20.4644 | 68.3656 | 0 | 68.3656
Malhada de Pedras | 8426 | 2348 | 100% | 317.5749 | 105.66 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 105.66 | 0 | 0 | 0
Manoel Vitorino | 16704 | 6783 | 100% | 476.6316 | 305.235 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 305.235 | 0 | 0 | 0
Maracás | 31683 | 18516 | 80% | 1548.4928 | 833.22 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 833.22 | 0 | 0 | 0
Maraú | 18366 | 2849 | 45% | 402.963 | 128.205 | 1003.9333 | 35.24% | Prefeitura | 370 | 4 | 133.2321 | 45.177 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 83.028 | 45.177 | 0 | 45.177
Marcionílio Souza | 10775 | 5097 | 15% | 507.4837 | 229.365 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 229.365 | 0 | 0 | 0
Mirante | 13666 | 1279 | 100% | 164.3042 | 57.555 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 57.555 | 0 | 0 | 0
Mortugaba | 12598 | 4994 | 98% | 754.1207 | 224.73 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 224.73 | 0 | 0 | 0
Mucugê | 13682 | 3317 | 10% | 1673.2211 | 149.265 | 1453.8178 | 43.83% | Prefeitura | 1200 | 3 | 171.3325 | 65.4218 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 83.8432 | 65.4218 | 0 | 65.4218
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 82% | 706.9112 | 268.785 | 4825.6201 | 80.79% | Prefeitura | 1673 | 4 | 404.9463 | 217.1529 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 51.6321 | 217.1529 | 0 | 217.1529
Nova Ibiá | 7166 | 2534 | 5% | 175.6981 | 114.03 | 2534 | 100% | Prefeitura | 1825 | 2 | 166.749 | 114.03 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 0 | 114.03 | 0 | 114.03
Paramirim | 18921 | 7883 | 40% | 3017.6702 | 354.735 | 3748.0018 | 47.55% | Prefeitura | 1700 | 17 | 688.4321 | 168.6601 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 186.0749 | 168.6601 | 0 | 168.6601
Piatã | 18977 | 5771 | 50% | 4447.4947 | 259.695 | 225.2598 | 3.903% | Prefeitura | 133 | 2 | 63.3212 | 10.1367 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 249.5583 | 10.1367 | 0 | 10.1367
Pindaí | 15494 | 3631 | 5% | 567.0589 | 163.395 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 163.395 | 0 | 0 | 0
Piraí do Norte | 10425 | 2787 | 5% | 287.7653 | 125.415 | 2787 | 100% | Prefeitura | 1058 | 3 | 211.6053 | 125.415 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 0 | 125.415 | 0 | 125.415
Piripá | 16128 | 5248 | 100% | 754.638 | 236.16 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 236.16 | 0 | 0 | 0
Planalto | 21707 | 12537 | 35% | 1126.0347 | 564.165 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | x | [7 empty] | 564.165 | 0 | 0 | 0
Poções | 44213 | 31801 | 99% | 4161.4451 | 1431.045 | 22415.2003 | 70.49% | Prefeitura | 6220 | 60 | 2583.5879 | 1008.684 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 422.361 | 1008.684 | 0 | 1008.684
Presidente Jânio Quadros | 17045 | 2913 | 100% | 784.5163 | 131.085 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 131.085 | 0 | 0 | 0
Rio de Contas | 13935 | 5684 | 95% | 1296.0534 | 255.78 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 255.78 | 0 | 0 | 0
Rio do Antonio | 14637 | 5112 | 100% | 690.8199 | 230.04 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 230.04 | 0 | 0 | 0
Rio do Pires | 12010 | 4310 | 5% | 801.2648 | 193.95 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | x | [7 empty] | 193.95 | 0 | 0 | 0
Santa Cruz da Vitória | 7025 | 4988 | 2% | 476.0606 | 224.46 | 1830.8227 | 36.7% | Prefeitura | 646 | 3 | 126.9073 | 82.387 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 142.073 | 82.387 | 0 | 82.387
Tanhaçu | 20044 | 7017 | 100% | 1126.9523 | 315.765 | 3268.273 | 46.58% | Prefeitura | 1160 | 9 | 417.7823 | 147.0723 | 1814.915 | 25.86% |  |  | x |  | 80% |  |  |  | n.d | 232 | x |  |  | n.d. |  |  | n.d. |  |  | 168.6927 | 65.4011 | 16.3342 | 81.7353
Tremedal | 21200 | 3503 | 85% | 980.5598 | 157.635 | 1758.4073 | 50.2% | Prefeitura | 540 | 4 | 193.3424 | 79.1283 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 78.5067 | 79.1283 | 0 | 79.1283
Ubaitaba | 23854 | 18582 | 100% | 1605.9023 | 836.19 | 7296.4 | 39.27% | Prefeitura | 2146 | 11 | 577.915 | 328.338 | 0 | 0% | x | [11 empty] | x | n.d. | [5 empty] | 507.852 | 328.338 | 0 | 328.338
Ubatã | 21803 | 17847 | 100% | 1381.0103 | 803.115 | 12861.3608 | 72.06% | Prefeitura | 3890 | 16 | 809.5348 | 578.7612 | 0 | 0% | x | [12 empty] | n.d. | [5 empty] | 224.3538 | 578.7612 | 0 | 578.7612
Uruçuca | 20323 | 14158 | 55% | 1732.7671 | 637.11 | 7549.3336 | 53.32% | Prefeitura | 2860 | 12 | 670.6043 | 339.72 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  | n.d. | [5 empty] | 297.39 | 339.72 | 0 | 339.72
Vitória da Conquista | 262494 | 225545 | 80% | 46187.0534 | 10149.525 | 84925.4762 | 37.65% | Prefeitura | 23100 | 190 | 9091.2649 | 3821.6464 | 84925 | 37.65% |  |  | x |  | 95% |  | x |  | 11033.28 | 11556.2333 |  | x |  | Rio Verruga |  |  | Rio Verruga |  |  | 6327.8786 | 0.021428 | 191.0813 | 191.1027
TOTAL / MÉDIA | 2095776 | 1212129 |  | 178214.34 | 54545.805 | 519835.0095 | 42.89% |  | 156206 | 1391 | 59103.5023 | 23392.5754 | 160237.9217 | 13.22% | 82.61% |  |  |  | 26.91% |  |  |  | 63910.08 | 31842.2333 | [9 empty] | 31153.2296 | 16181.869 | 916.1475 | 17098.0165
NA BACIA | 1333877 | 681316 |  | 97216.8031 | 30659.22 | 304097.2122 | 44.63% |  | 93893 | 981 | 37716.6185 | 13684.3745 | 61289.4708 | 8.996% | 81.82% |  |  |  | 15.78% |  |  |  | 33004.8 | 11977 | [9 empty] | 16974.8455 | 10926.3484 | 598.8552 | 11525.2036
Parâmetros
Coeficiente de Retorno | 0.7
Infiltração | 0.2 | l/s.Km | [34 empty] | 9.1
Per-capita | 45 | g DBO/hab.d | [34 empty] | 9.2
Geração | usar rede de água corrigida pela pop.atendida | [35 empty] | 9.3
9.4
9.5
9.6

## Resíduos Sólidos
BACIA HIDROGRÁFICA 9 - RIO DE CONTAS
TABELA C-49 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Município | População do Município (hab) |  |  | Produção |  | Produção |  | Coleta de Lixo | [11 empty] | Disposição
[8 empty] | População Urbana com lixo coletado |  |  | Processamento |  |  |  | Frequência |  |  |  |  | Quantidade de lixo disposto (ton/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Faixas (%) | Média das Faixas (%) | Hab | Coleta Convencional | Coleta Seletiva | Reciclagem | Coleta Lixo Especial | Diária | Semanal | 2 x por semana | 3 x por semana | Irregular | Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro Controlado | Aterro Sanitário | Estação de Compost. ou Triagem | Incineração | Não coletado disposto em local não definido
Abaíra | 9067 | 3559 | 100% | 1.7795 | 0.5 | 10 | 2.8098 | 100% | 100% | 3559 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aiquara | 5315 | 2726 | 100% | 1.363 | 0.5 | 4.7059 | 1.7263 | Entre 80 e 90% | 85% | 2317.1 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70588
Almadina | 7862 | 5416 | 15% | 2.708 | 0.5 | 4 | 0.73855 | 100% | 100% | 5416 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anagé | 31060 | 4208 | 100% | 2.104 | 0.5 | 11.5789 | 2.7517 | Enttre 90 e 99% | 95% | 3997.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.57895
Apuarema | 7443 | 4382 | 100% | 2.191 | 0.5 | 2 | 0.45641 | 100% | 100% | 4382 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aracatu | 15491 | 3187 | 100% | 1.5935 | 0.5 | 3.3333 | 1.0459 | Entre 50 e 70% | 60% | 1912.2 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Aurelino Leal | 17149 | 13940 | 100% | 6.97 | 0.5 | 9.4118 | 0.67516 | Entre 80 e 90% | 85% | 11849 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4118
Barra da Estiva | 24440 | 8933 | 95% | 4.4665 | 0.5 | 5 | 0.55972 | Entre 50 e 70% | 60% | 5359.8 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Belo Campo | 17655 | 8082 | 50% | 4.041 | 0.5 | 7.3684 | 0.91171 | Entre 90 e 99% | 95% | 7677.9 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36842
Boa Nova | 20544 | 4589 | 100% | 2.2945 | 0.5 | 4.7059 | 1.0255 | Entre 80 e 90% | 85% | 3900.65 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70588
Bom Jesus da Serra | 10502 | 1953 | 100% | 0.9765 | 0.5 | 2.1053 | 1.078 | Entre 90 e 99% | 95% | 1855.35 | x | [5 empty] | x |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10526
Brumado | 61670 | 40710 | 100% | 24.426 | 0.6 | 57.8947 | 1.4221 | Entre 90 e 99% | 95% | 38674.5 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.8947
Caculé | 20339 | 11531 | 100% | 5.7655 | 0.5 | 11 | 0.95395 | 100% | 100% | 11531 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caetanos | 13076 | 2312 | 100% | 1.156 | 0.5 | 5 | 2.1626 | 100% | 100% | 2312 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Caetité | 45090 | 23459 | 40% | 14.0754 | 0.6 | 20 | 0.85255 | 100% | 100% | 23459 | x | [6 empty] | x |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Camamu | 33661 | 12107 | 30% | 6.0535 | 0.5 | 26.6667 | 2.2026 | Entre 70 e 80% | 75% | 9080.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667
Caraíbas | 17164 | 1424 | 100% | 0.712 | 0.5 | 7.3684 | 5.1745 | Entre 90 e 99% | 95% | 1352.8 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36842
Coaraci | 27852 | 23269 | 5% | 13.9614 | 0.6 | 25.3333 | 1.0887 | Entre 70 e 80% | 75% | 17451.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
Condeúba | 18047 | 6331 | 100% | 3.1655 | 0.5 | 10.5263 | 1.6627 | Entre 90 e 99% | 95% | 6014.45 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52632
Contendas do Sincorá | 4264 | 2331 | 100% | 1.1655 | 0.5 | 3.3333 | 1.43 | Entre 50 e 70% | 60% | 1398.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Cordeiros | 8193 | 2100 | 100% | 1.05 | 0.5 | 7 | 3.3333 | 100% | 100% | 2100 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dário Meira | 15222 | 4931 | 100% | 2.4655 | 0.5 | 4.7059 | 0.95435 | Entre 80 e 90% | 85% | 4191.35 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70588
Dom Basílio | 10427 | 1521 | 100% | 0.7605 | 0.5 | 12 | 7.8895 | 100% | 100% | 1521 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Érico Cardoso | 12160 | 1322 | 5% | 0.661 | 0.5 | 4 | 3.0257 | 100% | 100% | 1322 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firmino Alves | 5170 | 3806 | 10% | 1.903 | 0.5 | 21.6667 | 5.6928 | Entre 50 e 70% | 60% | 2283.6 | x | [6 empty] | x |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6667
Floresta Azul | 11614 | 7548 | 2% | 3.774 | 0.5 | 13 | 1.7223 | 100% | 100% | 7548 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gongogi | 10522 | 6250 | 100% | 3.125 | 0.5 | 2.3529 | 0.37647 | Entre 80 e 90% | 85% | 5312.5 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35294
Guajeru | 12836 | 1723 | 100% | 0.8615 | 0.5 | 5.2632 | 3.0546 | Entre 90 e 99% | 95% | 1636.85 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26316
Ibiassucê | 12828 | 4037 | 100% | 2.0185 | 0.5 | 6 | 1.4863 | 100% | 100% | 4037 | x | [6 empty] | x |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ibicoara | 14453 | 4016 | 5% | 2.008 | 0.5 | 10.6667 | 2.656 | Entre 70 e 80% | 75% | 3012 | x | [6 empty] | x |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
Ibicuí | 15129 | 10454 | 100% | 5.227 | 0.5 | 25 | 2.3914 | 100% | 100% | 10454 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ibirapitanga | 13419 | 3663 | 100% | 1.8315 | 0.5 | 4.7059 | 1.2847 | Entre 80 e 90% | 85% | 3113.55 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70588
Ibirataia | 24741 | 18726 | 100% | 9.363 | 0.5 | 26.6667 | 1.424 | Entre 50 e 70% | 60% | 11235.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
Igrapiúna | 14960 | 2377 | 2% | 1.1885 | 0.5 | 11.6667 | 4.9081 | Entre 50 e 70% | 60% | 1426.2 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667
Iguaí | 25134 | 12557 | 100% | 6.2785 | 0.5 | 6.3158 | 0.50297 | Entre 90 e 99% | 95% | 11929.15 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.31579
Ilhéus | 222127 | 162125 | 10% | 145.9125 | 0.9 | 176.4706 | 1.0885 | Entre 80 e 90% | 85% | 137806.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4706
Ipiaú | 43621 | 37924 | 100% | 22.7544 | 0.6 | 35 | 0.9229 | Entre 50 e 70% | 60% | 22754.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Iramaia | 17553 | 7682 | 70% | 3.841 | 0.5 | 8.3333 | 1.0848 | Entre 50 e 70% | 60% | 4609.2 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
Itacaré | 18120 | 7951 | 100% | 3.9755 | 0.5 | 11.7647 | 1.4797 | Entre 80 e 90% | 85% | 6758.35 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7647
Itagi | 14629 | 9986 | 100% | 4.993 | 0.5 | 6 | 0.60084 | 100% | 100% | 9986 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itagibá | 17191 | 8767 | 100% | 4.3835 | 0.5 | 5.3333 | 0.60834 | Entre 70 e 80% | 75% | 6575.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Itajuípe | 22511 | 16123 | 2% | 8.0615 | 0.5 | 11.5789 | 0.71816 | Entre 90 e 99% | 95% | 15316.85 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57895
Itamari | 8347 | 5488 | 1% | 2.744 | 0.5 | 12 | 2.1866 | Entre 70 e 80% | 75% | 4116 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Itapé | 14639 | 8666 | 100% | 4.333 | 0.5 | 14 | 1.6155 | 100% | 100% | 8666 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itapitanga | 10382 | 7095 | 100% | 3.5475 | 0.5 | 17.6471 | 2.4873 | Entre 80 e 90% | 85% | 6030.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6471
Itiruçu | 13585 | 9871 | 50% | 4.9355 | 0.5 | 10 | 1.0131 | 100% | 100% | 9871 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itororó | 19799 | 16627 | 10% | 8.3135 | 0.5 | 40 | 2.4057 | Entre 70 e 80% | 75% | 12470.25 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Ituaçu | 17268 | 4429 | 100% | 2.2145 | 0.5 | 8.3333 | 1.8815 | Entre 50 e 70% | 60% | 2657.4 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
Jacaraci | 13520 | 3651 | 95% | 1.8255 | 0.5 | 4 | 1.0956 | 100% | 100% | 3651 | x | [5 empty] | x |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaguaquara | 46621 | 35103 | 30% | 21.0618 | 0.6 | 36 | 1.0256 | Entre 70 e 80% | 75% | 26327.25 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9
Jequié | 147202 | 130296 | 100% | 117.2664 | 0.9 | 82.3529 | 0.63205 | Entre 80 e 90% | 85% | 110751.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12.3529
Jitaúna | 21056 | 9568 | 100% | 4.784 | 0.5 | 9.3333 | 0.97547 | Entre 70 e 80% | 75% | 7176 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
Jussiape | 10051 | 3766 | 100% | 1.883 | 0.5 | 18 | 4.7796 | 100% | 100% | 3766 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lafayete Coutinho | 4102 | 1921 | 100% | 0.9605 | 0.5 | 1.3333 | 0.69408 | Entre 70 e 80% | 75% | 1440.75 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
Lagedo do Tabocal | 8100 | 4608 | 55% | 2.304 | 0.5 | 4 | 0.86806 | 100% | 100% | 4608 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lagoa Real | 12765 | 2006 | 100% | 1.003 | 0.5 | 3 | 1.4955 | 100% | 100% | 2006 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licínio de Almeida | 12349 | 5957 | 98% | 2.9785 | 0.5 | 6 | 1.0072 | 100% | 100% | 5957 | x | [5 empty] | x |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Livramento de Nossa Senhora | 38025 | 16724 | 100% | 8.362 | 0.5 | 40 | 2.3918 | Entre 50 e 70% | 60% | 10034.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Maetinga | 13686 | 1974 | 100% | 0.987 | 0.5 | 5.2632 | 2.6662 | Entre 90 e 99% | 95% | 1875.3 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26316
Malhada de Pedras | 8426 | 2348 | 100% | 1.174 | 0.5 | 3.3333 | 1.4196 | Entre 50 e 70% | 60% | 1408.8 | x | [6 empty] | x |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Manoel Vitorino | 16704 | 6783 | 100% | 3.3915 | 0.5 | 1.6667 | 0.24571 | Entre 50 e 70% | 60% | 4069.8 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
Maracás | 31683 | 18516 | 80% | 9.258 | 0.5 | 15 | 0.81011 | Entre 50 e 70% | 60% | 11109.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Maraú | 18366 | 2849 | 45% | 1.4245 | 0.5 | 2 | 0.702 | 100% | 100% | 2849 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marcionílio Souza | 10775 | 5097 | 15% | 2.5485 | 0.5 | 12.9412 | 2.539 | Entre 80 e 90% | 85% | 4332.45 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9412
Mirante | 13666 | 1279 | 100% | 0.6395 | 0.5 | 6.6667 | 5.2124 | Entre 50 e 70% | 60% | 767.4 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
Mortugaba | 12598 | 4994 | 98% | 2.497 | 0.5 | 6 | 1.2014 | 100% | 100% | 4994 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mucugê | 13682 | 3317 | 10% | 1.6585 | 0.5 | 1 | 0.30148 | 100% | 100% | 3317 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 82% | 2.9865 | 0.5 | 3.1579 | 0.52869 | Entre 90 e 99% | 95% | 5674.35 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15789
Nova Ibiá | 7166 | 2534 | 5% | 1.267 | 0.5 | 1.3333 | 0.52618 | Entre 70 e 80% | 75% | 1900.5 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
Paramirim | 18921 | 7883 | 40% | 3.9415 | 0.5 | 23 | 2.9177 | 100% | 100% | 7883 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piatã | 18977 | 5771 | 50% | 2.8855 | 0.5 | 13 | 2.2526 | 100% | 100% | 5771 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pindaí | 15494 | 3631 | 5% | 1.8155 | 0.5 | 4 | 1.1016 | 100% | 100% | 3631 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piraí do Norte | 10425 | 2787 | 5% | 1.3935 | 0.5 | 4 | 1.4352 | Entre 70 e 80% | 75% | 2090.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Piripá | 16128 | 5248 | 100% | 2.624 | 0.5 | 6.3158 | 1.2035 | Entre 90 e 99% | 95% | 4985.6 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31579
Planalto | 21707 | 12537 | 35% | 6.2685 | 0.5 | 11.6667 | 0.93058 | Entre 50 e 70% | 60% | 7522.2 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667
Poções | 44213 | 31801 | 99% | 19.0806 | 0.6 | 25 | 0.78614 | 100% | 100% | 31801 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presidente Jânio Quadros | 17045 | 2913 | 100% | 1.4565 | 0.5 | 4.2105 | 1.4454 | Entre 90 e 99% | 95% | 2767.35 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21053
Rio de Contas | 13935 | 5684 | 95% | 2.842 | 0.5 | 12 | 2.1112 | 100% | 100% | 5684 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Rio do Antonio | 14637 | 5112 | 100% | 2.556 | 0.5 | 6 | 1.1737 | 100% | 100% | 5112 | x | [6 empty] | x |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rio do Pires | 12010 | 4310 | 5% | 2.155 | 0.5 | 15 | 3.4803 | 100% | 100% | 4310 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santa Cruz da Vitória | 7025 | 4988 | 2% | 2.494 | 0.5 | 0 | 0 | Entre 50 e 70% | 60% | 2992.8 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tanhaçu | 20044 | 7017 | 100% | 3.5085 | 0.5 | 4 | 0.57004 | Entre 70 e 80% | 75% | 5262.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tremedal | 21200 | 3503 | 85% | 1.7515 | 0.5 | 8.4211 | 2.404 | Entre 90 e 99% | 95% | 3327.85 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42105
Ubaitaba | 23854 | 18582 | 100% | 9.291 | 0.5 | 38.6667 | 2.0809 | Entre 70 e 80% | 75% | 13936.5 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667
Ubatã | 21803 | 17847 | 100% | 8.9235 | 0.5 | 9.3333 | 0.52296 | Entre 70 e 80% | 75% | 13385.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
Uruçuca | 20323 | 14158 | 55% | 7.079 | 0.5 | 12 | 0.84758 | 100% | 100% | 14158 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vitória da Conquista | 262494 | 225545 | 20% | 202.9905 | 0.9 | 407.0588 | 1.8048 | Entre 80 e 90% | 85% | 191713.25 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 14 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 61.0588
TOTAL / MÉDIA | 2110415 | 1220795 |  | 836.8105 |  | 1614.8586 | 1.6978 |  | 84.09% | 1026591.45 | 100% | 0% | 0% | 65.52% | 82.76% | 0% | 5.747% | 11.49% | 0% | 861 | 0 | 457 | 41 | 1 | 0 | 254.8586
NA BACIA | 1348516 | 689982 |  | 414.0091 |  | 786.9608 | 1.1507 |  | 84.39% | 582265.8 | 100% | 0% | 0% | 73.91% | 79.71% | 0% | 5.797% | 11.59% | 0% | 503 | 0 | 125 | 41 | 1 | 0 | 116.9608
Os per-capitas estão altos, possívelmente as informações de peso não estão consistentes. Vou analisar. | [18 empty] | 786.9608 | 0.63917 |  | 0.15884 | 0.052099 | 0.0012707 |  | 0.14862
Densidade
sem compactar | 200 | Kg/m3
compactado | 700 | Kg/m3

## Drenagem Urbana
BACIA HIDROGRÁFICA 9 - RIO DE CONTAS
TABELA C-50 - DRENAGEM URBANA
Município | População do Município (hab) |  |  | Drenagem Urbana |  |  |  |  | Disposição
|  |  |  | Tipo de Rede |  |  | Tipo de Sistema |  | Cursos d'água | Áreas Livres | Reservatórios de Acumulação
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Unitária | Separadora | Não tem rede de drenagem | Superficial | Subterrâneo
Abaíra | 9067 | 3559 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Aiquara | 5315 | 2726 | 100% | x |  |  |  | x |  | x
Almadina | 7862 | 5416 | 15% | x |  |  | x | x | x
Anagé | 31060 | 4208 | 100% | x |  |  |  | x | x
Apuarema | 7443 | 4382 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Aracatu | 15491 | 3187 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Aurelino Leal | 17149 | 13940 | 100% | x |  |  | x | x | x
Barra da Estiva | 24440 | 8933 | 95% |  |  | x | x |  |  | x
Belo Campo | 17655 | 8082 | 50% |  |  | x | x |  |  | x
Boa Nova | 20544 | 4589 | 100% |  | x |  |  | x |  | x
Bom Jesus da Serra | 10502 | 1953 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Brumado | 61670 | 40710 | 100% | x |  |  | x | x | x
Caculé | 20339 | 11531 | 100% |  | x |  |  | x | x |  | x
Caetanos | 13076 | 2312 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Caetité | 45090 | 23459 | 40% |  | x |  |  | x | x | x
Camamu | 33661 | 12107 | 30% | x |  |  | x | x | x
Caraíbas | 17164 | 1424 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Coaraci | 27852 | 23269 | 5% | x |  |  | x | x | x
Condeúba | 18047 | 6331 | 100% | x |  |  | x | x | x
Contendas do Sincorá | 4264 | 2331 | 100% |  | x |  |  | x | x
Cordeiros | 8193 | 2100 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Dário Meira | 15222 | 4931 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Dom Basílio | 10427 | 1521 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Érico Cardoso | 12160 | 1322 | 5% |  |  | x | x |  |  | x
Firmino Alves | 5170 | 3806 | 10% |  |  | x | x |  |  | x
Floresta Azul | 11614 | 7548 | 2% | x |  |  | x | x | x
Gongogi | 10522 | 6250 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Guajeru | 12836 | 1723 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Ibiassucê | 12828 | 4037 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Ibicoara | 14453 | 4016 | 5% |  |  | x | x |  |  | x
Ibicuí | 15129 | 10454 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Ibirapitanga | 13419 | 3663 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Ibirataia | 24741 | 18726 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Igrapiúna | 14960 | 2377 | 2% |  | x |  | x | x | x
Iguaí | 25134 | 12557 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Ilhéus | 222127 | 162125 | 10% |  | x |  | x | x | x
Ipiaú | 43621 | 37924 | 100% | x | x |  | x | x | x
Iramaia | 17553 | 7682 | 70% |  | x |  |  | x |  | x
Itacaré | 18120 | 7951 | 100% |  | x |  | x | x | x
Itagi | 14629 | 9986 | 100% | x |  |  |  | x | x
Itagibá | 17191 | 8767 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Itajuípe | 22511 | 16123 | 2% | x |  |  | x | x | x
Itamari | 8347 | 5488 | 1% |  |  | x | x |  |  | x
Itapé | 14639 | 8666 | 100% | x |  |  | x | x | x
Itapitanga | 10382 | 7095 | 100% | x |  |  | x | x | x
Itiruçu | 13585 | 9871 | 50% |  | x |  |  | x | x
Itororó | 19799 | 16627 | 10% | x |  |  | x | x | x | x
Ituaçu | 17268 | 4429 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Jacaraci | 13520 | 3651 | 95% |  |  | x | x |  |  | x
Jaguaquara | 46621 | 35103 | 30% |  | x |  |  | x | x
Jequié | 147202 | 130296 | 100% | x | x |  |  | x | x
Jitaúna | 21056 | 9568 | 100% | x |  |  |  | x | x
Jussiape | 10051 | 3766 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Lafayete Coutinho | 4102 | 1921 | 100% |  | x |  |  | x |  | x
Lagedo do Tabocal | 8100 | 4608 | 55% |  |  | x | x |  |  | x
Lagoa Real | 12765 | 2006 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Licínio de Almeida | 12349 | 5957 | 98% |  |  | x | x |  |  | x
Livramento de Nossa Senhora | 38025 | 16724 | 100% |  | x |  | x | x | x
Maetinga | 13686 | 1974 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Malhada de Pedras | 8426 | 2348 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Manoel Vitorino | 16704 | 6783 | 100% |  | x |  |  | x |  |  | x
Maracás | 31683 | 18516 | 80% |  | x |  |  | x | x
Maraú | 18366 | 2849 | 45% | x |  |  | x | x | x
Marcionílio Souza | 10775 | 5097 | 15% |  | x |  | x | x |  | x
Mirante | 13666 | 1279 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Mortugaba | 12598 | 4994 | 98% |  |  | x | x |  |  | x
Mucugê | 13682 | 3317 | 10% |  |  | x | x |  |  | x
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 82% |  |  | x | x |  |  | x
Nova Ibiá | 7166 | 2534 | 5% |  |  | x | x |  |  | x
Paramirim | 18921 | 7883 | 40% |  |  | x | x |  |  | x
Piatã | 18977 | 5771 | 50% |  |  | x | x |  |  | x
Pindaí | 15494 | 3631 | 5% |  | x |  |  | x | x
Piraí do Norte | 10425 | 2787 | 5% | x |  |  |  | x | x
Piripá | 16128 | 5248 | 100% |  | x |  |  | x |  | x
Planalto | 21707 | 12537 | 35% |  |  | x | x |  |  | x
Poções | 44213 | 31801 | 99% |  |  | x | x |  |  | x
Presidente Jânio Quadros | 17045 | 2913 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Rio de Contas | 13935 | 5684 | 95% |  | x |  | x | x |  | x
Rio do Antonio | 14637 | 5112 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Rio do Pires | 12010 | 4310 | 5% |  |  | x | x |  |  | x
Santa Cruz da Vitória | 7025 | 4988 | 2% |  |  | x | x |  |  | x
Tanhaçu | 20044 | 7017 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Tremedal | 21200 | 3503 | 85% | x |  |  | x | x | x
Ubaitaba | 23854 | 18582 | 100% | x |  |  | x | x | x
Ubatã | 21803 | 17847 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Uruçuca | 20323 | 14158 | 55% | x |  |  | x | x | x
Vitória da Conquista | 262494 | 225545 | 20% | x |  |  | x | x | x |  | x
TOTAL / MÉDIA | 2110415 | 1220795 |  | 26.44% | 22.99% | 52.87% | 79.31% | 47.13% | 37.93% | 63.22% | 2.299%
NA BACIA | 1348516 | 689982 |  | 14 | 17 | 39 | 52 | 30 | 23 | 45 | 1