## Abastecimento de Água
BACIA HIDROGRÁFICA 10 - RIO PARDO
TABELA C-51 - ABASTECIMENTO DE ÄGUA
Município | População do Município (hab) | [5 empty] | ABASTECIMENTO URBANO | [18 empty] | ABASTECIMENTO HUMANO RURAL
[7 empty] | Captação |  |  |  | Produção | [6 empty] | Consumo |  |  | Perdas (%) | Concessionária | Racionamento |  |  | Per-capita Estimado (l/hab.d) | População Rural (hab) | Demanda Estimada de Água (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Atendida com Abastecimento Urbano de Água | % | Número de Economias Abastecidas | Vazão Captada por tipo de manancial (m3/d) |  |  | Curso d'água | Volume Produzido por tipo de tratamento (m3/d) |  |  |  |  | Número de ETA's | Capacidade (m3/d) | Volume (m3/d) | Per-capita (l/hab.d) | Comprimento de rede (Km) |  |  | Sem racionamento | Estiagem | Infraestruturas insuficientes
[7 empty] | Superficial | Poço Profundo | Total |  | Convencional | Não Convencional | Apenas Desinfecção | Sem tratamento | Total
Arataca | 11218 | 5483 | 5% | 4934.7 | 90 | 1458 | 438 | 0 | 438 | Rib. dos Macacos e Rio Palmeiras | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 1 | 2208 | 361 | 73.1554 | 8 | 17.58% | Embasa | x |  |  | 80 | 5735 | 458.8
Barra do Choça | 40818 | 17721 | 100% | 15240.06 | 86 | 4916 | 1557.5315 | 0 | 1557.5315 | Rio Água Fria e Fonte Biquinha | 0 | 1614 | 0 | 0 | 1614 | 1 | 1296 | 1457.0274 | 95.6051 | 37 | 6.453% | Embasa | x | x |  | 80 | 23097 | 1847.76
Barra do Rocha | 8074 | 3425 | 100% | 3253.75 | 95 | 837 | 316.0384 | 0 | 316.0384 | Rio de Contas | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1 | 432 | 274.6274 | 84.4033 | 6 | 13.1% | Embasa | x |  |  | 80 | 4649 | 371.92
Belmonte | 20032 | 10806 | 10% | 10806 | 100 | 2742 | 828 | 0 | 828 | Riacho Conceição | 0 | 763 | 0 | 0 | 763 | 1 | 2880 | 690 | 63.8534 | 33 | 16.67% | Embasa | x |  |  | 80 | 9226 | 738.08
Belo Campo | 17655 | 8082 | 50% | 1212.3 | 15 | 271 | 0 | 141 | 141 | n.d. | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 117.8521 | 97.2136 | 0 | 16.42% | Embasa |  |  | x | 82 | 9573 | 784.986
Caatiba | 15508 | 4428 | 95% | 2656.8 | 60 | 800 | 541.2274 | 0 | 541.2274 | Rio Riachão | 524 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1 | 1036 | 363.2959 | 136.7419 | 6 | 32.88% | Embasa | x |  |  | 80 | 11080 | 886.4
Camacã | 31055 | 24282 | 100% | 21853.8 | 90 | 7510 | 2382 | 0 | 2382 | Rio Panelão, Córrego Braço do Sul, Riacho Pinheiro | 0 | 2277 | 0 | 0 | 2277 | 2 | 7248 | 1844.5479 | 84.404 | 45 | 22.56% | Embasa | x |  |  | 80 | 6773 | 541.84
Canavieiras | 35322 | 26343 | 100% | 23708.7 | 90 | 8124 | 2698.4712 | 0 | 2698.4712 | Rio Cipó | 2576 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 1 | 6912 | 2119.8603 | 89.4128 | 36 | 21.44% | Embasa | X |  |  | 80 | 8979 | 718.32
Cândido Sales | 28516 | 18924 | 100% | 12300.6 | 65 | 3416 | 2087.1041 | 0 | 2087.1041 | Rio Pardo | 0 | 1667 | 0 | 0 | 1667 | 1 | 6912 | 1226.8329 | 99.7376 | 29 | 41.22% | Embasa | X |  |  | 80 | 9592 | 767.36
Encruzilhada | 32924 | 4983 | 100% | 4933.17 | 99 | 1452 | 1282.8575 | 0 | 1282.8575 | Rio Água Preta | 0 | 1256 | 0 | 0 | 1256 | 1 | 3360 | 740.1945 | 150.0444 | 13 | 42.3% | Embasa | x |  |  | 80 | 27941 | 2235.28
Itaju do Colônia | 8580 | 6441 | 2% | 6441 | 100 | 1606 | 441.2301 | 0 | 441.2301 | Rio Colônia, Rio Água Preta, Córrego Serra Verde | 0 | 435 | 0 | 0 | 435 | 1 | 1728 | 386.1096 | 59.9456 | 19 | 12.49% | Embasa | x |  |  | 80 | 2139 | 171.12
Itambé | 30850 | 22175 | 100% | 21731.5 | 98 | 5456 | 1959.1781 | 0 | 1959.1781 | Rio Pardo, Rio Catolezinho | 1916 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 2 | 4320 | 1633.8192 | 75.1821 | 52 | 16.61% | Embasa | x |  |  | 80 | 8675 | 694
Itapebi | 11126 | 8542 | 2% | 7260.7 | 85 | 1552 | 1284.7452 | 0 | 1284.7452 | Córrego Cariri | 887 | 0 | 0 | 0 | 887 | 1 | 238 | 583.7644 | 80.4006 | 12 | 54.56% | Embasa |  |  | Pop.Flutuante | 80 | 2584 | 206.72
Itapetinga | 57931 | 55182 | 85% | 46904.7 | 85 | 15133 | 5000 | 0 | 5000 | Rio Catolé Grande | 4785 | 0 | 144 | 0 | 4929 | 1 | 13824 | 4000 | 85.2793 | 151 | 20% | SAAE | x |  | Pop.Flutuante | 80 | 2749 | 219.92
Itarantim | 16923 | 12960 | 60% | 12312 | 95 | 3453 | 1804.3068 | 0 | 1804.3068 | Riacho Jundia | 1696 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 1 | 1360 | 1344.1945 | 109.1776 | 25 | 25.5% | Embasa |  | x |  | 80 | 3963 | 317.04
Jussari | 7556 | 5124 | 2% | 5124 | 100 | 1646 | 1728 | 0 | 1728 | Rio Aliança | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1 | 1728 | 600 | 117.096 | 8 | 65.28% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 2432 | 194.56
Macarani | 14594 | 10719 | 100% | 10719 | 100 | 3317 | 1000 | 0 | 1000 | Rio Mangerona | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1 | 7776 | 850 | 79.2984 | 53 | 15% | Prefeitura |  |  | Reservação | 80 | 3875 | 310
Maiquinique | 7326 | 5208 | 100% | 5155.92 | 99 | 1482 | 769.4055 | 0 | 769.4055 | Rio Maiquinique | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 1 | 1728 | 614.5781 | 119.1985 | 12 | 20.12% | Embasa | x |  |  | 80 | 2118 | 169.44
Mascote | 16093 | 11853 | 100% | 10075.05 | 85 | 2630 | 972.4329 | 0 | 972.4329 | Rio Peixoto | 0 | 872 | 0 | 0 | 872 | 1 | 864 | 851.1699 | 84.4829 | 24 | 12.47% | Embasa | x |  |  | 80 | 4240 | 339.2
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 15% | 5674.35 | 95 | 1843 | 586.5479 | 0 | 586.5479 | Rio Vigário | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 1 | 1152 | 528.5014 | 93.1387 | 15 | 9.896% | Embasa | x |  |  | 80 | 9393 | 751.44
Pau Brasil | 13048 | 8740 | 100% | 8303 | 95 | 2488 | 882.5562 | 0 | 882.5562 | Rio dos Pratas | 0 | 857 | 0 | 0 | 857 | 1 | 3801.6 | 791.6986 | 95.3509 | 15 | 10.29% | Embasa | x |  |  | 80 | 4308 | 344.64
Planalto | 21707 | 12537 | 65% | 10029.6 | 80 | 2584 | 1028.8685 | 0 | 1028.8685 | Riacho Saco Grande | 0 | 1003 | 0 | 0 | 1003 | 1 | 2400 | 746.8466 | 74.4642 | 31 | 27.41% | Embasa |  | x |  | 80 | 9170 | 733.6
Poções | 44213 | 31801 | 1% | 29892.94 | 94 | 8295 | 5634.1205 | 0 | 5634.1205 | Açude Morrinhos/R. das Mulheres | 0 | 5383 | 0 | 0 | 5383 | 1 | 5832 | 2946.8548 | 98.5803 | 107 | 47.7% | Embasa | x |  |  | 80 | 12412 | 992.96
Potiraguá | 14579 | 7546 | 95% | 7168.7 | 95 | 1729 | 762 | 0 | 762 | Córrego Nado, Riacho Surubim | 0 | 732 | 0 | 0 | 732 | 1 | 1390 | 514 | 71.7006 | 14 | 32.55% | Embasa | x |  |  | 80 | 7033 | 562.64
Ribeirão do Largo | 15303 | 4451 | 100% | 3115.7 | 70 | 681 | 600 | 0 | 600 | Rio Ribeirão | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 | 400 | 128.3821 | 12 | 33.33% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 10852 | 868.16
Santa Luzia | 15503 | 8329 | 15% | 7912.55 | 95 | 2333 | 760.526 | 0 | 760.526 | Rio São Pedro/ Rio Salobro | 0 | 733 | 0 | 0 | 733 | 1 | 2592 | 667.663 | 84.3803 | 17 | 12.21% | Embasa | x |  |  | 80 | 7174 | 573.92
Tremedal | 21200 | 3503 | 15% | 3467.97 | 99 | 1065 | 472.4027 | 0 | 472.4027 | Rio da Ressaca | 0 | 407 | 0 | 0 | 407 | 1 | 2120 | 349.9918 | 100.9212 | 42 | 25.91% | Embasa | x | x |  | 80 | 17697 | 1415.76
Vitória da Conquista | 262494 | 225545 | 80% | 216523.2 | 96 | 58895 | 34072.9616 | 0 | 34072.9616 | Rio Água Fria e Rio Monos | 33577 | 0 | 0 | 0 | 33577 | 1 | 95040 | 21154.3589 | 97.7002 | 1709 | 37.91% | Embasa |  | x |  | 80 | 36949 | 2955.92
TOTAL / MÉDIA | 835514 | 571106 |  | 518711.76 | 90.83% | 147714 | 71890.5123 | 141 | 72031.5123 |  | 49596 | 18995 | 284 | 790 | 69665 | 28 | 180177.6 | 48158.789 | 92.8431 | 2531 | 33.14% |  | 78.57% | 17.86% | 14.29% | 80 | 264408 | 21171.786
NA BACIA | 680720 | 485104 |  | 437197.55 | 90.12% | 125174 | 59716.9397 | 141 | 59857.9397 |  | 47009 | 10278 | 284 | 790 | 58361 | 19 | 159699.6 | 41044.9041 | 93.8818 | 2270 | 31.43% |  | 70% | 20% | 20% | 80 | 202232.17 | 16178.5736
Note on D12: manou: correction faire le 19 mars

## Esgotamento Sanitário
BACIA HIDROGRÁFICA 10 - RIO PARDO
TABELA C-52 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Município | População do Município (hab) |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO
|  |  |  | Geração |  | Coleta | [6 empty] | Tratamento | [11 empty] | Disposição | [8 empty] | Carga Orgânica Efluente (Kg DBO/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Volume Estimado de Esgotos Produzidos (m3/d) | Carga Orgânica Produzida (Kg DBO/d) | População Atendida com Coleta de Esgotos (hab) | % | Concessionária | Número de Economias Atendidas | Extensão de Rede Coletora (Km) | Volume Estimado de Esgotos Coletados (m3/d) | Carga Orgânica Coletada (Kg DBO/d) | População Atendida com Tratamento de Esgotos (hab) | % | Grau de Tratamento |  |  |  |  | Processos de Tratamento |  |  | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume de Esgotos Tratados (m3/d) | sem coleta |  |  | com coleta e sem tratamento |  |  | com tratamento |  |  | No Subsolo através de fossas | No corpo Receptor
[15 empty] | Sem Trat | Prim. | Sec. | Terc. | Rem. DBO (%) | Dig. Anaer | Lagoas | Lodos Ativados |  |  | Fossa e Sumidouro | Fossa Seca | Valas ou outras redes | Rio | Oceano | Baía | Rio | Oceano | Baía |  | Lançado "in natura" | Tratado | Total Corpo Receptor
Arataca | 11218 | 5483 | 5% | 434.3778 | 246.735 | 3259.3389 | 59.44% | Prefeitura | 963 | 8 | 305.1468 | 146.6703 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 100.0648 | 146.6703 | 0 | 146.6703
Barra do Choça | 40818 | 17721 | 100% | 1929.3944 | 797.445 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0 |  | x | [7 empty] | 797.445 | 0 | 0 | 0
Barra do Rocha | 8074 | 3425 | 100% | 311.4939 | 154.125 | 2896.1096 | 84.56% | Prefeitura | 745 | 8 | 309.3489 | 130.3249 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 23.8001 | 130.3249 | 0 | 130.3249
Belmonte | 20032 | 10806 | 10% | 1053.24 | 486.27 | 0 | 0% | Embasa (em const.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0 | x | [8 empty] | 486.27 | 0 | 0 | 0
Belo Campo | 17655 | 8082 | 50% | 549.9763 | 363.69 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0 | x | [8 empty] | 363.69 | 0 | 0 | 0
Caatiba | 15508 | 4428 | 95% | 596.6452 | 199.26 | 2318.058 | 52.35% | Prefeitura | 698 | 3 | 273.723 | 104.3126 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 94.9474 | 104.3126 | 0 | 104.3126
Camacã | 31055 | 24282 | 100% | 2298.6484 | 1092.69 | 15320.9397 | 63.1% | Embasa | 5265 | 43 | 1648.2439 | 689.4423 | 500 | 2.059% |  | x |  |  | 50% | x |  |  | 34.56 | 20.2333 |  |  |  | Rio Panelão |  |  | Rio Panelão |  |  | 403.2477 | 666.9423 | 11.25 | 678.1923
Canavieiras | 35322 | 26343 | 100% | 2339.9802 | 1185.435 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0 | x | x | [7 empty] | 1185.435 | 0 | 0 | 0
Cândido Sales | 28516 | 18924 | 100% | 2092.1585 | 851.58 | 1418.746 | 7.497% | Prefeitura | 394 | 2 | 133.6117 | 63.8436 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | x |  | n.d. | [5 empty] | 787.7364 | 63.8436 | 0 | 63.8436
Encruzilhada | 32924 | 4983 | 100% | 750.279 | 224.235 | 995.4675 | 19.98% | Prefeitura | 293 | 2 | 139.115 | 44.796 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 179.439 | 44.796 | 0 | 44.796
Itaju do Colônia | 8580 | 6441 | 2% | 598.5967 | 289.845 | 4941.0411 | 76.71% | Prefeitura | 1232 | 12 | 414.6956 | 222.3468 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 67.4982 | 222.3468 | 0 | 222.3468
Itambé | 30850 | 22175 | 100% | 2083.9117 | 997.875 | 13976.5091 | 63.03% | Prefeitura | 3509 | 28 | 1219.388 | 628.9429 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | x |  | Rio Pardo, Rio Catolesinho e Rio Colônia | [5 empty] | 368.9321 | 628.9429 | 0 | 628.9429
Itapebi | 11126 | 8542 | 2% | 724.7001 | 384.39 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0 | x | [8 empty] | 384.39 | 0 | 0 | 0
Itapetinga | 57931 | 55182 | 85% | 6363.8588 | 2483.19 | 55182 | 100% | SAAE | 12440 | 119 | 5350.4376 | 2483.19 | 12000 | 21.75% |  |  | x |  | 80% |  | x |  | 1500 | 857 |  |  |  | Rio Catolé Grande |  |  | Rio Catolé Grande |  |  | 0 | 1943.19 | 108 | 2051.19
Itarantim | 16923 | 12960 | 60% | 1445.196 | 583.2 | 12205.0321 | 94.17% | Prefeitura | 3423 | 19 | 1261.0812 | 549.2264 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Córrego do Nado | [5 empty] | 33.9736 | 549.2264 | 0 | 549.2264
Jussari | 7556 | 5124 | 2% | 558.24 | 230.58 | 3424.3013 | 66.83% | Prefeitura | 1100 | 6 | 384.3604 | 154.0936 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Rio Piranha | [5 empty] | 76.4864 | 154.0936 | 0 | 154.0936
Macarani | 14594 | 10719 | 100% | 1510.84 | 482.355 | 4478.9068 | 41.78% | Prefeitura | 1386 | 10 | 421.4192 | 201.5508 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 280.8042 | 201.5508 | 0 | 201.5508
Maiquinique | 7326 | 5208 | 100% | 644.0047 | 234.36 | 2424.8828 | 46.56% | Prefeitura | 697 | 3 | 254.1697 | 109.1197 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 125.2403 | 109.1197 | 0 | 109.1197
Mascote | 16093 | 11853 | 100% | 1188.8693 | 533.385 | 2746.6961 | 23.17% | Prefeitura | 717 | 5 | 248.8343 | 123.6013 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | x |  | n.d. | [5 empty] | 409.7837 | 123.6013 | 0 | 123.6013
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 15% | 662.2642 | 268.785 | 5150.9428 | 86.24% | Prefeitura | 1673 | 4 | 404.9463 | 231.7924 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 36.9926 | 231.7924 | 0 | 231.7924
Pau Brasil | 13048 | 8740 | 100% | 856.199 | 393.3 | 6340.7154 | 72.55% | Prefeitura | 1900 | 10 | 596.0151 | 285.3322 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 107.9678 | 285.3322 | 0 | 285.3322
Planalto | 21707 | 12537 | 65% | 1323.0908 | 564.165 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0 | x | x | [7 empty] | 564.165 | 0 | 0 | 0
Poções | 44213 | 31801 | 1% | 4161.4451 | 1431.045 | 22415.2003 | 70.49% | Prefeitura | 6220 | 60 | 2583.5879 | 1008.684 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 422.361 | 1008.684 | 0 | 1008.684
Potiraguá | 14579 | 7546 | 95% | 633.3895 | 339.57 | 7230.8923 | 95.82% | Prefeitura | 1744 | 7 | 483.8815 | 325.3902 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 14.1798 | 325.3902 | 0 | 325.3902
Ribeirão do Largo | 15303 | 4451 | 100% | 696.2286 | 200.295 | 3742.5001 | 84.08% | Prefeitura | 818 | 6 | 440.0089 | 168.4125 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 31.8825 | 168.4125 | 0 | 168.4125
Santa Luzia | 15503 | 8329 | 15% | 801.1833 | 374.805 | 6983.2578 | 83.84% | Prefeitura | 2059 | 15 | 671.6744 | 314.2466 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 60.5584 | 314.2466 | 0 | 314.2466
Tremedal | 21200 | 3503 | 15% | 980.5598 | 157.635 | 1758.4073 | 50.2% | Prefeitura | 540 | 4 | 193.3424 | 79.1283 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 78.5067 | 79.1283 | 0 | 79.1283
Vitória da Conquista | 262494 | 225545 | 80% | 46187.0534 | 10149.525 | 84925.4762 | 37.65% | Embasa | 23100 | 196 | 9194.9449 | 3821.6464 | 84925.4762 | 37.65% |  |  | x |  | 95% |  | x |  | 11033.28 | 11556.2333 |  | x |  | Rio Verruga |  |  | Rio Verruga |  |  | 6327.8786 | 0 | 191.0823 | 191.0823
TOTAL / MÉDIA | 835514 | 571106 |  | 83775.8243 | 25699.77 | 264135.4214 | 46.25% |  | 70916 | 570 | 26931.9769 | 11886.094 | 97425.4762 | 17.06% | 82.61% |  |  |  | 34.27% |  |  |  | 12567.84 | 12433.4667 | [9 empty] | 13813.676 | 7501.9475 | 310.3323 | 7812.2799
NA BACIA | 680720 | 485104 |  | 73801.2174 | 21829.68 | 216202.9318 | 44.57% |  | 57129 | 461 | 21974.2231 | 9729.1319 | 97425.4762 | 20.08% | 81.82% |  |  |  | 41.87% |  |  |  | 12567.84 | 12433.4667 | [9 empty] | 12100.5481 | 5344.9855 | 310.3323 | 5655.3178
Parâmetros
Coeficiente de Retorno | 0.7
Infiltração | 0.2 | l/s.Km
Per-capita | 45 | g DBO/hab.d
Geração | usar rede de água corrigida pela pop.atendida
Note on D12: manou: correction faire le 19 mars

## Resíduos Sólidos
BACIA HIDROGRÁFICA 10 - RIO PARDO
TABELA C-53 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Município | População do Município (hab) |  |  | Produção real |  | Produção IBGE |  | Coleta de Lixo | [11 empty] | Disposição
[8 empty] | População Urbana com lixo coletado |  |  | Processamento |  |  |  | Frequência |  |  |  |  | Quantidade de lixo disposto (ton/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Faixas (%) | Média das Faixas (%) | Hab | Coleta Convencional | Coleta Seletiva | Reciclagem | Coleta Lixo Especial | Diária | Semanal | 2 x por semana | 3 x por semana | Irregular | Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro Controlado | Aterro Sanitário | Estação de Compost. ou Triagem | Incineração | Não coletado disposto em local não definido
Arataca | 11218 | 5483 | 5% | 2.7415 | 0.5 | 6.6667 | 1.2159 | Entre 50 e 70% | 60% | 3289.8 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
Barra do Choça | 40818 | 17721 | 100% | 8.8605 | 0.5 | 15.7895 | 0.891 | Entre 90 e 99% | 95% | 16834.95 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78947
Barra do Rocha | 8074 | 3425 | 100% | 1.7125 | 0.5 | 5.3333 | 1.5572 | Entre 70 e 80% | 75% | 2568.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Belmonte | 20032 | 10806 | 10% | 5.403 | 0.5 | 5 | 0.46271 | 100% | 100% | 10806 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belo Campo | 17655 | 8082 | 50% | 4.041 | 0.5 | 7.3684 | 0.91171 | Entre 90 e 99% | 95% | 7677.9 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36842
Caatiba | 15508 | 4428 | 95% | 2.214 | 0.5 | 6.6667 | 1.5056 | Entre 50 e 70% | 60% | 2656.8 | x | [6 empty] | x |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
Camacã | 31055 | 24282 | 100% | 14.5692 | 0.6 | 43.5294 | 1.7927 | Entre 80 e 90% | 85% | 20639.7 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5294
Canavieiras | 35322 | 26343 | 100% | 15.8058 | 0.6 | 10.5263 | 0.39959 | Entre 90 e 99% | 95% | 25025.85 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52632
Cândido Sales | 28516 | 18924 | 100% | 9.462 | 0.5 | 23.3333 | 1.233 | Entre 50 e 70% | 60% | 11354.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333
Encruzilhada | 32924 | 4983 | 100% | 2.4915 | 0.5 | 15.2941 | 3.0693 | Entre 80 e 90% | 85% | 4235.55 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941
Itaju do Colônia | 8580 | 6441 | 2% | 3.2205 | 0.5 | 2 | 0.31051 | 100% | 100% | 6441 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itambé | 30850 | 22175 | 100% | 13.305 | 0.6 | 24.2105 | 1.0918 | Entre 90 e 99% | 95% | 21066.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2105
Itapebi | 11126 | 8542 | 2% | 4.271 | 0.5 | 14 | 1.639 | 100% | 100% | 8542 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itapetinga | 57931 | 55182 | 85% | 33.1092 | 0.6 | 32.6316 | 0.59134 | Entre 90 e 99% | 95% | 52422.9 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6316
Itarantim | 16923 | 12960 | 60% | 6.48 | 0.5 | 40 | 3.0864 | Entre 70 e 80% | 75% | 9720 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Jussari | 7556 | 5124 | 2% | 2.562 | 0.5 | 7.0588 | 1.3776 | Entre 80 e 90% | 85% | 4355.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0588
Macarani | 14594 | 10719 | 100% | 5.3595 | 0.5 | 15.2941 | 1.4268 | Entre 80 e 90% | 85% | 9111.15 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941
Maiquinique | 7326 | 5208 | 100% | 2.604 | 0.5 | 5 | 0.96006 | Entre 50 e 70% | 60% | 3124.8 | x | [6 empty] | x |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Mascote | 16093 | 11853 | 100% | 5.9265 | 0.5 | 3.3333 | 0.28122 | Entre 50 e 70% | 60% | 7111.8 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 15% | 2.9865 | 0.5 | 3.1579 | 0.52869 | Entre 90 e 99% | 95% | 5674.35 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15789
Pau Brasil | 13048 | 8740 | 100% | 4.37 | 0.5 | 21.3333 | 2.4409 | Entre 70 e 80% | 75% | 6555 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333
Planalto | 21707 | 12537 | 65% | 6.2685 | 0.5 | 11.6667 | 0.93058 | Entre 50 e 70% | 60% | 7522.2 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667
Poções | 44213 | 31801 | 1% | 19.0806 | 0.6 | 25 | 0.78614 | 100% | 100% | 31801 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potiraguá | 14579 | 7546 | 95% | 3.773 | 0.5 | 24 | 3.1805 | Entre 70 e 80% | 75% | 5659.5 | x | [6 empty] | x |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Ribeirão do Largo | 15303 | 4451 | 100% | 2.2255 | 0.5 | 5.8824 | 1.3216 | Entre 80 e 90% | 85% | 3783.35 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88235
Santa Luzia | 15503 | 8329 | 15% | 4.1645 | 0.5 | 16 | 1.921 | Entre 70 e 80% | 75% | 6246.75 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Tremedal | 21200 | 3503 | 15% | 1.7515 | 0.5 | 8.4211 | 2.404 | Entre 90 e 99% | 95% | 3327.85 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42105
Vitória da Conquista | 262494 | 225545 | 80% | 202.9905 | 0.9 | 407.0588 | 1.8048 | Entre 80 e 90% | 85% | 191713.25 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 14 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 61.0588
TOTAL / MÉDIA | 835514 | 571106 |  | 391.7493 |  | 805.5562 | 1.4105 |  | 85.67% | 489268.25 | 100% | 7.143% | 7.143% | 42.86% | 85.71% | 0% | 0% | 14.29% | 0% | 345 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 128.5562
NA BACIA | 680720 | 485104 |  | 345.5682 |  | 718.2518 | 1.4806 |  | 84.27% | 408784.1 | 100% | 5.263% | 5.263% | 47.37% | 78.95% | 0% | 0% | 21.05% | 0% | 266 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 120.2518
Note on D12: manou: correction faire le 19 mars

## Drenagem Urbana
BACIA HIDROGRÁFICA 10 - RIO PARDO
TABELA C-54 - DRENAGEM URBANA
Município | População do Município (hab) |  |  | Drenagem Urbana |  |  |  |  | Disposição
|  |  |  | Tipo de Rede |  |  | Tipo de Sistema |  | Cursos d'água | Áreas Livres | Reservatórios de Acumulação
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Unitária | Separadora | Não tem rede de drenagem | Superficial | Subterrâneo
Arataca | 11218 | 5483 | 5% | x |  |  | x | x | x
Barra do Choça | 40818 | 17721 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Barra do Rocha | 8074 | 3425 | 100% | x |  |  |  | x | x
Belmonte | 20032 | 10806 | 10% |  |  | x | x |  | x
Belo Campo | 17655 | 8082 | 50% |  |  | x | x |  |  | x
Caatiba | 15508 | 4428 | 95% |  |  | x | x |  |  | x
Camacã | 31055 | 24282 | 100% | x |  |  |  | x | x
Canavieiras | 35322 | 26343 | 100% |  | x |  | x | x | x
Cândido Sales | 28516 | 18924 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Encruzilhada | 32924 | 4983 | 100% | x |  |  | x | x | x
Itaju do Colônia | 8580 | 6441 | 2% | x |  |  | x | x | x
Itambé | 30850 | 22175 | 100% | x |  |  | x | x | x
Itapebi | 11126 | 8542 | 2% |  |  | x | x |  |  | x
Itapetinga | 57931 | 55182 | 85% | x | x |  |  | x | x
Itarantim | 16923 | 12960 | 60% | x |  |  | x | x | x | x
Jussari | 7556 | 5124 | 2% | x |  |  | x | x | x
Macarani | 14594 | 10719 | 100% | x |  |  | x | x | x
Maiquinique | 7326 | 5208 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Mascote | 16093 | 11853 | 100% | x |  |  | x | x | x
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 15% |  |  | x | x |  |  | x
Pau Brasil | 13048 | 8740 | 100% | x |  |  | x | x | x
Planalto | 21707 | 12537 | 65% |  |  | x | x |  |  | x
Poções | 44213 | 31801 | 1% |  |  | x | x |  | x
Potiraguá | 14579 | 7546 | 95% |  |  | x | x |  |  | x
Ribeirão do Largo | 15303 | 4451 | 100% | x |  |  |  | x | x
Santa Luzia | 15503 | 8329 | 15% | x |  |  | x | x | x
Tremedal | 21200 | 3503 | 15% | x |  |  | x | x | x
Vitória da Conquista | 262494 | 225545 | 80% | x |  |  | x | x | x |  | x
TOTAL / MÉDIA | 835514 | 571106 |  | 55.17% | 6.897% | 37.93% | 86.21% | 58.62% | 68.97% | 34.48% | 3.448%
NA BACIA | 696086 | 491077 |  | 11 | 2 | 7 | 16 | 11 | 13 | 8 | 1
Note on D12: manou: correction faire le 19 mars