## Abastecimento de Água
BACIA HIDROGRÁFICA 11 - LESTE
TABELA C-55 - ABASTECIMENTO DE ÄGUA
Município | População do Município (hab) | [5 empty] | ABASTECIMENTO URBANO | [18 empty] | ABASTECIMENTO HUMANO RURAL
[7 empty] | Captação |  |  |  | Produção | [6 empty] | Consumo |  |  | Perdas (%) | Concessionária | Racionamento |  |  | Per-capita Estimado (l/hab.d) | População Rural (hab) | Demanda Estimada de Água (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Atendida com Abastecimento Urbano de Água | % | Número de Economias Abastecidas | Vazão Captada por tipo de manancial (m3/d) |  |  | Curso d'água | Volume Produzido por tipo de tratamento (m3/d) |  |  |  |  | Número de ETA's | Capacidade (m3/d) | Volume (m3/d) | Per-capita (l/hab.d) | Comprimento de rede (Km) |  |  | Sem racionamento | Estiagem | Infraestruturas insuficientes
[7 empty] | Superficial | Poço Profundo | Total |  | Convencional | Não Convencional | Apenas Desinfecção | Sem tratamento | Total
Almadina | 7862 | 5416 | 85% | 4928.56 | 91 | 2040 | 556.9205 | 0 | 556.9205 | Rib. dos Macacos e Rio Palmeiras | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2 | 2592 | 453.6329 | 92.0417 | 8 | 18.55% | Embasa | x |  |  | 80 | 2446 | 195.68
Arataca | 11218 | 5483 | 100% | 5044.36 | 92 | 1458 | 437.1589 | 0 | 437.1589 | Rio Aliança | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 2 | 2505.6 | 360.0603 | 71.3788 | 10 | 17.64% | Embasa | x |  |  | 80 | 5735 | 458.8
Barro Preto | 8602 | 5159 | 100% | 4901.05 | 95 | 1440 | 400 | 0 | 400 | Ribeirão da Palha | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 1 | 3628.8 | 350 | 71.4133 | 11 | 12.5% | Embasa | x |  |  | 80 | 3443 | 275.44
Buerarema | 19118 | 16249 | 100% | 15436.55 | 95 | 4030 | 1535.7352 | 0 | 1535.7352 | Rio Una | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1 | 6912 | 1102.3162 | 71.4095 | 32 | 28.22% | Embasa | x |  |  | 80 | 2869 | 229.52
São José da Vitória | 6210 | 5154 | 100% | 4896.3 | 95 | 1439 | 539.5826 | 0 | 539.5826 | Rio Una | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |  |  | 387.3003 | 79.1006 | 10 | 28.22% | Embasa | x |  |  | 82 | 1056 | 86.592
Caatiba | 15508 | 4428 | 100% | 3985.2 | 90 | 800 | 541.2274 | 0 | 541.2274 | Riio Riachão | 524 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1 | 1037 | 363.2959 | 91.1613 | 6 | 32.88% | Embasa | x |  |  | 80 | 11080 | 886.4
Coaraci | 27852 | 23269 | 95% | 21640.17 | 93 | 6595 | 2325.0192 | 0 | 2325.0192 | Rio Almada e Rio Carnica | 2213 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 1 | 4920 | 1692.2932 | 78.2015 | 47 | 27.21% | Embasa | x |  |  | 80 | 4583 | 366.64
Firmino Alves | 5170 | 3806 | 90% | 2283.6 | 60 | 1262 | 232 | 0 | 232 | Rio de Dentro | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1 | 576 | 213 | 93.2738 | 7 | 8.19% | Embasa | x | x |  | 80 | 1364 | 109.12
Floresta Azul | 11614 | 7548 | 98% | 7170.6 | 95 | 2181 | 703 | 0 | 703 | Rio Patioba | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 | 1 | 4323 | 639.1178 | 89.1303 | 12 | 9.087% | Embasa | x |  |  | 80 | 4066 | 325.28
Ibicaraí | 28861 | 19333 | 100% | 18366.35 | 95 | 7837 | 2678.4 | 0 | 2678.4 | Rib.do Luxo e Córrego Grande | 2678 | 0 | 0 | 0 | 2678 | 1 | 9072 | 2100 | 114.3395 | 30 | 21.59% | SAAE | x |  |  | 80 | 9528 | 762.24
Itapé | 14639 | 8666 | 100% | 7712.74 | 89 | 1912 | 705 | 0 | 705 | Rio Colonia | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 1 | 2592 | 595 | 77.1451 | 21 | 15.6% | Embasa | x |  |  | 80 | 5973 | 477.84
Ilhéus | 222127 | 162125 | 90% | 139427.5 | 86 | 35967 | 23725.6849 | 0 | 23725.6849 | Rio Santana, Rio Iguape | 21599 | 0 | 0 | 0 | 21599 | 3 | 73920 | 13058.589 | 93.6586 | 313 | 44.96% | Embasa | x |  |  | 80 | 60002 | 4800.16
Itabuna | 196675 | 191184 | 100% | 187360.32 | 98 | 59599 | 42336 | 0 | 42336 | Rio Almada | 46440 | 0 | 0 | 0 | 46440 | 1 | 51840 | 18606 | 99.306 | 346 | 56.05% | EMASA |  | x | x | 80 | 5491 | 439.28
Itaju do Colônia | 8580 | 6441 | 100% | 6118.95 | 95 | 1606 | 441.2301 | 0 | 441.2301 | Rio Colônia | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1 | 1720 | 386.1096 | 63.1006 | 19 | 12.49% | Embasa | x |  |  | 80 | 2139 | 171.12
Itajuípe | 22511 | 16123 | 98% | 15316.85 | 95 | 4563 | 2764.8 | 0 | 2764.8 | Rio Almada | 2765 | 0 | 0 | 0 | 2765 | 2 | 6220.8 | 2000 | 130.5752 | 43 | 27.66% | SAAE | x |  |  | 80 | 6388 | 511.04
Itapetinga | 57931 | 55182 | 100% | 49663.8 | 90 | 15133 | 12417 | 0 | 12417 | Rio Catolé Grande | 11785 | 0 | 144 | 0 | 11929 | 1 | 13824 | 7000 | 140.9477 | 151 | 43.63% | Prefeitura | x |  | x | 80 | 2749 | 219.92
Itororó | 19799 | 16627 | 90% | 15795.65 | 95 | 4569 | 3024 | 0 | 3024 | Rio Colônia | 2627 | 0 | 0 | 172 | 2799 | 2 | 7344 | 2000 | 126.6171 | 44 | 33.86% | SAAE | x |  | x | 80 | 3172 | 253.76
Jussari | 7556 | 5124 | 100% | 4867.8 | 95 | 1646 | 1728 | 0 | 1728 | Rio Aliança | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1 | 1728 | 1000 | 205.4316 | 8 | 42.13% | Prefeitura | x |  |  | 80 | 2432 | 194.56
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 3% | 5315.97 | 89 | 1843 | 586.5479 | 0 | 586.5479 | Rio Vigário | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1 | 1152 | 528.5014 | 99.4177 | 15 | 9.896% | Embasa | x |  |  | 80 | 9393 | 751.44
Santa Cruz da Vitória | 7025 | 4988 | 98% | 3491.6 | 70 | 1232 | 270 | 0 | 270 | Córrego Limoeiro | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1 | 6480 | 250 | 71.6004 | 11 | 7.407% | Embasa |  | x |  | 80 | 2037 | 162.96
Santa Luzia | 15503 | 8329 | 100% | 7912.55 | 95 | 2333 | 760.526 | 0 | 760.526 | Rio São Pedro / Salobro | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 1 | 2592 | 667.663 | 84.3803 | 17 | 12.21% | Embasa | x |  |  | 81 | 7174 | 581.094
Una | 31261 | 15274 | 100% | 12219.2 | 80 | 3612 | 1135.8192 | 0 | 1135.8192 | Rio Aliança | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 1 | 3629 | 860.9397 | 70.4579 | 23 | 24.2% | Embasa | x |  |  | 83 | 15987 | 1326.921
Uruçuca | 20323 | 14158 | 45% | 12459.04 | 88 | 4720 | 1370.6849 | 0 | 1370.6849 | Rio Almada, Riacho Água Preta / Serra Grande | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 1 | 6648 | 1092.1644 | 87.6604 | 44 | 20.32% | Embasa | x |  |  | 80 | 6165 | 493.2
TOTAL / MÉDIA | 781311 | 606039 |  | 556314.71 | 91.8% | 167817 | 101214.337 | 0 | 101214.337 |  | 101329 | 380 | 144 | 172 | 102025 | 28 | 215256.2 | 55705.9836 | 100.1339 | 1228 | 44.96% |  | 86.96% | 13.04% | 13.04% | 80 | 175272 | 14079.007
NA BACIA | 765945 | 600066 |  | 550998.74 | 91.82% | 165974 | 100627.789 | 0 | 100627.789 |  | 100756 | 380 | 144 | 172 | 101452 | 27 | 214104.2 | 55177.4822 | 100.1409 | 1213 | 45.17% |  | 86.36% | 13.64% | 13.64% | 80 | 155470.37 | 12437.6296

## Esgotamento Sanitário
BACIA HIDROGRÁFICA 11 - LESTE
TABELA C-56 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Município | População do Município (hab) |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO
|  |  |  | Geração |  | Coleta | [6 empty] | Tratamento | [11 empty] | Disposição | [8 empty] | Carga Orgânica Efluente (Kg DBO/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Volume Estimado de Esgotos Produzidos (m3/d) | Carga Orgânica Produzida (Kg DBO/d) | População Atendida com Coleta de Esgotos (hab) | % | Concessionária | Número de Economias Atendidas | Extensão de Rede Coletora (Km) | Volume Estimado de Esgotos Coletados (m3/d) | Carga Orgânica Coletada (Kg DBO/d) | População Atendida com Tratamento de Esgotos (hab) | % | Grau de Tratamento |  |  |  |  | Processos de Tratamento |  |  | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume de Esgotos Tratados (m3/d) | sem coleta |  |  | com coleta e sem tratamento |  |  | com tratamento |  |  | No Subsolo através de fossas | No corpo Receptor
[15 empty] | Sem Trat | Prim. | Sec. | Terc. | Rem. DBO (%) | Dig. Anaer | Lagoas | Lodos Ativados |  |  | Fossa e Sumidouro | Fossa Seca | Valas ou outras redes | Rio | Oceano | Baía | Rio | Oceano | Baía |  | Lançado "in natura" | Tratado | Total Corpo Receptor
Almadina | 7862 | 5416 | 85% | 500.8605 | 243.72 | 4807.762 | 88.77% | Prefeitura | 1990 | 6 | 413.4401 | 216.3493 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 27.3707 | 216.3493 | 0 | 216.3493
Arataca | 11218 | 5483 | 100% | 461.785 | 246.735 | 3331.7686 | 60.77% | Prefeitura | 963 | 8 | 304.7123 | 149.9296 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 96.8054 | 149.9296 | 0 | 149.9296
Barro Preto | 8602 | 5159 | 100% | 457.9789 | 232.155 | 4216.9451 | 81.74% | Prefeitura | 1239 | 10 | 383.6021 | 189.7625 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 42.3925 | 189.7625 | 0 | 189.7625
Buerarema | 19118 | 16249 | 100% | 1394.2961 | 731.205 | 15321.6377 | 94.29% | Prefeitura | 4000 | 30 | 1284.2772 | 689.4737 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | Rio Macuco e Ribeirão Seco | [5 empty] | 41.7313 | 689.4737 | 0 | 689.4737
São José da Vitória | 6210 | 5154 | 100% | 467.2739 | 231.93 | 4423.3426 | 85.82% | Prefeitura | 1300 | 8 | 383.1623 | 199.0504 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 |  | x |  | n.d. | [5 empty] | 32.8796 | 199.0504 | 0 | 199.0504
Caatiba | 15508 | 4428 | 100% | 397.7635 | 199.26 | 3477.087 | 78.53% | Prefeitura | 698 | 3 | 273.723 | 156.4689 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 42.7911 | 156.4689 | 0 | 156.4689
Coaraci | 27852 | 23269 | 95% | 2147.0594 | 1047.105 | 18053.7097 | 77.59% | Prefeitura | 5502 | 29 | 1489.3987 | 812.4169 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 234.6881 | 812.4169 | 0 | 812.4169
Firmino Alves | 5170 | 3806 | 90% | 450.1 | 171.27 | 2082.7445 | 54.72% | Prefeitura | 1151 | 5 | 222.3858 | 93.7235 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 |  | x |  | n.d. | [5 empty] | 77.5465 | 93.7235 | 0 | 93.7235
Floresta Azul | 11614 | 7548 | 98% | 689.2026 | 339.66 | 6509.7607 | 86.24% | Prefeitura | 1980 | 11 | 596.2319 | 292.9392 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 46.7208 | 292.9392 | 0 | 292.9392
Ibicaraí | 28861 | 19333 | 100% | 2093.0526 | 869.985 | 14780.7285 | 76.45% | SAAE | 6307 | 25 | 1615.0152 | 665.1328 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | Rio Salgado | [5 empty] | 204.8522 | 665.1328 | 0 | 665.1328
Itapé | 14639 | 8666 | 100% | 875.7079 | 389.97 | 6454.1757 | 74.48% | Embasa | 1600 | 20 | 694.1356 | 290.4379 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Rio Salgado | [5 empty] | 99.5321 | 290.4379 | 0 | 290.4379
Ilhéus | 222127 | 162125 | 90% | 16918.2004 | 7295.625 | 55512.0472 | 34.24% | Embasa | 14320 | 98 | 5167.5 | 2498.0421 | 55512.0472 | 34.24% |  | x | x |  | 75% | x | x |  | 19872 | 5167.5 | [6 empty] | Rio Santana, Rio Fundão | x |  | 4797.5829 | 0 | 624.5105 | 624.5105
Itabuna | 196675 | 191184 | 100% | 19390.898 | 8603.28 | 125577.5322 | 65.68% | EMASA | 39946 | 263 | 13274.0598 | 5650.9889 | 125577.5322 | 65.68% |  | x | x |  | 80% | x | x |  | n.d. | 13274.0598 | x |  |  | n.d. |  |  | Rio Cachoeira |  |  | 2952.2911 | 0 | 1130.1978 | 1130.1978
Itaju do Colônia | 8580 | 6441 | 100% | 630.1018 | 289.845 | 4693.989 | 72.88% | Prefeitura | 1232 | 12 | 414.6956 | 211.2295 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 78.6155 | 211.2295 | 0 | 211.2295
Itajuípe | 22511 | 16123 | 98% | 2255.8316 | 725.535 | 12164.8618 | 75.45% | SAAE | 3624 | 21 | 1474.7801 | 547.4188 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 |  | x |  | Rio Almada | [5 empty] | 178.1162 | 547.4188 | 0 | 547.4188
Itapetinga | 57931 | 55182 | 100% | 8343.6444 | 2483.19 | 40825.8555 | 73.98% | Prefeitura | 12440 | 125 | 6188.0182 | 1837.1635 | 5654.1136 | 10.25% |  | x |  |  | 50% | x |  |  | n.d. | 857 |  | x |  | n.d. |  |  | n.d. |  |  | 646.0265 | 1582.7284 | 127.2176 | 1709.9459
Itororó | 19799 | 16627 | 90% | 2274.0211 | 748.215 | 11187.289 | 67.28% | SAAE | 3236 | 11 | 1181.6318 | 503.428 | 3966.95 | 23.86% |  |  | x |  | 80% |  | x |  | n.d. | 419 |  | x |  | Rio do Meio |  |  | Rio Colônia |  |  | 244.787 | 324.9153 | 35.7025 | 360.6178
Jussari | 7556 | 5124 | 100% | 882.3579 | 230.58 | 3253.0863 | 63.49% | Prefeitura | 1100 | 6 | 571.4807 | 146.3889 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | Rio Piranha | [5 empty] | 84.1911 | 146.3889 | 0 | 146.3889
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 3% | 706.9112 | 268.785 | 4825.6201 | 80.79% | Prefeitura | 1673 | 4 | 404.9463 | 217.1529 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 51.6321 | 217.1529 | 0 | 217.1529
Santa Cruz da Vitória | 7025 | 4988 | 98% | 521.5429 | 224.46 | 1830.8227 | 36.7% | Prefeitura | 646 | 3 | 143.6014 | 82.387 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 142.073 | 82.387 | 0 | 82.387
Santa Luzia | 15503 | 8329 | 100% | 801.1833 | 374.805 | 6983.2578 | 83.84% | Prefeitura | 2059 | 15 | 671.6744 | 314.2466 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 |  | x |  | n.d. | [5 empty] | 60.5584 | 314.2466 | 0 | 314.2466
Una | 31261 | 15274 | 100% | 1250.1223 | 687.33 | 5270.6295 | 34.51% | Embasa | 1558 | 4 | 329.0704 | 237.1783 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 450.1517 | 237.1783 | 0 | 237.1783
Uruçuca | 20323 | 14158 | 45% | 1732.7671 | 637.11 | 7549.3336 | 53.32% | Prefeitura | 2860 | 12 | 670.6043 | 339.72 | 0 | 0% | x | [7 empty] | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 297.39 | 339.72 | 0 | 339.72
TOTAL / MÉDIA | 781311 | 606039 |  | 62659.7728 | 25947.315 | 350314.0238 | 57.8% |  | 111424 | 729 | 37152.4724 | 15764.1311 | 190710.643 | 31.47% | 82.61% |  |  |  | 87.84% |  |  |  | 19872 | 19717.5598 | [9 empty] | 10183.1839 | 7182.1521 | 1917.6284 | 9099.7806
NA BACIA | 765945 | 600066 |  | 61952.8616 | 25678.53 | 345488.4037 | 57.58% |  | 109751 | 725 | 36747.5261 | 15546.9782 | 190710.643 | 31.78% | 81.82% |  |  |  | 87.67% |  |  |  | 19872 | 19717.5598 | [9 empty] | 10131.5518 | 6964.9992 | 1917.6284 | 8882.6277
Parâmetros
Coeficiente de Retorno | 0.7
Infiltração | 0.2 | l/s.Km
Per-capita | 45 | g DBO/hab.d
Geração | usar rede de água corrigida pela pop.atendida

## Resíduos Sólidos
BACIA HIDROGRÁFICA 11 - LESTE
TABELA C-57 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Município | População do Município (hab) |  |  | Produção Real |  | Produção IBGE |  | Coleta de Lixo | [11 empty] | Disposição
[8 empty] | População Urbana com lixo coletado |  |  | Processamento |  |  |  | Frequência |  |  |  |  | Quantidade de lixo disposto (ton/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Faixas (%) | Média das Faixas (%) | Hab | Coleta Convencional | Coleta Seletiva | Reciclagem | Coleta Lixo Especial | Diária | Semanal | 2 x por semana | 3 x por semana | Irregular | Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro Controlado | Aterro Sanitário | Estação de Compost. ou Triagem | Incineração | Não coletado disposto em local não definido
Almadina | 7862 | 5416 | 85% | 2.708 | 0.5 | 4 | 0.73855 | 100% | 100% | 5416 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arataca | 11218 | 5483 | 100% | 2.7415 | 0.5 | 6.6667 | 1.2159 | Entre 50 e 70% | 60% | 3289.8 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
Barro Preto | 8602 | 5159 | 100% | 2.5795 | 0.5 | 11.6667 | 2.2614 | Entre 50 e 70% | 60% | 3095.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667
Buerarema | 19118 | 16249 | 100% | 8.1245 | 0.5 | 25 | 1.5386 | 100% | 100% | 16249 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caatiba | 15508 | 4428 | 100% | 2.214 | 0.5 | 6.6667 | 1.5056 | Entre 50 e 70% | 60% | 2656.8 | x | [6 empty] | x |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
Coaraci | 27852 | 23269 | 95% | 13.9614 | 0.6 | 25.3333 | 1.0887 | Entre 70 e 80% | 75% | 17451.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
Firmino Alves | 5170 | 3806 | 90% | 1.903 | 0.5 | 5 | 1.3137 | Entre 50 e 70% | 60% | 2283.6 | x | [6 empty] | x |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Floresta Azul | 11614 | 7548 | 98% | 3.774 | 0.5 | 13 | 1.7223 | 100% | 100% | 7548 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ibicaraí | 28861 | 19333 | 100% | 9.6665 | 0.5 | 53 | 2.7414 | 100% | 100% | 19333 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itapé | 14639 | 8666 | 100% | 4.333 | 0.5 | 14 | 1.6155 | 100% | 100% | 8666 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ilhéus | 222127 | 162125 | 90% | 145.9125 | 0.9 | 176.4706 | 1.0885 | Entre 80 e 90% | 85% | 137806.25 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4706
Itabuna | 196675 | 191184 | 100% | 172.0656 | 0.9 | 301.1765 | 1.5753 | Entre 80 e 90% | 85% | 162506.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 255 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.1765
Itaju do Colônia | 8580 | 6441 | 100% | 3.2205 | 0.5 | 2 | 0.31051 | 100% | 100% | 6441 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itajuípe | 22511 | 16123 | 98% | 8.0615 | 0.5 | 11.5789 | 0.71816 | Entre 90 e 99% | 95% | 15316.85 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57895
Itapetinga | 57931 | 55182 | 100% | 33.1092 | 0.6 | 32.6316 | 0.59134 | Entre 90 e 99% | 95% | 52422.9 | x | x | x |  | x |  |  |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6316
Itororó | 19799 | 16627 | 90% | 8.3135 | 0.5 | 44 | 2.6463 | Entre 70 e 80% | 75% | 12470.25 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Jussari | 7556 | 5124 | 100% | 2.562 | 0.5 | 7.0588 | 1.3776 | Entre 80 e 90% | 85% | 4355.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0588
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 3% | 2.9865 | 0.5 | 3.1579 | 0.52869 | Entre 90 e 99% | 95% | 5674.35 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15789
Santa Cruz da Vitória | 7025 | 4988 | 98% | 2.494 | 0.5 | 3.3333 | 0.66827 | Entre 50 e 70% | 60% | 2992.8 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
Santa Luzia | 15503 | 8329 | 100% | 4.1645 | 0.5 | 16 | 1.921 | Entre 70 e 80% | 75% | 6246.75 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
São José da Vitória | 6210 | 5154 | 100% | 2.577 | 0.5 | 1 | 0.19402 | 100% | 100% | 5154 | x | x |  |  | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Una | 31261 | 15274 | 100% | 7.637 | 0.5 | 11 | 0.72018 | 100% | 100% | 15274 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uruçuca | 20323 | 14158 | 45% | 7.079 | 0.5 | 12 | 0.84758 | 100% | 100% | 14158 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL / MÉDIA | 781311 | 606039 |  | 452.1882 |  | 785.741 | 1.2965 |  | 86.93% | 526808.3 | 100% | 13.04% | 8.696% | 47.83% | 91.3% | 0% | 0% | 8.696% | 0% | 675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108.741
NA BACIA | 765945 | 600066 |  | 449.2017 |  | 782.5831 | 1.3042 |  | 86.85% | 521133.95 | 100% | 9.091% | 4.545% | 45.45% | 90.91% | 0% | 0% | 9.091% | 0% | 672 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108.5831

## Drenagem Urbana
BACIA HIDROGRÁFICA 11 - LESTE
TABELA C-58 - DRENAGEM URBANA
Município | População do Município (hab) |  |  | Drenagem Urbana |  |  |  |  | Disposição
|  |  |  | Tipo de Rede |  |  | Tipo de Sistema |  | Cursos d'água | Áreas Livres | Reservatórios de Acumulação
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Unitária | Separadora | Não tem rede de drenagem | Superficial | Subterrâneo
Almadina | 7862 | 5416 | 85% | x |  |  | x | x | x
Arataca | 11218 | 5483 | 100% | x |  |  | x | x | x
Barro Preto | 8602 | 5159 | 100% | x |  |  | x | x | x
Buerarema | 19118 | 16249 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Caatiba | 15508 | 4428 | 100% |  |  | x | x |  |  | x
Coaraci | 27852 | 23269 | 95% | x |  |  | x | x | x
Firmino Alves | 5170 | 3806 | 90% |  |  | x | x |  |  | x
Floresta Azul | 11614 | 7548 | 98% | x |  |  | x | x | x
Ibicaraí | 28861 | 19333 | 100% |  |  | x | x |  | x
Itapé | 14639 | 8666 | 100%
Ilhéus | 222127 | 162125 | 90% |  | x |  | x | x | x
Itabuna | 196675 | 191184 | 100% | x |  |  | x | x | x
Itaju do Colônia | 8580 | 6441 | 100% | x |  |  | x | x | x
Itajuípe | 22511 | 16123 | 98% | x |  |  | x | x | x
Itapetinga | 57931 | 55182 | 100% | x | x |  |  | x | x
Itororó | 19799 | 16627 | 90% | x |  |  | x | x | x | x
Jussari | 7556 | 5124 | 100% | x |  |  | x | x | x
Nova Canaã | 15366 | 5973 | 3% |  |  | x | x |  |  | x
Santa Cruz da Vitória | 7025 | 4988 | 98% |  |  | x | x |  |  | x
Santa Luzia | 15503 | 8329 | 100% | x |  |  | x | x | x
São José da Vitória | 6210 | 5154 | 100% | x |  |  | x | x | x
Una | 31261 | 15274 | 100% | x |  |  | x | x | x
Uruçuca | 20323 | 14158 | 45% | x |  |  | x | x | x
TOTAL / MÉDIA | 781311 | 606039 |  | 65.22% | 8.696% | 30.43% | 95.65% | 69.57% | 73.91% | 30.43% | 0%
NA BACIA | 765945 | 600066 |  | 15 | 2 | 6 | 21 | 16 | 17 | 6 | 0