## Abastecimento de Água
BACIA HIDROGRÁFICA 12 - JEQUITINHONHA
TABELA C-59 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Município | População do Município (hab) | [5 empty] | ABASTECIMENTO URBANO | [18 empty] | ABASTECIMENTO HUMANO RURAL
[7 empty] | Captação |  |  |  | Produção | [6 empty] | Consumo |  |  | Perdas (%) | Concessionária | Racionamento |  |  | Per-capita Estimado (l/hab.d) | População Rural (hab) | Demanda Estimada de Água (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Atendida com Abastecimento Urbano de Água | % | Número de Economias Abastecidas | Vazão Captada por tipo de manancial (m3/d) |  |  | Curso d'água | Volume Produzido por tipo de tratamento (m3/d) |  |  |  |  | Número de ETA's | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume (m3/d) | Per-capita (l/hab.d) | Comprimento de rede (Km) |  |  | Sem racionamento | Estiagem | Infraestruturas insuficientes
[7 empty] | Superficial | Poço Profundo | Total |  | Convencional | Não Convencional | Apenas Desinfecção | Sem tratamento | Total
Belmonte | 20032 | 10806 | 80% | 7564.2 | 70 | 1858 | 827.5781 | 0 | 827.5781 | Riacho Conceição | 0 | 763 | 0 | 0 | 763 | 1 | 2880 | 689.337 | 91.1315 | 33 | 16.7% | Embasa | x |  |  | 80 | 9226 | 738.08
Eunápolis | 84120 | 79161 | 2% | 72036.51 | 91 | 18675 | 10136 | 0 | 10136 | Rio Buranhem | 8951 | 0 | 0 | 0 | 8951 | 1 | 17280 | 6386.6493 | 88.6585 | 96 | 36.99% | Embasa | x |  |  | 80 | 4959 | 396.72
Itagimirim | 7728 | 5941 | 95% | 5049.85 | 85 | 1216 | 722 | 0 | 722 | Rio da Prata | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1 | 1500 | 509.6959 | 100.9329 | 8 | 29.41% | Embasa | x |  |  | 80 | 1787 | 142.96
Itapebi | 11126 | 8542 | 98% | 5552.3 | 65 | 1412 | 1284.7452 | 0 | 1284.7452 | Córrego Cariri | 0 | 887 | 0 | 0 | 887 | 1 | 2616 | 583.7644 | 105.1392 | 12 | 54.56% | Embasa |  |  | Pop.Flutuante | 80 | 2584 | 206.72
Itarantim | 16923 | 12960 | 40% | 12182.4 | 94 | 3453 | 1804.3068 | 0 | 1804.3068 | Riacho Jundia | 1696 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 1 | 3360 | 1344.1945 | 110.3391 | 25 | 25.5% | Embasa |  | x |  | 80 | 3963 | 317.04
Potiraguá | 14579 | 7546 | 5% | 6640.48 | 88 | 1729 | 762 | 0 | 762 | Córrego Nado, Riacho Surubim | 0 | 732 | 0 | 0 | 732 | 1 | 1390 | 514 | 77.404 | 14 | 32.55% | Embasa | x |  |  | 80 | 7033 | 562.64
TOTAL / MÉDIA | 154508 | 124956 |  | 109025.74 | 87.25% | 28343 | 15536.6301 | 0 | 15536.6301 |  | 11310 | 2382 | 0 | 0 | 13692 | 6 | 29026 | 10027.6411 | 91.975 | 188 | 35.46% |  | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 80 | 29552 | 2364.16
COM SEDE NA BACIA | 38886 | 25289 |  | 18166.35 | 71.83% | 4486 | 2834.3233 | 0 | 2834.3233 |  | 663 | 1650 | 0 | 0 | 2313 | 4 | 6996 | 1782.7973 | 98.1373 | 53 | 37.1% |  | 66.67% | 0% | 33.33% | 80 | 13646.8 | 1091.744

## Esgotamento Sanitário
BACIA HIDROGRÁFICA 12 - JEQUITINHONHA
TABELA C-60 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Município | População do Município (hab) |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO
|  |  |  | Geração |  | Coleta | [6 empty] | Tratamento | [11 empty] | Disposição | [8 empty] | Carga Orgânica Efluente (Kg DBO/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Volume Estimado de Esgotos Produzidos (m3/d) | Carga Orgânica Produzida (Kg DBO/d) | População Atendida com Coleta de Esgotos (hab) | % | Concessionária | Número de Economias Atendidas | Extensão de Rede Coletora (Km) | Volume Estimado de Esgotos Coletados (m3/d) | Carga Orgânica Coletada (Kg DBO/d) | População Atendida com Tratamento de Esgotos (hab) | % | Grau de Tratamento |  |  |  |  | Processos de Tratamento |  |  | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume de Esgotos Tratados (m3/d) | sem coleta |  |  | com coleta e sem tratamento |  |  | com tratamento |  |  | No Subsolo através de fossas | Remanescente no corpo receptor
[15 empty] | Sem Trat | Prim. | Sec. | Terc. | Rem. DBO (%) | Dig. Anaer | Lagoas | Lodos Ativados |  |  | Fossa e Sumidouro | Fossa Seca | Valas ou outras redes | Rio | Oceano | Baía | Rio | Oceano | Baía |  | Lançado "in natura" | Tratado | Total Corpo Receptor
Belmonte | 20032 | 10806 | 80% | 1503.9656 | 486.27 | 0 | 0% | Embasa (em const.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | x | [8 empty] | 486.27 | 0 | 0 | 0
Eunápolis | 84120 | 79161 | 2% | 6735.7522 | 3562.245 | 4632.7094 | 5.852% | Embasa | 1201 | 5 | 373.9104 | 208.4719 | 4632.7094 | 5.852% |  | x |  |  | 50% | x |  |  | 600 | 374 | x | [5 empty] | Córrego Gravatá |  |  | 3353.7731 | 0 | 104.236 | 104.236
Itagimirim | 7728 | 5941 | 95% | 582.3849 | 267.345 | 3529.9116 | 59.42% | Prefeitura | 850 | 6 | 353.0789 | 158.846 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 108.499 | 158.846 | 0 | 158.846
Itapebi | 11126 | 8542 | 98% | 947.6847 | 384.39 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | x | [8 empty] | 384.39 | 0 | 0 | 0
Itarantim | 16923 | 12960 | 40% | 1460.5704 | 583.2 | 12076.5581 | 93.18% | Prefeitura | 3423 | 19 | 1261.0812 | 543.4451 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | x |  | Córrego do Nado | [5 empty] | 39.7549 | 543.4451 | 0 | 543.4451
Potiraguá | 14579 | 7546 | 5% | 683.7727 | 339.57 | 6698.0897 | 88.76% | Prefeitura | 1744 | 7 | 483.8815 | 301.414 | 0 | 0% | x |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | x |  | n.d. | [5 empty] | 38.156 | 301.414 | 0 | 301.414
TOTAL / MÉDIA | 154508 | 124956 |  | 11914.1305 | 5623.02 | 26937.2689 | 21.56% |  | 7218 | 37 | 2471.9519 | 1212.1771 | 4632.7094 | 3.707% | 75% | 25% | 0% | 0% | 8.599% |  |  |  | 600 | 374 | [9 empty] | 4410.8429 | 1003.7052 | 104.236 | 1107.9411
COM SEDE NA BACIA | 38886 | 25289 |  | 3034.0351 | 1138.005 | 3529.9116 | 13.96% |  | 850 | 6 | 353.0789 | 158.846 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 979.159 | 158.846 | 0 | 158.846
Parâmetros
Coeficiente de Retorno | 0.7
Infiltração | 0.2 | l/s.Km
Per-capita | 45 | g DBO/hab.d
Geração | usar rede de água corrigida pela pop.atendida

## Resíduos Sólidos
BACIA HIDROGRÁFICA 12 - JEQUITINHONHA
TABELA C-61 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Município | População do Município (hab) |  |  | Produção Real |  | Produção IBGE |  | Coleta de Lixo | [11 empty] | Disposição
[8 empty] | População Urbana com lixo coletado |  |  | Processamento |  |  |  | Frequência |  |  |  |  | Quantidade de lixo disposto (ton/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Faixas (%) | Média das Faixas (%) | Hab | Coleta Convencional | Coleta Seletiva | Reciclagem | Coleta Lixo Especial | Diária | Semanal | 2 x por semana | 3 x por semana | Irregular | Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro Controlado | Aterro Sanitário | Estação de Compost. ou Triagem | Incineração | Não coletado disposto em local não definido
Belmonte | 20032 | 10806 | 80% | 5.403 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 10806 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eunápolis | 84120 | 79161 | 2% | 47.4966 | 0.6 | 80 | 1.0106 | Entre 70 e 80 % | 75% | 59370.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Itagimirim | 7728 | 5941 | 95% | 2.9705 | 0.5 | 14.1176 | 2.3763 | Entre 80 e 90% | 85% | 5049.85 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176
Itapebi | 11126 | 8542 | 98% | 4.271 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 8542 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itarantim | 16923 | 12960 | 40% | 6.48 | 0.5 | 40 | 3.0864 | Entre 70 e 80 % | 75% | 9720 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Potiraguá | 14579 | 7546 | 5% | 3.773 | 0.5 | 24 | 3.1805 | Entre 70 e 80 % | 75% | 5659.5 | x | [6 empty] | x |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
TOTAL / MÉDIA | 154508 | 124956 |  | 70.3941 |  | 158.1176 | 1.2654 |  | 79.35% | 99148.1 | 100% | 0% | 0% | 33.33% | 83.33% | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1176
COM SEDE NA BACIA | 38886 | 25289 |  | 12.6445 |  | 14.1176 | 0.55825 |  | 96.48% | 24397.85 | 100% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176

## Drenagem Urbana
BACIA HIDROGRÁFICA 12 - JEQUITINHONHA
TABELA C-62 - DRENAGEM URBANA
Município | População do Município (hab) |  |  | Drenagem Urbana |  |  |  |  | Disposição
|  |  |  | Tipo de Rede |  |  | Tipo de Sistema |  | Cursos d'água | Áreas Livres | Reservatórios de Acumulação
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Unitária | Separadora | Não tem rede de drenagem | Superficial | Subterrâneo
Belmonte | 20032 | 10806 | 80% |  |  | x | x |  | x |  | x
Eunápolis | 84120 | 79161 | 2% |  | x |  | x | x | x
Itagimirim | 7728 | 5941 | 95% | x |  |  |  | x | x
Itapebi | 11126 | 8542 | 98% |  |  | x | x |  |  | x
Itarantim | 16923 | 12960 | 40% | x |  |  | x | x | x | x
Potiraguá | 14579 | 7546 | 5% |  |  | x | x |  |  | x
TOTAL / MÉDIA | 154508 | 124956 |  | 33.33% | 16.67% | 50% | 83.33% | 50% | 66.67% | 50% | 16.67%
COM SEDE NA BACIA | 38886 | 25289 |  | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1