## Abastecimento de Água
BACIA HIDROGRÁFICA 13 - EXTREMO SUL
TABELA C-63 - ABASTECIMENTO DE ÄGUA
Município | População do Município (hab) | [5 empty] | ABASTECIMENTO URBANO | [18 empty] | ABASTECIMENTO HUMANO RURAL
[7 empty] | Captação |  |  |  | Produção | [6 empty] | Consumo |  |  | Perdas (%) | Concessionária | Racionamento |  |  | Per-capita Estimado (l/hab.d) | População Rural (hab) | Demanda Estimada de Água (m3/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Atendida com Abastecimento Urbano de Água | % | Número de Economias Abastecidas | Vazão Captada por tipo de manancial (m3/d) |  |  | Curso d'água | Volume Produzido por tipo de tratamento (m3/d) |  |  |  |  | Número de ETA's | Capacidade (m3/d) | Volume (m3/d) | Per-capita (l/hab.d) | Comprimento de rede (Km) |  |  | Sem racionamento | Estiagem | Infraestruturas insuficientes
[7 empty] | Superficial | Poço Profundo | Total |  | Convencional | Não Convencional | Apenas Desinfecção | Sem tratamento | Total
Alcobaça | 20900 | 7446 | 100% | 6701.4 | 90 | 2866 | 0 | 1083 | 1083 | - | 0 | 0 | 1083 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 958.6301 | 143.0492 | 29 | 11.48% | Embasa | x | - | - | 80 | 13454 | 1076.32
Belmonte | 20032 | 10806 | 10% | 9509.28 | 88 | 2742 | 828 | 0 | 828 | Riacho Conceição | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 1 | 2880 | 670 | 70.4575 | 33 | 19.08% | Embasa | x | - | - | 80 | 9226 | 738.08
Caravelas | 20103 | 10302 | 100% | 8344.62 | 81 | 3112 | 0 | 940 | 940 | - | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 820.074 | 98.2758 | 38 | 12.76% | Embasa | x | - | - | 80 | 9801 | 784.08
Eunápolis | 84120 | 79161 | 98% | 72036.51 | 91 | 18675 | 10136 | 0 | 10136 | Rio Buranhem | 8951 | 0 | 0 | 0 | 8951 | 1 | 25200 | 6386.6493 | 88.6585 | 96 | 36.99% | Embasa | x | - | - | 80 | 4959 | 396.72
Guaratinga | 24319 | 10017 | 100% | 9315.81 | 93 | 2268 | 895 | 0 | 895 | Rio dos Frades | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 1 | 1728 | 795.6521 | 85.4088 | 14 | 11.1% | Embasa | x | - | - | 80 | 14302 | 1144.16
Ibirapoã | 7096 | 3573 | 100% | 3358.62 | 94 | 1103 | 532 | 0 | 532 | Riacho Pasto Grande | 0 | 424 | 0 | 0 | 424 | 1 | 864 | 389 | 115.8214 | 12 | 26.88% | Embasa | x | - | - | 80 | 3523 | 281.84
Itabela | 25746 | 18837 | 100% | 17141.67 | 91 | 4703 | 2121 | 0 | 2121 | Rio dos Frades | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 1 | 4320 | 1362.7863 | 79.5014 | 42 | 35.75% | Embasa | x | - | - | 80 | 6909 | 552.72
Itagimirim | 7728 | 5941 | 2% | 5643.95 | 95 | 1411 | 722 | 0 | 722 | Rio da Prata/ Limoeiro | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 | 1 | 1680 | 509.6959 | 90.3084 | 8 | 29.41% | Embasa | x | - | - | 80 | 1787 | 142.96
Itamaraju | 64144 | 48037 | 100% | 45154.78 | 94 | 12882 | 7314 | 0 | 7314 | Ribeirão do Ouro | 6799 | 0 | 0 | 0 | 6799 | 1 | 12960 | 4562.4219 | 101.0396 | 84 | 37.62% | Embasa | x | - | - | 80 | 16107 | 1288.56
Itanhém | 21334 | 14090 | 100% | 11976.5 | 85 | 3977 | 1400 | 0 | 1400 | Ribeirão Água Fria, Macaco Duro, e Água Preta | 1353 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 3 | 12960 | 1132.6932 | 94.5763 | 40 | 19.09% | Embasa | x | - | - | 80 | 7244 | 579.52
Jucuruçu | 12377 | 1850 | 100% | 1776 | 96 | 494 | 243.3808 | 0 | 243.3808 | Rio Jucuruçu | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 864 | 175.6548 | 98.9047 | 4 | 27.83% | Embasa | x | - | - | 80 | 10527 | 842.16
Lajedão | 3409 | 1852 | 100% | 1666.8 | 90 | 842 | 288.5233 | 0 | 288.5233 | Córrego 7 de Setmbro / Fritz | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 1 | 518 | 252.1041 | 151.2504 | 10 | 12.62% | Embasa | x | - | - | 80 | 1557 | 124.56
Medeiros Neto | 21235 | 16027 | 100% | 13943.49 | 87 | 4464 | 2270.3699 | 0 | 2270.3699 | Rio Água Fria | 2078 | 0 | 0 | 0 | 2078 | 1 | 1320 | 1619.2603 | 116.1302 | 36 | 28.68% | Embasa | x | - | - | 80 | 5208 | 416.64
Mucuri | 28062 | 18685 | 100% | 5044.95 | 27 | 1330 | 706 | 0 | 706 | Rio Coca Cola e Mucurizinho | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 | 1 | 2720 | 564 | 111.795 | 43 | 20.11% | Embasa | x | - | - | 80 | 9377 | 750.16
Nova Viçosa | 32076 | 24636 | 100% | 5666.28 | 23 | 1710 | 830.7671 | 0 | 830.7671 | Rio Pau Alto | 0 | 749 | 0 | 0 | 749 | 1 | 720 | 646 | 114.0078 | 78 | 22.24% | Embasa | x | - | - | 80 | 7440 | 595.2
Porto Seguro | 95721 | 79619 | 100% | 35828.55 | 45 | 9696 | 8541 | 2330.3342 | 10871.3342 | Rio dos Mangues | 7977 | 0 | 0 | 0 | 7977 | 2 | 24192 | 5611.7096 | 156.6268 | 44 | 48.38% | Embasa | - | - | Pop.Flutuante | 80 | 16102 | 1288.16
Prado | 26498 | 14169 | 100% | 13602.24 | 96 | 4317 | 2067.989 | 0 | 2067.989 | Rio Campinho e Barragem Guarany | 1666 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 1 | 3840 | 1582.7671 | 116.3608 | 38 | 23.46% | Embasa | - | - | Pop.Flutuante | 80 | 12329 | 986.32
Santa Cruz de Cabrália | 23888 | 13527 | 100% | 11497.95 | 85 | 2758 | 0 | 1436.211 | 1436.211 | - | 0 | 1282 | 0 | 0 | 1282 | 1 | 4032 | 1167.7973 | 101.5657 | 26 | 18.69% | Embasa | - | - | Pop.Flutuante | 80 | 10361 | 828.88
Teixeira de Freitas | 107486 | 98688 | 100% | 79937.28 | 81 | 20092 | 11106.1151 | 263.7205 | 11369.8356 | Rio Itanhém e Itnhentinga | 10123 | 0 | 0 | 0 | 10123 | 1 | 10272 | 6863.011 | 85.8549 | 264 | 39.64% | Embasa | x | - | - | 80 | 8798 | 703.84
Vereda | 7450 | 1276 | 100% | 1212.2 | 95 | 389 | 156.7479 | 0 | 156.7479 | Riacho Sto Antonio | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 600 | 94.9068 | 78.2931 | 6 | 39.45% | Embasa | x | - | - | 80 | 6174 | 493.92
TOTAL / MÉDIA | 653724 | 478539 |  | 359358.88 | 75.1% | 99831 | 50158.8932 | 6053.2658 | 56212.1589 |  | 42042 | 4165 | 2023 | 0 | 48993 | 21 | 111670 | 36164.8137 | 100.637 | 945 | 35.66% |  | 85% | 0% | 15% | 80 | 175185 | 14014.8
NA BACIA | 625964 | 461792 |  | 344205.65 | 74.54% | 95678 | 48608.8932 | 6053.2658 | 54662.1589 |  | 42042 | 3502 | 2023 | 0 | 47567 | 19 | 107110 | 34985.1178 | 101.6402 | 904 | 36% |  | 83.33% | 0% | 16.67% | 80 | 165031.16 | 13202.4928

## Esgotamento Sanitário
BACIA HIDROGRÁFICA 13 - EXTREMO SUL
TABELA C-64 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Município | População do Município (hab) |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO
|  |  |  | Geração Urbana |  | Coleta | [6 empty] | Tratamento | [11 empty] | Disposição | [8 empty] | Carga Orgânica Efluente (Kg DBO/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Volume Estimado de Esgotos Produzidos (m3/d) | Carga Orgânica Produzida (Kg DBO/d) | População Atendida com Coleta de Esgotos (hab) | % | Concessionária | Número de Economias Atendidas | Extensão de Rede Coletora (Km) | Volume Estimado de Esgotos Coletados (m3/d) | Carga Orgânica Coletada (Kg DBO/d) | População Atendida com Tratamento de Esgotos (hab) | % | Grau de Tratamento |  |  |  |  | Processos de Tratamento |  |  | Capacidade Instalada (m3/d) | Volume de Esgotos Tratados (m3/d) | sem coleta |  |  | com coleta e sem tratamento |  |  | com tratamento |  |  | No solo através de fossas ou escoamento no terreno | No corpo Receptor
[15 empty] | Sem Trat | Prim. | Sec. | Terc. | Rem. DBO (%) | Dig. Anaer | Lagoas | Lodos Ativados |  |  | Fossa e Sumidouro | Fossa Seca | Valas ou outras redes | Rio | Oceano | Baía | Rio | Oceano | Baía |  | Lançado "in natura" | Tratado | Total Corpo Receptor
Alcobaça | 20900 | 7446 | 100% | 1302.4012 | 335.07 | 1402.9449 | 18.84% | Prefeitura | 600 | 8 | 278.7231 | 63.1325 | 0 | 0 | x | [9 empty] | x |  |  | n.d. | [5 empty] | 271.9375 | 63.1325 | 0 | 63.1325
Belmonte | 20032 | 10806 | 10% | 1180.9545 | 486.27 | 0 | 0% | Embasa (em const.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | x | [8 empty] | 486.27 | 0 | 0 | 0
Caravelas | 20103 | 10302 | 100% | 1519.3726 | 463.59 | 4290.2931 | 41.65% | Prefeitura | 1600 | 6 | 398.8223 | 193.0632 | 0 | 0 | x | [10 empty] | x |  | Rio Pau Alto | [5 empty] | 270.5268 | 193.0632 | 0 | 193.0632
Eunápolis | 84120 | 79161 | 98% | 6735.7522 | 3562.245 | 4632.7094 | 5.852% | Embasa | 1201 | 5 | 373.9104 | 208.4719 | 4632.7094 | 5.852% |  | x |  |  | 50% | x |  |  | 600 | 374 | x |  |  | n.d. |  |  | Córrego Gravatá |  |  | 3353.7731 | 0 | 104.236 | 104.236
Guaratinga | 24319 | 10017 | 100% | 859.0069 | 450.765 | 328.6 | 3.28% | Prefeitura | 80 | 1 | 36.9257 | 14.787 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | Rio do Frade | [5 empty] | 435.978 | 14.787 | 0 | 14.787
Ibirapoã | 7096 | 3573 | 100% | 510.2766 | 160.785 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | x | [6 empty] | 160.785 | 0 | 0 | 0
Itabela | 25746 | 18837 | 100% | 1845.8356 | 847.665 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [12 empty] | x | [6 empty] | 847.665 | 0 | 0 | 0
Itagimirim | 7728 | 5941 | 5% | 521.0812 | 267.345 | 3399.9699 | 57.23% | Prefeitura | 850 | 3 | 266.772 | 152.9986 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | Rio Jequitinonha | [5 empty] | 114.3464 | 152.9986 | 0 | 152.9986
Itamaraju | 64144 | 48037 | 100% | 4941.7184 | 2161.665 | 22868.3267 | 47.61% | Embasa | 6524 | 16 | 337.7333 | 1029.0747 | 22868.3267 | 47.61% |  | x |  |  | 50% | x |  |  | 1278.72 | 337.7333 | x |  |  | Rio do Ouro |  |  | Rio do Ouro |  |  | 1132.5903 | 0 | 514.5374 | 514.5374
Itanhém | 21334 | 14090 | 100% | 1745.9826 | 634.05 | 5721.7375 | 40.61% | Prefeitura | 1900 | 13 | 603.4386 | 257.4782 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | Córrego Preto | [5 empty] | 376.5718 | 257.4782 | 0 | 257.4782
Jucuruçu | 12377 | 1850 | 100% | 200.0816 | 83.25 | 772.9555 | 41.78% | Prefeitura | 215 | 2 | 88.0743 | 34.783 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | Rio Jucuruçu | [5 empty] | 48.467 | 34.783 | 0 | 34.783
Lajedão | 3409 | 1852 | 100% | 388.081 | 83.34 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 83.34 | 0 | 0 | 0
Medeiros Neto | 21235 | 16027 | 100% | 2017.8876 | 721.215 | 8745.9167 | 54.57% | Prefeitura | 2800 | 8 | 849.2055 | 393.5663 | 0 | 0% | x | [9 empty] | x |  |  | Córr. Água Fria e Itanhém | [5 empty] | 327.6488 | 393.5663 | 0 | 393.5663
Mucuri | 28062 | 18685 | 100% | 4214.2222 | 840.825 | 6433.2595 | 34.43% | Embasa/Prefeitura | 1696 | 7 | 786 | 289.4967 | 6433.2595 | 34.43% |  |  | x |  | 80% |  | x |  | 1728 | 786 | x |  |  | Rio Mucuruzinho |  |  | Rio Mucuruzinho |  |  | 551.3283 | 0 | 57.8993 | 57.8993
Nova Viçosa | 32076 | 24636 | 100% | 7826.2609 | 1108.62 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 1108.62 | 0 | 0 | 0
Porto Seguro | 95721 | 79619 | 100% | 10418.926 | 3582.855 | 17873.6279 | 22.45% | Embasa | 4837 | 71 | 3800.4333 | 804.3133 | 17873.6279 | 22.45% |  |  | x |  | 80% | x |  |  | 27302.4 | 3800.4333 | x |  |  | Rio Buranhém |  |  | Rio Buranhém |  |  | 2778.5417 | 0 | 160.8627 | 160.8627
Prado | 26498 | 14169 | 100% | 1838.101 | 637.605 | 63.0171 | 0.4448% | Prefeitura | 20 | 1 | 22.4129 | 2.8358 | 0 | 0% | x | [10 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | 634.7692 | 2.8358 | 0 | 2.8358
Santa Cruz de Cabrália | 23888 | 13527 | 100% | 1490.2801 | 608.715 | 3222.5944 | 23.82% | Embasa | 773 | 30 | 428.3667 | 145.0167 | 3222.5944 | 23.82% |  |  | x |  | 80% | x |  |  | 2419.2 | 428.3667 | x |  |  | Rio Camurugi |  |  | Rio Camurugi |  |  | 463.6983 | 0 | 29.0033 | 29.0033
Teixeira de Freitas | 107486 | 98688 | 100% | 11562.9971 | 4440.96 | 5434.7165 | 5.507% | Embasa | 1366 | 7 | 447.5781 | 244.5622 | 5434.7165 | 5.507% |  | x | x |  | 70% | x | x |  | 1252.8 | 447.5781 | x |  |  | n.d. |  |  | Córrego Travessia |  |  | 4196.3978 | 0 | 73.3687 | 73.3687
Vereda | 7450 | 1276 | 100% | 179.0682 | 57.42 | 0 | 0% | Prefeitura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | x | [8 empty] | 57.42 | 0 | 0 | 0
TOTAL / MÉDIA | 653724 | 478539 |  | 61298.2877 | 21534.255 | 85190.6691 | 17.8% |  | 24462 | 178 | 8718.3962 | 3833.5801 | 60465.2345 | 12.64% | 57.14% | 21.43% | 28.57% | 0% | 75.48% |  |  |  | 34581.12 | 6174.1114 | [9 empty] | 17700.6749 | 1112.6446 | 939.9073 | 2052.5519
NA BACIA | 625964 | 461792 |  | 59596.2519 | 20780.64 | 81790.6992 | 17.71% |  | 23612 | 175 | 8451.6242 | 3680.5815 | 60465.2345 | 13.09% | 53.85% | 23.08% | 30.77% | 0% | 74.46% |  |  |  | 34581.12 | 6174.1114 | [9 empty] | 17100.0585 | 959.6459 | 939.9073 | 1899.5532
Parâmetros
Coeficiente de Retorno | 0.7
Infiltração | 0.2 | l/s.Km
Per-capita | 45 | g DBO/hab.d
Geração | usar rede de água corrigida pela pop.atendida

## Resíduos Sólidos
BACIA HIDROGRÁFICA 13 - EXTREMO SUL
TABELA C-65 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Município | População do Município (hab) |  |  | Produção |  | Produção |  | Coleta de Lixo | [11 empty] | Disposição
[8 empty] | População Urbana com lixo coletado |  |  | Processamento |  |  |  | Frequência |  |  |  |  | Quantidade de lixo disposto (ton/d)
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Estimativa Lixo Produzido (ton/d) | Per-capita de geração de lixo (kg/hab.d) | Faixas (%) | Média das Faixas (%) | Hab | Coleta Convencional | Coleta Seletiva | Reciclagem | Coleta Lixo Especial | Diária | Semanal | 2 x por semana | 3 x por semana | Irregular | Vazadouro a céu aberto (lixão) | Vazadouro em áreas alagadas | Aterro Controlado | Aterro Sanitário | Estação de Compost. ou Triagem | Incineração | Não coletado disposto em local não definido
Alcobaça | 20900 | 7446 | 100% | 3.723 | 0.5 | 20 | 2.686 | Entre 90 e 99% | 95% | 7073.7 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Belmonte | 20032 | 10806 | 10% | 5.403 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 10806 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caravelas | 20103 | 10302 | 100% | 5.151 | 0.5 | 0 | 0 | Entre 80 e 90% | 85% | 8756.7 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eunápolis | 84120 | 79161 | 98% | 47.4966 | 0.6 | 80 | 1.0106 | Entre 70 e 80 % | 75% | 59370.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Guaratinga | 24319 | 10017 | 100% | 5.0085 | 0.5 | 0 | 0 | Até 50 % | 40% | 4006.8 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ibirapoã | 7096 | 3573 | 100% | 1.7865 | 0.5 | 6 | 1.6793 | 100% | 100% | 3573 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itabela | 25746 | 18837 | 100% | 9.4185 | 0.5 | 0 | 0 | Entre 50 e 70% | 60% | 11302.2 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Itagimirim | 7728 | 5941 | 5% | 2.9705 | 0.5 | 14.1176 | 2.3763 | Entre 80 e 90% | 85% | 5049.85 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176
Itamaraju | 64144 | 48037 | 100% | 28.8222 | 0.6 | 42.6667 | 0.8882 | Entre 70 e 80 % | 75% | 36027.75 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
Itanhém | 21334 | 14090 | 100% | 7.045 | 0.5 | 37.5 | 2.6615 | Até 50 % | 40% | 5636 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
Jucuruçu | 12377 | 1850 | 100% | 0.925 | 0.5 | 1.3333 | 0.72072 | Entre 70 e 80 % | 75% | 1387.5 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
Lajedão | 3409 | 1852 | 100% | 0.926 | 0.5 | 1 | 0.53996 | 100% | 100% | 1852 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medeiros Neto | 21235 | 16027 | 100% | 8.0135 | 0.5 | 18.9474 | 1.1822 | Entre 90 e 99% | 95% | 15225.65 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94737
Mucuri | 28062 | 18685 | 100% | 9.3425 | 0.5 | 25 | 1.338 | 100% | 100% | 18685 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nova Viçosa | 32076 | 24636 | 100% | 14.7816 | 0.6 | 28 | 1.1365 | 100% | 100% | 24636 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porto Seguro | 95721 | 79619 | 100% | 47.7714 | 0.6 | 176.4706 | 2.2164 | Entre 80 e 90% | 85% | 67676.15 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 26.4706
Prado | 26498 | 14169 | 100% | 7.0845 | 0.5 | 13.3333 | 0.94102 | Entre 50 e 70% | 60% | 8501.4 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333
Santa Cruz de Cabrália | 23888 | 13527 | 100% | 6.7635 | 0.5 | 20 | 1.4785 | Entre 50 e 70% | 60% | 8116.2 | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Teixeira de Freitas | 107486 | 98688 | 100% | 59.2128 | 0.6 | 96 | 0.97276 | 100% | 100% | 98688 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
Vereda | 7450 | 1276 | 100% | 0.638 | 0.5 | 1 | 0.7837 | 100% | 100% | 1276 | x |  |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL / MÉDIA | 653724 | 478539 |  | 272.2836 |  | 581.3689 | 1.2149 |  | 83.1% | 397646.65 | 100% | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 239 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 97.3689
NA BACIA | 625964 | 461792 |  | 263.9101 |  | 567.2513 | 1.2284 |  | 82.68% | 381790.8 | 100% | 0% | 0% | 72.22% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 227 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 95.2513

## Drenagem Urbana
BACIA HIDROGRÁFICA 13 - EXTREMO SUL
TABELA C-66 - DRENAGEM URBANA
Município | População do Município (hab) |  |  | Drenagem Urbana |  |  |  |  | Disposição
|  |  |  | Tipo de Rede |  |  | Tipo de Sistema |  | Cursos d'água | Áreas Livres | Reservatórios de Acumulação
| Total | Urbana | Área do Município na Bacia (%) | Unitária | Separadora | Não tem rede de drenagem | Superficial | Subterrâneo
Alcobaça | 20900 | 7446 | 100% | x |  |  | x | x | x
Belmonte | 20032 | 10806 | 10% |  |  | x | x |  | x |  | x
Caravelas | 20103 | 10302 | 100% | x |  |  | x | x | x
Eunápolis | 84120 | 79161 | 98% |  | x |  | x | x | x
Guaratinga | 24319 | 10017 | 100% | x |  |  | x | x | x
Ibirapoã | 7096 | 3573 | 100% |  | x |  | x | x | x
Itabela | 25746 | 18837 | 100% | x |  |  | x | x | x
Itagimirim | 7728 | 5941 | 5% | x |  |  |  | x | x
Itamaraju | 64144 | 48037 | 100% | x |  |  | x | x | x
Itanhém | 21334 | 14090 | 100% |  | x |  | x | x | x
Jucuruçu | 12377 | 1850 | 100% | x |  |  | x | x | x
Lajedão | 3409 | 1852 | 100% |  |  | x | x |  | x
Medeiros Neto | 21235 | 16027 | 100% |  | x |  | x | x | x
Mucuri | 28062 | 18685 | 100% |  | x |  | x | x |  | x
Nova Viçosa | 32076 | 24636 | 100% |  | x |  | x | x | x
Porto Seguro | 95721 | 79619 | 100% |  | x |  | x | x | x
Prado | 26498 | 14169 | 100% | x |  |  | x | x | x
Santa Cruz de Cabrália | 23888 | 13527 | 100% |  | x |  | x | x | x
Teixeira de Freitas | 107486 | 98688 | 100% |  | x |  | x | x | x
Vereda | 7450 | 1276 | 100% |  | x |  | x | x | x
TOTAL / MÉDIA | 653724 | 478539 |  | 40% | 50% | 10% | 95% | 90% | 95% | 5% | 5%
NA BACIA | 625964 | 461792 |  | 7 | 10 | 1 | 18 | 17 | 17 | 1 | 0