## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia Recôncavo Norte
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 7.1 | 7.2
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 1 | 8
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0.081 | 1.502
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0 | 0.041
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0.02 | 0.503
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0.081 | 1.502
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0.041
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0.02 | 0.503
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) |  | 17.549
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) |  | 1.48
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) |  | 10
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 14.753 | 2.796
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 1.493 | 0.494
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 14.753 | 17.549
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 1.493 | 1.986
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 3.401 | 0.292
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0.425 | 9.735 | 10.16
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 1.859 | 10.118
| População rural | 0.17009 | 0.055082
| Rebanhos | 0.20367 | 0.051883
| Indústrias |  | 1.826
| Irrigação (média) | 4.0967 | 0.038914
| Irrigação (máxima) | 8.8175 | 0.13898
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
Irrigação (média)
Irrigação (máxima)
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 49.8 | 114.3973
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.7387 | 0.004794
| - com irrigação máxima | 1.5938 | 0.017055
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservatório (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Perene | Perene

## UB 7.1
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 7.1 - Bacia do Recôncavo Norte
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Jacuípe |  | Localização da UB ........ |  | Alto Recôncavo Norte
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 14.753 | 14.753 | 1.493 | 1.493
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 14.672 | 14.672 | 1.493 | 1.493
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 14.753 | 14.753 | 1.493 | 1.493
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 3.401 | 3.401
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0.425 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.425 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.081 |  |  | 0.081 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | [10 empty] | 0.02 |  |  | 0.02
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 14.672 | 14.672 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 |  |  | 14.672 |  |  | 14.672 |  |  | 1.493 |  |  | 1.493 |  |  | 1.493 |  |  | 1.493 | [10 empty] | 1.493 |  |  | 1.493
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 3.401 | 3.401 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.401 |  |  | 3.401
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0.425 | 0 | [14 empty] | 0.425 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 14.753 | 14.753 | 1.493 | 1.493 | 5.339 | 4.914 |  |  | 14.753 |  |  | 14.753 |  |  | 1.493 |  |  | 1.493 |  |  | 5.339 |  |  | 4.914 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.513 |  |  | 1.513
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 14.4544 | 14.4544 | 1.1944 | 1.1944 | 5.0364 | 4.6114 |  |  | 14.4544 |  |  | 14.4544 | Acumul | intermed | 1.1944 | Acumul | intermed | 1.1944 | Acumul | 5.339 | 5.0364 | Acumul | 4.914 | 4.6114 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 1.2104 | Acumul |  | 1.2104
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -4.8165 |  |  | -9.5372
| População urbana |  | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.1944 | 1.1944 | 1.859 | 1.1944 | 1.1944 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 1.2104 | 1.2104 | 1.859 | 1.2104 | 1.2104
| População rural |  | 0.17009 | 0.17009 | 0.17009 | 0.17009 | 0.17009 | 0.17009 | 2.0291 | 0.17009 | 0.17009 | 2.0291 | 0.17009 | 0.17009 | 2.0291 | -0.6646 | 0 | 2.0291 | -0.6646 | 0 | 2.0291 | 0.17009 | 0.17009 | 2.0291 | 0.17009 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0291 | -0.6486 | 0 | 2.0291 | -0.6486 | 0
| Rebanhos |  | 0.20367 | 0.20367 | 0.20367 | 0.20367 | 0.20367 | 0.20367 | 2.2328 | 0.20367 | 0.20367 | 2.2328 | 0.20367 | 0.20367 | 2.2328 | -0.83469 | 0 | 2.2328 | -0.83469 | 0 | 2.2328 | 0.20367 | 0.20367 | 2.2328 | 0.20367 | 0.20367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2328 | -0.81869 | 0 | 2.2328 | -0.81869 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2328 | 0 | 0 | 2.2328 | 0 | 0 | 2.2328 | -1.0384 | 0 | 2.2328 | -1.0384 | 0 | 2.2328 | 0 | 0 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2328 | 0 | 0 | 2.2328 | -1.0224 | 0
| Irrigação |  | 4.0967 | 8.8175 | 4.0967 | 8.8175 | 4.0967 | 8.8175 | 6.3295 | 4.0967 | 4.0967 | 11.0502 | 8.8175 | 8.8175 | 6.3295 | -1.0384 | 0 | 11.0502 | -1.0384 | 0 | 6.3295 | 2.8036 | 2.8036 | 11.0502 | 2.3786 | 2.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | -1.0224 | 0 | 11.0502 | -1.0224 | 0
| Sub-Total |  | 6.3295 | 11.0502 | 6.3295 | 11.0502 | 6.3295 | 11.0502 |  |  | 6.3295 |  |  | 11.0502 |  |  | 1.1944 |  |  | 1.1944 |  |  | 5.0364 |  |  | 4.6114 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.2104 |  |  | 1.2104
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 11.0502 | 0 | 0 | 6.3295 | -5.1351 | 0 | 11.0502 | -9.8558 | 0 | 6.3295 | -1.2931 | 0 | 11.0502 | -6.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | -5.1191 | 0 | 11.0502 | -9.8398 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 11.0502 | 0 | 0 | 6.3295 | -5.1351 | 0 | 11.0502 | -9.8558 | 0 | 6.3295 | -1.2931 | 0 | 11.0502 | -6.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | -5.1191 | 0 | 11.0502 | -9.8398 | 0
| Diluição de efluentes |  | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 56.1295 | 8.1249 | 8.1249 | 60.8503 | 3.4042 | 3.4042 | 56.1295 | -5.1351 | 0 | 60.8503 | -9.8558 | 0 | 56.1295 | -1.2931 | 0 | 60.8503 | -6.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1295 | -5.1191 | 0 | 60.8503 | -9.8398 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.3026 | 0.3026 | [14 empty] | 0.3026 |  |  | 0.3026 | [10 empty] | 0.3026 |  |  | 0.3026
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.2986 | 0.2986 | [14 empty] | 0.2986 |  |  | 0.2986 | [10 empty] | 0.2986 |  |  | 0.2986
| Vazão ecológica |  | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.3026 | 0.3026 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 | 0.2986 |  |  | 0.3026 |  |  | 0.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3026 |  |  | 0.3026
| Demanda não consuntiva máxima |  | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |  |  | 8.1249 |  |  | 3.4042 |  |  | 0.2986 |  |  | 0.2986 |  |  | 0.3026 |  |  | 0.3026 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3026 |  |  | 0.3026
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -41.3765 | -46.0973 | -54.6365 | -59.3573 | -50.7905 | -55.9363 |  |  | 0.2986 |  |  | 0.2986 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 26.28% | 24.24% | 2.66% | 2.454% | 9.512% | 8.076% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 233.1% | 133.5% | 23.59% | 13.51% | 84.35% | 44.47% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.7387 | 1.5938 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 1.4872 | 1.4872 | [6 empty] | 1.4872 |  |  | 1.4872 |  |  | 0.95552 |  |  | 0.95552 |  |  | 1.4872 |  |  | 1.4872 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.96832 |  |  | 0.96832
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.7387 | 1.5938 | [6 empty] | 0.7387 |  |  | 1.5938 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.50554 |  |  | 0.42995 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 49.8 | 49.8 | [6 empty] | 8.1249 |  |  | 3.4042 |  |  | 0.2986 |  |  | 0.2986 |  |  | 0.3026 |  |  | 0.3026 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3026 |  |  | 0.3026
| Sub-Total |  | 52.0259 | 52.881 | [6 empty] | 10.3508 |  |  | 6.4852 |  |  | 1.2541 |  |  | 1.2541 |  |  | 2.2953 |  |  | 2.2197 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.2709 |  |  | 1.2709
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 10.3508 | 6.4852 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.3508 |  |  | 6.4852 |  |  | 0.95552 |  |  | 0.95552 |  |  | 1.9927 |  |  | 1.9171 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.96832 |  |  | 0.96832
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.24208 | 0.24208 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 4.1036 |  |  | 7.9692 |  |  | 0.23888 |  |  | 0.23888 |  |  | 3.0437 |  |  | 2.6943 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.24208 |  |  | 0.24208
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 14.5109 | 14.5109 | 14.5109 | 14.5109 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 10.3508 |  |  | 6.4852 |  |  | 0.95552 |  |  | 0.95552 |  |  | 1.9927 |  |  | 1.9171 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 10.6494 |  |  | 6.7838 |  |  | 1.2541 |  |  | 1.2541 |  |  | 2.2953 |  |  | 2.2197
[41 empty] | UB - 7.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 6.3295 | Superficial | DIH máx. | 14.753 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -41.3765 | 8.4235 | 10.6494 | 2.2259 | 10.6494 | IAP | 10.26%
[43 empty] | Ajustada total | 5.0364 |  | DIH mín. | 1.493 | [7 empty] | IAPc,exu | 10.43%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 1.938 |  | DIH mín. | -54.6365 | -4.8365 | -3.881 | 0.95552 | 1.2541 | IUD | 124.2%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 44.93%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 49.8 | Sub-terrâ-nea | Dei | 3.401 |  | DIHp+DIHmin | -50.7905 | -0.99048 | 1.0023 | 1.9927 | 2.2953 | IADp | 0.3017%
[43 empty] | Ajustada total | 0.3026 |  | Dea | 3.401 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.2986 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.3026 | Transfer para jusante (*) |  | 14.5109 | [7 empty] | IMD | 154.3%
154.3%
[55 empty] | IUDT | 1051%
[55 empty] | IUDC | 124.2%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 7.2
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 7.2 - Bacia do Recôncavo Norte
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Jacuípe |  | Localização da UB ........ |  | Baixo Recôncavo Norte
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | Santa Helena |  | Volume total .................... |  | 241000 | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 1.502 | 1.502 | 0.041 | 0.041 | 0.503 | 0.503
| - vazões no grande reservatório |  | 17.549 | 17.549 | 1.48 | 1.48 | 10 | 10
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 14.5109 | 14.5109
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 9.3822 | 9.7984 | [14 empty] | 9.3822 |  |  | 9.7984 | 9.3822 | 9.7984 |  |  | 9.3822 |  |  | 9.7984
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 2.796 | 2.796 | 0.494 | 0.494
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 1.294 | 1.294 | 0.453 | 0.453
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 17.549 | 17.549 | 1.986 | 1.986
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.292 | 0.292
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 9.735 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.735 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 10.6494 | 6.7838 | 1.2541 | 1.2541 | 2.2953 | 2.2197
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 10.6494 | 6.7838 | 1.2541 | 1.2541 | 2.2953 | 2.2197 |  |  | 10.6494 |  |  | 6.7838 |  |  | 1.2541 |  |  | 1.2541 |  |  | 2.2953 |  |  | 2.2197
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 1.502 | 1.502 | 0.041 | 0.041 | 0.503 | 0.503 |  |  | 1.502 |  |  | 1.502 |  |  | 0.041 |  |  | 0.041 |  |  | 0.503 |  |  | 0.503 | [10 empty] | 0.503 |  |  | 0.503
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 7.5057 | 7.8387 |  |  | 7.5057 |  |  | 7.8387
| - vazões naturais na área residual |  | 1.294 | 1.294 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 |  |  | 1.294 |  |  | 1.294 |  |  | 0.453 |  |  | 0.453 |  |  | 0.453 |  |  | 0.453 | [10 empty] | 0.453 |  |  | 0.453
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.292 | 0.292 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.292
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 9.735 | 0 | [14 empty] | 9.735 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 13.4454 | 9.5798 | 1.7481 | 1.7481 | 13.2783 | 3.4677 |  |  | 13.4454 |  |  | 9.5798 |  |  | 1.7481 |  |  | 1.7481 |  |  | 12.9863 |  |  | 3.4677 | 9.3822 | 9.7984 |  |  | 9.3822 |  |  | 9.7984 |  |  | 0.956 |  |  | 0.956
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 13.0482 | 9.1826 | 1.3509 | 1.3509 | 12.8811 | 3.0705 |  |  | 13.0482 |  |  | 9.1826 | Acumul | intermed | 1.3509 | Acumul | intermed | 1.3509 | Acumul | 12.9863 | 12.5891 | Acumul | 3.4677 | 3.0705 | 7.5057 | 7.8387 | Acumul | intermed | 7.5057 | Acumul | intermed | 7.8387 | Acumul |  | 0.5588 | Acumul |  | 0.5588
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -11.1339 |  |  | -11.2339
| População urbana |  | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 9.1826 | 9.1826 | 10.118 | 1.3509 | 1.3509 | 10.118 | 1.3509 | 1.3509 | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 10.118 | 3.0705 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.118 | 0.5588 | 0.5588 | 10.118 | 0.5588 | 0.5588
| População rural |  | 0.055082 | 0.055082 | 0.055082 | 0.055082 | 0.055082 | 0.055082 | 10.1731 | 0.055082 | 0.055082 | 10.1731 | -0.93543 | 0 | 10.1731 | -8.7671 | 0 | 10.1731 | -8.7671 | 0 | 10.1731 | 0.055082 | 0.055082 | 10.1731 | -7.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1731 | -9.5592 | 0 | 10.1731 | -9.5592 | 0
| Rebanhos |  | 0.051883 | 0.051883 | 0.051883 | 0.051883 | 0.051883 | 0.051883 | 10.225 | 0.051883 | 0.051883 | 10.225 | -0.99051 | 0 | 10.225 | -8.8222 | 0 | 10.225 | -8.8222 | 0 | 10.225 | 0.051883 | 0.051883 | 10.225 | -7.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.225 | -9.6143 | 0 | 10.225 | -9.6143 | 0
| Indústrias |  | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 12.051 | 1.826 | 1.826 | 12.051 | -1.0424 | 0 | 12.051 | -8.874 | 0 | 12.051 | -8.874 | 0 | 12.051 | 1.826 | 1.826 | 12.051 | -7.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.051 | 1.826 | 1.826 | 12.051 | -9.6662 | 0
| Irrigação |  | 0.038914 | 0.13898 | 0.038914 | 0.13898 | 0.038914 | 0.13898 | 12.0899 | 0.038914 | 0.038914 | 12.1899 | -2.8684 | 0 | 12.0899 | -10.7 | 0 | 12.1899 | -10.7 | 0 | 12.0899 | 0.038914 | 0.038914 | 12.1899 | -8.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0899 | -11.4922 | 0 | 12.1899 | -11.4922 | 0
| Sub-Total |  | 12.0899 | 12.1899 | 12.0899 | 12.1899 | 12.0899 | 12.1899 |  |  | 12.0899 |  |  | 9.1826 |  |  | 1.3509 |  |  | 1.3509 |  |  | 12.0899 |  |  | 3.0705 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3848 |  |  | 0.5588
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0899 | 0 | 0 | 12.1899 | -3.0074 | 0 | 12.0899 | -10.739 | 0 | 12.1899 | -10.839 | 0 | 12.0899 | 0 | 0 | 12.1899 | -9.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0899 | -11.5311 | 0 | 12.1899 | -11.6311 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0899 | 0 | 0 | 12.1899 | -3.0074 | 0 | 12.0899 | -10.739 | 0 | 12.1899 | -10.839 | 0 | 12.0899 | 0 | 0 | 12.1899 | -9.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0899 | -11.5311 | 0 | 12.1899 | -11.6311 | 0
| Diluição de efluentes |  | 114.3973 | 114.3973 | 114.3973 | 114.3973 | 114.3973 | 114.3973 | 126.4872 | 0.95834 | 0.95834 | 126.5873 | -3.0074 | 0 | 126.4872 | -10.739 | 0 | 126.5873 | -10.839 | 0 | 126.4872 | 0.49926 | 0.49926 | 126.5873 | -9.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4872 | -11.5311 | 0 | 126.5873 | -11.6311 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.8764 | 1.9597 |  |  | 1.8764 |  |  | 1.9597 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.1912 | 0.1912 | [14 empty] | 0.1912 |  |  | 0.1912 | [10 empty] | 0.1912 |  |  | 0.1912
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.3972 | 0.3972 | [14 empty] | 0.3972 |  |  | 0.3972 | [10 empty] | 0.3972 |  |  | 0.3972
| Vazão ecológica |  | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.3972 | 1.8764 | 1.9597 | 0 | 0 | 1.8764 | 0 | 0 | 1.9597 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.3972
| Demanda não consuntiva máxima |  | 114.3973 | 114.3973 | 114.3973 | 114.3973 | 114.3973 | 114.3973 |  |  | 0.95834 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.49926 |  |  | 0.3972 | 1.8764 | 1.9597 |  |  | 1.8764 |  |  | 1.9597 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.3972
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -113.0418 | -117.0075 | -124.7391 | -124.8392 | -113.2089 | -123.1195 |  |  | 0.3972 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3972 |  |  | 0 | 7.5057 | 7.8387 | [8 empty] | -1.826 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 10.63% | 7.568% | 1.382% | 1.381% | 10.5% | 2.739% | [18 empty] | 500% | 500%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 111.2% | 78.59% | 14.46% | 14.34% | 109.8% | 28.45% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.004794 | 0.017055 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 8.0944 | 8.0944 | [6 empty] | 8.0944 |  |  | 7.3461 |  |  | 1.0807 |  |  | 1.0807 |  |  | 8.0944 |  |  | 2.4564 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.44704 |  |  | 0.44704
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 1.0956 | 1.0956 | [6 empty] | 1.0956 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.0956 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.0956 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.004794 | 0.017055 | [6 empty] | 0.004794 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.004794 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 114.3973 | 114.3973 | [6 empty] | 0.95834 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.49926 |  |  | 0.3972 | 1.8764 | 1.9597 |  |  | 1.8764 |  |  | 1.9597 |  |  | 0.3972 |  |  | 0.3972
| Sub-Total |  | 123.5921 | 123.6044 | [6 empty] | 10.1531 |  |  | 7.7433 |  |  | 1.4779 |  |  | 1.4779 |  |  | 9.6941 |  |  | 2.8536 | 1.8764 | 1.9597 |  |  | 1.8764 |  |  | 1.9597 |  |  | 1.9398 |  |  | 0.84424
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 10.1531 | 6.1997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.1531 |  |  | 7.3461 |  |  | 1.0807 |  |  | 1.0807 |  |  | 9.6941 |  |  | 2.4564 | 7.5057 | 7.8387 |  |  | 7.5057 |  |  | 7.8387 |  |  | -0.28336 |  |  | 0.44704
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.84216 | 0.11176 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 2.8951 |  |  | 1.8365 |  |  | 0.27018 |  |  | 0.27018 |  |  | 2.8951 |  |  | 0.61411 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5588 |  |  | 0.11176
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 16.4648 | 17.1952 | 16.4648 | 17.1952 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 9.3822 | 9.7984 |  |  | 7.5057 | 7.8387 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 10.1531 |  |  | 7.3461 |  |  | 1.0807 |  |  | 1.0807 |  |  | 9.6941 |  |  | 2.4564 | 7.5057 | 7.8387 |  |  | 7.5057 |  |  | 7.8387
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 10.5503 |  |  | 7.7433 |  |  | 1.4779 |  |  | 1.4779 |  |  | 9.3822 |  |  | 9.7984
[41 empty] | UB - 7.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 12.0899 | Superficial | DIH máx. | 13.4454 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -113.0418 | 1.3555 | 10.5503 | 9.1948 | 10.5503 | IAP | 335.6%
[43 empty] | Ajustada total | 12.0899 |  | DIH mín. | 1.7481 | [7 empty] | IAPc,exu | 56.98%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 12.9863 |  | DIH mín. | -124.7391 | -10.3418 | -9.261 | 1.0807 | 1.4779 | IUD | 64.68%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | 9.3822 | [7 empty] | IUP | 82.99%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 116.2738 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.292 |  | DIHp+DIHmin | -113.2089 | 1.1885 | 10.3833 | 9.1948 | 10.0913 | IADp | 3.502%
[43 empty] | Ajustada total | 2.3757 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | 65.32%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.3972 | Transfer de montante (*) |  | 14.5109 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 7.5057 | 9.3822 | 9.3822 | 0 | 9.3822 | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 2.2736 | Transfer para jusante (*) |  | 16.4648 | [7 empty] | IMD | 102.1%
102.1%
[55 empty] | IUDT | 952.6%
[55 empty] | IUDC | 94.04%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Recôncavo Norte
UB - 7.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
| Consuntiva | Potencial total | 6.3295 | Superficial | DIH máx. | 14.753 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -41.3765 | 8.4235 | 10.6494 | 2.2259 | 10.6494 | IAP | 10.26%
|  | Ajustada total | 5.0364 |  | DIH mín. | 1.493 | [7 empty] | IAPc,exu | 10.43%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 1.938 |  | DIH mín. | -54.6365 | -4.8365 | -3.881 | 0.95552 | 1.2541 | IUD | 124.2%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 44.93%
| Não consuntiva | Potencial total | 49.8 | Sub-terrâ-nea | Dei | 3.401 |  | DIHp+DIHmin | -50.7905 | -0.99048 | 1.0023 | 1.9927 | 2.2953 | IADp | 0.3017%
|  | Ajustada total | 0.3026 |  | Dea | 3.401 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.2986 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.3026 | Transfer para jusante (*) |  | 14.5109 | [7 empty] | IMD | 154.3%
[14 empty] | IUDT | 1051%
[14 empty] | IUDC | 124.2%
UB - 7.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 10.2639 | Superficial | DIH máx. | 13.4454 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -111.2158 | 3.1815 | 11.2807 | 8.0992 | 11.2807 | IAP | 335.6%
|  | Ajustada total | 10.2639 |  | DIH mín. | 1.7481 | [7 empty] | IAPc,exu | 56.98%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 12.9863 |  | DIH mín. | -122.9131 | -8.5158 | -7.435 | 1.0807 | 1.4779 | IUD | 64.68%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | 9.7984 | [7 empty] | IUP | 82.99%
| Não consuntiva | Potencial total | 116.357 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.292 |  | DIHp+DIHmin | -111.3829 | 3.0145 | 11.1137 | 8.0992 | 10.8217 | IADp | 3.502%
|  | Ajustada total | 4.2849 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | 65.32%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.3972 | Transfer de montante (*) |  | 14.5109 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 7.8387 | 9.7984 | 9.7984 | 0 | 9.7984 | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 2.3569 | Transfer para jusante (*) |  | 17.1952 | [7 empty] | IMD | 102.1%
[14 empty] | IUDT | 952.6%
[14 empty] | IUDC | 94.04%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante