## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico das Sub-Bacias do Rch Brejo Velho
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.3.4.a | 9.1.1.b
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 3 | 3
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0.004 | 0.003
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0.002 | 0.0017
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0.012 | 0.009
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0.006 | 0.0051
Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g)
Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g)
Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g)
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 2.226 | 4.877
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0 | 0
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 2.226 | 7.103
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0 | 0
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.576 | 1.273
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 | 2.452
| Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra) |  | 4.5648
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 0.014 | 0.017
| População rural | 0.018119 | 0.021219
| Rebanhos | 0.064864 | 0.077721
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.13985 | 2.353
| Irrigação (máxima) | 0.26688 | 4.4659
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 0.683 | 0.325
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.017244 | 0.29781
| - com irrigação máxima | 0.032886 | 0.56173
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente

## UB 1.3.4.a
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.3.4.a - Sub-Bacias do Rch Brejo Velho
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rch Brejo Velho |  | Localização da UB .......................... |  | Sub-bacias do Rch Brejo Velho
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 2.226 | 2.226 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 2.214 | 2.214 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 2.226 | 2.226 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.576 | 0.576
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 | [10 empty] | 0.006 |  |  | 0.006
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 2.214 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.214 |  |  | 2.214 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.576 | 0.576 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.23113 |  |  | 0.35816
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 2.226 | 2.226 | 0 | 0 | 0.582 | 0.582 |  |  | 2.226 |  |  | 2.226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.23713 |  |  | 0.36416 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 2.226 | 2.226 | 0 | 0 | 0.5817 | 0.5817 |  |  | 2.226 |  |  | 2.226 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.23713 | 0.23683 | Acumul | 0.36416 | 0.36386 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.0057 | Acumul |  | 0.0057
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.23083 |  |  | -0.35786
| População urbana |  | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.0057 | 0.0057 | 0.014 | 0.0057 | 0.0057
| População rural |  | 0.018119 | 0.018119 | 0.018119 | 0.018119 | 0.018119 | 0.018119 | 0.032119 | 0.018119 | 0.018119 | 0.032119 | 0.018119 | 0.018119 | 0.032119 | -0.014 | 0 | 0.032119 | -0.014 | 0 | 0.032119 | 0.018119 | 0.018119 | 0.032119 | 0.018119 | 0.018119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032119 | -0.0083 | 0 | 0.032119 | -0.0083 | 0
| Rebanhos |  | 0.064864 | 0.064864 | 0.064864 | 0.064864 | 0.064864 | 0.064864 | 0.096982 | 0.064864 | 0.064864 | 0.096982 | 0.064864 | 0.064864 | 0.096982 | -0.032119 | 0 | 0.096982 | -0.032119 | 0 | 0.096982 | 0.064864 | 0.064864 | 0.096982 | 0.064864 | 0.064864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096982 | -0.026419 | 0 | 0.096982 | -0.026419 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096982 | 0 | 0 | 0.096982 | 0 | 0 | 0.096982 | -0.096982 | 0 | 0.096982 | -0.096982 | 0 | 0.096982 | 0 | 0 | 0.096982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096982 | 0 | 0 | 0.096982 | -0.091282 | 0
| Irrigação |  | 0.13985 | 0.26688 | 0.13985 | 0.26688 | 0.13985 | 0.26688 | 0.23683 | 0.13985 | 0.13985 | 0.36386 | 0.26688 | 0.26688 | 0.23683 | -0.096982 | 0 | 0.36386 | -0.096982 | 0 | 0.23683 | 0.13985 | 0.13985 | 0.36386 | 0.26688 | 0.26688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23683 | -0.091282 | 0 | 0.36386 | -0.091282 | 0
| Sub-Total |  | 0.23683 | 0.36386 | 0.23683 | 0.36386 | 0.23683 | 0.36386 |  |  | 0.23683 |  |  | 0.36386 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.23683 |  |  | 0.36386 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0057 |  |  | 0.0057
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23683 | 0 | 0 | 0.36386 | 0 | 0 | 0.23683 | -0.23683 | 0 | 0.36386 | -0.36386 | 0 | 0.23683 | -2.7756e-17 | 0 | 0.36386 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23683 | -0.23113 | 0 | 0.36386 | -0.35816 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23683 | 0 | 0 | 0.36386 | 0 | 0 | 0.23683 | -0.23683 | 0 | 0.36386 | -0.36386 | 0 | 0.23683 | -2.7756e-17 | 0 | 0.36386 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23683 | -0.23113 | 0 | 0.36386 | -0.35816 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.91983 | 0.683 | 0.683 | 1.0469 | 0.683 | 0.683 | 0.91983 | -0.23683 | 0 | 1.0469 | -0.36386 | 0 | 0.91983 | -2.7756e-17 | 0 | 1.0469 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91983 | -0.23113 | 0 | 1.0469 | -0.35816 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0003 | 0.0003 | [14 empty] | 0.0003 |  |  | 0.0003 | [10 empty] | 0.0003 |  |  | 0.0003
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0003 |  |  | 0.0003
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 |  |  | 0.683 |  |  | 0.683 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0003 |  |  | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0003 |  |  | 0.0003
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 1.3062 | 1.1791 | -0.91983 | -1.0469 | -0.33783 | -0.46486 |  |  | 1.3062 |  |  | 1.1791 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -3.3339e-17 |  |  | 2.2172e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 242% | 212.6% | 0% | 0% | 63.27% | 55.59% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 939.9% | 611.8% | 0% | 0% | 245.7% | 160% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.017244 | 0.032886 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0112 | 0.0112 | [6 empty] | 0.0112 |  |  | 0.0112 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0112 |  |  | 0.0112 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00456 |  |  | 0.00456
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.017244 | 0.032886 | [6 empty] | 0.017244 |  |  | 0.032886 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.017244 |  |  | 0.032886 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0.683 | 0.683 | [6 empty] | 0.683 |  |  | 0.683 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0003 |  |  | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0003 |  |  | 0.0003
| Sub-Total |  | 0.71144 | 0.72709 | [6 empty] | 0.71144 |  |  | 0.72709 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.028744 |  |  | 0.044386 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00486 |  |  | 0.00486
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 2.0176 | 1.9062 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.0176 |  |  | 1.9062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.028444 |  |  | 0.044086 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00456 |  |  | 0.00456
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.00114 | 0.00114 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.20839 |  |  | 0.31977 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.20839 |  |  | 0.31977 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00114 |  |  | 0.00114
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 2.2249 | 2.2249 | 2.2249 | 2.2249 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 2.0176 |  |  | 1.9062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.028444 |  |  | 0.044086 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 2.0176 |  |  | 1.9062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.028744 |  |  | 0.044386
[41 empty] | UB - 1.3.4.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.23683 | Superficial | DIH máx. | 2.226 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 1.3062 | 1.9892 | 2.0176 | 0.028444 | 2.0176 | IAP | 0.2695%
[43 empty] | Ajustada total | 0.23683 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.2697%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.006 |  | DIH mín. | -0.91983 | -0.23683 | -0.23683 | 0 | 0 | IUD | 40.74%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 10.64%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.683 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.576 |  | DIHp+DIHmin | -0.33783 | 0.34517 | 0.37361 | 0.028444 | 0.028744 | IADp | 2.533%
[43 empty] | Ajustada total | 0.0003 |  | Dea | 0.23113 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 40.13%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.0003 | Transfer para jusante (*) |  | 2.2249 | [7 empty] | IMD | 256.6%
256.6%
[55 empty] | IUDT | 158%
[55 empty] | IUDC | 40.74%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.3.4.b
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.3.4.b - Sub-Bacias do Rch Brejo Velho
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rch Brejo Velho |  | Localização da UB .......................... |  | Sub-bacias do Rch Brejo Velho
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.0051
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 2.2249 | 2.2249
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 4.877 | 4.877 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 4.868 | 4.868 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 7.103 | 7.103 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 1.273 | 1.273
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 2.452 | 4.5648 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.452 |  |  | 4.5648
| - saldos da UB montante |  | 2.0176 | 1.9062 | 0 | 0 | 0.028744 | 0.044386
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 2.0176 | 1.9062 | 0 | 0 | 0.028744 | 0.044386 |  |  | 2.0176 |  |  | 1.9062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.028744 |  |  | 0.044386
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.0051 |  |  | 0.009 |  |  | 0.009 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0051 |  |  | 0.0051 | [10 empty] | 0.0051 |  |  | 0.0051
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 4.868 | 4.868 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.868 |  |  | 4.868 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 1.273 | 1.273 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 2.452 | 4.5648 | [14 empty] | 2.452 |  |  | 4.5648
| Disponibilidades hídricas globais |  | 6.8946 | 6.7832 | 0 | 0 | 3.7588 | 5.8873 |  |  | 6.8946 |  |  | 6.7832 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4858 |  |  | 4.6143 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0051 |  |  | 0.0051
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 6.8946 | 6.7832 | 0 | 0 | 3.7585 | 5.887 |  |  | 6.8946 |  |  | 6.7832 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 2.4858 | 2.4855 | Acumul | 4.6143 | 4.614 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.004845 | Acumul |  | 0.004845
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -2.4639 |  |  | -4.5767
| População urbana |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.004845 | 0.004845 | 0.017 | 0.004845 | 0.004845
| População rural |  | 0.021219 | 0.021219 | 0.021219 | 0.021219 | 0.021219 | 0.021219 | 0.038219 | 0.021219 | 0.021219 | 0.038219 | 0.021219 | 0.021219 | 0.038219 | -0.017 | 0 | 0.038219 | -0.017 | 0 | 0.038219 | 0.021219 | 0.021219 | 0.038219 | 0.021219 | 0.021219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038219 | -0.012155 | 0 | 0.038219 | -0.012155 | 0
| Rebanhos |  | 0.077721 | 0.077721 | 0.077721 | 0.077721 | 0.077721 | 0.077721 | 0.11594 | 0.077721 | 0.077721 | 0.11594 | 0.077721 | 0.077721 | 0.11594 | -0.038219 | 0 | 0.11594 | -0.038219 | 0 | 0.11594 | 0.077721 | 0.077721 | 0.11594 | 0.077721 | 0.077721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11594 | -0.033374 | 0 | 0.11594 | -0.033374 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11594 | 0 | 0 | 0.11594 | 0 | 0 | 0.11594 | -0.11594 | 0 | 0.11594 | -0.11594 | 0 | 0.11594 | 0 | 0 | 0.11594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11594 | 0 | 0 | 0.11594 | -0.11109 | 0
| Irrigação |  | 2.353 | 4.4659 | 2.353 | 4.4659 | 2.353 | 4.4659 | 2.469 | 2.353 | 2.353 | 4.5818 | 4.4659 | 4.4659 | 2.469 | -0.11594 | 0 | 4.5818 | -0.11594 | 0 | 2.469 | 2.353 | 2.353 | 4.5818 | 4.4659 | 4.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | -0.11109 | 0 | 4.5818 | -0.11109 | 0
| Sub-Total |  | 2.469 | 4.5818 | 2.469 | 4.5818 | 2.469 | 4.5818 |  |  | 2.469 |  |  | 4.5818 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.469 |  |  | 4.5818 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.004845 |  |  | 0.004845
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 4.5818 | 0 | 0 | 2.469 | -2.469 | 0 | 4.5818 | -4.5818 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 4.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | -2.4641 | 0 | 4.5818 | -4.577 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 4.5818 | 0 | 0 | 2.469 | -2.469 | 0 | 4.5818 | -4.5818 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 4.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | -2.4641 | 0 | 4.5818 | -4.577 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 2.794 | 0.325 | 0.325 | 4.9068 | 0.325 | 0.325 | 2.794 | -2.469 | 0 | 4.9068 | -4.5818 | 0 | 2.794 | 0.325 | 0.325 | 4.9068 | 0.325 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | -2.4641 | 0 | 4.9068 | -4.577 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.000255 | 0.000255 | [14 empty] | 0.000255 |  |  | 0.000255 | [10 empty] | 0.000255 |  |  | 0.000255
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000255 | 0.000255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.000255 |  |  | 0.000255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.000255 |  |  | 0.000255
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |  |  | 0.325 |  |  | 0.325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.325 |  |  | 0.325 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.000255 |  |  | 0.000255
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 4.1007 | 1.8764 | -2.794 | -4.9068 | 0.96484 | 0.98049 |  |  | 4.1007 |  |  | 1.8764 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.30816 |  |  | -0.29251 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 246.8% | 138.2% | 0% | 0% | 134.5% | 120% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 279.3% | 148% | 0% | 0% | 152.2% | 128.5% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.29781 | 0.56173 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0136 | 0.0136 | [6 empty] | 0.0136 |  |  | 0.0136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0136 |  |  | 0.0136 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003876 |  |  | 0.003876
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.29781 | 0.56173 | [6 empty] | 0.29781 |  |  | 0.56173 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.29781 |  |  | 0.56173 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0.325 | 0.325 | [6 empty] | 0.325 |  |  | 0.325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.325 |  |  | 0.325 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.000255 |  |  | 0.000255
| Sub-Total |  | 0.63641 | 0.90033 | [6 empty] | 0.63641 |  |  | 0.90033 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.63641 |  |  | 0.90033 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.004131 |  |  | 0.004131
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 4.7371 | 2.7767 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.7371 |  |  | 2.7767 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.328 |  |  | 0.60757 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003876 |  |  | 0.003876
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.000969 | 0.000969 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 2.1575 |  |  | 4.0065 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1575 |  |  | 4.0065 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.000969 |  |  | 0.000969
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 7.1009 | 7.1009 | 7.1009 | 7.1009 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 4.7371 |  |  | 2.7767 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.328 |  |  | 0.60757 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 4.7371 |  |  | 2.7767 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.32826 |  |  | 0.60782
[41 empty] | UB - 1.3.4.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 2.469 | Superficial | DIH máx. | 6.8946 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 4.1007 | 4.4257 | 4.7371 | 0.31141 | 4.7371 | IAP | 0.1046%
[43 empty] | Ajustada total | 2.469 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.07182%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 2.4858 |  | DIH mín. | -2.794 | -2.469 | -2.469 | 0 | 0 | IUD | 65.69%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 34.76%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.325 | Sub-terrâ-nea | Dei | 1.273 |  | DIHp+DIHmin | 0.96484 | 1.2898 | 1.6013 | 0.31141 | 0.32826 | IADp | 0.2066%
[43 empty] | Ajustada total | 0.325 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 2.2249 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.000255 | Transfer para jusante (*) |  | 7.1009 | [7 empty] | IMD | 2414%
2414%
[55 empty] | IUDT | 74.33%
[55 empty] | IUDC | 65.69%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço das sub-bacias da região do Rch. Brejo Velho
UB - 1.3.4.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.23683 | Superficial | DIH máx. | 2.226 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 1.3062 | 1.9892 | 2.0176 | 0.028444 | 2.0176 | IAP | 0.2695%
|  | Ajustada total | 0.23683 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.2697%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.006 |  | DIH mín. | -0.91983 | -0.23683 | -0.23683 | 0 | 0 | IUD | 40.74%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 10.64%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.683 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.576 |  | DIHp+DIHmin | -0.33783 | 0.34517 | 0.37361 | 0.028444 | 0.028744 | IADp | 2.533%
|  | Ajustada total | 0.0003 |  | Dea | 0.23113 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 40.13%
|  | Total c/ reservat. | 0.0003 | Transfer para jusante (*) |  | 2.2249 | [7 empty] | IMD | 256.6%
[14 empty] | IUDT | 158%
[14 empty] | IUDC | 40.74%
UB - 1.3.4.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 2.469 | Superficial | DIH máx. | 6.8946 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 4.1007 | 4.4257 | 4.7371 | 0.31141 | 4.7371 | IAP | 0.1046%
|  | Ajustada total | 2.469 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.07182%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 2.4858 |  | DIH mín. | -2.794 | -2.469 | -2.469 | 0 | 0 | IUD | 65.69%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 34.76%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.325 | Sub-terrâ-nea | Dei | 1.273 |  | DIHp+DIHmin | 0.96484 | 1.2898 | 1.6013 | 0.31141 | 0.32826 | IADp | 0.2066%
|  | Ajustada total | 0.325 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 2.2249 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.000255 | Transfer para jusante (*) |  | 7.1009 | [7 empty] | IMD | 2414%
[14 empty] | IUDT | 74.33%
[14 empty] | IUDC | 65.69%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante