## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia do Rio Carinhanha
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.2.1 | 1.2.2
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 0 | 0
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0 | 0
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0 | 0
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0 | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0 | 0
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 0
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 0
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 84.367 | 5.4305
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 26.988 | 1.737
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 84.367 | 89.7975
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 26.988 | 28.725
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 1.252 | 0.166
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 | 0
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 0.014 | 0.034
| População rural | 0.0091619 | 0.0028186
| Rebanhos | 0.02165 | 0.0098505
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.66296 | 0.090902
| Irrigação (máxima) | 1.5982 | 0.19349
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 0.351 | 0.751
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.085124 | 0.011289
| - com irrigação máxima | 0.20395 | 0.023992
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Perene | Perene

## UB 1.2.1
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.2.1 - Bacia do rio Carinhanha
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Carinhanha |  | Localização da UB ........ |  | Alto Rio Carinhanha
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 84.367 | 84.367 | 26.988 | 26.988
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 84.367 | 84.367 | 26.988 | 26.988
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 84.367 | 84.367 | 26.988 | 26.988
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 1.252 | 1.252
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 84.367 | 84.367 | 26.988 | 26.988 | 26.988 | 26.988 |  |  | 84.367 |  |  | 84.367 |  |  | 26.988 |  |  | 26.988 |  |  | 26.988 |  |  | 26.988 | [10 empty] | 26.988 |  |  | 26.988
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 1.252 | 1.252 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 84.367 | 84.367 | 26.988 | 26.988 | 28.24 | 28.24 |  |  | 84.367 |  |  | 84.367 |  |  | 26.988 |  |  | 26.988 |  |  | 26.988 |  |  | 26.988 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.988 |  |  | 26.988
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 78.9694 | 78.9694 | 21.5904 | 21.5904 | 22.8424 | 22.8424 |  |  | 78.9694 |  |  | 78.9694 | Acumul | intermed | 21.5904 | Acumul | intermed | 21.5904 | Acumul | 26.988 | 21.5904 | Acumul | 26.988 | 21.5904 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 21.5904 | Acumul |  | 21.5904
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 26.2802 |  |  | 25.345
| População urbana |  | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014
| População rural |  | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.023162 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.023162 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.023162 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.023162 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.023162 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.023162 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023162 | 0.0091619 | 0.0091619 | 0.023162 | 0.0091619 | 0.0091619
| Rebanhos |  | 0.02165 | 0.02165 | 0.02165 | 0.02165 | 0.02165 | 0.02165 | 0.044812 | 0.02165 | 0.02165 | 0.044812 | 0.02165 | 0.02165 | 0.044812 | 0.02165 | 0.02165 | 0.044812 | 0.02165 | 0.02165 | 0.044812 | 0.02165 | 0.02165 | 0.044812 | 0.02165 | 0.02165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044812 | 0.02165 | 0.02165 | 0.044812 | 0.02165 | 0.02165
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044812 | 0 | 0 | 0.044812 | 0 | 0 | 0.044812 | 0 | 0 | 0.044812 | 0 | 0 | 0.044812 | 0 | 0 | 0.044812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044812 | 0 | 0 | 0.044812 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0.66296 | 1.5982 | 0.66296 | 1.5982 | 0.66296 | 1.5982 | 0.70777 | 0.66296 | 0.66296 | 1.643 | 1.5982 | 1.5982 | 0.70777 | 0.66296 | 0.66296 | 1.643 | 1.5982 | 1.5982 | 0.70777 | 0.66296 | 0.66296 | 1.643 | 1.5982 | 1.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70777 | 0.66296 | 0.66296 | 1.643 | 1.5982 | 1.5982
| Sub-Total |  | 0.70777 | 1.643 | 0.70777 | 1.643 | 0.70777 | 1.643 |  |  | 0.70777 |  |  | 1.643 |  |  | 0.70777 |  |  | 1.643 |  |  | 0.70777 |  |  | 1.643 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.70777 |  |  | 1.643
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70777 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0.70777 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0.70777 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70777 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70777 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0.70777 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0.70777 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70777 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 1.0588 | 0.351 | 0.351 | 1.994 | 0.351 | 0.351 | 1.0588 | 0.351 | 0.351 | 1.994 | 0.351 | 0.351 | 1.0588 | 0.351 | 0.351 | 1.994 | 0.351 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0588 | 0.351 | 0.351 | 1.994 | 0.351 | 0.351
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 5.3976 | 5.3976 | [14 empty] | 5.3976 |  |  | 5.3976 | [10 empty] | 5.3976 |  |  | 5.3976
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 5.3976 | 5.3976 | [14 empty] | 5.3976 |  |  | 5.3976 | [10 empty] | 5.3976 |  |  | 5.3976
| Vazão ecológica |  | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976
| Demanda não consuntiva máxima |  | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 78.2616 | 77.3264 | 20.8826 | 19.9474 | 22.1346 | 21.1994 |  |  | 78.2616 |  |  | 77.3264 |  |  | 20.8826 |  |  | 19.9474 |  |  | 20.8826 |  |  | 19.9474 | 0 | 0 | [8 empty] | 20.8826 |  |  | 19.9474
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 1382% | 1198% | 442% | 383.3% | 462.5% | 401.1% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 11920% | 5135% | 3813% | 1643% | 3990% | 1719% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.085124 | 0.20395 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0112 | 0.0112 | [6 empty] | 0.0112 |  |  | 0.0112 |  |  | 0.0112 |  |  | 0.0112 |  |  | 0.0112 |  |  | 0.0112 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0112 |  |  | 0.0112
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.085124 | 0.20395 | [6 empty] | 0.085124 |  |  | 0.20395 |  |  | 0.085124 |  |  | 0.20395 | 0% |  | 0.085124 |  |  | 0.20395 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 5.3976 | 5.3976 | [6 empty] | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.3976 |  |  | 5.3976
| Sub-Total |  | 5.4939 | 5.6128 | [6 empty] | 5.4939 |  |  | 5.6128 |  |  | 5.4939 |  |  | 5.6128 |  |  | 5.4939 |  |  | 5.6128 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.4088 |  |  | 5.4088
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 78.358 | 77.5415 |  |  |  |  | 0 | 0 | 78.358 |  |  | 77.5415 |  |  | 20.979 |  |  | 20.1625 |  |  | 20.979 |  |  | 20.1625 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.8938 |  |  | 19.9586
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.69657 | 1.6318 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.61144 |  |  | 1.4279 |  |  | 0.61144 |  |  | 1.4279 |  |  | 0.61144 |  |  | 1.4279 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.69657 |  |  | 1.6318
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 83.6704 | 82.7352 | 83.6704 | 82.7352 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 78.358 |  |  | 77.5415 |  |  | 20.979 |  |  | 20.1625 |  |  | 20.979 |  |  | 20.1625 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 83.7556 |  |  | 82.9391 |  |  | 26.3766 |  |  | 25.5601 |  |  | 26.3766 |  |  | 25.5601
[41 empty] | UB - 1.2.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.70777 | Superficial | DIH máx. | 84.367 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 78.2616 | 83.6592 | 83.7556 | 0.096324 | 83.7556 | IAP | 31.99%
[43 empty] | Ajustada total | 0.70777 |  | DIH mín. | 26.988 | [7 empty] | IAPc,exu | 32.26%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 26.988 |  | DIH mín. | 20.8826 | 26.2802 | 26.3766 | 0.096324 | 26.3766 | IUD | 21.62%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 7.237%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 5.3976 | Sub-terrâ-nea | Dei | 1.252 |  | DIHp+DIHmin | 22.1346 | 27.5322 | 27.6286 | 0.096324 | 26.3766 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 5.3976 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 5.3976 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 5.3976 | Transfer para jusante (*) |  | 83.6704 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 21.62%
[55 empty] | IUDC | 21.62%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.2.2
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.2.2 - Bacia do rio Carinhanha
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Carinhanha |  | Localização da UB ........ |  | Baixo Rio Carinhanha
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 83.6704 | 82.7352
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 5.4305 | 5.4305 | 1.737 | 1.737
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 5.4305 | 5.4305 | 1.737 | 1.737
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 89.7975 | 89.7975 | 28.725 | 28.725
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.166 | 0.166
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 83.7556 | 82.9391 | 26.3766 | 25.5601 | 26.3766 | 25.5601
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 83.7556 | 82.9391 | 26.3766 | 25.5601 | 26.3766 | 25.5601 |  |  | 83.7556 |  |  | 82.9391 |  |  | 26.3766 |  |  | 25.5601 |  |  | 26.3766 |  |  | 25.5601
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 5.4305 | 5.4305 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 1.737 |  |  | 5.4305 |  |  | 5.4305 |  |  | 1.737 |  |  | 1.737 |  |  | 1.737 |  |  | 1.737 | [10 empty] | 1.737 |  |  | 1.737
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.166 | 0.166 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 89.1861 | 88.3696 | 28.1136 | 27.2971 | 28.2796 | 27.4631 |  |  | 89.1861 |  |  | 88.3696 |  |  | 28.1136 |  |  | 27.2971 |  |  | 28.1136 |  |  | 27.2971 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.737 |  |  | 1.737
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 83.4411 | 82.6246 | 22.3686 | 21.5521 | 22.5346 | 21.7181 |  |  | 83.4411 |  |  | 82.6246 | Acumul | intermed | 22.3686 | Acumul | intermed | 21.5521 | Acumul | 28.1136 | 22.3686 | Acumul | 27.2971 | 21.5521 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | -4.008 | Acumul |  | -4.008
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 1.5994 |  |  | 1.4968
| População urbana |  | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| População rural |  | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.036819 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.036819 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.036819 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.036819 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.036819 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.036819 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036819 | 0.0028186 | 0.0028186 | 0.036819 | 0.0028186 | 0.0028186
| Rebanhos |  | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.046669 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.046669 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.046669 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.046669 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.046669 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.046669 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046669 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.046669 | 0.0098505 | 0.0098505
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046669 | 0 | 0 | 0.046669 | 0 | 0 | 0.046669 | 0 | 0 | 0.046669 | 0 | 0 | 0.046669 | 0 | 0 | 0.046669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046669 | 0 | 0 | 0.046669 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0.090902 | 0.19349 | 0.090902 | 0.19349 | 0.090902 | 0.19349 | 0.13757 | 0.090902 | 0.090902 | 0.24016 | 0.19349 | 0.19349 | 0.13757 | 0.090902 | 0.090902 | 0.24016 | 0.19349 | 0.19349 | 0.13757 | 0.090902 | 0.090902 | 0.24016 | 0.19349 | 0.19349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0.090902 | 0.090902 | 0.24016 | 0.19349 | 0.19349
| Sub-Total |  | 0.13757 | 0.24016 | 0.13757 | 0.24016 | 0.13757 | 0.24016 |  |  | 0.13757 |  |  | 0.24016 |  |  | 0.13757 |  |  | 0.24016 |  |  | 0.13757 |  |  | 0.24016 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.13757 |  |  | 0.24016
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0.24016 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0.24016 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0.24016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0.24016 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0.24016 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0.24016 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0.24016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0.24016 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.88857 | 0.751 | 0.751 | 0.99116 | 0.751 | 0.751 | 0.88857 | 0.751 | 0.751 | 0.99116 | 0.751 | 0.751 | 0.88857 | 0.751 | 0.751 | 0.99116 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88857 | 0.751 | 0.751 | 0.99116 | 0.751 | 0.751
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.3474 | 0.3474 | [14 empty] | 0.3474 |  |  | 0.3474 | [10 empty] | 0.3474 |  |  | 0.3474
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 5.745 | 5.745 | [14 empty] | 5.745 |  |  | 5.745 | [10 empty] | 5.745 |  |  | 5.745
| Vazão ecológica |  | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745
| Demanda não consuntiva máxima |  | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 83.3035 | 82.3845 | 22.231 | 21.312 | 22.397 | 21.478 |  |  | 83.3035 |  |  | 82.3845 |  |  | 22.231 |  |  | 21.312 |  |  | 22.231 |  |  | 21.312 | 0 | 0 | [8 empty] | -4.1456 |  |  | -4.2482
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 1516% | 1476% | 477.9% | 456.1% | 480.7% | 458.9% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 64829% | 36796% | 20436% | 11366% | 20556% | 11435% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.011289 | 0.023992 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0272 | 0.0272 | [6 empty] | 0.0272 |  |  | 0.0272 |  |  | 0.0272 |  |  | 0.0272 |  |  | 0.0272 |  |  | 0.0272 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0272 |  |  | 0.0272
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.011289 | 0.023992 | [6 empty] | 0.011289 |  |  | 0.023992 |  |  | 0.011289 |  |  | 0.023992 | 0% |  | 0.011289 |  |  | 0.023992 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 5.745 | 5.745 | [6 empty] | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.745 |  |  | 5.745
| Sub-Total |  | 5.7835 | 5.7962 | [6 empty] | 5.7835 |  |  | 5.7962 |  |  | 5.7835 |  |  | 5.7962 |  |  | 5.7835 |  |  | 5.7962 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.7722 |  |  | 5.7722
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 83.342 | 82.4357 |  |  |  |  | 0 | 0 | 83.342 |  |  | 82.4357 |  |  | 22.2695 |  |  | 21.3632 |  |  | 22.2695 |  |  | 21.3632 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.1184 |  |  | -4.221
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.11037 | 0.21296 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.099082 |  |  | 0.18897 |  |  | 0.099082 |  |  | 0.18897 |  |  | 0.099082 |  |  | 0.18897 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.008 |  |  | -4.008
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 88.9906 | 87.9527 | 88.9906 | 87.9527 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 83.342 |  |  | 82.4357 |  |  | 22.2695 |  |  | 21.3632 |  |  | 22.2695 |  |  | 21.3632 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 89.087 |  |  | 88.1807 |  |  | 28.0145 |  |  | 27.1082 |  |  | 28.0145 |  |  | 27.1082
[41 empty] | UB - 1.2.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.13757 | Superficial | DIH máx. | 89.1861 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 83.3035 | 89.0485 | 89.087 | 0.038489 | 89.087 | IAP | 31.99%
[43 empty] | Ajustada total | 0.13757 |  | DIH mín. | 28.1136 | [7 empty] | IAPc,exu | 1.952%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 28.1136 |  | DIH mín. | 22.231 | 27.976 | 28.0145 | 0.038489 | 28.0145 | IUD | 20.8%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 6.602%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 5.745 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.166 |  | DIHp+DIHmin | 22.397 | 28.142 | 28.1805 | 0.038489 | 28.0145 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 5.745 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 5.745 | Transfer de montante (*) |  | 83.6704 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 5.745 | Transfer para jusante (*) |  | 88.9906 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 20.8%
[55 empty] | IUDC | 20.8%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Carinhanha
UB - 1.2.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.70777 | Superficial | DIH máx. | 168.734 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 157.231 | 168.0262 | 168.1226 | 0.096324 | 168.1226 | IAP | 31.99%
|  | Ajustada total | 0.70777 |  | DIH mín. | 53.976 | [7 empty] | IAPc,exu | 32.26%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 53.976 |  | DIH mín. | 42.473 | 53.2682 | 53.3646 | 0.096324 | 53.3646 | IUD | 21.62%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 7.237%
| Não consuntiva | Potencial total | 10.7952 | Sub-terrâ-nea | Dei | 1.252 |  | DIHp+DIHmin | 43.725 | 54.5202 | 54.6166 | 0.096324 | 53.3646 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 10.7952 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 10.7952 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 10.7952 | Transfer para jusante (*) |  | 168.0374 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 21.62%
[14 empty] | IUDC | 21.62%
UB - 1.2.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.13757 | Superficial | DIH máx. | 89.1861 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 83.3035 | 89.0485 | 89.087 | 0.038489 | 89.087 | IAP | 31.99%
|  | Ajustada total | 0.13757 |  | DIH mín. | 28.1136 | [7 empty] | IAPc,exu | 1.952%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 28.1136 |  | DIH mín. | 22.231 | 27.976 | 28.0145 | 0.038489 | 28.0145 | IUD | 20.8%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 6.602%
| Não consuntiva | Potencial total | 5.745 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.166 |  | DIHp+DIHmin | 22.397 | 28.142 | 28.1805 | 0.038489 | 28.0145 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 5.745 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 5.745 | Transfer de montante (*) |  | 83.6704 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 5.745 | Transfer para jusante (*) |  | 88.9906 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 20.8%
[14 empty] | IUDC | 20.8%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - Quando o grande reservatório não possui demandas agregadas, sua Qr será adicionada à DIHp+DIHmín, por exemplo, no caso de hidrelétrica.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante