## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia do Rio Corrente
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.3.1.a | 1.3.1.b | 1.3.2
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 0 | 21 | 7
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0 | 0.1184 | 0.048
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0 | 0.0021 | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0 | 0.0686 | 0.031
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) |  | 2.4864 | 0.336
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) |  | 0.0441 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) |  | 1.4406 | 0.217
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 36.29 | 0
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 26.62 | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 26.62 | 0
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 36.29 | 168.08 | 29.49
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 26.62 | 123.31 | 21.63
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 36.29 | 204.37 | 233.86
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 26.62 | 149.93 | 171.56
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.645 | 4.325 | 5.9975
| Transposição/importação de vazões médias (Q tra) | 0 |  | 0
Transposição/importação de vazões máximas (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.046 | 0.133
| População rural | 0.0059358 | 0.037181 | 0.035546
| Rebanhos | 0.027105 | 0.15079 | 0.075976
Indústrias
| Irrigação (média) | 1.5355 | 6.6849 | 10.704 | 1.5355 | 6.6849 | 10.704
| Irrigação (máxima) | 3.4681 | 15.4342 | 21.6432 | 3.4681 | 15.4342 | 21.6432
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
| Navegação |  |  | 22
Geração de energia
| Diluição |  | 0.943 | 2.65
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
| Geração de energia | 35.9
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.19442 | 0.83994 | 1.3496
| - com irrigação máxima | 0.43851 | 1.9248 | 2.7196
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | sim | não | não
e) Regime do Rio |  | Perene | Perene | Perene

## UB 1.3.1.a
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.3.1.a - Bacia do rio Corrente
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Correntina |  | Localização da UB ........ |  | Alto rio Corrente
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | UHE Correntina |  | Volume total .................... |  | 70 | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | sim
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 36.29 | 36.29 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 25.4694 | 24.0518 | [14 empty] | 25.4694 |  |  | 24.0518 | 25.4694 | 24.0518 |  |  | 25.4694 |  |  | 24.0518
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 36.29 | 36.29 | 26.62 | 26.62
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 36.29 | 36.29 | 26.62 | 26.62
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 36.29 | 36.29 | 26.62 | 26.62
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.645 | 0.645
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 20.3755 | 19.2414 |  |  | 20.3755 |  |  | 19.2414
| - vazões naturais na área residual |  | 36.29 | 36.29 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 |  |  | 36.29 |  |  | 36.29 |  |  | 26.62 |  |  | 26.62 |  |  | 26.62 |  |  | 26.62 | [10 empty] | 26.62 |  |  | 26.62
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.645 | 0.645 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 36.29 | 36.29 | 26.62 | 26.62 | 27.265 | 27.265 |  |  | 36.29 |  |  | 36.29 |  |  | 26.62 |  |  | 26.62 |  |  | 26.62 |  |  | 26.62 | 25.4694 | 24.0518 |  |  | 25.4694 |  |  | 24.0518 |  |  | 26.62 |  |  | 26.62
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 30.966 | 30.966 | 21.296 | 21.296 | 21.941 | 21.941 |  |  | 30.966 |  |  | 30.966 | Acumul | intermed | 21.296 | Acumul | intermed | 21.296 | Acumul | 26.62 | 21.296 | Acumul | 26.62 | 21.296 | 20.3755 | 19.2414 | Acumul | intermed | 20.3755 | Acumul | intermed | 19.2414 | Acumul |  | 21.296 | Acumul |  | 21.296
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 25.0515 |  |  | 23.1189
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358 | 0.0059358
| Rebanhos |  | 0.027105 | 0.027105 | 0.027105 | 0.027105 | 0.027105 | 0.027105 | 0.033041 | 0.027105 | 0.027105 | 0.033041 | 0.027105 | 0.027105 | 0.033041 | 0.027105 | 0.027105 | 0.033041 | 0.027105 | 0.027105 | 0.033041 | 0.027105 | 0.027105 | 0.033041 | 0.027105 | 0.027105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033041 | 0.027105 | 0.027105 | 0.033041 | 0.027105 | 0.027105
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033041 | 0 | 0 | 0.033041 | 0 | 0 | 0.033041 | 0 | 0 | 0.033041 | 0 | 0 | 0.033041 | 0 | 0 | 0.033041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033041 | 0 | 0 | 0.033041 | 0 | 0
| Irrigação |  | 1.5355 | 3.4681 | 1.5355 | 3.4681 | 1.5355 | 3.4681 | 1.5685 | 1.5355 | 1.5355 | 3.5011 | 3.4681 | 3.4681 | 1.5685 | 1.5355 | 1.5355 | 3.5011 | 3.4681 | 3.4681 | 1.5685 | 1.5355 | 1.5355 | 3.5011 | 3.4681 | 3.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 1.5355 | 1.5355 | 3.5011 | 3.4681 | 3.4681
| Sub-Total |  | 1.5685 | 3.5011 | 1.5685 | 3.5011 | 1.5685 | 3.5011 |  |  | 1.5685 |  |  | 3.5011 |  |  | 1.5685 |  |  | 3.5011 |  |  | 1.5685 |  |  | 3.5011 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5685 |  |  | 3.5011
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 20.3755 | 20.3755 | 35.9 | 19.2414 | 19.2414 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | -15.5245 | 0 | 35.9 | -16.6586 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 5.0939 | 4.8104 |  |  | 5.0939 |  |  | 4.8104 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 5.324 | 5.324 | [14 empty] | 5.324 |  |  | 5.324 | [10 empty] | 5.324 |  |  | 5.324
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 5.324 | 5.324 | [14 empty] | 5.324 |  |  | 5.324 | [10 empty] | 5.324 |  |  | 5.324
| Vazão ecológica |  | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 | 5.0939 | 4.8104 | 0 | 0 | 5.0939 | 0 | 0 | 4.8104 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324
| Demanda não consuntiva máxima |  | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 | 35.9 | 35.9 |  |  | 20.3755 |  |  | 19.2414 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 29.3975 | 27.4649 | 19.7275 | 17.7949 | 20.3725 | 18.4399 |  |  | 29.3975 |  |  | 27.4649 |  |  | 19.7275 |  |  | 17.7949 |  |  | 19.7275 |  |  | 17.7949 | -10.4306 | -11.8482 | [8 empty] | 19.7275 |  |  | 17.7949
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 526.5% | 411.2% | 386.2% | 301.6% | 395.6% | 308.9% | [18 empty] | 70.95% | 67%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 2314% | 1037% | 1697% | 760.3% | 1738% | 778.7% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.19442 | 0.43851 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.19442 | 0.43851 | [6 empty] | 0.19442 |  |  | 0.43851 |  |  | 0.19442 |  |  | 0.43851 | 0% |  | 0.19442 |  |  | 0.43851 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 5.324 | 5.324 | [6 empty] | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324 | 35.9 | 35.9 |  |  | 20.3755 |  |  | 19.2414 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324
| Sub-Total |  | 5.5184 | 5.7625 | [6 empty] | 5.5184 |  |  | 5.7625 |  |  | 5.5184 |  |  | 5.7625 |  |  | 5.5184 |  |  | 5.7625 | 35.9 | 35.9 |  |  | 20.3755 |  |  | 19.2414 |  |  | 5.324 |  |  | 5.324
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 29.5919 | 27.9034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 29.5919 |  |  | 27.9034 |  |  | 19.9219 |  |  | 18.2334 |  |  | 19.9219 |  |  | 18.2334 | 20.3755 | 19.2414 |  |  | 20.3755 |  |  | 19.2414 |  |  | 19.7275 |  |  | 17.7949
Consumo Hídrico na UB |  |  | 1.5685 | 3.5011 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 1.3741 |  |  | 3.0626 |  |  | 1.3741 |  |  | 3.0626 |  |  | 1.3741 |  |  | 3.0626 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5685 |  |  | 3.5011
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 34.7215 | 32.7889 | 34.7215 | 32.7889 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 25.4694 | 24.0518 |  |  | 20.3755 | 19.2414 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 29.5919 |  |  | 27.9034 |  |  | 19.9219 |  |  | 18.2334 |  |  | 19.9219 |  |  | 18.2334 | 20.3755 | 19.2414 |  |  | 20.3755 |  |  | 19.2414
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 34.9159 |  |  | 33.2274 |  |  | 25.2459 |  |  | 23.5574 |  |  | 25.4694 |  |  | 24.0518
[41 empty] | UB - 1.3.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.5685 | Superficial | DIH máx. | 36.29 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 29.3975 | 34.7215 | 34.9159 | 0.19442 | 34.9159 | IAP | 70.18%
[43 empty] | Ajustada total | 1.5685 |  | DIH mín. | 26.62 | [7 empty] | IAPc,exu | 73.35%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 26.62 |  | DIH mín. | 19.7275 | 25.0515 | 25.2459 | 0.19442 | 25.2459 | IUD | 45.9%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | 25.4694 | [7 empty] | IUP | 33.03%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 41.224 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.645 |  | DIHp+DIHmin | 20.3725 | 25.6965 | 25.8909 | 0.19442 | 25.2459 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 25.6995 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | 212.5%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 5.324 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -10.4306 | 25.4694 | 25.4694 | 0 | 25.4694 | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 10.4179 | Transfer para jusante (*) |  | 34.7215 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | 25.28%
[55 empty] | IUDC | 25.28%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.3.1.b
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.3.1.b - Bacia do rio Corrente
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Corrente |  | Localização da UB ........ |  | Alto rio Corrente
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 2.4864 | 2.4864 | 0.0441 | 0.0441 | 1.4406 | 1.4406
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 34.7215 | 32.7889
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 168.08 | 168.08 | 123.31 | 123.31
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 165.5936 | 165.5936 | 123.2659 | 123.2659
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 204.37 | 204.37 | 149.93 | 149.93
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 4.325 | 4.325
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 34.9159 | 33.2274 | 25.2459 | 23.5574 | 25.4694 | 24.0518
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 34.9159 | 33.2274 | 25.2459 | 23.5574 | 25.4694 | 24.0518 |  |  | 34.9159 |  |  | 33.2274 |  |  | 25.2459 |  |  | 23.5574 |  |  | 25.4694 |  |  | 24.0518
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 2.4864 | 2.4864 | 0.0441 | 0.0441 | 1.4406 | 1.4406 |  |  | 2.4864 |  |  | 2.4864 |  |  | 0.0441 |  |  | 0.0441 |  |  | 1.4406 |  |  | 1.4406 | [10 empty] | 1.4406 |  |  | 1.4406
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 165.5936 | 165.5936 | 123.2659 | 123.2659 | 123.2659 | 123.2659 |  |  | 165.5936 |  |  | 165.5936 |  |  | 123.2659 |  |  | 123.2659 |  |  | 123.2659 |  |  | 123.2659 | [10 empty] | 123.2659 |  |  | 123.2659
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 4.325 | 4.325 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 202.9959 | 201.3074 | 148.5559 | 146.8674 | 154.5009 | 153.0833 |  |  | 202.9959 |  |  | 201.3074 |  |  | 148.5559 |  |  | 146.8674 |  |  | 150.1759 |  |  | 148.7583 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 124.7065 |  |  | 124.7065
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 173.0099 | 171.3214 | 118.5699 | 116.8814 | 124.5149 | 123.0973 |  |  | 173.0099 |  |  | 171.3214 | Acumul | intermed | 118.5699 | Acumul | intermed | 116.8814 | Acumul | 150.1759 | 120.1899 | Acumul | 148.7583 | 118.7723 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 94.7205 | Acumul |  | 94.7205
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 117.7876 |  |  | 109.0383
| População urbana |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| População rural |  | 0.037181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.083181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.083181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.083181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.083181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.083181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.083181 | 0.037181 | 0.037181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.083181 | 0.037181 | 0.037181
| Rebanhos |  | 0.15079 | 0.15079 | 0.15079 | 0.15079 | 0.15079 | 0.15079 | 0.23398 | 0.15079 | 0.15079 | 0.23398 | 0.15079 | 0.15079 | 0.23398 | 0.15079 | 0.15079 | 0.23398 | 0.15079 | 0.15079 | 0.23398 | 0.15079 | 0.15079 | 0.23398 | 0.15079 | 0.15079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23398 | 0.15079 | 0.15079 | 0.23398 | 0.15079 | 0.15079
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23398 | 0 | 0 | 0.23398 | 0 | 0 | 0.23398 | 0 | 0 | 0.23398 | 0 | 0 | 0.23398 | 0 | 0 | 0.23398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23398 | 0 | 0 | 0.23398 | 0 | 0
| Irrigação |  | 6.6849 | 15.4342 | 6.6849 | 15.4342 | 6.6849 | 15.4342 | 6.9189 | 6.6849 | 6.6849 | 15.6682 | 15.4342 | 15.4342 | 6.9189 | 6.6849 | 6.6849 | 15.6682 | 15.4342 | 15.4342 | 6.9189 | 6.6849 | 6.6849 | 15.6682 | 15.4342 | 15.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9189 | 6.6849 | 6.6849 | 15.6682 | 15.4342 | 15.4342
| Sub-Total |  | 6.9189 | 15.6682 | 6.9189 | 15.6682 | 6.9189 | 15.6682 |  |  | 6.9189 |  |  | 15.6682 |  |  | 6.9189 |  |  | 15.6682 |  |  | 6.9189 |  |  | 15.6682 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.9189 |  |  | 15.6682
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9189 | 0 | 0 | 15.6682 | 0 | 0 | 6.9189 | 0 | 0 | 15.6682 | 0 | 0 | 6.9189 | 0 | 0 | 15.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9189 | 0 | 0 | 15.6682 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9189 | 0 | 0 | 15.6682 | 0 | 0 | 6.9189 | 0 | 0 | 15.6682 | 0 | 0 | 6.9189 | 0 | 0 | 15.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9189 | 0 | 0 | 15.6682 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 7.8619 | 0.943 | 0.943 | 16.6112 | 0.943 | 0.943 | 7.8619 | 0.943 | 0.943 | 16.6112 | 0.943 | 0.943 | 7.8619 | 0.943 | 0.943 | 16.6112 | 0.943 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8619 | 0.943 | 0.943 | 16.6112 | 0.943 | 0.943
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 24.9413 | 24.9413 | [14 empty] | 24.9413 |  |  | 24.9413 | [10 empty] | 24.9413 |  |  | 24.9413
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 29.986 | 29.986 | [14 empty] | 29.986 |  |  | 29.986 | [10 empty] | 29.986 |  |  | 29.986
| Vazão ecológica |  | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986
| Demanda não consuntiva máxima |  | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 166.091 | 155.6532 | 111.651 | 101.2132 | 117.596 | 107.4291 |  |  | 166.091 |  |  | 155.6532 |  |  | 111.651 |  |  | 101.2132 |  |  | 113.271 |  |  | 103.1041 | 0 | 0 | [8 empty] | 87.8016 |  |  | 79.0523
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 550.1% | 440.9% | 402.5% | 321.7% | 418.6% | 335.3% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 2934% | 1285% | 2147% | 937.4% | 2233% | 977% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.83994 | 1.9248 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0368 | 0.0368 | [6 empty] | 0.0368 |  |  | 0.0368 |  |  | 0.0368 |  |  | 0.0368 |  |  | 0.0368 |  |  | 0.0368 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0368 |  |  | 0.0368
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.83994 | 1.9248 | [6 empty] | 0.83994 |  |  | 1.9248 |  |  | 0.83994 |  |  | 1.9248 | 0% |  | 0.83994 |  |  | 1.9248 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 29.986 | 29.986 | [6 empty] | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.986 |  |  | 29.986
| Sub-Total |  | 30.8627 | 31.9476 | [6 empty] | 30.8627 |  |  | 31.9476 |  |  | 30.8627 |  |  | 31.9476 |  |  | 30.8627 |  |  | 31.9476 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30.0228 |  |  | 30.0228
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 166.9677 | 157.6148 |  |  |  |  | 0 | 0 | 166.9677 |  |  | 157.6148 |  |  | 112.5277 |  |  | 103.1748 |  |  | 114.1478 |  |  | 105.0657 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 87.8384 |  |  | 79.0891
Consumo Hídrico na UB |  |  | 6.8821 | 15.6314 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 6.0422 |  |  | 13.7066 |  |  | 6.0422 |  |  | 13.7066 |  |  | 6.0422 |  |  | 13.7066 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.8821 |  |  | 15.6314
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 195.9194 | 185.2375 | 195.9194 | 185.2375 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 166.9677 |  |  | 157.6148 |  |  | 112.5277 |  |  | 103.1748 |  |  | 114.1478 |  |  | 105.0657 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 196.9537 |  |  | 187.6008 |  |  | 142.5137 |  |  | 133.1608 |  |  | 144.1338 |  |  | 135.0517
[41 empty] | UB - 1.3.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 6.9189 | Superficial | DIH máx. | 202.9959 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 166.091 | 196.077 | 196.9537 | 0.87674 | 196.9537 | IAP | 74.19%
[43 empty] | Ajustada total | 6.9189 |  | DIH mín. | 148.5559 | [7 empty] | IAPc,exu | 63.65%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 150.1759 |  | DIH mín. | 111.651 | 141.637 | 142.5137 | 0.87674 | 142.5137 | IUD | 23.89%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 18.2%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 29.986 | Sub-terrâ-nea | Dei | 4.325 |  | DIHp+DIHmin | 117.596 | 147.582 | 148.4588 | 0.87674 | 144.1338 | IADp | 3.904%
[43 empty] | Ajustada total | 29.986 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 29.986 | Transfer de montante (*) |  | 34.7215 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 29.986 | Transfer para jusante (*) |  | 195.9194 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 23.89%
[55 empty] | IUDC | 23.89%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.3.2
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.3.2 - Bacia do rio Corrente
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Corrente |  | Localização da UB ........ |  | Baixo rio Corrente
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.336 | 0.336 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 195.9194 | 185.2375
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 29.49 | 29.49 | 21.63 | 21.63
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 29.154 | 29.154 | 21.63 | 21.63
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 233.86 | 233.86 | 171.56 | 171.56
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 5.9975 | 5.9975
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 196.9537 | 187.6008 | 142.5137 | 133.1608 | 144.1338 | 135.0517
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 196.9537 | 187.6008 | 142.5137 | 133.1608 | 144.1338 | 135.0517 |  |  | 196.9537 |  |  | 187.6008 |  |  | 142.5137 |  |  | 133.1608 |  |  | 144.1338 |  |  | 135.0517
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.336 | 0.336 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217 |  |  | 0.336 |  |  | 0.336 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.217 |  |  | 0.217 | [10 empty] | 0.217 |  |  | 0.217
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 29.154 | 29.154 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |  |  | 29.154 |  |  | 29.154 |  |  | 21.63 |  |  | 21.63 |  |  | 21.63 |  |  | 21.63 | [10 empty] | 21.63 |  |  | 21.63
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 5.9975 | 5.9975 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 226.4437 | 217.0908 | 164.1437 | 154.7908 | 171.9782 | 162.8962 |  |  | 226.4437 |  |  | 217.0908 |  |  | 164.1437 |  |  | 154.7908 |  |  | 165.9808 |  |  | 156.8987 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.847 |  |  | 21.847
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 192.1317 | 182.7788 | 129.8317 | 120.4788 | 137.6662 | 128.5842 |  |  | 192.1317 |  |  | 182.7788 | Acumul | intermed | 129.8317 | Acumul | intermed | 120.4788 | Acumul | 165.9808 | 131.6688 | Acumul | 156.8987 | 122.5867 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | -12.465 | Acumul |  | -12.465
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 10.8984 |  |  | -0.040748
| População urbana |  | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | -12.465 | 0
| População rural |  | 0.035546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.16855 | 0.035546 | 0.035546 | 0.16855 | 0.035546 | 0.035546 | 0.16855 | 0.035546 | 0.035546 | 0.16855 | 0.035546 | 0.035546 | 0.16855 | 0.035546 | 0.035546 | 0.16855 | 0.035546 | 0.035546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16855 | 0.035546 | 0.035546 | 0.16855 | -12.598 | 0
| Rebanhos |  | 0.075976 | 0.075976 | 0.075976 | 0.075976 | 0.075976 | 0.075976 | 0.24452 | 0.075976 | 0.075976 | 0.24452 | 0.075976 | 0.075976 | 0.24452 | 0.075976 | 0.075976 | 0.24452 | 0.075976 | 0.075976 | 0.24452 | 0.075976 | 0.075976 | 0.24452 | 0.075976 | 0.075976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24452 | 0.075976 | 0.075976 | 0.24452 | -12.6335 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24452 | 0 | 0 | 0.24452 | 0 | 0 | 0.24452 | 0 | 0 | 0.24452 | 0 | 0 | 0.24452 | 0 | 0 | 0.24452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24452 | 0 | 0 | 0.24452 | -12.7095 | 0
| Irrigação |  | 10.704 | 21.6432 | 10.704 | 21.6432 | 10.704 | 21.6432 | 10.9486 | 10.704 | 10.704 | 21.8877 | 21.6432 | 21.6432 | 10.9486 | 10.704 | 10.704 | 21.8877 | 21.6432 | 21.6432 | 10.9486 | 10.704 | 10.704 | 21.8877 | 21.6432 | 21.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9486 | 10.704 | 10.704 | 21.8877 | -12.7095 | 0
| Sub-Total |  | 10.9486 | 21.8877 | 10.9486 | 21.8877 | 10.9486 | 21.8877 |  |  | 10.9486 |  |  | 21.8877 |  |  | 10.9486 |  |  | 21.8877 |  |  | 10.9486 |  |  | 21.8877 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.9486 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 32.9486 | 22 | 22 | 43.8877 | 22 | 22 | 32.9486 | 22 | 22 | 43.8877 | 22 | 22 | 32.9486 | 22 | 22 | 43.8877 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9486 | 22 | 22 | 43.8877 | -34.3527 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9486 | 0 | 0 | 43.8877 | 0 | 0 | 32.9486 | 0 | 0 | 43.8877 | 0 | 0 | 32.9486 | 0 | 0 | 43.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9486 | 0 | 0 | 43.8877 | -56.3527 | 0
| Diluição de efluentes |  | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 35.5986 | 2.65 | 2.65 | 46.5377 | 2.65 | 2.65 | 35.5986 | 2.65 | 2.65 | 46.5377 | 2.65 | 2.65 | 35.5986 | 2.65 | 2.65 | 46.5377 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5986 | 2.65 | 2.65 | 46.5377 | -56.3527 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 4.3694 | 4.3694 | [14 empty] | 4.3694 |  |  | 4.3694 | [10 empty] | 4.3694 |  |  | 4.3694
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 34.312 | 34.312 | [14 empty] | 34.312 |  |  | 34.312 | [10 empty] | 34.312 |  |  | 34.312
| Vazão ecológica |  | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312
| Demanda não consuntiva máxima |  | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 181.1832 | 160.891 | 118.8832 | 98.591 | 126.7177 | 106.6964 |  |  | 181.1832 |  |  | 160.891 |  |  | 118.8832 |  |  | 98.591 |  |  | 120.7202 |  |  | 100.6989 | 0 | 0 | [8 empty] | -23.4136 |  |  | -12.465
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 500.3% | 386.3% | 362.7% | 275.4% | 380% | 289.9% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 2068% | 991.8% | 1499% | 707.2% | 1571% | 744.2% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 1.3496 | 2.7196 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.1064 | 0.1064 | [6 empty] | 0.1064 |  |  | 0.1064 |  |  | 0.1064 |  |  | 0.1064 |  |  | 0.1064 |  |  | 0.1064 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1064 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 1.3496 | 2.7196 | [6 empty] | 1.3496 |  |  | 2.7196 |  |  | 1.3496 |  |  | 2.7196 | 0% |  | 1.3496 |  |  | 2.7196 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 34.312 | 34.312 | [6 empty] | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34.312 |  |  | 34.312
| Sub-Total |  | 35.768 | 37.138 | [6 empty] | 35.768 |  |  | 37.138 |  |  | 35.768 |  |  | 37.138 |  |  | 35.768 |  |  | 37.138 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34.4184 |  |  | 34.312
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 182.6391 | 163.717 |  |  |  |  | 0 | 0 | 182.6391 |  |  | 163.717 |  |  | 120.3391 |  |  | 101.417 |  |  | 122.1762 |  |  | 103.5249 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -23.3072 |  |  | -12.465
Consumo Hídrico na UB |  |  | 10.8422 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 9.4926 |  |  | 19.0617 |  |  | 9.4926 |  |  | 19.0617 |  |  | 9.4926 |  |  | 19.0617 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -12.465 |  |  | -12.465
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 214.5672 | 214.7275 | 214.5672 | 214.7275 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 182.6391 |  |  | 163.717 |  |  | 120.3391 |  |  | 101.417 |  |  | 122.1762 |  |  | 103.5249 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 216.9511 |  |  | 198.029 |  |  | 154.6511 |  |  | 135.729 |  |  | 156.4882 |  |  | 137.8369
[41 empty] | UB - 1.3.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 10.9486 | Superficial | DIH máx. | 226.4437 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 181.1832 | 215.4952 | 216.9511 | 1.456 | 216.9511 | IAP | 74.08%
[43 empty] | Ajustada total | 10.9486 |  | DIH mín. | 164.1437 | [7 empty] | IAPc,exu | 10.18%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 165.9808 |  | DIH mín. | 118.8832 | 153.1952 | 154.6511 | 1.456 | 154.6511 | IUD | 26.32%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 20.08%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 34.312 | Sub-terrâ-nea | Dei | 5.9975 |  | DIHp+DIHmin | 126.7177 | 161.0297 | 162.4856 | 1.456 | 156.4882 | IADp | 0.4794%
[43 empty] | Ajustada total | 34.312 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 34.312 | Transfer de montante (*) |  | 195.9194 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 34.312 | Transfer para jusante (*) |  | 214.5672 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 26.32%
[55 empty] | IUDC | 26.32%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Corrente
UB - 1.3.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.5685 | Superficial | DIH máx. | 36.29 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 29.3975 | 34.7215 | 34.9159 | 0.19442 | 34.9159 | IAP | 70.18%
|  | Ajustada total | 1.5685 |  | DIH mín. | 26.62 | [7 empty] | IAPc,exu | 73.35%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 26.62 |  | DIH mín. | 19.7275 | 25.0515 | 25.2459 | 0.19442 | 25.2459 | IUD | 45.9%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | 25.4694 | [7 empty] | IUP | 33.03%
| Não consuntiva | Potencial total | 41.224 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.645 |  | DIHp+DIHmin | 20.3725 | 25.6965 | 25.8909 | 0.19442 | 25.2459 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 25.6995 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | 212.5%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 5.324 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -10.4306 | 25.4694 | 25.4694 | 0 | 25.4694 | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 10.4179 | Transfer para jusante (*) |  | 34.7215 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 25.28%
[14 empty] | IUDC | 25.28%
UB - 1.3.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 6.9189 | Superficial | DIH máx. | 202.9959 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 166.091 | 196.077 | 196.9537 | 0.87674 | 196.9537 | IAP | 74.19%
|  | Ajustada total | 6.9189 |  | DIH mín. | 148.5559 | [7 empty] | IAPc,exu | 63.65%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 150.1759 |  | DIH mín. | 111.651 | 141.637 | 142.5137 | 0.87674 | 142.5137 | IUD | 23.89%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 18.2%
| Não consuntiva | Potencial total | 29.986 | Sub-terrâ-nea | Dei | 4.325 |  | DIHp+DIHmin | 117.596 | 147.582 | 148.4588 | 0.87674 | 144.1338 | IADp | 3.904%
|  | Ajustada total | 29.986 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 29.986 | Transfer de montante (*) |  | 34.7215 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 29.986 | Transfer para jusante (*) |  | 195.9194 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 23.89%
[14 empty] | IUDC | 23.89%
UB - 1.3.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 10.9486 | Superficial | DIH máx. | 226.4437 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 181.1832 | 215.4952 | 216.9511 | 1.456 | 216.9511 | IAP | 74.08%
|  | Ajustada total | 10.9486 |  | DIH mín. | 164.1437 | [7 empty] | IAPc,exu | 10.18%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 165.9808 |  | DIH mín. | 118.8832 | 153.1952 | 154.6511 | 1.456 | 154.6511 | IUD | 26.32%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 20.08%
| Não consuntiva | Potencial total | 34.312 | Sub-terrâ-nea | Dei | 5.9975 |  | DIHp+DIHmin | 126.7177 | 161.0297 | 162.4856 | 1.456 | 156.4882 | IADp | 0.4794%
|  | Ajustada total | 34.312 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 34.312 | Transfer de montante (*) |  | 195.9194 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 34.312 | Transfer para jusante (*) |  | 214.5672 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 26.32%
[14 empty] | IUDC | 26.32%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante