## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia do Rio Inhambupe
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 6.1 | 6.2
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 1 | 0
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0.016 | 0
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0.007 | 0
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0.016 | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0.007 | 0
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 0 | 0
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 0 | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 0 | 0
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 10.493 | 2.26
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0.827 | 0.338
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 10.493 | 12.753
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0.827 | 1.165
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.229 | 0.078
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 | 0
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 0.1303 | 0.0772
| População rural | 0.055 | 0.0195
| Rebanhos | 0.32117 | 0.35957
| Indústrias | 0.004 | 0.005
| Irrigação (média) | 0.50387 | 0.013835
| Irrigação (máxima) | 0.80583 | 0.029985
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| População urbana | 0 | 0
| População rural | 0 | 0
| Rebanhos | 0 | 0
| Indústrias | 0 | 0
| Irrigação (média) | 0 | 0
| Irrigação (máxima) | 0 | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 4.0097 | 2.8089
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.061969 | 0.001709
| - com irrigação máxima | 0.099083 | 0.0036564
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0 | 0
| - com irrigação máxima | 0 | 0
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservatório (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Perene | Perene

## UB 6.1
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 6.1 - Bacia do rio Inhambupe
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Inhambupe |  | Localização da UB ........ |  | Alto Inhambupe
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 10.493 | 10.493 | 0.827 | 0.827
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 10.477 | 10.477 | 0.827 | 0.827
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 10.493 | 10.493 | 0.827 | 0.827
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.229 | 0.229
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.016 |  |  | 0.016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 | [10 empty] | 0.007 |  |  | 0.007
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 10.477 | 10.477 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 |  |  | 10.477 |  |  | 10.477 |  |  | 0.827 |  |  | 0.827 |  |  | 0.827 |  |  | 0.827 | [10 empty] | 0.827 |  |  | 0.827
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.229 | 0.229 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.229 |  |  | 0.229
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 10.493 | 10.493 | 0.827 | 0.827 | 1.063 | 1.063 |  |  | 10.493 |  |  | 10.493 |  |  | 0.827 |  |  | 0.827 |  |  | 1.063 |  |  | 1.063 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.834 |  |  | 0.834
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 10.3276 | 10.3276 | 0.6616 | 0.6616 | 0.8962 | 0.8962 |  |  | 10.3276 |  |  | 10.3276 | Acumul | intermed | 0.6616 | Acumul | intermed | 0.6616 | Acumul | 1.063 | 0.8962 | Acumul | 1.063 | 0.8962 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.6672 | Acumul |  | 0.6672
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.18034 |  |  | -0.4823
| População urbana |  | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303
| População rural |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.1853 | 0.055 | 0.055 | 0.1853 | 0.055 | 0.055 | 0.1853 | 0.055 | 0.055 | 0.1853 | 0.055 | 0.055 | 0.1853 | 0.055 | 0.055 | 0.1853 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1853 | 0.055 | 0.055 | 0.1853 | 0.055 | 0.055
| Rebanhos |  | 0.32117 | 0.32117 | 0.32117 | 0.32117 | 0.32117 | 0.32117 | 0.50647 | 0.32117 | 0.32117 | 0.50647 | 0.32117 | 0.32117 | 0.50647 | 0.32117 | 0.32117 | 0.50647 | 0.32117 | 0.32117 | 0.50647 | 0.32117 | 0.32117 | 0.50647 | 0.32117 | 0.32117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50647 | 0.32117 | 0.32117 | 0.50647 | 0.32117 | 0.32117
| Indústrias |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.51047 | 0.004 | 0.004 | 0.51047 | 0.004 | 0.004 | 0.51047 | 0.004 | 0.004 | 0.51047 | 0.004 | 0.004 | 0.51047 | 0.004 | 0.004 | 0.51047 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51047 | 0.004 | 0.004 | 0.51047 | 0.004 | 0.004
| Irrigação |  | 0.50387 | 0.80583 | 0.50387 | 0.80583 | 0.50387 | 0.80583 | 1.0143 | 0.50387 | 0.50387 | 1.3163 | 0.80583 | 0.80583 | 1.0143 | 0.15113 | 0.15113 | 1.3163 | 0.15113 | 0.15113 | 1.0143 | 0.38573 | 0.38573 | 1.3163 | 0.38573 | 0.38573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0.15673 | 0.15673 | 1.3163 | 0.15673 | 0.15673
| Sub-Total |  | 1.0143 | 1.3163 | 1.0143 | 1.3163 | 1.0143 | 1.3163 |  |  | 1.0143 |  |  | 1.3163 |  |  | 0.6616 |  |  | 0.6616 |  |  | 0.8962 |  |  | 0.8962 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6672 |  |  | 0.6672
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 1.3163 | 0 | 0 | 1.0143 | -0.35274 | 0 | 1.3163 | -0.6547 | 0 | 1.0143 | -0.11814 | 0 | 1.3163 | -0.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | -0.34714 | 0 | 1.3163 | -0.6491 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 1.3163 | 0 | 0 | 1.0143 | -0.35274 | 0 | 1.3163 | -0.6547 | 0 | 1.0143 | -0.11814 | 0 | 1.3163 | -0.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | -0.34714 | 0 | 1.3163 | -0.6491 | 0
| Diluição de efluentes |  | 4.0097 | 4.0097 | 4.0097 | 4.0097 | 4.0097 | 4.0097 | 5.024 | 4.0097 | 4.0097 | 5.326 | 4.0097 | 4.0097 | 5.024 | -0.35274 | 0 | 5.326 | -0.6547 | 0 | 5.024 | -0.11814 | 0 | 5.326 | -0.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.024 | -0.34714 | 0 | 5.326 | -0.6491 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.1668 | 0.1668 | [14 empty] | 0.1668 |  |  | 0.1668 | [10 empty] | 0.1668 |  |  | 0.1668
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.1654 | 0.1654 | [14 empty] | 0.1654 |  |  | 0.1654 | [10 empty] | 0.1654 |  |  | 0.1654
| Vazão ecológica |  | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1668 | 0.1668 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1654 |  |  | 0.1668 |  |  | 0.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1668 |  |  | 0.1668
| Demanda não consuntiva máxima |  | 4.0097 | 4.0097 | 4.0097 | 4.0097 | 4.0097 | 4.0097 |  |  | 4.0097 |  |  | 4.0097 |  |  | 0.1654 |  |  | 0.1654 |  |  | 0.1668 |  |  | 0.1668 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1668 |  |  | 0.1668
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 5.469 | 5.167 | -4.197 | -4.499 | -3.961 | -4.263 |  |  | 5.469 |  |  | 5.167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 208.9% | 197% | 16.46% | 15.53% | 21.16% | 19.96% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 1034% | 797.2% | 81.53% | 62.83% | 104.8% | 80.76% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.061969 | 0.099083 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.10424 | 0.10424 | [6 empty] | 0.10424 |  |  | 0.10424 |  |  | 0.10424 |  |  | 0.10424 |  |  | 0.10424 |  |  | 0.10424 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.10424 |  |  | 0.10424
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.0024 | 0.0024 | [6 empty] | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.061969 | 0.099083 | [6 empty] | 0.061969 |  |  | 0.099083 |  |  | 0.018587 |  |  | 0.018582 | 0% |  | 0.047439 |  |  | 0.047428 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 4.0097 | 4.0097 | [6 empty] | 4.0097 |  |  | 4.0097 |  |  | 0.1654 |  |  | 0.1654 |  |  | 0.1668 |  |  | 0.1668 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1668 |  |  | 0.1668
| Sub-Total |  | 4.1783 | 4.2154 | [6 empty] | 4.1783 |  |  | 4.2154 |  |  | 0.29063 |  |  | 0.29062 |  |  | 0.32088 |  |  | 0.32087 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.27344 |  |  | 0.27344
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 9.4819 | 9.217 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.4819 |  |  | 9.217 |  |  | 0.12523 |  |  | 0.12522 |  |  | 0.15408 |  |  | 0.15407 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.10664 |  |  | 0.10664
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.56056 | 0.56056 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.84573 |  |  | 1.1106 |  |  | 0.53637 |  |  | 0.53638 |  |  | 0.74212 |  |  | 0.74213 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.56056 |  |  | 0.56056
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 9.9324 | 9.9324 | 9.9324 | 9.9324 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 9.4819 |  |  | 9.217 |  |  | 0.12523 |  |  | 0.12522 |  |  | 0.15408 |  |  | 0.15407 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 9.6473 |  |  | 9.3824 |  |  | 0.29063 |  |  | 0.29062 |  |  | 0.32088 |  |  | 0.32087
[41 empty] | UB - 6.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.0143 | Superficial | DIH máx. | 10.493 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 5.469 | 9.4787 | 9.6473 | 0.16861 | 9.6473 | IAP | 7.948%
[43 empty] | Ajustada total | 0.8962 |  | DIH mín. | 0.827 | [7 empty] | IAPc,exu | 8.397%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.834 |  | DIH mín. | -4.197 | -0.18734 | -0.062117 | 0.12523 | 0.29063 | IUD | 111.1%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 11.24%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 4.0097 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.229 |  | DIHp+DIHmin | -3.961 | 0.048656 | 0.20274 | 0.15408 | 0.32088 | IADp | 0.5933%
[43 empty] | Ajustada total | 0.1668 |  | Dea | 0.229 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.1654 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.1668 | Transfer para jusante (*) |  | 9.9324 | [7 empty] | IMD | 300.9%
300.9%
[55 empty] | IUDT | 472.6%
[55 empty] | IUDC | 111.1%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - Quando o grande reservatório não possui demandas agregadas, sua Qr será adicionada à DIHp+DIHmín, por exemplo, no caso de hidrelétrica.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 6.2
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 6.2 - Bacia do rio Inhambupe
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Inhambupe |  | Localização da UB ........ |  | Baixo Inhambupe
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 9.9324 | 9.9324
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 2.26 | 2.26 | 0.338 | 0.338
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 2.26 | 2.26 | 0.338 | 0.338
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 12.753 | 12.753 | 1.165 | 1.165
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.078 | 0.078
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 9.6473 | 9.3824 | 0.29063 | 0.29062 | 0.32088 | 0.32087
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 9.6473 | 9.3824 | 0.29063 | 0.29062 | 0.32088 | 0.32087 |  |  | 9.6473 |  |  | 9.3824 |  |  | 0.29063 |  |  | 0.29062 |  |  | 0.32088 |  |  | 0.32087
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 2.26 | 2.26 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 |  |  | 2.26 |  |  | 2.26 |  |  | 0.338 |  |  | 0.338 |  |  | 0.338 |  |  | 0.338 | [10 empty] | 0.338 |  |  | 0.338
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.078 | 0.078 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.049223 |  |  | 0.065384
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 11.9073 | 11.6424 | 0.62863 | 0.62862 | 0.73688 | 0.73687 |  |  | 11.9073 |  |  | 11.6424 |  |  | 0.62863 |  |  | 0.62862 |  |  | 0.7081 |  |  | 0.72425 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.338 |  |  | 0.338
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 11.6743 | 11.4094 | 0.39563 | 0.39562 | 0.50388 | 0.50387 |  |  | 11.6743 |  |  | 11.4094 | Acumul | intermed | 0.39563 | Acumul | intermed | 0.39562 | Acumul | 0.7081 | 0.4751 | Acumul | 0.72425 | 0.49125 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.105 | Acumul |  | 0.105
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.1371 |  |  | -0.15325
| População urbana |  | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0772
| População rural |  | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0967 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0967 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0967 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0967 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0967 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0967 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0967 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0967 | 0.0195 | 0.0195
| Rebanhos |  | 0.35957 | 0.35957 | 0.35957 | 0.35957 | 0.35957 | 0.35957 | 0.45627 | 0.35957 | 0.35957 | 0.45627 | 0.35957 | 0.35957 | 0.45627 | 0.29893 | 0.29893 | 0.45627 | 0.29892 | 0.29892 | 0.45627 | 0.35957 | 0.35957 | 0.45627 | 0.35957 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45627 | 0.0083 | 0.0083 | 0.45627 | 0.0083 | 0.0083
| Indústrias |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.46127 | 0.005 | 0.005 | 0.46127 | 0.005 | 0.005 | 0.46127 | -0.06064 | 0 | 0.46127 | -0.060645 | 0 | 0.46127 | 0.005 | 0.005 | 0.46127 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46127 | 0.005 | 0.005 | 0.46127 | -0.35127 | 0
| Irrigação |  | 0.013835 | 0.029985 | 0.013835 | 0.029985 | 0.013835 | 0.029985 | 0.4751 | 0.013835 | 0.013835 | 0.49125 | 0.029985 | 0.029985 | 0.4751 | -0.06564 | 0 | 0.49125 | -0.065645 | 0 | 0.4751 | 0.013835 | 0.013835 | 0.49125 | 0.029985 | 0.029985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4751 | -0.35627 | 0 | 0.49125 | -0.35627 | 0
| Sub-Total |  | 0.4751 | 0.49125 | 0.4751 | 0.49125 | 0.4751 | 0.49125 |  |  | 0.4751 |  |  | 0.49125 |  |  | 0.39563 |  |  | 0.39562 |  |  | 0.4751 |  |  | 0.49125 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.11 |  |  | 0.105
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4751 | 0 | 0 | 0.49125 | 0 | 0 | 0.4751 | -0.079475 | 0 | 0.49125 | -0.095629 | 0 | 0.4751 | 0 | 0 | 0.49125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4751 | -0.3701 | 0 | 0.49125 | -0.38625 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4751 | 0 | 0 | 0.49125 | 0 | 0 | 0.4751 | -0.079475 | 0 | 0.49125 | -0.095629 | 0 | 0.4751 | 0 | 0 | 0.49125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4751 | -0.3701 | 0 | 0.49125 | -0.38625 | 0
| Diluição de efluentes |  | 2.8089 | 2.8089 | 2.8089 | 2.8089 | 2.8089 | 2.8089 | 3.284 | 2.8089 | 2.8089 | 3.3002 | 2.8089 | 2.8089 | 3.284 | -0.079475 | 0 | 3.3002 | -0.095629 | 0 | 3.284 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 3.3002 | 5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | -0.3701 | 0 | 3.3002 | -0.38625 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0676 | 0.0676 | [14 empty] | 0.0676 |  |  | 0.0676 | [10 empty] | 0.0676 |  |  | 0.0676
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.233 | 0.233 | [14 empty] | 0.233 |  |  | 0.233 | [10 empty] | 0.233 |  |  | 0.233
| Vazão ecológica |  | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233
| Demanda não consuntiva máxima |  | 2.8089 | 2.8089 | 2.8089 | 2.8089 | 2.8089 | 2.8089 |  |  | 2.8089 |  |  | 2.8089 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 8.6233 | 8.3423 | -2.6554 | -2.6715 | -2.5471 | -2.5633 |  |  | 8.6233 |  |  | 8.3423 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.005 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 362.6% | 352.8% | 19.14% | 19.05% | 22.44% | 22.33% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 2506% | 2370% | 132.3% | 128% | 155.1% | 150% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.001709 | 0.0036564 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.06176 | 0.06176 | [6 empty] | 0.06176 |  |  | 0.06176 |  |  | 0.06176 |  |  | 0.06176 |  |  | 0.06176 |  |  | 0.06176 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.06176 |  |  | 0.06176
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.001709 | 0.0036564 | [6 empty] | 0.001709 |  |  | 0.0036564 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.001709 |  |  | 0.0036564 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 2.8089 | 2.8089 | [6 empty] | 2.8089 |  |  | 2.8089 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.233 |  |  | 0.233
| Sub-Total |  | 2.8754 | 2.8773 | [6 empty] | 2.8754 |  |  | 2.8773 |  |  | 0.29476 |  |  | 0.29476 |  |  | 0.29947 |  |  | 0.30142 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.29776 |  |  | 0.29476
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 11.2656 | 10.9866 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.2656 |  |  | 10.9866 |  |  | 0.06176 |  |  | 0.06176 |  |  | 0.066469 |  |  | 0.068416 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.05976 |  |  | 0.06176
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.04524 | 0.04324 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.40863 |  |  | 0.42284 |  |  | 0.33387 |  |  | 0.33386 |  |  | 0.40863 |  |  | 0.42284 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.04524 |  |  | 0.04324
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 12.1472 | 12.1492 | 12.1472 | 12.1492 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 11.2656 |  |  | 10.9866 |  |  | 0.06176 |  |  | 0.06176 |  |  | 0.066469 |  |  | 0.068416 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 11.4986 |  |  | 11.2196 |  |  | 0.29476 |  |  | 0.29476 |  |  | 0.29947 |  |  | 0.30142
[41 empty] | UB - 6.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.4751 | Superficial | DIH máx. | 11.9073 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 8.6233 | 11.4322 | 11.4986 | 0.066469 | 11.4986 | IAP | 14.96%
[43 empty] | Ajustada total | 0.4751 |  | DIH mín. | 0.62863 | [7 empty] | IAPc,exu | 2.783%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.65888 |  | DIH mín. | -2.6554 | 0.15352 | 0.21528 | 0.06176 | 0.29476 | IUD | 96.09%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 5.808%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 2.8089 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.078 |  | DIHp+DIHmin | -2.5471 | 0.26178 | 0.32825 | 0.066469 | 0.29947 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.233 |  | Dea | 0.049223 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.233 | Transfer de montante (*) |  | 9.9324 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 63.11%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.233 | Transfer para jusante (*) |  | 12.1472 | [7 empty] | IMD | 462.4%
462.4%
[55 empty] | IUDT | 445.7%
[55 empty] | IUDC | 96.09%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Inhambupe
UB - 6.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.0103 | Superficial | DIH máx. | 10.493 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 5.473 | 9.4827 | 9.6489 | 0.16621 | 9.6489 | IAP | 7.948%
|  | Ajustada total | 0.8962 |  | DIH mín. | 0.827 | [7 empty] | IAPc,exu | 8.397%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.834 |  | DIH mín. | -4.193 | -0.18334 | -0.060026 | 0.12332 | 0.28872 | IUD | 111.1%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 11.24%
| Não consuntiva | Potencial total | 4.0097 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.229 |  | DIHp+DIHmin | -3.957 | 0.052656 | 0.20483 | 0.15217 | 0.31897 | IADp | 0.5933%
|  | Ajustada total | 0.1668 |  | Dea | 0.229 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.1654 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.1668 | Transfer para jusante (*) |  | 9.93 | [7 empty] | IMD | 300.9%
[14 empty] | IUDT | 472.6%
[14 empty] | IUDC | 111.1%
UB - 6.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.4701 | Superficial | DIH máx. | 11.9089 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 8.6299 | 11.4388 | 11.5022 | 0.063469 | 11.5022 | IAP | 14.96%
|  | Ajustada total | 0.4701 |  | DIH mín. | 0.62672 | [7 empty] | IAPc,exu | 2.783%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.65697 |  | DIH mín. | -2.6523 | 0.15662 | 0.21838 | 0.06176 | 0.29476 | IUD | 96.09%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 5.808%
| Não consuntiva | Potencial total | 2.8089 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.078 |  | DIHp+DIHmin | -2.544 | 0.26487 | 0.32834 | 0.063469 | 0.29647 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.233 |  | Dea | 0.046131 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.233 | Transfer de montante (*) |  | 9.93 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 63.11%
|  | Total c/ reservat. | 0.233 | Transfer para jusante (*) |  | 12.1468 | [7 empty] | IMD | 462.4%
[14 empty] | IUDT | 445.7%
[14 empty] | IUDC | 96.09%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante