## Entradas
Dados de entrada para cálculo do balanço hídrico da Bacia do Rio Paraguaçu
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 5.1.a | 5.1.b | 5.2.a | 5.2.b | 5.3
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) |  | 15 | 2 | 12
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) |  | 0.335 | 0.045 | 0.62
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) |  | 0 | 0 | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) |  | 0.062 | 0.02 | 0.115
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0 | 5.025 | 0.09 | 7.44 | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0 | 0.93 | 0.04 | 1.38 | 0
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 18.049 |  | 2.793 | 116.149
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 1.338 |  | 0.008 | 16.281
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 8.122 |  | 2.374 | 75.497
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 18.049 | 66.523 | 2.793 | 28.783 | 0.526
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 1.338 | 4.133 | 0.008 | 10.802 | 0.076
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 18.049 | 84.572 | 2.793 | 116.149 | 116.675
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 1.338 | 5.471 | 0.008 | 16.281 | 16.357
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.055 | 0.854 | 0.1 | 0.376 | 0.037
Transposição/importação de vazões Média (Q tra)
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.31212 | 0.053 | 0.306
| População rural | 0.0059977 | 0.33044 | 0.047234 | 0.20474 | 0.020535
| Rebanhos | 0.011074 | 0.16184 | 0.029425 | 0.19401 | 0.033486
| Indústrias |  | 0.017 |  | 0.029 | 0.005
| Irrigação (média) | 0.78051 | 3.8322 | 0.21293 | 0.46863 | 0.030077
| Irrigação (máxima) | 2.4418 | 8.0616 | 0.38188 | 0.84433 | 0.065336
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| População urbana | 0.14049 |  | 0.022 | 11.3125
| População rural |  |  | 0.11745
| Rebanhos |  |  | 0.05924
| Indústrias |  |  | 0.22
| Irrigação (média) | 0.40574 |  | 0.22203
| Irrigação (máxima) | 1.2572 |  | 0.35049
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
| Navegação |  |  |  |  | 53
Geração de energia
| Diluição |  | 13.0123 | 2.839 | 6.899
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
| Geração de energia |  |  | 0.1068
| Diluição |  |  | 2.986 | 0
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.09858 | 0.45739 | 0.024266 | 0.054913 | 0.004773
| - com irrigação máxima | 0.30045 | 0.95903 | 0.043201 | 0.099301 | 0.010438
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0.051076 |  | 0.027102
| - com irrigação máxima | 0.1554 |  | 0.042782
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não | não | não | não
e) Regime do Rio |  | Perene | Perene | Perene | Perene | Perene

## UB 5.1.a
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 5.1.a - Bacia do rio Paraguaçu
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Paraguaçu |  | Localização da UB ........ |  | Alto Rio Paraguaçu
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | do Apertado |  | Volume total .................... |  | 108900 | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 18.049 | 18.049 | 1.338 | 1.338 | 8.122 | 8.122
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 7.7631 | 7.6403 | [14 empty] | 7.7631 |  |  | 7.6403 | 7.7631 | 7.6403 |  |  | 7.7631 |  |  | 7.6403
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 18.049 | 18.049 | 1.338 | 1.338
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 18.049 | 18.049 | 1.338 | 1.338
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 18.049 | 18.049 | 1.338 | 1.338
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.055 | 0.055
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 6.2105 | 6.1123 |  |  | 6.2105 |  |  | 6.1123
| - vazões naturais na área residual |  | 18.049 | 18.049 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |  |  | 18.049 |  |  | 18.049 |  |  | 1.338 |  |  | 1.338 |  |  | 1.338 |  |  | 1.338 | [10 empty] | 1.338 |  |  | 1.338
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.055 | 0.055 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.055
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 18.049 | 18.049 | 1.338 | 1.338 | 1.393 | 1.393 |  |  | 18.049 |  |  | 18.049 |  |  | 1.338 |  |  | 1.338 |  |  | 1.338 |  |  | 1.393 | 7.7631 | 7.6403 |  |  | 7.7631 |  |  | 7.6403 |  |  | 1.338 |  |  | 1.338
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 17.7814 | 17.7814 | 1.0704 | 1.0704 | 1.1254 | 1.1254 |  |  | 17.7814 |  |  | 17.7814 | Acumul | intermed | 1.0704 | Acumul | intermed | 1.0704 | Acumul | 1.338 | 1.0704 | Acumul | 1.393 | 1.1254 | 6.2105 | 6.1123 | Acumul | intermed | 6.2105 | Acumul | intermed | 6.1123 | Acumul |  | 1.0704 | Acumul |  | 1.0704
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 0.54042 |  |  | -1.1208
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14049 | 0.14049 | 0.14049 | 0.14049 | 0.14049 | 0.14049 | 0.14049 | 0.14049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977 | 0.0059977
| Rebanhos |  | 0.011074 | 0.011074 | 0.011074 | 0.011074 | 0.011074 | 0.011074 | 0.017072 | 0.011074 | 0.011074 | 0.017072 | 0.011074 | 0.011074 | 0.017072 | 0.011074 | 0.011074 | 0.017072 | 0.011074 | 0.011074 | 0.017072 | 0.011074 | 0.011074 | 0.017072 | 0.011074 | 0.011074 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.017072 | 0.011074 | 0.011074 | 0.017072 | 0.011074 | 0.011074
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017072 | 0 | 0 | 0.017072 | 0 | 0 | 0.017072 | 0 | 0 | 0.017072 | 0 | 0 | 0.017072 | 0 | 0 | 0.017072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.017072 | 0 | 0 | 0.017072 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0.78051 | 2.4418 | 0.78051 | 2.4418 | 0.78051 | 2.4418 | 0.79758 | 0.78051 | 0.78051 | 2.4588 | 2.4418 | 2.4418 | 0.79758 | 0.78051 | 0.78051 | 2.4588 | 1.0533 | 1.0533 | 0.79758 | 0.78051 | 0.78051 | 2.4588 | 1.1083 | 1.1083 | 0.40574 | 1.2572 | 0.54623 | 0.40574 | 0.40574 | 1.3977 | 1.2572 | 1.2572 | 0.79758 | 0.78051 | 0.78051 | 2.4588 | 1.0533 | 1.0533
| Sub-Total |  | 0.79758 | 2.4588 | 0.79758 | 2.4588 | 0.79758 | 2.4588 |  |  | 0.79758 |  |  | 2.4588 |  |  | 0.79758 |  |  | 1.0704 |  |  | 0.79758 |  |  | 1.1254 | 0.54623 | 1.3977 |  |  | 0.54623 |  |  | 1.3977 |  |  | 0.79758 |  |  | 1.0704
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | -1.3884 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | -1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0.54623 | 0 | 0 | 1.3977 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | -1.3884 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | -1.3884 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | -1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0.54623 | 0 | 0 | 1.3977 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | -1.3884 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | -1.3884 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | -1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0.54623 | 0 | 0 | 1.3977 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | 0 | 2.4588 | -1.3884 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.5526 | 1.5281 |  |  | 1.5526 |  |  | 1.5281 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.2676 | 0.2676 | [14 empty] | 0.2676 |  |  | 0.2676 | [10 empty] | 0.2676 |  |  | 0.2676
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.2676 | 0.2676 | [14 empty] | 0.2676 |  |  | 0.2676 | [10 empty] | 0.2676 |  |  | 0.2676
| Vazão ecológica |  | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 | 1.5526 | 1.5281 | 0 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 1.5281 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 | 1.5526 | 1.5281 |  |  | 1.5526 |  |  | 1.5281 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 16.9838 | 15.3226 | 0.27282 | -1.3884 | 0.32782 | -1.3334 |  |  | 16.9838 |  |  | 15.3226 |  |  | 0.27282 |  |  | 0 |  |  | 0.27282 |  |  | 0 | 5.6642 | 4.7146 | [8 empty] | 0.27282 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 1694% | 662% | 125.6% | 49.08% | 130.8% | 51.09% | [18 empty] | 369.9% | 261.1%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 2263% | 734% | 167.8% | 54.42% | 174.7% | 56.65% | [18 empty] | 1421% | 546.6%
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.09858 | 0.30045 | [22 empty] | 0.051076 | 0.1554
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11239 | 0.11239 |  |  | 0.11239 |  |  | 0.11239 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.09858 | 0.30045 | [6 empty] | 0.09858 |  |  | 0.30045 |  |  | 0.09858 |  |  | 0.12961 | 0% |  | 0.09858 |  |  | 0.13638 | 0.051076 | 0.1554 |  |  | 0.051076 |  |  | 0.1554
| Demandas não consuntivas |  | 0.2676 | 0.2676 | [6 empty] | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676 | 1.5526 | 1.5281 |  |  | 1.5526 |  |  | 1.5281 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676
| Sub-Total |  | 0.36618 | 0.56805 | [6 empty] | 0.36618 |  |  | 0.56805 |  |  | 0.36618 |  |  | 0.39721 |  |  | 0.36618 |  |  | 0.40398 | 1.7161 | 1.7959 |  |  | 1.7161 |  |  | 1.7959 |  |  | 0.2676 |  |  | 0.2676
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 17.0824 | 15.623 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.0824 |  |  | 15.623 |  |  | 0.3714 |  |  | 0.12961 |  |  | 0.3714 |  |  | 0.13638 | 5.8277 | 4.9824 |  |  | 5.8277 |  |  | 4.9824 |  |  | 0.27282 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.79758 | 1.0704 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.699 |  |  | 2.1584 |  |  | 0.699 |  |  | 0.94079 |  |  | 0.699 |  |  | 0.98902 | 0.38276 | 1.1299 |  |  | 0.38276 |  |  | 1.1299 |  |  | 0.79758 |  |  | 1.0704
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 17.2514 | 16.9786 | 16.8687 | 15.8487 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 7.7631 | 7.6403 |  |  | 6.2105 | 6.1123 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 17.0824 |  |  | 15.623 |  |  | 0.3714 |  |  | 0.12961 |  |  | 0.3714 |  |  | 0.13638 | 5.8277 | 4.9824 |  |  | 5.8277 |  |  | 4.9824
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 17.35 |  |  | 15.8906 |  |  | 0.639 |  |  | 0.39721 |  |  | 7.3803 |  |  | 6.5104
[41 empty] | UB - 5.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.3438 | Superficial | DIH máx. | 18.049 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 16.9838 | 17.2514 | 17.35 | 0.09858 | 17.35 | IAP | 43.01%
[43 empty] | Ajustada total | 1.3438 |  | DIH mín. | 1.338 | [7 empty] | IAPc,exu | 45%
[43 empty] | Potencial agregada | 0.54623 |  | DIHp+DIHmin | 1.338 |  | DIH mín. | 0.27282 | 0.54042 | 0.639 | 0.09858 | 0.639 | IUD | 40.47%
[43 empty] | Ajustada agregada | 0.54623 |  | DIH,g (2) | 7.7631 | [7 empty] | IUP | 17.53%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 1.8202 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.055 |  | DIHp+DIHmin | 0.32782 | 0.59542 | 0.694 | 0.09858 | 0.639 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 1.8202 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | 245.4%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.2676 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 5.6642 | 7.2169 | 7.3803 | 0.16347 | 7.3803 | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 1.8202 | Transfer para jusante (*) |  | 16.8687 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 76.47%
[55 empty] | IUDC | 76.47%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 5.1.b
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 5.1.b - Bacia do rio Paraguaçu
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Paraguaçu |  | Localização da UB ........ |  | Alto Rio Paraguaçu
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 5.025 | 5.025 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 16.8687 | 15.8487
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 66.523 | 66.523 | 4.133 | 4.133
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 61.498 | 61.498 | 4.133 | 4.133
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 84.572 | 84.572 | 5.471 | 5.471
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.854 | 0.854
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 17.35 | 15.8906 | 0.639 | 0.39721 | 7.3803 | 6.5104
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 17.35 | 15.8906 | 0.639 | 0.39721 | 7.3803 | 6.5104 |  |  | 17.35 |  |  | 15.8906 |  |  | 0.639 |  |  | 0.39721 |  |  | 7.3803 |  |  | 6.5104
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 5.025 | 5.025 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 |  |  | 5.025 |  |  | 5.025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 | [10 empty] | 0.93 |  |  | 0.93
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 61.498 | 61.498 | 4.133 | 4.133 | 4.133 | 4.133 |  |  | 61.498 |  |  | 61.498 |  |  | 4.133 |  |  | 4.133 |  |  | 4.133 |  |  | 4.133 | [10 empty] | 4.133 |  |  | 4.133
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.854 | 0.854 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 83.873 | 82.4136 | 4.772 | 4.5302 | 13.2973 | 12.4274 |  |  | 83.873 |  |  | 82.4136 |  |  | 4.772 |  |  | 4.5302 |  |  | 12.4433 |  |  | 11.5734 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.063 |  |  | 5.063
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 82.7788 | 81.3194 | 3.6778 | 3.436 | 12.2031 | 11.3332 |  |  | 82.7788 |  |  | 81.3194 | Acumul | intermed | 3.6778 | Acumul | intermed | 3.436 | Acumul | 12.4433 | 11.3491 | Acumul | 11.5734 | 10.4792 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 3.9688 | Acumul |  | 3.9688
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 0.40937 |  |  | -3.82
| População urbana |  | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212 | 0.31212
| População rural |  | 0.33044 | 0.33044 | 0.33044 | 0.33044 | 0.33044 | 0.33044 | 0.64256 | 0.33044 | 0.33044 | 0.64256 | 0.33044 | 0.33044 | 0.64256 | 0.33044 | 0.33044 | 0.64256 | 0.33044 | 0.33044 | 0.64256 | 0.33044 | 0.33044 | 0.64256 | 0.33044 | 0.33044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64256 | 0.33044 | 0.33044 | 0.64256 | 0.33044 | 0.33044
| Rebanhos |  | 0.16184 | 0.16184 | 0.16184 | 0.16184 | 0.16184 | 0.16184 | 0.8044 | 0.16184 | 0.16184 | 0.8044 | 0.16184 | 0.16184 | 0.8044 | 0.16184 | 0.16184 | 0.8044 | 0.16184 | 0.16184 | 0.8044 | 0.16184 | 0.16184 | 0.8044 | 0.16184 | 0.16184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8044 | 0.16184 | 0.16184 | 0.8044 | 0.16184 | 0.16184
| Indústrias |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.8214 | 0.017 | 0.017 | 0.8214 | 0.017 | 0.017 | 0.8214 | 0.017 | 0.017 | 0.8214 | 0.017 | 0.017 | 0.8214 | 0.017 | 0.017 | 0.8214 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8214 | 0.017 | 0.017 | 0.8214 | 0.017 | 0.017
| Irrigação |  | 3.8322 | 8.0616 | 3.8322 | 8.0616 | 3.8322 | 8.0616 | 4.6536 | 3.8322 | 3.8322 | 8.883 | 8.0616 | 8.0616 | 4.6536 | 2.8564 | 2.8564 | 8.883 | 2.6146 | 2.6146 | 4.6536 | 3.8322 | 3.8322 | 8.883 | 8.0616 | 8.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6536 | 3.8322 | 3.8322 | 8.883 | 3.1474 | 3.1474
| Sub-Total |  | 4.6536 | 8.883 | 4.6536 | 8.883 | 4.6536 | 8.883 |  |  | 4.6536 |  |  | 8.883 |  |  | 3.6778 |  |  | 3.436 |  |  | 4.6536 |  |  | 8.883 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.6536 |  |  | 3.9688
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6536 | 0 | 0 | 8.883 | 0 | 0 | 4.6536 | -0.97583 | 0 | 8.883 | -5.447 | 0 | 4.6536 | 0 | 0 | 8.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6536 | 0 | 0 | 8.883 | -4.9142 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6536 | 0 | 0 | 8.883 | 0 | 0 | 4.6536 | -0.97583 | 0 | 8.883 | -5.447 | 0 | 4.6536 | 0 | 0 | 8.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6536 | 0 | 0 | 8.883 | -4.9142 | 0
| Diluição de efluentes |  | 13.0123 | 13.0123 | 13.0123 | 13.0123 | 13.0123 | 13.0123 | 17.666 | 13.0123 | 13.0123 | 21.8954 | 13.0123 | 13.0123 | 17.666 | -0.97583 | 0 | 21.8954 | -5.447 | 0 | 17.666 | 6.6955 | 6.6955 | 21.8954 | 1.5962 | 1.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.666 | 13.0123 | 13.0123 | 21.8954 | -4.9142 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 1.0126 | 1.0126 | [14 empty] | 1.0126 |  |  | 1.0126 | [10 empty] | 1.0126 |  |  | 1.0126
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 1.0942 | 1.0942 | [14 empty] | 1.0942 |  |  | 1.0942 | [10 empty] | 1.0942 |  |  | 1.0942
| Vazão ecológica |  | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0942 |  |  | 1.0942 |  |  | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0942 |  |  | 1.0942
| Demanda não consuntiva máxima |  | 13.0123 | 13.0123 | 13.0123 | 13.0123 | 13.0123 | 13.0123 |  |  | 13.0123 |  |  | 13.0123 |  |  | 1.0942 |  |  | 1.0942 |  |  | 6.6955 |  |  | 1.5962 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.0123 |  |  | 1.0942
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 66.207 | 60.5183 | -12.894 | -17.3652 | -4.3686 | -9.4679 |  |  | 66.207 |  |  | 60.5183 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.0942 |  |  | 1.0942 | 0 | 0 | [8 empty] | -12.603 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 474.8% | 376.4% | 27.01% | 20.69% | 75.27% | 56.76% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 1802% | 927.8% | 102.5% | 51% | 285.7% | 139.9% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.45739 | 0.95903 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.24969 | 0.24969 | [6 empty] | 0.24969 |  |  | 0.24969 |  |  | 0.24969 |  |  | 0.24969 |  |  | 0.24969 |  |  | 0.24969 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.24969 |  |  | 0.24969
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.0102 | 0.0102 | [6 empty] | 0.0102 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0102 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0102
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.45739 | 0.95903 | [6 empty] | 0.45739 |  |  | 0.95903 |  |  | 0.34092 |  |  | 0.31104 | 0% |  | 0.45739 |  |  | 0.95903 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 13.0123 | 13.0123 | [6 empty] | 13.0123 |  |  | 13.0123 |  |  | 1.0942 |  |  | 1.0942 |  |  | 6.6955 |  |  | 1.5962 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.0123 |  |  | 1.0942
| Sub-Total |  | 13.7296 | 14.2313 | [6 empty] | 13.7296 |  |  | 14.2313 |  |  | 1.695 |  |  | 1.6651 |  |  | 7.4128 |  |  | 2.8151 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.2722 |  |  | 1.3541
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 78.8425 | 73.6553 |  |  |  |  | 0 | 0 | 78.8425 |  |  | 73.6553 |  |  | 0.60082 |  |  | 0.57094 |  |  | 7.4128 |  |  | 2.8151 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.42494 |  |  | 0.25989
Consumo Hídrico na UB |  |  | 4.3937 | 3.7089 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 3.9363 |  |  | 7.6641 |  |  | 3.077 |  |  | 2.8651 |  |  | 3.9363 |  |  | 7.6641 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.9688 |  |  | 3.7089
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 78.9979 | 78.6628 | 78.9979 | 78.6628 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 78.8425 |  |  | 73.6553 |  |  | 0.60082 |  |  | 0.57094 |  |  | 7.4128 |  |  | 2.8151 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 79.9367 |  |  | 74.7495 |  |  | 1.695 |  |  | 1.6651 |  |  | 8.507 |  |  | 3.9093
[41 empty] | UB - 5.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 4.6536 | Superficial | DIH máx. | 83.873 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 66.207 | 79.2194 | 79.9367 | 0.71729 | 79.9367 | IAP | 7.611%
[43 empty] | Ajustada total | 4.6536 |  | DIH mín. | 4.772 | [7 empty] | IAPc,exu | 6.409%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 12.4433 |  | DIH mín. | -12.894 | 0.11837 | 0.71919 | 0.60082 | 1.695 | IUD | 43.23%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 6.893%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 13.0123 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.854 |  | DIHp+DIHmin | -4.3686 | 8.6437 | 9.361 | 0.71729 | 8.507 | IADp | 16.18%
[43 empty] | Ajustada total | 6.6955 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 1.0942 | Transfer de montante (*) |  | 16.8687 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 1.0942 | Transfer para jusante (*) |  | 78.9979 | [7 empty] | IMD | 3273%
3273%
[55 empty] | IUDT | 132.9%
[55 empty] | IUDC | 43.23%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 5.2.a
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 5.2.a - Bacia do rio Paraguaçu
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Paraguaçu |  | Localização da UB ........ |  | Médio Rio Paraguaçu
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | S. José do jacuípe |  | Volume total .................... |  | 360000 | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04
| - vazões no grande reservatório |  | 2.793 | 2.793 | 0.008 | 0.008 | 2.374 | 2.374
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 2.3675 | 2.3675 | [14 empty] | 2.3675 |  |  | 2.3675 | 2.3675 | 2.3675 |  |  | 2.3675 |  |  | 2.3675
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 2.793 | 2.793 | 0.008 | 0.008
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 2.703 | 2.703 | 0.008 | 0.008
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 2.793 | 2.793 | 0.008 | 0.008
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.1 | 0.1
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 | [10 empty] | 0.04 |  |  | 0.04
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 1.894 | 1.894 |  |  | 1.894 |  |  | 1.894
| - vazões naturais na área residual |  | 2.703 | 2.703 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  | 2.703 |  |  | 2.703 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 | [10 empty] | 0.008 |  |  | 0.008
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 2.793 | 2.793 | 0.008 | 0.008 | 0.148 | 0.148 |  |  | 2.793 |  |  | 2.793 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 0.148 |  |  | 0.148 | 2.3675 | 2.3675 |  |  | 2.3675 |  |  | 2.3675 |  |  | 0.048 |  |  | 0.048
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 2.7914 | 2.7914 | 0.0064 | 0.0064 | 0.1384 | 0.1384 |  |  | 2.7914 |  |  | 2.7914 | Acumul | intermed | 0.0064 | Acumul | intermed | 0.0064 | Acumul | 0.148 | 0.1384 | Acumul | 0.148 | 0.1384 | 1.894 | 1.894 | Acumul | intermed | 1.894 | Acumul | intermed | 1.894 | Acumul |  | 0.0384 | Acumul |  | 0.0384
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.29459 |  |  | -0.46354
| População urbana |  | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.0064 | 0.0064 | 0.053 | 0.0064 | 0.0064 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.053 | 0.0384 | 0.0384 | 0.053 | 0.0384 | 0.0384
| População rural |  | 0.047234 | 0.047234 | 0.047234 | 0.047234 | 0.047234 | 0.047234 | 0.10023 | 0.047234 | 0.047234 | 0.10023 | 0.047234 | 0.047234 | 0.10023 | -0.0466 | 0 | 0.10023 | -0.0466 | 0 | 0.10023 | 0.047234 | 0.047234 | 0.10023 | 0.047234 | 0.047234 | 0.11745 | 0.11745 | 0.13945 | 0.11745 | 0.11745 | 0.13945 | 0.11745 | 0.11745 | 0.10023 | -0.0146 | 0 | 0.10023 | -0.0146 | 0
| Rebanhos |  | 0.029425 | 0.029425 | 0.029425 | 0.029425 | 0.029425 | 0.029425 | 0.12966 | 0.029425 | 0.029425 | 0.12966 | 0.029425 | 0.029425 | 0.12966 | -0.093834 | 0 | 0.12966 | -0.093834 | 0 | 0.12966 | 0.029425 | 0.029425 | 0.12966 | 0.029425 | 0.029425 | 0.05924 | 0.05924 | 0.19869 | 0.05924 | 0.05924 | 0.19869 | 0.05924 | 0.05924 | 0.12966 | -0.061834 | 0 | 0.12966 | -0.061834 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12966 | 0 | 0 | 0.12966 | 0 | 0 | 0.12966 | -0.12326 | 0 | 0.12966 | -0.12326 | 0 | 0.12966 | 0 | 0 | 0.12966 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.41869 | 0.22 | 0.22 | 0.41869 | 0.22 | 0.22 | 0.12966 | 0 | 0 | 0.12966 | -0.091259 | 0
| Irrigação |  | 0.21293 | 0.38188 | 0.21293 | 0.38188 | 0.21293 | 0.38188 | 0.34259 | 0.21293 | 0.21293 | 0.51154 | 0.38188 | 0.38188 | 0.34259 | -0.12326 | 0 | 0.51154 | -0.12326 | 0 | 0.34259 | 0.0087414 | 0.0087414 | 0.51154 | 0.0087414 | 0.0087414 | 0.22203 | 0.35049 | 0.64072 | 0.22203 | 0.22203 | 0.76918 | 0.35049 | 0.35049 | 0.34259 | -0.091259 | 0 | 0.51154 | -0.091259 | 0
| Sub-Total |  | 0.34259 | 0.51154 | 0.34259 | 0.51154 | 0.34259 | 0.51154 |  |  | 0.34259 |  |  | 0.51154 |  |  | 0.0064 |  |  | 0.0064 |  |  | 0.1384 |  |  | 0.1384 | 0.64072 | 0.76918 |  |  | 0.64072 |  |  | 0.76918 |  |  | 0.0384 |  |  | 0.0384
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34259 | 0 | 0 | 0.51154 | 0 | 0 | 0.34259 | -0.33619 | 0 | 0.51154 | -0.50514 | 0 | 0.34259 | -0.20419 | 0 | 0.51154 | -0.37314 | 0 | 0 | 0 | 0.64072 | 0 | 0 | 0.76918 | 0 | 0 | 0.34259 | -0.30419 | 0 | 0.51154 | -0.47314 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34259 | 0 | 0 | 0.51154 | 0 | 0 | 0.34259 | -0.33619 | 0 | 0.51154 | -0.50514 | 0 | 0.34259 | -0.20419 | 0 | 0.51154 | -0.37314 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0.74752 | 0.1068 | 0.1068 | 0.87598 | 0.1068 | 0.1068 | 0.34259 | -0.30419 | 0 | 0.51154 | -0.47314 | 0
| Diluição de efluentes |  | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 3.1816 | 2.4488 | 2.4488 | 3.3505 | 2.2799 | 2.2799 | 3.1816 | -0.33619 | 0 | 3.3505 | -0.50514 | 0 | 3.1816 | -0.20419 | 0 | 3.3505 | -0.37314 | 0 | 2.986 | 2.986 | 3.7335 | 1.1465 | 1.1465 | 3.862 | 1.018 | 1.018 | 3.1816 | -0.30419 | 0 | 3.3505 | -0.47314 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.47349 | 0.47349 |  |  | 0.47349 |  |  | 0.47349 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0096 | 0.0096 | [14 empty] | 0.0096 |  |  | 0.0096 | [10 empty] | 0.0096 |  |  | 0.0096
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0016 | 0.0016 | [14 empty] | 0.0016 |  |  | 0.0016 | [10 empty] | 0.0016 |  |  | 0.0016
| Vazão ecológica |  | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0096 | 0.47349 | 0.47349 | 0 | 0 | 0.47349 | 0 | 0 | 0.47349 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0096
| Demanda não consuntiva máxima |  | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 |  |  | 2.4488 |  |  | 2.2799 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0096 | 2.986 | 2.986 |  |  | 1.1465 |  |  | 1.018 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0096
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -0.38859 | -0.55754 | -3.1736 | -3.3425 | -3.0336 | -3.2025 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.2592 | -1.3877 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 87.79% | 83.36% | 0.2514% | 0.2388% | 4.652% | 4.417% | [18 empty] | 65.28% | 63.05%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 815.3% | 546% | 2.335% | 1.564% | 43.2% | 28.93% | [18 empty] | 369.5% | 307.8%
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.024266 | 0.043201 | [22 empty] | 0.027102 | 0.042782
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0424 | 0.0424 | [6 empty] | 0.0424 |  |  | 0.0424 |  |  | 0.00512 |  |  | 0.00512 |  |  | 0.0424 |  |  | 0.0424 | 0.0176 | 0.0176 |  |  | 0.0176 |  |  | 0.0176 |  |  | 0.03072 |  |  | 0.03072
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.132 | 0.132 |  |  | 0.132 |  |  | 0.132 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.024266 | 0.043201 | [6 empty] | 0.024266 |  |  | 0.043201 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.00099619 |  |  | 0.00098889 | 0.027102 | 0.042782 |  |  | 0.027102 |  |  | 0.042782
| Demandas não consuntivas |  | 2.839 | 2.839 | [6 empty] | 2.4488 |  |  | 2.2799 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0096 | 2.986 | 2.986 |  |  | 1.1465 |  |  | 1.018 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0096
| Sub-Total |  | 2.9057 | 2.9246 | [6 empty] | 2.5155 |  |  | 2.3655 |  |  | 0.00672 |  |  | 0.00672 |  |  | 0.052996 |  |  | 0.052989 | 3.1627 | 3.1784 |  |  | 1.3232 |  |  | 1.2104 |  |  | 0.04032 |  |  | 0.04032
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 2.5155 | 2.3655 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.5155 |  |  | 2.3655 |  |  | 0.00512 |  |  | 0.00512 |  |  | 0.043396 |  |  | 0.043389 | 1.43 | 1.3172 |  |  | 1.43 |  |  | 1.3172 |  |  | 0.03072 |  |  | 0.03072
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.00768 | 0.00768 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.27592 |  |  | 0.42594 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.095004 |  |  | 0.095011 | 0.46402 | 0.5768 |  |  | 0.46402 |  |  | 0.5768 |  |  | 0.00768 |  |  | 0.00768
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 2.7853 | 2.7853 | 2.3213 | 2.2085 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 2.3675 | 2.3675 |  |  | 1.894 | 1.894 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 2.5155 |  |  | 2.3655 |  |  | 0.00512 |  |  | 0.00512 |  |  | 0.043396 |  |  | 0.043389 | 1.43 | 1.3172 |  |  | 1.43 |  |  | 1.3172
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 2.5171 |  |  | 2.3671 |  |  | 0.00672 |  |  | 0.00672 |  |  | 1.9035 |  |  | 1.7907
[41 empty] | UB - 5.2.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.98331 | Superficial | DIH máx. | 2.793 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.38859 | 2.4504 | 2.5171 | 0.066666 | 2.5171 | IAP | 84.76%
[43 empty] | Ajustada total | 0.77912 |  | DIH mín. | 0.008 | [7 empty] | IAPc,exu | 85%
[43 empty] | Potencial agregada | 0.64072 |  | DIHp+DIHmin | 0.048 |  | DIH mín. | -3.1736 | -0.33459 | -0.32947 | 0.00512 | 0.00672 | IUD | 58.48%
[43 empty] | Ajustada agregada | 0.64072 |  | DIH,g (2) | 2.3675 | [7 empty] | IUP | 52.22%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 5.825 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.1 |  | DIHp+DIHmin | -3.0336 | -0.19459 | -0.15119 | 0.043396 | 0.052996 | IADp | 2.743%
[43 empty] | Ajustada total | 1.1561 |  | Dea | 0.1 | [7 empty] | IADg | 162.3%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0016 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -1.2592 | 1.7268 | 1.9035 | 0.1767 | 1.9035 | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.48309 | Transfer para jusante (*) |  | 2.3213 | [7 empty] | IMD | 991.4%
991.4%
[55 empty] | IUDT | 2150%
[55 empty] | IUDC | 238%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 5.2.b
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 5.2.b - Bacia do rio Paraguaçu
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Paraguaçu |  | Localização da UB ........ |  | Médio Rio Paraguaçu
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | Pedra do Cavalo |  | Volume total .................... |  | 4968990 | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38
| - vazões no grande reservatório |  | 116.149 | 116.149 | 16.281 | 16.281 | 75.497 | 75.497
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 81.3192 | 80.8713
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 70.9555 | 70.4201 | [14 empty] | 70.9555 |  |  | 70.4201 | 70.9555 | 70.4201 |  |  | 70.9555 |  |  | 70.4201
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 28.783 | 28.783 | 10.802 | 10.802
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 21.343 | 21.343 | 10.802 | 10.802
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 116.149 | 116.149 | 16.281 | 16.281
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.376 | 0.376
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 82.4537 | 77.1166 | 1.7017 | 1.6719 | 10.4104 | 5.7
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 82.4537 | 77.1166 | 1.7017 | 1.6719 | 10.4104 | 5.7 |  |  | 82.4537 |  |  | 77.1166 |  |  | 1.7017 |  |  | 1.6719 |  |  | 10.4104 |  |  | 5.7
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 |  |  | 7.44 |  |  | 7.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.38 |  |  | 1.38 | [10 empty] | 1.38 |  |  | 1.38
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 56.7644 | 56.3361 |  |  | 56.7644 |  |  | 56.3361
| - vazões naturais na área residual |  | 21.343 | 21.343 | 10.802 | 10.802 | 10.802 | 10.802 |  |  | 21.343 |  |  | 21.343 |  |  | 10.802 |  |  | 10.802 |  |  | 10.802 |  |  | 10.802 | [10 empty] | 10.802 |  |  | 10.802
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.376 | 0.376 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 111.2367 | 105.8996 | 12.5037 | 12.4739 | 22.9684 | 18.258 |  |  | 111.2367 |  |  | 105.8996 |  |  | 12.5037 |  |  | 12.4739 |  |  | 22.5924 |  |  | 17.882 | 70.9555 | 70.4201 |  |  | 70.9555 |  |  | 70.4201 |  |  | 12.182 |  |  | 12.182
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 107.9805 | 102.6434 | 9.2475 | 9.2177 | 19.7122 | 15.0018 |  |  | 107.9805 |  |  | 102.6434 | Acumul | intermed | 9.2475 | Acumul | intermed | 9.2177 | Acumul | 22.5924 | 19.3362 | Acumul | 17.882 | 14.6258 | 56.7644 | 56.3361 | Acumul | intermed | 56.7644 | Acumul | intermed | 56.3361 | Acumul |  | 8.9258 | Acumul |  | 8.9258
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 10.9796 |  |  | 10.6039
| População urbana |  | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 11.3125 | 11.3125 | 11.3125 | 11.3125 | 11.3125 | 11.3125 | 11.3125 | 11.3125 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306
| População rural |  | 0.20474 | 0.20474 | 0.20474 | 0.20474 | 0.20474 | 0.20474 | 0.51074 | 0.20474 | 0.20474 | 0.51074 | 0.20474 | 0.20474 | 0.51074 | 0.20474 | 0.20474 | 0.51074 | 0.20474 | 0.20474 | 0.51074 | 0.20474 | 0.20474 | 0.51074 | 0.20474 | 0.20474 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 0.51074 | 0.20474 | 0.20474 | 0.51074 | 0.20474 | 0.20474
| Rebanhos |  | 0.19401 | 0.19401 | 0.19401 | 0.19401 | 0.19401 | 0.19401 | 0.70474 | 0.19401 | 0.19401 | 0.70474 | 0.19401 | 0.19401 | 0.70474 | 0.19401 | 0.19401 | 0.70474 | 0.19401 | 0.19401 | 0.70474 | 0.19401 | 0.19401 | 0.70474 | 0.19401 | 0.19401 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 0.70474 | 0.19401 | 0.19401 | 0.70474 | 0.19401 | 0.19401
| Indústrias |  | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.73374 | 0.029 | 0.029 | 0.73374 | 0.029 | 0.029 | 0.73374 | 0.029 | 0.029 | 0.73374 | 0.029 | 0.029 | 0.73374 | 0.029 | 0.029 | 0.73374 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 0.73374 | 0.029 | 0.029 | 0.73374 | 0.029 | 0.029
| Irrigação |  | 0.46863 | 0.84433 | 0.46863 | 0.84433 | 0.46863 | 0.84433 | 1.2024 | 0.46863 | 0.46863 | 1.5781 | 0.84433 | 0.84433 | 1.2024 | 0.46863 | 0.46863 | 1.5781 | 0.84433 | 0.84433 | 1.2024 | 0.46863 | 0.46863 | 1.5781 | 0.84433 | 0.84433 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 1.2024 | 0.46863 | 0.46863 | 1.5781 | 0.84433 | 0.84433
| Sub-Total |  | 1.2024 | 1.5781 | 1.2024 | 1.5781 | 1.2024 | 1.5781 |  |  | 1.2024 |  |  | 1.5781 |  |  | 1.2024 |  |  | 1.5781 |  |  | 1.2024 |  |  | 1.5781 | 11.3125 | 11.3125 |  |  | 11.3125 |  |  | 11.3125 |  |  | 1.2024 |  |  | 1.5781
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 8.1014 | 6.899 | 6.899 | 8.4771 | 6.899 | 6.899 | 8.1014 | 6.899 | 6.899 | 8.4771 | 6.899 | 6.899 | 8.1014 | 6.899 | 6.899 | 8.4771 | 6.899 | 6.899 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0 | 8.1014 | 6.899 | 6.899 | 8.4771 | 6.899 | 6.899
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 14.1911 | 14.084 |  |  | 14.1911 |  |  | 14.084 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 2.4364 | 2.4364 | [14 empty] | 2.4364 |  |  | 2.4364 | [10 empty] | 2.4364 |  |  | 2.4364
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 3.2562 | 3.2562 | [14 empty] | 3.2562 |  |  | 3.2562 | [10 empty] | 3.2562 |  |  | 3.2562
| Vazão ecológica |  | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 | 3.2562 |  |  | 3.2562 |  |  | 3.2562 | 14.1911 | 14.084 | 0 | 0 | 14.1911 | 0 | 0 | 14.084 |  |  | 3.2562 |  |  | 3.2562
| Demanda não consuntiva máxima |  | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.899 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899 | 14.1911 | 14.084 |  |  | 14.1911 |  |  | 14.084 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 103.1354 | 97.4225 | 4.4024 | 3.9968 | 14.8671 | 9.7809 |  |  | 103.1354 |  |  | 97.4225 |  |  | 4.4024 |  |  | 3.9968 |  |  | 14.4911 |  |  | 9.4049 | 45.4519 | 45.0236 | [8 empty] | 4.0806 |  |  | 3.7049
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 1373% | 1249% | 154.3% | 147.1% | 283.5% | 215.4% | [18 empty] | 278.2% | 277.3%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 9251% | 6711% | 1040% | 790.5% | 1910% | 1157% | [18 empty] | 627.2% | 622.5%
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.054913 | 0.099301 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.2448 | 0.2448 | [6 empty] | 0.2448 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.2448 | 9.05 | 9.05 |  |  | 9.05 |  |  | 9.05 |  |  | 0.2448 |  |  | 0.2448
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.0174 | 0.0174 | [6 empty] | 0.0174 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0174 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0174
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.054913 | 0.099301 | [6 empty] | 0.054913 |  |  | 0.099301 |  |  | 0.054913 |  |  | 0.099301 | 0% |  | 0.054913 |  |  | 0.099301 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 6.899 | 6.899 | [6 empty] | 6.899 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899 | 14.1911 | 14.084 |  |  | 14.1911 |  |  | 14.084 |  |  | 6.899 |  |  | 6.899
| Sub-Total |  | 7.2161 | 7.2605 | [6 empty] | 7.2161 |  |  | 7.2605 |  |  | 7.2161 |  |  | 7.2605 |  |  | 7.2161 |  |  | 7.2605 | 23.2411 | 23.134 |  |  | 23.2411 |  |  | 23.134 |  |  | 7.1612 |  |  | 7.1612
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 107.0953 | 101.4268 |  |  |  |  | 0 | 0 | 107.0953 |  |  | 101.4268 |  |  | 8.3623 |  |  | 8.0011 |  |  | 18.451 |  |  | 13.4092 | 54.5019 | 54.0736 |  |  | 54.5019 |  |  | 54.0736 |  |  | 7.9856 |  |  | 7.6099
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.94017 | 1.3159 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.88526 |  |  | 1.2166 |  |  | 0.88526 |  |  | 1.2166 |  |  | 0.88526 |  |  | 1.2166 | 2.2625 | 2.2625 |  |  | 2.2625 |  |  | 2.2625 |  |  | 0.94017 |  |  | 1.3159
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 109.162 | 108.3385 | 106.8995 | 106.076 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 70.9555 | 70.4201 |  |  | 56.7644 | 56.3361 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 107.0953 |  |  | 101.4268 |  |  | 8.3623 |  |  | 8.0011 |  |  | 18.451 |  |  | 13.4092 | 54.5019 | 54.0736 |  |  | 54.5019 |  |  | 54.0736
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 110.3515 |  |  | 104.683 |  |  | 11.6185 |  |  | 11.2573 |  |  | 68.693 |  |  | 68.1576
[41 empty] | UB - 5.2.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 12.5149 | Superficial | DIH máx. | 111.2367 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 103.1354 | 110.0344 | 110.3515 | 0.31711 | 110.3515 | IAP | 246.5%
[43 empty] | Ajustada total | 12.5149 |  | DIH mín. | 12.5037 | [7 empty] | IAPc,exu | 65%
[43 empty] | Potencial agregada | 11.3125 |  | DIHp+DIHmin | 22.5924 |  | DIH mín. | 4.4024 | 11.3014 | 11.6185 | 0.31711 | 11.6185 | IUD | 36.05%
[43 empty] | Ajustada agregada | 11.3125 |  | DIH,g (2) | 70.9555 | [7 empty] | IUP | 27.21%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 21.0901 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.376 |  | DIHp+DIHmin | 14.8671 | 21.7661 | 22.0832 | 0.31711 | 21.7072 | IADp | 4.606%
[43 empty] | Ajustada total | 21.0901 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | 236.8%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 3.2562 | Transfer de montante (*) |  | 81.3192 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 45.4519 | 59.643 | 68.693 | 9.05 | 68.693 | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 17.4473 | Transfer para jusante (*) |  | 106.8995 | [7 empty] | IMD | 737.7%
737.7%
[55 empty] | IUDT | 35.27%
[55 empty] | IUDC | 19.41%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 5.3
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 5.3 - Bacia do rio Paraguaçu
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Paraguaçu |  | Localização da UB ........ |  | Baixo Rio Paraguaçu
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 106.8995 | 106.076
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.526 | 0.526 | 0.076 | 0.076
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.526 | 0.526 | 0.076 | 0.076
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 116.675 | 116.675 | 16.357 | 16.357
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.037 | 0.037
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 110.3515 | 104.683 | 11.6185 | 11.2573 | 68.693 | 68.1576
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 110.3515 | 104.683 | 11.6185 | 11.2573 | 68.693 | 68.1576 |  |  | 110.3515 |  |  | 104.683 |  |  | 11.6185 |  |  | 11.2573 |  |  | 68.693 |  |  | 68.1576
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0.526 | 0.526 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 |  |  | 0.526 |  |  | 0.526 |  |  | 0.076 |  |  | 0.076 |  |  | 0.076 |  |  | 0.076 | [10 empty] | 0.076 |  |  | 0.076
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.037 | 0.037 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 110.8775 | 105.209 | 11.6945 | 11.3333 | 68.806 | 68.2706 |  |  | 110.8775 |  |  | 105.209 |  |  | 11.6945 |  |  | 11.3333 |  |  | 68.769 |  |  | 68.2336 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.076 |  |  | 0.076
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 107.6061 | 101.9376 | 8.4231 | 8.0619 | 65.5346 | 64.9992 |  |  | 107.6061 |  |  | 101.9376 | Acumul | intermed | 8.4231 | Acumul | intermed | 8.0619 | Acumul | 68.769 | 65.4976 | Acumul | 68.2336 | 64.9622 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | -3.1954 | Acumul |  | -3.1954
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.013097 |  |  | -0.048356
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1954 | 0 | 0 | -3.1954 | 0
| População rural |  | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020535 | -3.1954 | 0 | 0.020535 | -3.1954 | 0
| Rebanhos |  | 0.033486 | 0.033486 | 0.033486 | 0.033486 | 0.033486 | 0.033486 | 0.054021 | 0.033486 | 0.033486 | 0.054021 | 0.033486 | 0.033486 | 0.054021 | 0.033486 | 0.033486 | 0.054021 | 0.033486 | 0.033486 | 0.054021 | 0.033486 | 0.033486 | 0.054021 | 0.033486 | 0.033486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054021 | -3.2159 | 0 | 0.054021 | -3.2159 | 0
| Indústrias |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.059021 | 0.005 | 0.005 | 0.059021 | 0.005 | 0.005 | 0.059021 | 0.005 | 0.005 | 0.059021 | 0.005 | 0.005 | 0.059021 | 0.005 | 0.005 | 0.059021 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059021 | 0.005 | 0.005 | 0.059021 | -3.2494 | 0
| Irrigação |  | 0.030077 | 0.065336 | 0.030077 | 0.065336 | 0.030077 | 0.065336 | 0.089097 | 0.030077 | 0.030077 | 0.12436 | 0.065336 | 0.065336 | 0.089097 | 0.030077 | 0.030077 | 0.12436 | 0.065336 | 0.065336 | 0.089097 | 0.030077 | 0.030077 | 0.12436 | 0.065336 | 0.065336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089097 | -3.2544 | 0 | 0.12436 | -3.2544 | 0
| Sub-Total |  | 0.089097 | 0.12436 | 0.089097 | 0.12436 | 0.089097 | 0.12436 |  |  | 0.089097 |  |  | 0.12436 |  |  | 0.089097 |  |  | 0.12436 |  |  | 0.089097 |  |  | 0.12436 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.005 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53.0891 | 53 | 53 | 53.1244 | 53 | 53 | 53.0891 | 8.334 | 8.334 | 53.1244 | 7.9375 | 7.9375 | 53.0891 | 53 | 53 | 53.1244 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0891 | -3.2845 | 0 | 53.1244 | -3.3198 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0891 | 0 | 0 | 53.1244 | 0 | 0 | 53.0891 | -44.666 | 0 | 53.1244 | -45.0625 | 0 | 53.0891 | 0 | 0 | 53.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0891 | -56.2845 | 0 | 53.1244 | -56.3198 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0891 | 0 | 0 | 53.1244 | 0 | 0 | 53.0891 | -44.666 | 0 | 53.1244 | -45.0625 | 0 | 53.0891 | 0 | 0 | 53.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0891 | -56.2845 | 0 | 53.1244 | -56.3198 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0152 | 0.0152 | [14 empty] | 0.0152 |  |  | 0.0152 | [10 empty] | 0.0152 |  |  | 0.0152
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 3.2714 | 3.2714 | [14 empty] | 3.2714 |  |  | 3.2714 | [10 empty] | 3.2714 |  |  | 3.2714
| Vazão ecológica |  | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 | 3.2714 |  |  | 3.2714 |  |  | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2714 |  |  | 3.2714
| Demanda não consuntiva máxima |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 8.334 |  |  | 7.9375 |  |  | 53 |  |  | 53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.2714 |  |  | 3.2714
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 57.7884 | 52.0847 | -41.3946 | -41.7911 | 15.7169 | 15.1463 |  |  | 57.7884 |  |  | 52.0847 |  |  | 3.2714 |  |  | 3.2714 |  |  | 15.6799 |  |  | 15.1093 | 0 | 0 | [8 empty] | -3.2004 |  |  | -3.1954
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 208.9% | 198% | 22.03% | 21.33% | 129.6% | 128.5% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 124445% | 84603% | 13126% | 9114% | 77226% | 54899% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.004773 | 0.010438 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.004773 | 0.010438 | [6 empty] | 0.004773 |  |  | 0.010438 |  |  | 0.004773 |  |  | 0.010438 | 0% |  | 0.004773 |  |  | 0.010438 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 53 | 53 | [6 empty] | 53 |  |  | 53 |  |  | 8.334 |  |  | 7.9375 |  |  | 53 |  |  | 53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.2714 |  |  | 3.2714
| Sub-Total |  | 53.0078 | 53.0134 | [6 empty] | 53.0078 |  |  | 53.0134 |  |  | 8.3418 |  |  | 7.951 |  |  | 53.0078 |  |  | 53.0134 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.2744 |  |  | 3.2714
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 107.5247 | 101.8267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 107.5247 |  |  | 101.8267 |  |  | 8.3418 |  |  | 7.951 |  |  | 65.4162 |  |  | 64.8513 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -3.1974 |  |  | -3.1954
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.002 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.081324 |  |  | 0.11092 |  |  | 0.081324 |  |  | 0.11092 |  |  | 0.081324 |  |  | 0.11092 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -3.1954 |  |  | -3.1954
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 107.4235 | 106.602 | 107.4235 | 106.602 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 107.5247 |  |  | 101.8267 |  |  | 8.3418 |  |  | 7.951 |  |  | 65.4162 |  |  | 64.8513 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 110.7961 |  |  | 105.0981 |  |  | 11.6132 |  |  | 11.2224 |  |  | 68.6876 |  |  | 68.1227
[41 empty] | UB - 5.3 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.089097 | Superficial | DIH máx. | 110.8775 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 57.7884 | 110.7884 | 110.7961 | 0.007773 | 110.7961 | IAP | 14.45%
[43 empty] | Ajustada total | 0.089097 |  | DIH mín. | 11.6945 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.07075%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 68.769 |  | DIH mín. | -41.3946 | 11.6054 | 11.6132 | 0.007773 | 11.6132 | IUD | 4.884%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 3.128%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 53 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.037 |  | DIHp+DIHmin | 15.7169 | 68.7169 | 68.7246 | 0.007773 | 68.6876 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 53 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 3.2714 | Transfer de montante (*) |  | 106.8995 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 3.2714 | Transfer para jusante (*) |  | 107.4235 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 77.16%
[55 empty] | IUDC | 4.884%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Paraguaçu
UB - 5.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.3438 | Superficial | DIH máx. | 18.049 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 16.9838 | 17.2514 | 17.35 | 0.09858 | 17.35 | IAP | 43.01%
|  | Ajustada total | 1.3438 |  | DIH mín. | 1.338 | [7 empty] | IAPc,exu | 45%
|  | Potencial agregada | 0.54623 |  | DIHp+DIHmin | 1.338 |  | DIH mín. | 0.27282 | 0.54042 | 0.639 | 0.09858 | 0.639 | IUD | 40.47%
|  | Ajustada agregada | 0.54623 |  | DIH,g (2) | 7.7631 | [7 empty] | IUP | 17.53%
| Não consuntiva | Potencial total | 1.8202 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.055 |  | DIHp+DIHmin | 0.32782 | 0.59542 | 0.694 | 0.09858 | 0.639 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 1.8202 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | 245.4%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.2676 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 5.6642 | 7.2169 | 7.3803 | 0.16347 | 7.3803 | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 1.8202 | Transfer para jusante (*) |  | 16.8687 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 76.47%
[14 empty] | IUDC | 76.47%
UB - 5.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 4.6366 | Superficial | DIH máx. | 83.873 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 66.224 | 79.2364 | 79.9435 | 0.70709 | 79.9435 | IAP | 7.611%
|  | Ajustada total | 4.6366 |  | DIH mín. | 4.772 | [7 empty] | IAPc,exu | 6.409%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 12.4433 |  | DIH mín. | -12.877 | 0.13537 | 0.72802 | 0.59265 | 1.6868 | IUD | 43.23%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 6.893%
| Não consuntiva | Potencial total | 13.0123 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.854 |  | DIHp+DIHmin | -4.3516 | 8.6607 | 9.3678 | 0.70709 | 8.5138 | IADp | 16.18%
|  | Ajustada total | 6.7125 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 1.0942 | Transfer de montante (*) |  | 16.8687 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 1.0942 | Transfer para jusante (*) |  | 79.0047 | [7 empty] | IMD | 3273%
[14 empty] | IUDT | 132.9%
[14 empty] | IUDC | 43.23%
UB - 5.2.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.98331 | Superficial | DIH máx. | 2.793 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.38859 | 2.4504 | 2.5171 | 0.066666 | 2.5171 | IAP | 84.76%
|  | Ajustada total | 0.77912 |  | DIH mín. | 0.008 | [7 empty] | IAPc,exu | 85%
|  | Potencial agregada | 0.64072 |  | DIHp+DIHmin | 0.048 |  | DIH mín. | -3.1736 | -0.33459 | -0.32947 | 0.00512 | 0.00672 | IUD | 58.48%
|  | Ajustada agregada | 0.64072 |  | DIH,g (2) | 2.3675 | [7 empty] | IUP | 52.22%
| Não consuntiva | Potencial total | 5.825 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.1 |  | DIHp+DIHmin | -3.0336 | -0.19459 | -0.15119 | 0.043396 | 0.052996 | IADp | 2.743%
|  | Ajustada total | 1.1561 |  | Dea | 0.1 | [7 empty] | IADg | 162.3%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0016 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -1.2592 | 1.7268 | 1.9035 | 0.1767 | 1.9035 | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.48309 | Transfer para jusante (*) |  | 2.3213 | [7 empty] | IMD | 991.4%
[14 empty] | IUDT | 2150%
[14 empty] | IUDC | 238%
UB - 5.2.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 12.4859 | Superficial | DIH máx. | 111.2435 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 103.1712 | 110.0702 | 110.3699 | 0.29971 | 110.3699 | IAP | 246.5%
|  | Ajustada total | 12.4859 |  | DIH mín. | 12.4956 | [7 empty] | IAPc,exu | 65%
|  | Potencial agregada | 11.3125 |  | DIHp+DIHmin | 22.5992 |  | DIH mín. | 4.4232 | 11.3222 | 11.6219 | 0.29971 | 11.6219 | IUD | 36.05%
|  | Ajustada agregada | 11.3125 |  | DIH,g (2) | 70.9674 | [7 empty] | IUP | 27.21%
| Não consuntiva | Potencial total | 21.0925 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.376 |  | DIHp+DIHmin | 14.9029 | 21.8019 | 22.1016 | 0.29971 | 21.7256 | IADp | 4.606%
|  | Ajustada total | 21.0925 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | 236.8%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 3.2562 | Transfer de montante (*) |  | 81.326 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 45.4614 | 59.6549 | 68.7049 | 9.05 | 68.7049 | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 17.4497 | Transfer para jusante (*) |  | 106.9179 | [7 empty] | IMD | 737.7%
[14 empty] | IUDT | 35.27%
[14 empty] | IUDC | 19.41%
UB - 5.3 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.084097 | Superficial | DIH máx. | 110.8959 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 57.8118 | 110.8118 | 110.8165 | 0.004773 | 110.8165 | IAP | 14.45%
|  | Ajustada total | 0.084097 |  | DIH mín. | 11.6979 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.07075%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 68.7809 |  | DIH mín. | -41.3862 | 11.6138 | 11.6186 | 0.004773 | 11.6186 | IUD | 4.884%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 3.128%
| Não consuntiva | Potencial total | 53 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.037 |  | DIHp+DIHmin | 15.7338 | 68.7338 | 68.7386 | 0.004773 | 68.7016 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 53 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 3.2714 | Transfer de montante (*) |  | 106.9179 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 3.2714 | Transfer para jusante (*) |  | 107.4439 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 77.16%
[14 empty] | IUDC | 4.884%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante