## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico Bacia do Rio Paramirim
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.5.3.1.a | 1.5.3.1.b | 1.5.3.2
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) |  | 14 | 1
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) |  | 0.035 | 0.003
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) |  | 0 | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) |  | 0.0163 | 0.001
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0 | 0.49 | 0.003
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0 | 0.2282 | 0.001
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 3.6 | 0
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 0 | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 1.155 | 0
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 3.6 | 3.342 | 1.986
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0 | 0 | 0.001
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 3.6 | 6.942 | 8.928
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0 | 0 | 0
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.0009 | 0.181 | 0.26
Transposição/importação de vazões Média (Q tra)
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.029 | 0.046
| População rural | 0.0075957 | 0.02 | 0.03
| Rebanhos | 0.0088648 | 0.084 | 0.069
| Indústrias | 0 | 0.075 | 0.027
| Irrigação (média) | 0.016 | 0.338 | 0.549
| Irrigação (máxima) | 0.049 | 0.914 | 1.172
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| População urbana | 0.016
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.66
| Irrigação (máxima) | 1.559
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição |  | 0.962 | 1.527
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 0.595
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80% | 80%
| Indústrias | 60% | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.002 | 0.046 | 0.078
| - com irrigação máxima | 0.007 | 0.122 | 0.164
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0.086
| - com irrigação máxima | 0.202
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservatório (sim / não) | não | não | não

## UB 1.5.3.1.a
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.5.3.1.a - Bacia do rio Paramirim
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Paramirim |  | Localização da UB ........ |  | Alto Rio Paramirim
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | Zabumbão |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | 0 |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 1.155 | 1.155
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 1.155 | 1.155 | [14 empty] | 1.155 |  |  | 1.155 | 1.155 | 1.155 |  |  | 1.155 |  |  | 1.155
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.0009 | 0.0009
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 1.0973 | 1.0973 |  |  | 1.0973 |  |  | 1.0973
| - vazões naturais na área residual |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.0009 | 0.0009 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0009 |  |  | 0.0009
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0009 |  |  | 0.0009 | 1.155 | 1.155 |  |  | 1.155 |  |  | 1.155 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.0009 | 0.0009 | Acumul | 0.0009 | 0.0009 | 1.0973 | 1.0973 | Acumul | intermed | 1.0973 | Acumul | intermed | 1.0973 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.032461 |  |  | -0.065461
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0.0075957 | 0 | 0 | 0.0075957 | 0 | 0 | 0.0075957 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0075957 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.0075957 | 0 | 0 | 0.0075957 | 0 | 0
| Rebanhos |  | 0.0088648 | 0.0088648 | 0.0088648 | 0.0088648 | 0.0088648 | 0.0088648 | 0.016461 | 0.0088648 | 0.0088648 | 0.016461 | 0.0088648 | 0.0088648 | 0.016461 | -0.0075957 | 0 | 0.016461 | -0.0075957 | 0 | 0.016461 | -0.0066957 | 0 | 0.016461 | -0.0066957 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016461 | -0.0075957 | 0 | 0.016461 | -0.0075957 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016461 | 0 | 0 | 0.016461 | 0 | 0 | 0.016461 | -0.016461 | 0 | 0.016461 | -0.016461 | 0 | 0.016461 | -0.015561 | 0 | 0.016461 | -0.015561 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016461 | 0 | 0 | 0.016461 | -0.016461 | 0
| Irrigação |  | 0.016 | 0.049 | 0.016 | 0.049 | 0.016 | 0.049 | 0.032461 | 0.016 | 0.016 | 0.065461 | 0.049 | 0.049 | 0.032461 | -0.016461 | 0 | 0.065461 | -0.016461 | 0 | 0.032461 | -0.015561 | 0 | 0.065461 | -0.015561 | 0 | 0.66 | 1.559 | 0.676 | 0.66 | 0.66 | 1.575 | 1.0813 | 1.0813 | 0.032461 | -0.016461 | 0 | 0.065461 | -0.016461 | 0
| Sub-Total |  | 0.032461 | 0.065461 | 0.032461 | 0.065461 | 0.032461 | 0.065461 |  |  | 0.032461 |  |  | 0.065461 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0009 |  |  | 0.0009 | 0.676 | 1.575 |  |  | 0.676 |  |  | 1.0973 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032461 | 0 | 0 | 0.065461 | 0 | 0 | 0.032461 | -0.032461 | 0 | 0.065461 | -0.065461 | 0 | 0.032461 | -0.031561 | 0 | 0.065461 | -0.064561 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 1.575 | -0.47775 | 0 | 0.032461 | -0.032461 | 0 | 0.065461 | -0.065461 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032461 | 0 | 0 | 0.065461 | 0 | 0 | 0.032461 | -0.032461 | 0 | 0.065461 | -0.065461 | 0 | 0.032461 | -0.031561 | 0 | 0.065461 | -0.064561 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 1.575 | -0.47775 | 0 | 0.032461 | -0.032461 | 0 | 0.065461 | -0.065461 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032461 | 0 | 0 | 0.065461 | 0 | 0 | 0.032461 | -0.032461 | 0 | 0.065461 | -0.065461 | 0 | 0.032461 | -0.031561 | 0 | 0.065461 | -0.064561 | 0 | 0.595 | 0.595 | 1.271 | 0.42125 | 0.42125 | 2.17 | -0.47775 | 0 | 0.032461 | -0.032461 | 0 | 0.065461 | -0.065461 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.05775 | 0.05775 |  |  | 0.05775 |  |  | 0.05775 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.05775 | 0.05775 | 0 | 0 | 0.05775 | 0 | 0 | 0.05775 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.595 | 0.595 |  |  | 0.42125 |  |  | 0.05775 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 3.5675 | 3.5345 | -0.032461 | -0.065461 | -0.031561 | -0.064561 |  |  | 3.5675 |  |  | 3.5345 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.116 | -1.015 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 11090% | 5499% | 0% | 0% | 2.773% | 1.375% | [18 empty] | 90.87% | 53.23%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 11090% | 5499% | 0% | 0% | 2.773% | 1.375% | [18 empty] | 170.9% | 73.33%
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.002 | 0.007 | [22 empty] | 0.086 | 0.202
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0128 | 0.0128 |  |  | 0.0128 |  |  | 0.0128 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.002 | 0.007 | [6 empty] | 0.002 |  |  | 0.007 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0.086 | 0.202 |  |  | 0.086 |  |  | 0.1401
| Demandas não consuntivas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.595 | 0.595 |  |  | 0.42125 |  |  | 0.05775 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 0.002 | 0.007 | [6 empty] | 0.002 |  |  | 0.007 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.6938 | 0.8098 |  |  | 0.52005 |  |  | 0.21065 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 3.5695 | 3.5415 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.5695 |  |  | 3.5415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.52005 | -0.26295 |  |  | 0.52005 |  |  | 0.1529 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.030461 |  |  | 0.058461 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0009 |  |  | 0.0009 | 0.5772 | 1.0973 |  |  | 0.5772 |  |  | 0.94435 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.0228 | 2.6556 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 1.155 | 1.155 |  |  | 1.0973 | 1.0973 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 3.5695 |  |  | 3.5415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.52005 | 0 |  |  | 0.52005 |  |  | 0.1529
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 3.5695 |  |  | 3.5415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5778 |  |  | 0.21065
[41 empty] | UB - 1.5.3.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.70846 | Superficial | DIH máx. | 3.6 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 3.5675 | 3.5675 | 3.5695 | 0.002 | 3.5695 | IAP | 32.08%
[43 empty] | Ajustada total | 0.6769 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 32.08%
[43 empty] | Potencial agregada | 0.676 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.032461 | -0.032461 | -0.032461 | 0 | 0 | IUD | 66.29%
[43 empty] | Ajustada agregada | 0.676 |  | DIH,g (2) | 1.155 | [7 empty] | IUP | 21.28%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.595 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.0009 |  | DIHp+DIHmin | -0.031561 | -0.031561 | -0.031561 | 0 | 0 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.42125 |  | Dea | 0.0009 | [7 empty] | IADg | 150.7%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -0.116 | 0.479 | 0.5778 | 0.0988 | 0.5778 | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.05775 | Transfer para jusante (*) |  | 3.0228 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 3607%
[55 empty] | IUDC | 3607%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - Quando o grande reservatório não possui demandas agregadas, sua Qr será adicionada à DIHp+DIHmín, por exemplo, no caso de hidrelétrica.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.5.3.1.b
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.5.3.1.b - Bacia do rio Paramirim
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Paramirim |  | Localização da UB ........ |  | Alto Rio Paramirim
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | 0 |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0.2282 | 0.2282
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 3.0228 | 2.6556
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 3.342 | 3.342 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 2.852 | 2.852 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 6.942 | 6.942 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.181 | 0.181
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 3.5695 | 3.5415 | 0 | 0 | 0.5778 | 0.21065
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 3.5695 | 3.5415 | 0 | 0 | 0.5778 | 0.21065 |  |  | 3.5695 |  |  | 3.5415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5778 |  |  | 0.21065
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0.2282 | 0.2282 |  |  | 0.49 |  |  | 0.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2282 |  |  | 0.2282 | [10 empty] | 0.2282 |  |  | 0.2282
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 2.852 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.852 |  |  | 2.852 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.181 | 0.181 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.181
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 6.9115 | 6.8835 | 0 | 0 | 0.987 | 0.61985 |  |  | 6.9115 |  |  | 6.8835 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.806 |  |  | 0.61985 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2282 |  |  | 0.2282
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 6.9115 | 6.8835 | 0 | 0 | 0.97559 | 0.60844 |  |  | 6.9115 |  |  | 6.8835 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.806 | 0.79459 | Acumul | 0.61985 | 0.60844 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.21679 | Acumul |  | 0.21679
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.3178 |  |  | -0.8938
| População urbana |  | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
| População rural |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.049 | 0.02 | 0.02 | 0.049 | 0.02 | 0.02 | 0.049 | -0.029 | 0 | 0.049 | -0.029 | 0 | 0.049 | 0.02 | 0.02 | 0.049 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.02 | 0.02 | 0.049 | 0.02 | 0.02
| Rebanhos |  | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.133 | 0.084 | 0.084 | 0.133 | 0.084 | 0.084 | 0.133 | -0.049 | 0 | 0.133 | -0.049 | 0 | 0.133 | 0.084 | 0.084 | 0.133 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.084 | 0.084 | 0.133 | 0.084 | 0.084
| Indústrias |  | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.208 | 0.075 | 0.075 | 0.208 | 0.075 | 0.075 | 0.208 | -0.133 | 0 | 0.208 | -0.133 | 0 | 0.208 | 0.075 | 0.075 | 0.208 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.075 | 0.075 | 0.208 | 0.075 | 0.075
| Irrigação |  | 0.338 | 0.914 | 0.338 | 0.914 | 0.338 | 0.914 | 0.546 | 0.338 | 0.338 | 1.122 | 0.914 | 0.914 | 0.546 | -0.208 | 0 | 1.122 | -0.208 | 0 | 0.546 | 0.338 | 0.338 | 1.122 | 0.40044 | 0.40044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.00879 | 0.00879 | 1.122 | 0.00879 | 0.00879
| Sub-Total |  | 0.546 | 1.122 | 0.546 | 1.122 | 0.546 | 1.122 |  |  | 0.546 |  |  | 1.122 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.546 |  |  | 0.60844 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.21679 |  |  | 0.21679
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0.546 | -0.546 | 0 | 1.122 | -1.122 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 1.122 | -0.51356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | -0.32921 | 0 | 1.122 | -0.90521 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0.546 | -0.546 | 0 | 1.122 | -1.122 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 1.122 | -0.51356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | -0.32921 | 0 | 1.122 | -0.90521 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 1.508 | 0.962 | 0.962 | 2.084 | 0.962 | 0.962 | 1.508 | -0.546 | 0 | 2.084 | -1.122 | 0 | 1.508 | 0.24859 | 0.24859 | 2.084 | -0.51356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | -0.32921 | 0 | 2.084 | -0.90521 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.01141 | 0.01141 | [14 empty] | 0.01141 |  |  | 0.01141 | [10 empty] | 0.01141 |  |  | 0.01141
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01141 | 0.01141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01141 |  |  | 0.01141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01141 |  |  | 0.01141
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 0.962 |  |  | 0.962 |  |  | 0.962 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.24859 |  |  | 0.01141 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01141 |  |  | 0.01141
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 5.4035 | 4.7995 | -1.508 | -2.084 | -0.521 | -1.4642 |  |  | 5.4035 |  |  | 4.7995 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01141 |  |  | 2.2551e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 458.3% | 330.3% | 0% | 0% | 65.45% | 29.74% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 1266% | 613.5% | 0% | 0% | 180.8% | 55.24% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.046 | 0.122 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0232 | 0.0232 | [6 empty] | 0.0232 |  |  | 0.0232 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0232 |  |  | 0.0232 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0232 |  |  | 0.0232
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.045 | 0.045 | [6 empty] | 0.045 |  |  | 0.045 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.045 |  |  | 0.045 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.046 | 0.122 | [6 empty] | 0.046 |  |  | 0.122 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.046 |  |  | 0.05345 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0.962 | 0.962 | [6 empty] | 0.962 |  |  | 0.962 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.24859 |  |  | 0.01141 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01141 |  |  | 0.01141
| Sub-Total |  | 1.0762 | 1.1522 | [6 empty] | 1.0762 |  |  | 1.1522 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.36279 |  |  | 0.13306 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.07961 |  |  | 0.07961
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 6.4797 | 5.9517 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.4797 |  |  | 5.9517 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.36279 |  |  | 0.12165 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0682 |  |  | 0.0682
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.14859 | 0.14859 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.4318 |  |  | 0.9318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.4318 |  |  | 0.48679 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.14859 |  |  | 0.14859
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 6.2162 | 5.8491 | 6.2162 | 5.8491 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 6.4797 |  |  | 5.9517 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.36279 |  |  | 0.12165 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 6.4797 |  |  | 5.9517 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3742 |  |  | 0.13306
[41 empty] | UB - 1.5.3.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.546 | Superficial | DIH máx. | 6.9115 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 5.4035 | 6.3655 | 6.4797 | 0.1142 | 6.4797 | IAP | 6.828%
[43 empty] | Ajustada total | 0.546 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 3.671%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.806 |  | DIH mín. | -1.508 | -0.546 | -0.546 | 0 | 0 | IUD | 56.48%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 8.578%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.962 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.181 |  | DIHp+DIHmin | -0.521 | 0.441 | 0.5552 | 0.1142 | 0.3742 | IADp | 41.79%
[43 empty] | Ajustada total | 0.24859 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 3.0228 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.01141 | Transfer para jusante (*) |  | 6.2162 | [7 empty] | IMD | 548.7%
548.7%
[55 empty] | IUDT | 152.8%
[55 empty] | IUDC | 56.48%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.5.3.2
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.5.3.2 - Bacia do rio Paramirim
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Paramirim |  | Localização da UB ........ |  | Baixo Rio Paramirim
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | 0 |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 6.2162 | 5.8491
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 1.986 | 1.986 | 0.001 | 0.001
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 1.983 | 1.983 | 0.001 | 0.001
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 8.928 | 8.928 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.26 | 0.26
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 6.4797 | 5.9517 | 0 | 0 | 0.3742 | 0.13306
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 6.4797 | 5.9517 | 0 | 0 | 0.3742 | 0.13306 |  |  | 6.4797 |  |  | 5.9517 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3742 |  |  | 0.13306
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 | [10 empty] | 0.001 |  |  | 0.001
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 1.983 | 1.983 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 1.983 |  |  | 1.983 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 | [10 empty] | 0.001 |  |  | 0.001
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.26 | 0.26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.26 |  |  | 0.26
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 8.4657 | 7.9377 | 0.001 | 0.001 | 0.6362 | 0.39506 |  |  | 8.4657 |  |  | 7.9377 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.6362 |  |  | 0.39506 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 8.4657 | 7.9377 | 0.001 | 0.001 | 0.63595 | 0.39481 |  |  | 8.4657 |  |  | 7.9377 | Acumul | intermed | 0.001 | Acumul | intermed | 0.001 | Acumul | 0.6362 | 0.63595 | Acumul | 0.39506 | 0.39481 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.00175 | Acumul |  | 0.00175
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.719 |  |  | -1.342
| População urbana |  | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.00175 | 0.00175 | 0.046 | 0.00175 | 0.00175
| População rural |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.076 | 0.03 | 0.03 | 0.076 | 0.03 | 0.03 | 0.076 | -0.045 | 0 | 0.076 | -0.045 | 0 | 0.076 | 0.03 | 0.03 | 0.076 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | -0.04425 | 0 | 0.076 | -0.04425 | 0
| Rebanhos |  | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.145 | 0.069 | 0.069 | 0.145 | 0.069 | 0.069 | 0.145 | -0.075 | 0 | 0.145 | -0.075 | 0 | 0.145 | 0.069 | 0.069 | 0.145 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | -0.07425 | 0 | 0.145 | -0.07425 | 0
| Indústrias |  | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.172 | 0.027 | 0.027 | 0.172 | 0.027 | 0.027 | 0.172 | -0.144 | 0 | 0.172 | -0.144 | 0 | 0.172 | 0.027 | 0.027 | 0.172 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.027 | 0.027 | 0.172 | -0.14325 | 0
| Irrigação |  | 0.549 | 1.172 | 0.549 | 1.172 | 0.549 | 1.172 | 0.721 | 0.549 | 0.549 | 1.344 | 1.172 | 1.172 | 0.721 | -0.171 | 0 | 1.344 | -0.171 | 0 | 0.721 | 0.46395 | 0.46395 | 1.344 | 0.22281 | 0.22281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | -0.17025 | 0 | 1.344 | -0.17025 | 0
| Sub-Total |  | 0.721 | 1.344 | 0.721 | 1.344 | 0.721 | 1.344 |  |  | 0.721 |  |  | 1.344 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.63595 |  |  | 0.39481 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.02875 |  |  | 0.00175
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0.721 | -0.72 | 0 | 1.344 | -1.343 | 0 | 0.721 | -0.08505 | 0 | 1.344 | -0.94919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | -0.71925 | 0 | 1.344 | -1.3422 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0.721 | -0.72 | 0 | 1.344 | -1.343 | 0 | 0.721 | -0.08505 | 0 | 1.344 | -0.94919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | -0.71925 | 0 | 1.344 | -1.3422 | 0
| Diluição de efluentes |  | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 2.248 | 1.527 | 1.527 | 2.871 | 1.527 | 1.527 | 2.248 | -0.72 | 0 | 2.871 | -1.343 | 0 | 2.248 | -0.08505 | 0 | 2.871 | -0.94919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | -0.71925 | 0 | 2.871 | -1.3422 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.00025 | 0.00025 | [14 empty] | 0.00025 |  |  | 0.00025 | [10 empty] | 0.00025 |  |  | 0.00025
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00025 |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00025 |  |  | 0.00025
| Demanda não consuntiva máxima |  | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 |  |  | 1.527 |  |  | 1.527 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00025 |  |  | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00025 |  |  | 0.00025
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 6.2177 | 5.0667 | -2.247 | -2.87 | -1.6118 | -2.4759 |  |  | 6.2177 |  |  | 5.0667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -2.7539e-17 |  |  | -2.7539e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.027 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 376.6% | 276.5% | 0.04448% | 0.03483% | 28.3% | 13.76% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 1174% | 590.6% | 0.1387% | 0.0744% | 88.24% | 29.39% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.078 | 0.164 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0368 | 0.0368 | [6 empty] | 0.0368 |  |  | 0.0368 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.0368 |  |  | 0.0368 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0014 |  |  | 0.0014
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.0162 | 0.0162 | [6 empty] | 0.0162 |  |  | 0.0162 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.0162 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0162 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.078 | 0.164 | [6 empty] | 0.078 |  |  | 0.164 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.065916 |  |  | 0.031178 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 1.527 | 1.527 | [6 empty] | 1.527 |  |  | 1.527 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00025 |  |  | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00025 |  |  | 0.00025
| Sub-Total |  | 1.658 | 1.744 | [6 empty] | 1.658 |  |  | 1.744 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.11917 |  |  | 0.084428 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01785 |  |  | 0.00165
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 7.8757 | 6.8107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8757 |  |  | 6.8107 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.11892 |  |  | 0.084178 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.0094 |  |  | 0.0014
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.01115 | 0.00035 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.59 |  |  | 1.127 |  |  | 0.0002 |  |  | 0.0002 |  |  | 0.51703 |  |  | 0.31063 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00175 |  |  | 0.00035
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 8.1911 | 7.8347 | 8.1911 | 7.8347 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 7.8757 |  |  | 6.8107 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.11892 |  |  | 0.084178 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 7.8757 |  |  | 6.8107 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.11917 |  |  | 0.084428
[41 empty] | UB - 1.5.3.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.721 | Superficial | DIH máx. | 8.4657 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 6.2177 | 7.7447 | 7.8757 | 0.131 | 7.8757 | IAP | 0.1007%
[43 empty] | Ajustada total | 0.63595 |  | DIH mín. | 0.001 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.02442%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.3762 |  | DIH mín. | -2.247 | -0.72 | -0.7192 | 0.0008 | 0.0008 | IUD | 113.4%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 8.79%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 1.527 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.26 |  | DIHp+DIHmin | -1.6118 | -0.0848 | 0.034116 | 0.11892 | 0.11917 | IADp | 0.1387%
[43 empty] | Ajustada total | 0.00025 |  | Dea | 0.26 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 6.2162 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.00025 | Transfer para jusante (*) |  | 8.1911 | [7 empty] | IMD | 224.8%
224.8%
[55 empty] | IUDT | 353.3%
[55 empty] | IUDC | 113.4%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Paramirim
UB - 1.5.3.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.70846 | Superficial | DIH máx. | 3.6 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 3.5675 | 3.5675 | 3.5695 | 0.002 | 3.5695 | IAP | 32.08%
|  | Ajustada total | 0.6769 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 32.08%
|  | Potencial agregada | 0.676 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.032461 | -0.032461 | -0.032461 | 0 | 0 | IUD | 66.29%
|  | Ajustada agregada | 0.676 |  | DIH,g (2) | 1.155 | [7 empty] | IUP | 21.28%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.595 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.0009 |  | DIHp+DIHmin | -0.031561 | -0.031561 | -0.031561 | 0 | 0 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.42125 |  | Dea | 0.0009 | [7 empty] | IADg | 150.7%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -0.116 | 0.479 | 0.5778 | 0.0988 | 0.5778 | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.05775 | Transfer para jusante (*) |  | 3.0228 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 3607%
[14 empty] | IUDC | 3607%
UB - 1.5.3.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.546 | Superficial | DIH máx. | 6.9115 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 5.4035 | 6.3655 | 6.4797 | 0.1142 | 6.4797 | IAP | 6.828%
|  | Ajustada total | 0.546 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 3.671%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.806 |  | DIH mín. | -1.508 | -0.546 | -0.546 | 0 | 0 | IUD | 56.48%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 8.578%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.962 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.181 |  | DIHp+DIHmin | -0.521 | 0.441 | 0.5552 | 0.1142 | 0.3742 | IADp | 41.79%
|  | Ajustada total | 0.24859 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 3.0228 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.01141 | Transfer para jusante (*) |  | 6.2162 | [7 empty] | IMD | 548.7%
[14 empty] | IUDT | 152.8%
[14 empty] | IUDC | 56.48%
UB - 1.5.3.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.721 | Superficial | DIH máx. | 8.4657 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 6.2177 | 7.7447 | 7.8757 | 0.131 | 7.8757 | IAP | 0.1007%
|  | Ajustada total | 0.63595 |  | DIH mín. | 0.001 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.02442%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.3762 |  | DIH mín. | -2.247 | -0.72 | -0.7192 | 0.0008 | 0.0008 | IUD | 113.4%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 8.79%
| Não consuntiva | Potencial total | 1.527 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.26 |  | DIHp+DIHmin | -1.6118 | -0.0848 | 0.034116 | 0.11892 | 0.11917 | IADp | 0.1387%
|  | Ajustada total | 0.00025 |  | Dea | 0.26 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 6.2162 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.00025 | Transfer para jusante (*) |  | 8.1911 | [7 empty] | IMD | 224.8%
[14 empty] | IUDT | 353.3%
[14 empty] | IUDC | 113.4%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante