## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia do Rio Real
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 4.1 | 4.2
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 1
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0.2
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0.071
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0.2 | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0.071 | 0
Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g)
Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g)
Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g)
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 5.223 | 2.626
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0.067 | 0.088
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 5.223 | 7.849
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0.067 | 0.155
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.185 | 0.023
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 | 0
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 0.0355 | 0.03
| População rural | 0.0405 | 0.0072
| Rebanhos | 0.029 | 0.0129
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.093 | 0.035
| Irrigação (máxima) | 0.162 | 0.06
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 2.3272 | 1.3536
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.011 | 0.004
| - com irrigação máxima | 0.02 | 0.007
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Perene | Perene

## UB 4.1
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 4.1 - Bacia do rio Real
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Real |  | Localização da UB ........ |  | Alto Rio Real
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 5.223 | 5.223 | 0.067 | 0.067
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 5.023 | 5.023 | 0.067 | 0.067
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 5.223 | 5.223 | 0.067 | 0.067
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.185 | 0.185
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.071 |  |  | 0.071 | [10 empty] | 0.071 |  |  | 0.071
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 5.023 | 5.023 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  |  | 5.023 |  |  | 5.023 |  |  | 0.067 |  |  | 0.067 |  |  | 0.067 |  |  | 0.067 | [10 empty] | 0.067 |  |  | 0.067
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.185 | 0.185 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0876 |  |  | 0.1566
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 5.223 | 5.223 | 0.067 | 0.067 | 0.323 | 0.323 |  |  | 5.223 |  |  | 5.223 |  |  | 0.067 |  |  | 0.067 |  |  | 0.2256 |  |  | 0.2946 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.138 |  |  | 0.138
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 5.2096 | 5.2096 | 0.0536 | 0.0536 | 0.2954 | 0.2954 |  |  | 5.2096 |  |  | 5.2096 | Acumul | intermed | 0.0536 | Acumul | intermed | 0.0536 | Acumul | 0.2256 | 0.198 | Acumul | 0.2946 | 0.267 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.1104 | Acumul |  | 0.1104
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.06 |  |  | -0.129
| População urbana |  | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355
| População rural |  | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.076 | 0.0405 | 0.0405 | 0.076 | 0.0405 | 0.0405 | 0.076 | 0.0181 | 0.0181 | 0.076 | 0.0181 | 0.0181 | 0.076 | 0.0405 | 0.0405 | 0.076 | 0.0405 | 0.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.0405 | 0.0405 | 0.076 | 0.0405 | 0.0405
| Rebanhos |  | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.105 | 0.029 | 0.029 | 0.105 | 0.029 | 0.029 | 0.105 | -0.0224 | 0 | 0.105 | -0.0224 | 0 | 0.105 | 0.029 | 0.029 | 0.105 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.029 | 0.029 | 0.105 | 0.029 | 0.029
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | -0.0514 | 0 | 0.105 | -0.0514 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0.093 | 0.162 | 0.093 | 0.162 | 0.093 | 0.162 | 0.198 | 0.093 | 0.093 | 0.267 | 0.162 | 0.162 | 0.198 | -0.0514 | 0 | 0.267 | -0.0514 | 0 | 0.198 | 0.093 | 0.093 | 0.267 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.0054 | 0.0054 | 0.267 | 0.0054 | 0.0054
| Sub-Total |  | 0.198 | 0.267 | 0.198 | 0.267 | 0.198 | 0.267 |  |  | 0.198 |  |  | 0.267 |  |  | 0.0536 |  |  | 0.0536 |  |  | 0.198 |  |  | 0.267 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1104 |  |  | 0.1104
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.198 | -0.1444 | 0 | 0.267 | -0.2134 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | -0.0876 | 0 | 0.267 | -0.1566 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.198 | -0.1444 | 0 | 0.267 | -0.2134 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | -0.0876 | 0 | 0.267 | -0.1566 | 0
| Diluição de efluentes |  | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 | 2.5252 | 2.3272 | 2.3272 | 2.5942 | 2.3272 | 2.3272 | 2.5252 | -0.1444 | 0 | 2.5942 | -0.2134 | 0 | 2.5252 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5252 | -0.0876 | 0 | 2.5942 | -0.1566 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0276 | 0.0276 | [14 empty] | 0.0276 |  |  | 0.0276 | [10 empty] | 0.0276 |  |  | 0.0276
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0134 | 0.0134 | [14 empty] | 0.0134 |  |  | 0.0134 | [10 empty] | 0.0134 |  |  | 0.0134
| Vazão ecológica |  | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0276
| Demanda não consuntiva máxima |  | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 |  |  | 2.3272 |  |  | 2.3272 |  |  | 0.0134 |  |  | 0.0134 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0276 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0276
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 2.6978 | 2.6288 | -2.4582 | -2.5272 | -2.2022 | -2.2712 |  |  | 2.6978 |  |  | 2.6288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 206.8% | 201.3% | 2.653% | 2.583% | 12.79% | 12.45% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 2638% | 1956% | 33.84% | 25.09% | 163.1% | 121% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.011 | 0.02 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0284 | 0.0284 | [6 empty] | 0.0284 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0284 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0284
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.011 | 0.02 | [6 empty] | 0.011 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.011 |  |  | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 2.3272 | 2.3272 | [6 empty] | 2.3272 |  |  | 2.3272 |  |  | 0.0134 |  |  | 0.0134 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0276 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0276
| Sub-Total |  | 2.3666 | 2.3756 | [6 empty] | 2.3666 |  |  | 2.3756 |  |  | 0.0418 |  |  | 0.0418 |  |  | 0.067 |  |  | 0.076 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.056 |  |  | 0.056
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 5.051 | 4.991 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.051 |  |  | 4.991 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0394 |  |  | 0.0484 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0284
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.082 | 0.082 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.1586 |  |  | 0.2186 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.0252 |  |  | 0.1586 |  |  | 0.2186 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.082 |  |  | 0.082
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 5.141 | 5.141 | 5.141 | 5.141 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 5.051 |  |  | 4.991 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0394 |  |  | 0.0484 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 5.0644 |  |  | 5.0044 |  |  | 0.0418 |  |  | 0.0418 |  |  | 0.067 |  |  | 0.076
[41 empty] | UB - 4.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.198 | Superficial | DIH máx. | 5.223 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 2.6978 | 5.025 | 5.0644 | 0.0394 | 5.0644 | IAP | 2.642%
[43 empty] | Ajustada total | 0.198 |  | DIH mín. | 0.067 | [7 empty] | IAPc,exu | 2.684%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.138 |  | DIH mín. | -2.4582 | -0.131 | -0.1026 | 0.0284 | 0.0418 | IUD | 69.85%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 4.047%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 2.3272 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.185 |  | DIHp+DIHmin | -2.2022 | 0.125 | 0.1644 | 0.0394 | 0.067 | IADp | 33.59%
[43 empty] | Ajustada total | 0.0276 |  | Dea | 0.0876 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0134 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 47.35%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.0276 | Transfer para jusante (*) |  | 5.141 | [7 empty] | IMD | 235.9%
235.9%
[55 empty] | IUDT | 781.8%
[55 empty] | IUDC | 69.85%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 4.2
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 4.2 - Bacia do rio Real
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Real |  | Localização da UB ........ |  | Baixo Rio Real
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 5.141 | 5.141
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 2.626 | 2.626 | 0.088 | 0.088
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 2.626 | 2.626 | 0.088 | 0.088
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 7.849 | 7.849 | 0.155 | 0.155
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.023 | 0.023
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 5.0644 | 5.0044 | 0.0418 | 0.0418 | 0.067 | 0.076
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 5.0644 | 5.0044 | 0.0418 | 0.0418 | 0.067 | 0.076 |  |  | 5.0644 |  |  | 5.0044 |  |  | 0.0418 |  |  | 0.0418 |  |  | 0.067 |  |  | 0.076
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 2.626 | 2.626 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 |  |  | 2.626 |  |  | 2.626 |  |  | 0.088 |  |  | 0.088 |  |  | 0.088 |  |  | 0.088 | [10 empty] | 0.088 |  |  | 0.088
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.023 | 0.023 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 7.6904 | 7.6304 | 0.1298 | 0.1298 | 0.178 | 0.187 |  |  | 7.6904 |  |  | 7.6304 |  |  | 0.1298 |  |  | 0.1298 |  |  | 0.155 |  |  | 0.164 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.088 |  |  | 0.088
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 7.6594 | 7.5994 | 0.0988 | 0.0988 | 0.147 | 0.156 |  |  | 7.6594 |  |  | 7.5994 | Acumul | intermed | 0.0988 | Acumul | intermed | 0.0988 | Acumul | 0.155 | 0.124 | Acumul | 0.164 | 0.133 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.057 | Acumul |  | 0.057
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 0.0029 |  |  | -0.0221
| População urbana |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| População rural |  | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0372 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0372 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0372 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0372 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0372 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0372 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0372 | 0.0072 | 0.0072
| Rebanhos |  | 0.0129 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0501 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0501 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0501 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0501 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0501 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0501 | 0.0129 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0501 | 0.0129 | 0.0129
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0.035 | 0.06 | 0.035 | 0.06 | 0.035 | 0.06 | 0.0851 | 0.035 | 0.035 | 0.1101 | 0.06 | 0.06 | 0.0851 | 0.035 | 0.035 | 0.1101 | 0.0487 | 0.0487 | 0.0851 | 0.035 | 0.035 | 0.1101 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 | 0.035 | 0.035 | 0.1101 | 0.0069 | 0.0069
| Sub-Total |  | 0.0851 | 0.1101 | 0.0851 | 0.1101 | 0.0851 | 0.1101 |  |  | 0.0851 |  |  | 0.1101 |  |  | 0.0851 |  |  | 0.0988 |  |  | 0.0851 |  |  | 0.1101 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0851 |  |  | 0.057
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1101 | -0.0113 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1101 | -0.0531 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1101 | -0.0113 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1101 | -0.0531 | 0
| Diluição de efluentes |  | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.4387 | 1.3536 | 1.3536 | 1.4637 | 1.3536 | 1.3536 | 1.4387 | 0.0137 | 0.0137 | 1.4637 | -0.0113 | 0 | 1.4387 | 0.0389 | 0.0389 | 1.4637 | 0.0229 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4387 | 1.3536 | 1.3536 | 1.4637 | -0.0531 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0176 | 0.0176 | [14 empty] | 0.0176 |  |  | 0.0176 | [10 empty] | 0.0176 |  |  | 0.0176
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.031 | 0.031 | [14 empty] | 0.031 |  |  | 0.031 | [10 empty] | 0.031 |  |  | 0.031
| Vazão ecológica |  | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031
| Demanda não consuntiva máxima |  | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3536 |  |  | 1.3536 |  |  | 1.3536 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.0389 |  |  | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3536 |  |  | 0.031
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 6.2517 | 6.1667 | -1.3089 | -1.3339 | -1.2607 | -1.2767 |  |  | 6.2517 |  |  | 6.1667 |  |  | 0.0137 |  |  | 0 |  |  | 0.031 |  |  | 0.0229 | 0 | 0 | [8 empty] | -1.3507 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 534.5% | 521.3% | 9.022% | 8.868% | 12.37% | 12.78% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 9037% | 6930% | 152.5% | 117.9% | 209.2% | 169.8% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.004 | 0.007 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.024 | 0.024 | [6 empty] | 0.024 |  |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  |  | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.024 |  |  | 0.024
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.004 | 0.007 | [6 empty] | 0.004 |  |  | 0.007 |  |  | 0.004 |  |  | 0.0056817 | 0% |  | 0.004 |  |  | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 1.3536 | 1.3536 | [6 empty] | 1.3536 |  |  | 1.3536 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.0389 |  |  | 0.031 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3536 |  |  | 0.031
| Sub-Total |  | 1.3816 | 1.3846 | [6 empty] | 1.3816 |  |  | 1.3846 |  |  | 0.059 |  |  | 0.060682 |  |  | 0.0669 |  |  | 0.062 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3776 |  |  | 0.055
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 7.6023 | 7.5203 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.6023 |  |  | 7.5203 |  |  | 0.0417 |  |  | 0.029682 |  |  | 0.0669 |  |  | 0.0539 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.0041 |  |  | 0.024
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.0611 | 0.033 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.0571 |  |  | 0.0791 |  |  | 0.0571 |  |  | 0.069118 |  |  | 0.0571 |  |  | 0.0791 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.057 |  |  | 0.033
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 7.7059 | 7.734 | 7.7059 | 7.734 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 7.6023 |  |  | 7.5203 |  |  | 0.0417 |  |  | 0.029682 |  |  | 0.0669 |  |  | 0.0539 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 7.6333 |  |  | 7.5513 |  |  | 0.0727 |  |  | 0.060682 |  |  | 0.0979 |  |  | 0.0849
[41 empty] | UB - 4.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.0851 | Superficial | DIH máx. | 7.6904 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 6.2517 | 7.6053 | 7.6333 | 0.028 | 7.6333 | IAP | 3.351%
[43 empty] | Ajustada total | 0.0851 |  | DIH mín. | 0.1298 | [7 empty] | IAPc,exu | 1.142%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.155 |  | DIH mín. | -1.3089 | 0.0447 | 0.0727 | 0.028 | 0.0727 | IUD | 65.22%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 1.495%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 1.3536 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.023 |  | DIHp+DIHmin | -1.2607 | 0.0929 | 0.1209 | 0.028 | 0.0979 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.0389 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.031 | Transfer de montante (*) |  | 5.141 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.031 | Transfer para jusante (*) |  | 7.7059 | [7 empty] | IMD | 407.9%
407.9%
[55 empty] | IUDT | 808.3%
[55 empty] | IUDC | 65.22%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Real
UB - 4.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.198 | Superficial | DIH máx. | 5.223 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 2.6978 | 5.025 | 5.0644 | 0.0394 | 5.0644 | IAP | 2.642%
|  | Ajustada total | 0.198 |  | DIH mín. | 0.067 | [7 empty] | IAPc,exu | 2.684%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.138 |  | DIH mín. | -2.4582 | -0.131 | -0.1026 | 0.0284 | 0.0418 | IUD | 69.85%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 4.047%
| Não consuntiva | Potencial total | 2.3272 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.185 |  | DIHp+DIHmin | -2.2022 | 0.125 | 0.1644 | 0.0394 | 0.067 | IADp | 33.59%
|  | Ajustada total | 0.0276 |  | Dea | 0.0876 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0134 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 47.35%
|  | Total c/ reservat. | 0.0276 | Transfer para jusante (*) |  | 5.141 | [7 empty] | IMD | 235.9%
[14 empty] | IUDT | 781.8%
[14 empty] | IUDC | 69.85%
UB - 4.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.0851 | Superficial | DIH máx. | 7.6904 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 6.2517 | 7.6053 | 7.6333 | 0.028 | 7.6333 | IAP | 3.351%
|  | Ajustada total | 0.0851 |  | DIH mín. | 0.1298 | [7 empty] | IAPc,exu | 1.142%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.155 |  | DIH mín. | -1.3089 | 0.0447 | 0.0727 | 0.028 | 0.0727 | IUD | 65.22%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 1.495%
| Não consuntiva | Potencial total | 1.3536 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.023 |  | DIHp+DIHmin | -1.2607 | 0.0929 | 0.1209 | 0.028 | 0.0979 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.0389 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.031 | Transfer de montante (*) |  | 5.141 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.031 | Transfer para jusante (*) |  | 7.7059 | [7 empty] | IMD | 407.9%
[14 empty] | IUDT | 808.3%
[14 empty] | IUDC | 65.22%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante