## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia do Rio Salitre
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.6.4.a | 1.6.4.b
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 7 | 9
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0.005 | 0
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0.0042
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0.035 | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0.0294 | 0
Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g)
Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g)
Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g)
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 0.919 | 0.07
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0.01 | 0.002
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 0.919 | 0.989
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0.01 | 0.012
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 1.465 | 0.112
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 | 4.8694
| Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra) |  | 7.6015
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.033
| População rural | 0.067464 | 0.0057346
| Rebanhos | 0.070605 | 0.01212
Indústrias
| Irrigação (média) | 1.3907 | 4.8516
| Irrigação (máxima) | 2.515 | 7.5837
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição |  | 1.388
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.17525 | 0.84479
| - com irrigação máxima | 0.3108 | 1.3508
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente

## UB 1.6.4.a
Balanço Hídrico da Unid de Balanço 1.6.4.a - Rio Salitre
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Salitre |  | Localização da UB ........ |  | Alto Salitre
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0294
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.919 | 0.919 | 0.01 | 0.01
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.884 | 0.884 | 0.01 | 0.01
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0.919 | 0.919 | 0.01 | 0.01
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 1.465 | 1.465
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0294 |  |  | 0.035 |  |  | 0.035 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0294 |  |  | 0.0294 | [10 empty] | 0.0294 |  |  | 0.0294
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0.884 | 0.884 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.884 |  |  | 0.884 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | [10 empty] | 0.01 |  |  | 0.01
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 1.465 | 1.465 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.465 |  |  | 1.465
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0.919 | 0.919 | 0.01 | 0.01 | 1.5044 | 1.5044 |  |  | 0.919 |  |  | 0.919 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 1.5044 |  |  | 1.5044 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0394 |  |  | 0.0394
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0.917 | 0.917 | 0.008 | 0.008 | 1.5009 | 1.5009 |  |  | 0.917 |  |  | 0.917 | Acumul | intermed | 0.008 | Acumul | intermed | 0.008 | Acumul | 1.5044 | 1.5009 | Acumul | 1.5044 | 1.5009 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.03593 | Acumul |  | 0.03593
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -1.4894 |  |  | -2.6136
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.008 | 0.008 | 0.067464 | 0.008 | 0.008 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067464 | 0.03593 | 0.03593 | 0.067464 | 0.03593 | 0.03593
| Rebanhos |  | 0.070605 | 0.070605 | 0.070605 | 0.070605 | 0.070605 | 0.070605 | 0.13807 | 0.070605 | 0.070605 | 0.13807 | 0.070605 | 0.070605 | 0.13807 | -0.059464 | 0 | 0.13807 | -0.059464 | 0 | 0.13807 | 0.070605 | 0.070605 | 0.13807 | 0.070605 | 0.070605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13807 | -0.031534 | 0 | 0.13807 | -0.031534 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13807 | 0 | 0 | 0.13807 | 0 | 0 | 0.13807 | -0.13007 | 0 | 0.13807 | -0.13007 | 0 | 0.13807 | 0 | 0 | 0.13807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13807 | 0 | 0 | 0.13807 | -0.10214 | 0
| Irrigação |  | 1.3907 | 2.515 | 1.3907 | 2.515 | 1.3907 | 2.515 | 1.5288 | 0.77893 | 0.77893 | 2.653 | 0.77893 | 0.77893 | 1.5288 | -0.13007 | 0 | 2.653 | -0.13007 | 0 | 1.5288 | 1.3629 | 1.3629 | 2.653 | 1.3629 | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5288 | -0.10214 | 0 | 2.653 | -0.10214 | 0
| Sub-Total |  | 1.5288 | 2.653 | 1.5288 | 2.653 | 1.5288 | 2.653 |  |  | 0.917 |  |  | 0.917 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 1.5009 |  |  | 1.5009 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.03593 |  |  | 0.03593
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5288 | -0.61182 | 0 | 2.653 | -1.736 | 0 | 1.5288 | -1.5208 | 0 | 2.653 | -2.645 | 0 | 1.5288 | -0.027887 | 0 | 2.653 | -1.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5288 | -1.4929 | 0 | 2.653 | -2.6171 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5288 | -0.61182 | 0 | 2.653 | -1.736 | 0 | 1.5288 | -1.5208 | 0 | 2.653 | -2.645 | 0 | 1.5288 | -0.027887 | 0 | 2.653 | -1.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5288 | -1.4929 | 0 | 2.653 | -2.6171 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5288 | -0.61182 | 0 | 2.653 | -1.736 | 0 | 1.5288 | -1.5208 | 0 | 2.653 | -2.645 | 0 | 1.5288 | -0.027887 | 0 | 2.653 | -1.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5288 | -1.4929 | 0 | 2.653 | -2.6171 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.00347 | 0.00347 | [14 empty] | 0.00347 |  |  | 0.00347 | [10 empty] | 0.00347 |  |  | 0.00347
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | [14 empty] | 0.002 |  |  | 0.002 | [10 empty] | 0.002 |  |  | 0.002
| Vazão ecológica |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.00347 | 0.00347 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.00347 |  |  | 0.00347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00347 |  |  | 0.00347
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.00347 | 0.00347 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.00347 |  |  | 0.00347 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00347 |  |  | 0.00347
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -0.61182 | -1.736 | -1.5208 | -2.645 | -0.027887 | -1.1521 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3267e-17 |  |  | 8.3267e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 60.03% | 34.61% | 0.6532% | 0.3766% | 98.18% | 56.63% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 60.11% | 34.64% | 0.6541% | 0.3769% | 98.4% | 56.71% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.17525 | 0.3108 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.17525 | 0.3108 | [6 empty] | 0.098156 |  |  | 0.09626 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.17174 |  |  | 0.16842 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0.002 | 0.002 | [6 empty] | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.00347 |  |  | 0.00347 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00347 |  |  | 0.00347
| Sub-Total |  | 0.17725 | 0.3128 | [6 empty] | 0.10016 |  |  | 0.09826 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.17521 |  |  | 0.17189 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00347 |  |  | 0.00347
Saldo Hídrico preliminar |  |  | -0.43656 | -1.4252 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.098156 |  |  | 0.09626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.17174 |  |  | 0.16842 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.03593 | 0.03593 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.81884 |  |  | 0.82074 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 1.3292 |  |  | 1.3325 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.03593 |  |  | 0.03593
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0.88307 | 0.88307 | 0.88307 | 0.88307 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.098156 |  |  | 0.09626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.17174 |  |  | 0.16842 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.10016 |  |  | 0.09826 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.17521 |  |  | 0.17189 | [28 empty] | 1.6.4.a
[41 empty] | UB - 1.6.4.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.5288 | Superficial | DIH máx. | 0.919 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.61182 | -0.60982 | -0.51166 | 0.098156 | 0.10016 | IAP | 4.287%
[43 empty] | Ajustada total | 1.5009 |  | DIH mín. | 0.01 | [7 empty] | IAPc,exu | 4.462%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.0394 |  | DIH mín. | -1.5208 | -1.5188 | -1.5188 | 0 | 0.002 | IUD | 101.9%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 166.6%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.002 | Sub-terrâ-nea | Dei | 1.465 |  | DIHp+DIHmin | -0.027887 | -0.024417 | 0.14732 | 0.17174 | 0.17521 | IADp | 1.921%
[43 empty] | Ajustada total | 0.00347 |  | Dea | 1.465 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.002 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.00347 | Transfer para jusante (*) |  | 0.88307 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | 101.9%
[55 empty] | IUDC | 101.9%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IADT - índice de atendimento das demandas totais |  |  |  |  | IADC - índice de atendimento das demandas consuntivas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.6.4.b
Balanço Hídrico da Unid de Balanço 1.6.4.b - Rio Salitre
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Salitre |  | Localização da UB ........ |  | Baixo Salitre
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 0.88307 | 0.88307
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.07 | 0.07 | 0.002 | 0.002
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.07 | 0.07 | 0.002 | 0.002
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0.989 | 0.989 | 0.012 | 0.012
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.112 | 0.112
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 4.8694 | 7.6015 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.8694 |  |  | 7.6015
| - saldos da UB montante |  | 0.10016 | 0.09826 | 0.002 | 0.002 | 0.17521 | 0.17189
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0.10016 | 0.09826 | 0.002 | 0.002 | 0.17521 | 0.17189 |  |  | 0.10016 |  |  | 0.09826 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.17521 |  |  | 0.17189
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0.07 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | [10 empty] | 0.002 |  |  | 0.002
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.112 | 0.112 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 4.8694 | 7.6015 | [14 empty] | 4.8694 |  |  | 7.6015
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0.17016 | 0.16826 | 0.004 | 0.004 | 5.1586 | 7.8874 |  |  | 0.17016 |  |  | 0.16826 |  |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  |  | 5.0466 |  |  | 7.7754 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0.16776 | 0.16586 | 0.0016 | 0.0016 | 5.1562 | 7.885 |  |  | 0.16776 |  |  | 0.16586 | Acumul | intermed | 0.0016 | Acumul | intermed | 0.0016 | Acumul | 5.0466 | 5.0442 | Acumul | 7.7754 | 7.773 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | -0.0004 | Acumul |  | -0.0004
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -4.9004 |  |  | -7.6325
| População urbana |  | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.0016 | 0.0016 | 0.033 | 0.0016 | 0.0016 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | -0.0004 | 0 | 0.033 | -0.0004 | 0
| População rural |  | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.038735 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.038735 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.038735 | -0.0314 | 0 | 0.038735 | -0.0314 | 0 | 0.038735 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.038735 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038735 | -0.0334 | 0 | 0.038735 | -0.0334 | 0
| Rebanhos |  | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.050855 | 0.01212 | 0.01212 | 0.050855 | 0.01212 | 0.01212 | 0.050855 | -0.037135 | 0 | 0.050855 | -0.037135 | 0 | 0.050855 | 0.01212 | 0.01212 | 0.050855 | 0.01212 | 0.01212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050855 | -0.039135 | 0 | 0.050855 | -0.039135 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.050855 | -0.049255 | 0 | 0.050855 | -0.049255 | 0 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.050855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.050855 | -0.051255 | 0
| Irrigação |  | 4.8516 | 7.5837 | 4.8516 | 7.5837 | 4.8516 | 7.5837 | 4.9024 | 0.1169 | 0.1169 | 7.6345 | 0.115 | 0.115 | 4.9024 | -0.049255 | 0 | 7.6345 | -0.049255 | 0 | 4.9024 | 4.8516 | 4.8516 | 7.6345 | 7.5837 | 7.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9024 | -0.051255 | 0 | 7.6345 | -0.051255 | 0
| Sub-Total |  | 4.9024 | 7.6345 | 4.9024 | 7.6345 | 4.9024 | 7.6345 |  |  | 0.16776 |  |  | 0.16586 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0016 |  |  | 4.9024 |  |  | 7.6345 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9024 | -4.7347 | 0 | 7.6345 | -7.4687 | 0 | 4.9024 | -4.9008 | 0 | 7.6345 | -7.6329 | 0 | 4.9024 | 0 | 0 | 7.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9024 | -4.9028 | 0 | 7.6345 | -7.6349 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9024 | -4.7347 | 0 | 7.6345 | -7.4687 | 0 | 4.9024 | -4.9008 | 0 | 7.6345 | -7.6329 | 0 | 4.9024 | 0 | 0 | 7.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9024 | -4.9028 | 0 | 7.6345 | -7.6349 | 0
| Diluição de efluentes |  | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 6.2904 | -4.7347 | 0 | 9.0225 | -7.4687 | 0 | 6.2904 | -4.9008 | 0 | 9.0225 | -7.6329 | 0 | 6.2904 | 0.14181 | 0.14181 | 9.0225 | 0.13849 | 0.13849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2904 | -4.9028 | 0 | 9.0225 | -7.6349 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0004 | 0.0004 | [14 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004 | [10 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0024 | 0.0024 | [14 empty] | 0.0024 |  |  | 0.0024 | [10 empty] | 0.0024 |  |  | 0.0024
| Vazão ecológica |  | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024
| Demanda não consuntiva máxima |  | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.14181 |  |  | 0.13849 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -6.1203 | -8.8543 | -6.2864 | -9.0185 | -1.1318 | -1.1351 |  |  | 1.3878e-17 |  |  | 1.3878e-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.0004 |  |  | -0.0004
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 2.705% | 1.865% | 0.06359% | 0.04433% | 82.01% | 87.42% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 3.471% | 2.204% | 0.08159% | 0.05239% | 105.2% | 103.3% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.84479 | 1.3508 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0264 | 0.0264 | [6 empty] | 0.0264 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.0264 |  |  | 0.0264 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.84479 | 1.3508 | [6 empty] | 0.020356 |  |  | 0.020485 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.84479 |  |  | 1.3508 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 1.388 | 1.388 | [6 empty] | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.14181 |  |  | 0.13849 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024
| Sub-Total |  | 2.2592 | 2.7652 | [6 empty] | 0.049156 |  |  | 0.049285 |  |  | 0.00368 |  |  | 0.00368 |  |  | 1.013 |  |  | 1.5157 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0024
Saldo Hídrico preliminar |  |  | -3.8635 | -6.0915 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.046756 |  |  | 0.046885 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 1.013 |  |  | 1.5157 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.0004 |  |  | -0.0004
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.121 |  |  | 0.11898 |  |  | 0.00032 |  |  | 0.00032 |  |  | 4.0312 |  |  | 6.2573 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.0004 |  |  | -0.0004
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.046756 |  |  | 0.046885 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 1.013 |  |  | 1.5157 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.049156 |  |  | 0.049285 |  |  | 0.00368 |  |  | 0.00368 |  |  | 1.0154 |  |  | 1.5181 | [28 empty] | 1.6.4.b
[41 empty] | UB - 1.6.4.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 4.9024 | Superficial | DIH máx. | 0.17016 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -6.1203 | -4.7323 | -4.6855 | 0.046756 | 0.049156 | IAP | 2.857%
[43 empty] | Ajustada total | 4.9024 |  | DIH mín. | 0.004 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.2098%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 5.0466 |  | DIH mín. | -6.2864 | -4.8984 | -4.8971 | 0.00128 | 0.00368 | IUD | 95.08%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 514.6%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 1.388 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.112 |  | DIHp+DIHmin | -1.1318 | 0.25621 | 1.1274 | 0.87119 | 1.0154 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.14181 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0024 | Transfer de montante (*) |  | 0.88307 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.0024 | Transfer para jusante (*) |  | 0.95307 | [7 empty] | IMD | 3846%
3846%
[55 empty] | IUDT | 121.9%
[55 empty] | IUDC | 95.08%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Salitre
UB - 1.6.4.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.5288 | Superficial | DIH máx. | 0.919 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.61182 | -0.60982 | -0.51166 | 0.098156 | 0.10016 | IAP | 4.287%
|  | Ajustada total | 1.5009 |  | DIH mín. | 0.01 | [7 empty] | IAPc,exu | 4.462%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.0394 |  | DIH mín. | -1.5208 | -1.5188 | -1.5188 | 0 | 0.002 | IUD | 101.9%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 166.6%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.002 | Sub-terrâ-nea | Dei | 1.465 |  | DIHp+DIHmin | -0.027887 | -0.024417 | 0.14732 | 0.17174 | 0.17521 | IADp | 1.921%
|  | Ajustada total | 0.00347 |  | Dea | 1.465 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.002 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.00347 | Transfer para jusante (*) |  | 0.88307 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 101.9%
[14 empty] | IUDC | 101.9%
UB - 1.6.4.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 4.9024 | Superficial | DIH máx. | 0.17016 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -6.1203 | -4.7323 | -4.6855 | 0.046756 | 0.049156 | IAP | 2.857%
|  | Ajustada total | 4.9024 |  | DIH mín. | 0.004 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.2098%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 4.9498 |  | DIH mín. | -6.2864 | -4.8984 | -4.8971 | 0.00128 | 0.00368 | IUD | 95.08%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 514.6%
| Não consuntiva | Potencial total | 1.388 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.112 |  | DIHp+DIHmin | -1.2286 | 0.15935 | 1.0305 | 0.87119 | 0.91854 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.044954 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0024 | Transfer de montante (*) |  | 0.88307 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.0024 | Transfer para jusante (*) |  | 0.95307 | [7 empty] | IMD | 3846%
[14 empty] | IUDT | 121.9%
[14 empty] | IUDC | 95.08%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IADT - índice de atendimento das demandas totais |  |  |  |  | IADC - índice de atendimento das demandas consuntivas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante