## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da UB do Rio Vaza-Barris
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 2.1 | 2.2 | 2.3
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 1 | 0 | 1
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0.003 | 0 | 0.2079
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0 | 0 | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0.002 | 0 | 0.1767
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0.003 | 0 | 0.2079
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0.002 | 0 | 0.1767
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 1.692
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 0.013
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 1.438
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 1.692 | 4.021 | 4.553
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0.013 | 0.226 | 0.435
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 1.692 | 5.713 | 10.266
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0.013 | 0.269 | 0.704
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.071 | 0.674 | 0.425
Transposição/importação de vazões Média (Q tra)
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 0.0284 | 0.0222 | 0.0506
| População rural | 0.0206 | 0.0199 | 0.0889
| Rebanhos | 0.0415 | 0.0524 | 0.1202
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.108 | 0.53 | 0.288
| Irrigação (máxima) | 0.181 | 0.835 | 0.52
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.303
| Irrigação (máxima) | 0.507
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 0.899 | 1.333 | 3.084
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.013 | 0.066 | 0.036
| - com irrigação máxima | 0.022 | 0.103 | 0.064
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0.038
| - com irrigação máxima | 0.063
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservatório (sim / não) | não | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente | Intermitente

## UB 2.1
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 2.1 - Bacia do rio Vaza-Barris
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Vaza Barris |  | Localização da UB ........ |  | Rio Vaza Barris
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | Cocorobó |  | Volume total .................... |  | 245380 | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002
| - vazões no grande reservatório |  | 1.692 | 1.692 | 0.013 | 0.013 | 1.438 | 1.438
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 1.4359 | 1.4359 | [14 empty] | 1.4359 |  |  | 1.4359 | 1.4359 | 1.4359 |  |  | 1.4359 |  |  | 1.4359
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 1.692 | 1.692 | 0.013 | 0.013
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 1.689 | 1.689 | 0.013 | 0.013
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 1.692 | 1.692 | 0.013 | 0.013
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.071 | 0.071
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | [10 empty] | 0.002 |  |  | 0.002
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 1.3641 | 1.3641 |  |  | 1.3641 |  |  | 1.3641
| - vazões naturais na área residual |  | 1.689 | 1.689 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  |  | 1.689 |  |  | 1.689 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 | [10 empty] | 0.013 |  |  | 0.013
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.071 | 0.071 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.071 |  |  | 0.071
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 1.692 | 1.692 | 0.013 | 0.013 | 0.086 | 0.086 |  |  | 1.692 |  |  | 1.692 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  | 0.086 |  |  | 0.086 | 1.4359 | 1.4359 |  |  | 1.4359 |  |  | 1.4359 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 1.6894 | 1.6894 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0833 | 0.0833 |  |  | 1.6894 |  |  | 1.6894 | Acumul | intermed | 0.0104 | Acumul | intermed | 0.0104 | Acumul | 0.086 | 0.0833 | Acumul | 0.086 | 0.0833 | 1.3641 | 1.3641 | Acumul | intermed | 1.3641 | Acumul | intermed | 1.3641 | Acumul |  | 0.0123 | Acumul |  | 0.0123
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.1835 |  |  | -0.2565
| População urbana |  | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0284 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0284 | 0.0123 | 0.0123
| População rural |  | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 | 0.049 | 0.0206 | 0.0206 | 0.049 | 0.0206 | 0.0206 | 0.049 | -0.018 | 0 | 0.049 | -0.018 | 0 | 0.049 | 0.0206 | 0.0206 | 0.049 | 0.0206 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | -0.0161 | 0 | 0.049 | -0.0161 | 0
| Rebanhos |  | 0.0415 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0905 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0905 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0905 | -0.0386 | 0 | 0.0905 | -0.0386 | 0 | 0.0905 | 0.0343 | 0.0343 | 0.0905 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | -0.0367 | 0 | 0.0905 | -0.0367 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | -0.0801 | 0 | 0.0905 | -0.0801 | 0 | 0.0905 | -0.0072 | 0 | 0.0905 | -0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | -0.0782 | 0
| Irrigação |  | 0.108 | 0.181 | 0.108 | 0.181 | 0.108 | 0.181 | 0.1985 | 0.108 | 0.108 | 0.2715 | 0.181 | 0.181 | 0.1985 | -0.0801 | 0 | 0.2715 | -0.0801 | 0 | 0.1985 | -0.0072 | 0 | 0.2715 | -0.0072 | 0 | 0.303 | 0.507 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.1985 | -0.0782 | 0 | 0.2715 | -0.0782 | 0
| Sub-Total |  | 0.1985 | 0.2715 | 0.1985 | 0.2715 | 0.1985 | 0.2715 |  |  | 0.1985 |  |  | 0.2715 |  |  | 0.0104 |  |  | 0.0104 |  |  | 0.0833 |  |  | 0.0833 | 0.303 | 0.507 |  |  | 0.303 |  |  | 0.507 |  |  | 0.0123 |  |  | 0.0123
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 0 | 0 | 0.2715 | 0 | 0 | 0.1985 | -0.1881 | 0 | 0.2715 | -0.2611 | 0 | 0.1985 | -0.1152 | 0 | 0.2715 | -0.1882 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.1985 | -0.1862 | 0 | 0.2715 | -0.2592 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 0 | 0 | 0.2715 | 0 | 0 | 0.1985 | -0.1881 | 0 | 0.2715 | -0.2611 | 0 | 0.1985 | -0.1152 | 0 | 0.2715 | -0.1882 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.1985 | -0.1862 | 0 | 0.2715 | -0.2592 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 1.0975 | 0.899 | 0.899 | 1.1705 | 0.899 | 0.899 | 1.0975 | -0.1881 | 0 | 1.1705 | -0.2611 | 0 | 1.0975 | -0.1152 | 0 | 1.1705 | -0.1882 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 1.0975 | -0.1862 | 0 | 1.1705 | -0.2592 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.071795 | 0.071795 |  |  | 0.071795 |  |  | 0.071795 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0027 | 0.0027 | [14 empty] | 0.0027 |  |  | 0.0027 | [10 empty] | 0.0027 |  |  | 0.0027
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0026 | 0.0026 | [14 empty] | 0.0026 |  |  | 0.0026 | [10 empty] | 0.0026 |  |  | 0.0026
| Vazão ecológica |  | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.0027 | 0.071795 | 0.071795 | 0 | 0 | 0.071795 | 0 | 0 | 0.071795 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.0027
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 |  |  | 0.899 |  |  | 0.899 |  |  | 0.0026 |  |  | 0.0026 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.0027 | 0.071795 | 0.071795 |  |  | 0.071795 |  |  | 0.071795 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.0027
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 0.5945 | 0.5215 | -1.0845 | -1.1575 | -1.0115 | -1.0845 |  |  | 0.5945 |  |  | 0.5215 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.6379e-18 |  |  | -5.6379e-18 | 1.0611 | 0.85711 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 154.2% | 144.6% | 1.185% | 1.111% | 7.836% | 7.347% | [18 empty] | 383.1% | 248.1%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 852.4% | 623.2% | 6.549% | 4.788% | 43.32% | 31.68% | [18 empty] | 473.9% | 283.2%
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.013 | 0.022 | [22 empty] | 0.038 | 0.063
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.02272 | 0.02272 | [6 empty] | 0.02272 |  |  | 0.02272 |  |  | 0.00832 |  |  | 0.00832 |  |  | 0.02272 |  |  | 0.02272 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00984 |  |  | 0.00984
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.013 | 0.022 | [6 empty] | 0.013 |  |  | 0.022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0.038 | 0.063 |  |  | 0.038 |  |  | 0.063
| Demandas não consuntivas |  | 0.899 | 0.899 | [6 empty] | 0.899 |  |  | 0.899 |  |  | 0.0026 |  |  | 0.0026 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.0027 | 0.071795 | 0.071795 |  |  | 0.071795 |  |  | 0.071795 |  |  | 0.0027 |  |  | 0.0027
| Sub-Total |  | 0.93472 | 0.94372 | [6 empty] | 0.93472 |  |  | 0.94372 |  |  | 0.01092 |  |  | 0.01092 |  |  | 0.02542 |  |  | 0.02542 | 0.1098 | 0.1348 |  |  | 0.1098 |  |  | 0.1348 |  |  | 0.01254 |  |  | 0.01254
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 1.5266 | 1.4626 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5266 |  |  | 1.4626 |  |  | 0.00832 |  |  | 0.00832 |  |  | 0.02272 |  |  | 0.02272 | 1.0991 | 0.92011 |  |  | 1.0991 |  |  | 0.92011 |  |  | 0.00984 |  |  | 0.00984
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.00246 | 0.00246 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.16278 |  |  | 0.22678 |  |  | 0.00208 |  |  | 0.00208 |  |  | 0.06058 |  |  | 0.06058 | 0.265 | 0.444 |  |  | 0.265 |  |  | 0.444 |  |  | 0.00246 |  |  | 0.00246
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 1.6895 | 1.6895 | 1.4245 | 1.2455 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 1.4359 | 1.4359 |  |  | 1.3641 | 1.3641 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 1.5266 |  |  | 1.4626 |  |  | 0.00832 |  |  | 0.00832 |  |  | 0.02272 |  |  | 0.02272 | 1.0991 | 0.92011 |  |  | 1.0991 |  |  | 0.92011
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 1.5292 |  |  | 1.4652 |  |  | 0.01092 |  |  | 0.01092 |  |  | 1.1709 |  |  | 0.99191
[41 empty] | UB - 2.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.5015 | Superficial | DIH máx. | 1.692 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0.5945 | 1.4935 | 1.5292 | 0.03572 | 1.5292 | IAP | 84.86%
[43 empty] | Ajustada total | 0.3863 |  | DIH mín. | 0.013 | [7 empty] | IAPc,exu | 84.99%
[43 empty] | Potencial agregada | 0.303 |  | DIHp+DIHmin | 0.015 |  | DIH mín. | -1.0845 | -0.1855 | -0.17718 | 0.00832 | 0.01092 | IUD | 38.17%
[43 empty] | Ajustada agregada | 0.303 |  | DIH,g (2) | 1.4359 | [7 empty] | IUP | 34.04%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.9708 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.071 |  | DIHp+DIHmin | -1.0115 | -0.1125 | -0.08978 | 0.02272 | 0.02542 | IADp | 0.3473%
[43 empty] | Ajustada total | 0.074495 |  | Dea | 0.071 | [7 empty] | IADg | 249.3%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0026 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 1.0611 | 1.1329 | 1.1709 | 0.038 | 1.1709 | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.074495 | Transfer para jusante (*) |  | 1.4245 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 1276%
[55 empty] | IUDC | 234%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - Quando o grande reservatório não possui demandas agregadas, sua Qr será adicionada à DIHp+DIHmín, por exemplo, no caso de hidrelétrica.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 2.2
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 2.2 - Bacia do rio Vaza-Barris
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Vaza Barris |  | Localização da UB ........ |  | Rio Vaza Barris
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 1.4245 | 1.2455
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 4.021 | 4.021 | 0.226 | 0.226
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 4.021 | 4.021 | 0.226 | 0.226
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 5.713 | 5.713 | 0.269 | 0.269
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.674 | 0.674
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 1.5292 | 1.4652 | 0.01092 | 0.01092 | 1.1709 | 0.99191
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 1.5292 | 1.4652 | 0.01092 | 0.01092 | 1.1709 | 0.99191 |  |  | 1.5292 |  |  | 1.4652 |  |  | 0.01092 |  |  | 0.01092 |  |  | 1.1709 |  |  | 0.99191
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 4.021 | 4.021 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 |  |  | 4.021 |  |  | 4.021 |  |  | 0.226 |  |  | 0.226 |  |  | 0.226 |  |  | 0.226 | [10 empty] | 0.226 |  |  | 0.226
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.674 | 0.674 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 5.5502 | 5.4862 | 0.23692 | 0.23692 | 2.0709 | 1.8919 |  |  | 5.5502 |  |  | 5.4862 |  |  | 0.23692 |  |  | 0.23692 |  |  | 1.3969 |  |  | 1.2179 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.226 |  |  | 0.226
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 5.4964 | 5.4324 | 0.18312 | 0.18312 | 2.0171 | 1.8381 |  |  | 5.4964 |  |  | 5.4324 | Acumul | intermed | 0.18312 | Acumul | intermed | 0.18312 | Acumul | 1.3969 | 1.3431 | Acumul | 1.2179 | 1.1641 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.1722 | Acumul |  | 0.1722
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.3985 |  |  | -0.7035
| População urbana |  | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222
| População rural |  | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0421 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0421 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0421 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0421 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0421 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0421 | 0.0199 | 0.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0421 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0421 | 0.0199 | 0.0199
| Rebanhos |  | 0.0524 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0945 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0945 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0945 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0945 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0945 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0945 | 0.0524 | 0.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0945 | 0.0524 | 0.0524
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0.53 | 0.835 | 0.53 | 0.835 | 0.53 | 0.835 | 0.6245 | 0.53 | 0.53 | 0.9295 | 0.835 | 0.835 | 0.6245 | 0.08862 | 0.08862 | 0.9295 | 0.08862 | 0.08862 | 0.6245 | 0.53 | 0.53 | 0.9295 | 0.835 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6245 | 0.0777 | 0.0777 | 0.9295 | 0.0777 | 0.0777
| Sub-Total |  | 0.6245 | 0.9295 | 0.6245 | 0.9295 | 0.6245 | 0.9295 |  |  | 0.6245 |  |  | 0.9295 |  |  | 0.18312 |  |  | 0.18312 |  |  | 0.6245 |  |  | 0.9295 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1722 |  |  | 0.1722
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6245 | 0 | 0 | 0.9295 | 0 | 0 | 0.6245 | -0.44138 | 0 | 0.9295 | -0.74638 | 0 | 0.6245 | 0 | 0 | 0.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6245 | -0.4523 | 0 | 0.9295 | -0.7573 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6245 | 0 | 0 | 0.9295 | 0 | 0 | 0.6245 | -0.44138 | 0 | 0.9295 | -0.74638 | 0 | 0.6245 | 0 | 0 | 0.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6245 | -0.4523 | 0 | 0.9295 | -0.7573 | 0
| Diluição de efluentes |  | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.9575 | 1.333 | 1.333 | 2.2625 | 1.333 | 1.333 | 1.9575 | -0.44138 | 0 | 2.2625 | -0.74638 | 0 | 1.9575 | 1.333 | 1.333 | 2.2625 | 0.23461 | 0.23461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9575 | -0.4523 | 0 | 2.2625 | -0.7573 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0452 | 0.0452 | [14 empty] | 0.0452 |  |  | 0.0452 | [10 empty] | 0.0452 |  |  | 0.0452
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0538 | 0.0538 | [14 empty] | 0.0538 |  |  | 0.0538 | [10 empty] | 0.0538 |  |  | 0.0538
| Vazão ecológica |  | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 |  |  | 0.0538 |  |  | 0.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0538 |  |  | 0.0538
| Demanda não consuntiva máxima |  | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 |  |  | 1.333 |  |  | 1.333 |  |  | 0.0538 |  |  | 0.0538 |  |  | 1.333 |  |  | 0.23461 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0538 |  |  | 0.0538
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 3.5927 | 3.2237 | -1.7206 | -2.0256 | 0.11341 | -0.37059 |  |  | 3.5927 |  |  | 3.2237 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.56059 |  |  | 0.0538 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 283.5% | 242.5% | 12.1% | 10.47% | 105.8% | 83.62% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 888.7% | 590.2% | 37.94% | 25.49% | 331.6% | 203.5% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.066 | 0.103 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.01776 | 0.01776 | [6 empty] | 0.01776 |  |  | 0.01776 |  |  | 0.01776 |  |  | 0.01776 |  |  | 0.01776 |  |  | 0.01776 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01776 |  |  | 0.01776
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.066 | 0.103 | [6 empty] | 0.066 |  |  | 0.103 |  |  | 0.011036 |  |  | 0.010932 | 0% |  | 0.066 |  |  | 0.103 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 1.333 | 1.333 | [6 empty] | 1.333 |  |  | 1.333 |  |  | 0.0538 |  |  | 0.0538 |  |  | 1.333 |  |  | 0.23461 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0538 |  |  | 0.0538
| Sub-Total |  | 1.4168 | 1.4538 | [6 empty] | 1.4168 |  |  | 1.4538 |  |  | 0.082596 |  |  | 0.082492 |  |  | 1.4168 |  |  | 0.35537 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.07156 |  |  | 0.07156
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 4.9557 | 4.6237 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.9557 |  |  | 4.6237 |  |  | 0.028796 |  |  | 0.028692 |  |  | 0.80237 |  |  | 0.35537 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01776 |  |  | 0.01776
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.15444 | 0.15444 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.54074 |  |  | 0.80874 |  |  | 0.15432 |  |  | 0.15443 |  |  | 0.54074 |  |  | 0.80874 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.15444 |  |  | 0.15444
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 5.2911 | 5.1121 | 5.2911 | 5.1121 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 4.9557 |  |  | 4.6237 |  |  | 0.028796 |  |  | 0.028692 |  |  | 0.80237 |  |  | 0.35537 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 5.0095 |  |  | 4.6775 |  |  | 0.082596 |  |  | 0.082492 |  |  | 0.85617 |  |  | 0.40917
[41 empty] | UB - 2.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.6245 | Superficial | DIH máx. | 5.5502 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 3.5927 | 4.9257 | 5.0095 | 0.08376 | 5.0095 | IAP | 5.62%
[43 empty] | Ajustada total | 0.6245 |  | DIH mín. | 0.23692 | [7 empty] | IAPc,exu | 4.271%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 1.3969 |  | DIH mín. | -1.7206 | -0.38758 | -0.35878 | 0.028796 | 0.082596 | IUD | 32.75%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 12.46%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 1.333 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.674 |  | DIHp+DIHmin | 0.11341 | 1.4464 | 1.5302 | 0.08376 | 0.85617 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 1.333 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0538 | Transfer de montante (*) |  | 1.4245 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.0538 | Transfer para jusante (*) |  | 5.2911 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 94.52%
[55 empty] | IUDC | 32.75%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 2.3
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 2.3 - Bacia do rio Vaza-Barris
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Vaza Barris |  | Localização da UB ........ |  | Rio Vaza Barris
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.2079 | 0.2079 | 0 | 0 | 0.1767 | 0.1767
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 5.2911 | 5.1121
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 4.553 | 4.553 | 0.435 | 0.435
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 4.3451 | 4.3451 | 0.435 | 0.435
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 10.266 | 10.266 | 0.704 | 0.704
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.425 | 0.425
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 5.0095 | 4.6775 | 0.082596 | 0.082492 | 0.85617 | 0.40917
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 5.0095 | 4.6775 | 0.082596 | 0.082492 | 0.85617 | 0.40917 |  |  | 5.0095 |  |  | 4.6775 |  |  | 0.082596 |  |  | 0.082492 |  |  | 0.85617 |  |  | 0.40917
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.2079 | 0.2079 | 0 | 0 | 0.1767 | 0.1767 |  |  | 0.2079 |  |  | 0.2079 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1767 |  |  | 0.1767 | [10 empty] | 0.1767 |  |  | 0.1767
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 4.3451 | 4.3451 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 |  |  | 4.3451 |  |  | 4.3451 |  |  | 0.435 |  |  | 0.435 |  |  | 0.435 |  |  | 0.435 | [10 empty] | 0.435 |  |  | 0.435
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.425 | 0.425 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 9.5625 | 9.2305 | 0.5176 | 0.51749 | 1.8929 | 1.4459 |  |  | 9.5625 |  |  | 9.2305 |  |  | 0.5176 |  |  | 0.51749 |  |  | 1.4679 |  |  | 1.0209 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6117 |  |  | 0.6117
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 9.4217 | 9.0897 | 0.3768 | 0.37669 | 1.7521 | 1.3051 |  |  | 9.4217 |  |  | 9.0897 | Acumul | intermed | 0.3768 | Acumul | intermed | 0.37669 | Acumul | 1.4679 | 1.3271 | Acumul | 1.0209 | 0.88007 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.4709 | Acumul |  | 0.4709
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 0.064 |  |  | -0.168
| População urbana |  | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0506
| População rural |  | 0.0889 | 0.0889 | 0.0889 | 0.0889 | 0.0889 | 0.0889 | 0.1395 | 0.0889 | 0.0889 | 0.1395 | 0.0889 | 0.0889 | 0.1395 | 0.0889 | 0.0889 | 0.1395 | 0.0889 | 0.0889 | 0.1395 | 0.0889 | 0.0889 | 0.1395 | 0.0889 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0.0889 | 0.0889 | 0.1395 | 0.0889 | 0.0889
| Rebanhos |  | 0.1202 | 0.1202 | 0.1202 | 0.1202 | 0.1202 | 0.1202 | 0.2597 | 0.1202 | 0.1202 | 0.2597 | 0.1202 | 0.1202 | 0.2597 | 0.1202 | 0.1202 | 0.2597 | 0.1202 | 0.1202 | 0.2597 | 0.1202 | 0.1202 | 0.2597 | 0.1202 | 0.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2597 | 0.1202 | 0.1202 | 0.2597 | 0.1202 | 0.1202
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0.288 | 0.52 | 0.288 | 0.52 | 0.288 | 0.52 | 0.5477 | 0.288 | 0.288 | 0.7797 | 0.52 | 0.52 | 0.5477 | 0.1171 | 0.1171 | 0.7797 | 0.11699 | 0.11699 | 0.5477 | 0.288 | 0.288 | 0.7797 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5477 | 0.288 | 0.288 | 0.7797 | 0.2112 | 0.2112
| Sub-Total |  | 0.5477 | 0.7797 | 0.5477 | 0.7797 | 0.5477 | 0.7797 |  |  | 0.5477 |  |  | 0.7797 |  |  | 0.3768 |  |  | 0.37669 |  |  | 0.5477 |  |  | 0.7797 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5477 |  |  | 0.4709
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5477 | 0 | 0 | 0.7797 | 0 | 0 | 0.5477 | -0.1709 | 0 | 0.7797 | -0.40301 | 0 | 0.5477 | 0 | 0 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5477 | 0 | 0 | 0.7797 | -0.3088 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5477 | 0 | 0 | 0.7797 | 0 | 0 | 0.5477 | -0.1709 | 0 | 0.7797 | -0.40301 | 0 | 0.5477 | 0 | 0 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5477 | 0 | 0 | 0.7797 | -0.3088 | 0
| Diluição de efluentes |  | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.6317 | 3.084 | 3.084 | 3.8637 | 3.084 | 3.084 | 3.6317 | -0.1709 | 0 | 3.8637 | -0.40301 | 0 | 3.6317 | 0.77937 | 0.77937 | 3.8637 | 0.10037 | 0.10037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 3.084 | 3.084 | 3.8637 | -0.3088 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.095835 | 0.095835 | [14 empty] | 0.095835 |  |  | 0.095835 | [10 empty] | 0.095835 |  |  | 0.095835
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.1408 | 0.1408 | [14 empty] | 0.1408 |  |  | 0.1408 | [10 empty] | 0.1408 |  |  | 0.1408
| Vazão ecológica |  | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 |  |  | 0.1408 |  |  | 0.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1408 |  |  | 0.1408
| Demanda não consuntiva máxima |  | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 3.084 |  |  | 3.084 |  |  | 3.084 |  |  | 0.1408 |  |  | 0.1408 |  |  | 0.77937 |  |  | 0.1408 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.084 |  |  | 0.1408
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 5.9308 | 5.3668 | -3.1141 | -3.3462 | -1.7388 | -2.4178 |  |  | 5.9308 |  |  | 5.3668 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1408 |  |  | 0.10037 | 0 | 0 | [8 empty] | -3.02 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 263.3% | 238.9% | 14.25% | 13.39% | 52.12% | 37.42% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 1746% | 1184% | 94.5% | 66.37% | 345.6% | 185.4% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.036 | 0.064 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.04048 | 0.04048 | [6 empty] | 0.04048 |  |  | 0.04048 |  |  | 0.04048 |  |  | 0.04048 |  |  | 0.04048 |  |  | 0.04048 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.04048 |  |  | 0.04048
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.036 | 0.064 | [6 empty] | 0.036 |  |  | 0.064 |  |  | 0.014637 |  |  | 0.014399 | 0% |  | 0.036 |  |  | 0.064 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 3.084 | 3.084 | [6 empty] | 3.084 |  |  | 3.084 |  |  | 0.1408 |  |  | 0.1408 |  |  | 0.77937 |  |  | 0.1408 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.084 |  |  | 0.1408
| Sub-Total |  | 3.1605 | 3.1885 | [6 empty] | 3.1605 |  |  | 3.1885 |  |  | 0.19592 |  |  | 0.19568 |  |  | 0.85585 |  |  | 0.24528 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.1245 |  |  | 0.18128
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 8.9505 | 8.4145 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.9505 |  |  | 8.4145 |  |  | 0.055117 |  |  | 0.054879 |  |  | 0.85585 |  |  | 0.20485 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.03632 |  |  | 0.04048
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.50722 | 0.43042 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.47122 |  |  | 0.67522 |  |  | 0.32168 |  |  | 0.32181 |  |  | 0.47122 |  |  | 0.67522 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.4709 |  |  | 0.43042
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 9.3369 | 9.2347 | 9.3369 | 9.2347 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 8.9505 |  |  | 8.4145 |  |  | 0.055117 |  |  | 0.054879 |  |  | 0.85585 |  |  | 0.20485 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 9.0913 |  |  | 8.5553 |  |  | 0.19592 |  |  | 0.19568 |  |  | 0.99665 |  |  | 0.34565
[41 empty] | UB - 2.3 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.5477 | Superficial | DIH máx. | 9.5625 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 5.9308 | 9.0148 | 9.0913 | 0.07648 | 9.0913 | IAP | 13.44%
[43 empty] | Ajustada total | 0.5477 |  | DIH mín. | 0.5176 | [7 empty] | IAPc,exu | 6.551%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 1.4679 |  | DIH mín. | -3.1141 | -0.030104 | 0.025013 | 0.055117 | 0.19592 | IUD | 36.37%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 6.994%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 3.084 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.425 |  | DIHp+DIHmin | -1.7388 | 1.3452 | 1.4216 | 0.07648 | 0.99665 | IADp | 25.66%
[43 empty] | Ajustada total | 0.77937 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.1408 | Transfer de montante (*) |  | 5.2911 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.1408 | Transfer para jusante (*) |  | 9.3369 | [7 empty] | IMD | 2462%
2462%
[55 empty] | IUDT | 191.9%
[55 empty] | IUDC | 36.37%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Vaza-Barris
UB - 2.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.5015 | Superficial | DIH máx. | 1.692 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0.5945 | 1.4935 | 1.5292 | 0.03572 | 1.5292 | IAP | 84.86%
|  | Ajustada total | 0.3863 |  | DIH mín. | 0.013 | [7 empty] | IAPc,exu | 84.99%
|  | Potencial agregada | 0.303 |  | DIHp+DIHmin | 0.015 |  | DIH mín. | -1.0845 | -0.1855 | -0.17718 | 0.00832 | 0.01092 | IUD | 38.17%
|  | Ajustada agregada | 0.303 |  | DIH,g (2) | 1.4359 | [7 empty] | IUP | 34.04%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.9708 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.071 |  | DIHp+DIHmin | -1.0115 | -0.1125 | -0.08978 | 0.02272 | 0.02542 | IADp | 0.3473%
|  | Ajustada total | 0.074495 |  | Dea | 0.071 | [7 empty] | IADg | 249.3%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0026 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 1.0611 | 1.1329 | 1.1709 | 0.038 | 1.1709 | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.074495 | Transfer para jusante (*) |  | 1.4245 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 1276%
[14 empty] | IUDC | 234%
UB - 2.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.6245 | Superficial | DIH máx. | 5.5502 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 3.5927 | 4.9257 | 5.0095 | 0.08376 | 5.0095 | IAP | 5.62%
|  | Ajustada total | 0.6245 |  | DIH mín. | 0.23692 | [7 empty] | IAPc,exu | 4.271%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 1.3969 |  | DIH mín. | -1.7206 | -0.38758 | -0.35878 | 0.028796 | 0.082596 | IUD | 32.75%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 12.46%
| Não consuntiva | Potencial total | 1.333 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.674 |  | DIHp+DIHmin | 0.11341 | 1.4464 | 1.5302 | 0.08376 | 0.85617 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 1.333 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0538 | Transfer de montante (*) |  | 1.4245 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.0538 | Transfer para jusante (*) |  | 5.2911 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 94.52%
[14 empty] | IUDC | 32.75%
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Vaza Barris
UB - 2.3 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.5477 | Superficial | DIH máx. | 9.5625 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 5.9308 | 9.0148 | 9.0913 | 0.07648 | 9.0913 | IAP | 13.44%
|  | Ajustada total | 0.5477 |  | DIH mín. | 0.5176 | [7 empty] | IAPc,exu | 6.551%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 1.4679 |  | DIH mín. | -3.1141 | -0.030104 | 0.025013 | 0.055117 | 0.19592 | IUD | 36.37%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 6.994%
| Não consuntiva | Potencial total | 3.084 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.425 |  | DIHp+DIHmin | -1.7388 | 1.3452 | 1.4216 | 0.07648 | 0.99665 | IADp | 25.66%
|  | Ajustada total | 0.77937 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.1408 | Transfer de montante (*) |  | 5.2911 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.1408 | Transfer para jusante (*) |  | 9.3369 | [7 empty] | IMD | 2462%
[14 empty] | IUDT | 191.9%
[14 empty] | IUDC | 36.37%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante