## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia do Rio Verde Grande
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.5.1.a | 1.5.1.b | 1.5.1.c | 1.5.1.d
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) |  |  | 5
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) |  |  | 0.013
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) |  |  | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) |  |  | 0.0047
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0 | 0 | 0.065 | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0 | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0 | 0 | 0.0235 | 0
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 1.023 | 4.16
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 0 | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 0.87 | 1.87
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 1.023 | 4.16 | 4.6095 | 8.8565
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0 | 0 | 0.002 | 0.0135
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 1.023 | 4.16 | 7.202 | 16.058
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0 | 0 | 0.002 | 0.0155
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.018 | 0.017 | 0.078 | 0.029
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 | 0 | 0 | 0.37733
| Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra) |  |  |  | 0.83013
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.007 | 0.007 | 0
| População rural | 0.0055609 | 0.0052528 | 0.0064037 | 0.0036232
| Rebanhos | 0.0057234 | 0.0056942 | 0.015024 | 0.013334
| Indústrias |  |  |  | 0
| Irrigação (média) | 0.37479 | 0.42864 | 0.62791 | 0.43137
| Irrigação (máxima) | 0.69797 | 0.79651 | 1.331 | 0.88417
| Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas) |  |  |  | 0
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 4.0278 | 1.5455
| Irrigação (máxima) | 8.5493 | 2.8719
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição |  | 0.255 | 0.229
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80% | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0% | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0% | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60% | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.046818 | 0.053562 | 0.080241 | 0.057917
| - com irrigação máxima | 0.086698 | 0.098982 | 0.16945 | 0.11721
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0.51497 | 0.19313
| - com irrigação máxima | 1.0889 | 0.3569
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente | Intermitente | Intermitente

## UB 1.5.1.a
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.5.1.a - Bacia do rio Verde Grande
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rch Cova da Mand |  | Localização da UB .......................... |  | Alto rio Verde Pequeno
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | Cova da Mandioca |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0.87 | 0.87 | [14 empty] | 0.87 |  |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 1.023 | 1.023 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 1.023 | 1.023 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 1.023 | 1.023 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.018 | 0.018
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0.8265 | 0.8265 |  |  | 0.8265 |  |  | 0.8265
| - vazões naturais na área residual |  | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.023 |  |  | 1.023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.018 | 0.018 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  | 1.023 |  |  | 1.023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018 | 0.87 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  | 1.023 |  |  | 1.023 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.018 | 0.018 | Acumul | 0.018 | 0.018 | 0.8265 | 0.8265 | Acumul | intermed | 0.8265 | Acumul | intermed | 0.8265 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.38607 |  |  | -0.70926
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0 | 0 | 0.0055609 | 0 | 0 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0.0055609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055609 | 0 | 0 | 0.0055609 | 0 | 0
| Rebanhos |  | 0.0057234 | 0.0057234 | 0.0057234 | 0.0057234 | 0.0057234 | 0.0057234 | 0.011284 | 0.0057234 | 0.0057234 | 0.011284 | 0.0057234 | 0.0057234 | 0.011284 | -0.0055609 | 0 | 0.011284 | -0.0055609 | 0 | 0.011284 | 0.0057234 | 0.0057234 | 0.011284 | 0.0057234 | 0.0057234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011284 | -0.0055609 | 0 | 0.011284 | -0.0055609 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011284 | 0 | 0 | 0.011284 | 0 | 0 | 0.011284 | -0.011284 | 0 | 0.011284 | -0.011284 | 0 | 0.011284 | 0 | 0 | 0.011284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011284 | 0 | 0 | 0.011284 | -0.011284 | 0
| Irrigação |  | 0.37479 | 0.69797 | 0.37479 | 0.69797 | 0.37479 | 0.69797 | 0.38607 | 0.37479 | 0.37479 | 0.70926 | 0.69797 | 0.69797 | 0.38607 | -0.011284 | 0 | 0.70926 | -0.011284 | 0 | 0.38607 | 0.0067157 | 0.0067157 | 0.70926 | 0.0067157 | 0.0067157 | 4.0278 | 8.5493 | 4.0278 | 0.8265 | 0.8265 | 8.5493 | 0.8265 | 0.8265 | 0.38607 | -0.011284 | 0 | 0.70926 | -0.011284 | 0
| Sub-Total |  | 0.38607 | 0.70926 | 0.38607 | 0.70926 | 0.38607 | 0.70926 |  |  | 0.38607 |  |  | 0.70926 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018 | 4.0278 | 8.5493 |  |  | 0.8265 |  |  | 0.8265 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38607 | 0 | 0 | 0.70926 | 0 | 0 | 0.38607 | -0.38607 | 0 | 0.70926 | -0.70926 | 0 | 0.38607 | -0.36807 | 0 | 0.70926 | -0.69126 | 0 | 0 | 0 | 4.0278 | -3.2013 | 0 | 8.5493 | -7.7228 | 0 | 0.38607 | -0.38607 | 0 | 0.70926 | -0.70926 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38607 | 0 | 0 | 0.70926 | 0 | 0 | 0.38607 | -0.38607 | 0 | 0.70926 | -0.70926 | 0 | 0.38607 | -0.36807 | 0 | 0.70926 | -0.69126 | 0 | 0 | 0 | 4.0278 | -3.2013 | 0 | 8.5493 | -7.7228 | 0 | 0.38607 | -0.38607 | 0 | 0.70926 | -0.70926 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38607 | 0 | 0 | 0.70926 | 0 | 0 | 0.38607 | -0.38607 | 0 | 0.70926 | -0.70926 | 0 | 0.38607 | -0.36807 | 0 | 0.70926 | -0.69126 | 0 | 0 | 0 | 4.0278 | -3.2013 | 0 | 8.5493 | -7.7228 | 0 | 0.38607 | -0.38607 | 0 | 0.70926 | -0.70926 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.0435 | 0.0435 |  |  | 0.0435 |  |  | 0.0435 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0435 | 0.0435 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 0.0435 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0435 | 0.0435 |  |  | 0.0435 |  |  | 0.0435 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 0.63693 | 0.31374 | -0.38607 | -0.70926 | -0.36807 | -0.69126 |  |  | 0.63693 |  |  | 0.31374 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -3.2013 | -7.7228 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 265% | 144.2% | 0% | 0% | 4.662% | 2.538% | [18 empty] | 21.37% | 10.12%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 265% | 144.2% | 0% | 0% | 4.662% | 2.538% | [18 empty] | 21.6% | 10.18%
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.046818 | 0.086698 | [22 empty] | 0.51497 | 1.0889
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.046818 | 0.086698 | [6 empty] | 0.046818 |  |  | 0.086698 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.00083892 |  |  | 0.00083418 | 0.51497 | 1.0889 |  |  | 0.10567 |  |  | 0.10527
| Demandas não consuntivas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0435 | 0.0435 |  |  | 0.0435 |  |  | 0.0435 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 0.046818 | 0.086698 | [6 empty] | 0.046818 |  |  | 0.086698 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00083892 |  |  | 0.00083418 | 0.55847 | 1.1324 |  |  | 0.14917 |  |  | 0.14877 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 0.68375 | 0.40044 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.68375 |  |  | 0.40044 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00083892 |  |  | 0.00083418 | -2.6863 | -6.6339 |  |  | 0.10567 |  |  | 0.10527 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.33925 |  |  | 0.62256 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.017161 |  |  | 0.017166 | 0.8265 | 0.8265 |  |  | 0.72083 |  |  | 0.72123 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 1.023 | 1.023 | 0.30217 | 0.30177 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0.87 | 0.87 |  |  | 0.8265 | 0.8265 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.68375 |  |  | 0.40044 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00083892 |  |  | 0.00083418 | 0 | 0 |  |  | 0.10567 |  |  | 0.10527
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.68375 |  |  | 0.40044 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.14917 |  |  | 0.14877
[41 empty] | UB - 1.5.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 4.4138 | Superficial | DIH máx. | 1.023 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0.63693 | 0.63693 | 0.68375 | 0.046818 | 0.68375 | IAP | 85.04%
[43 empty] | Ajustada total | 0.8445 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 85.04%
[43 empty] | Potencial agregada | 4.0278 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.38607 | -0.38607 | -0.38607 | 0 | 0 | IUD | 502%
[43 empty] | Ajustada agregada | 0.8265 |  | DIH,g (2) | 0.87 | [7 empty] | IUP | 37.74%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.0435 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.018 |  | DIHp+DIHmin | -0.36807 | -0.36807 | -0.36723 | 0.00083892 | 0.00083892 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.0435 |  | Dea | 0.018 | [7 empty] | IADg | 19.52%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -3.2013 | -3.1578 | -3.0521 | 0.10567 | 0.14917 | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.0435 | Transfer para jusante (*) |  | 0.30217 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | 2145%
[55 empty] | IUDC | 2145%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.5.1.b
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.5.1.b - Bacia do rio Verde Grande
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Verde Pequeno |  | Localização da UB .......................... |  | Alto rio Verde Pequeno
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | Estreito |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 1.87 | 1.87 | [14 empty] | 1.87 |  |  | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  | 1.87 |  |  | 1.87
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 4.16 | 4.16 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 4.16 | 4.16 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 4.16 | 4.16 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.017 | 0.017
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 1.7765 | 1.7765 |  |  | 1.7765 |  |  | 1.7765
| - vazões naturais na área residual |  | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.16 |  |  | 4.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.017 |  |  | 0.017
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  | 4.16 |  |  | 4.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.017 |  |  | 0.017 | 1.87 | 1.87 |  |  | 1.87 |  |  | 1.87 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  | 4.16 |  |  | 4.16 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.017 | 0.017 | Acumul | 0.017 | 0.017 | 1.7765 | 1.7765 | Acumul | intermed | 1.7765 | Acumul | intermed | 1.7765 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.44658 |  |  | -0.81445
| População urbana |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0
| População rural |  | 0.0052528 | 0.0052528 | 0.0052528 | 0.0052528 | 0.0052528 | 0.0052528 | 0.012253 | 0.0052528 | 0.0052528 | 0.012253 | 0.0052528 | 0.0052528 | 0.012253 | -0.007 | 0 | 0.012253 | -0.007 | 0 | 0.012253 | 0.0052528 | 0.0052528 | 0.012253 | 0.0052528 | 0.0052528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012253 | -0.007 | 0 | 0.012253 | -0.007 | 0
| Rebanhos |  | 0.0056942 | 0.0056942 | 0.0056942 | 0.0056942 | 0.0056942 | 0.0056942 | 0.017947 | 0.0056942 | 0.0056942 | 0.017947 | 0.0056942 | 0.0056942 | 0.017947 | -0.012253 | 0 | 0.017947 | -0.012253 | 0 | 0.017947 | 0.0047472 | 0.0047472 | 0.017947 | 0.0047472 | 0.0047472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017947 | -0.012253 | 0 | 0.017947 | -0.012253 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017947 | 0 | 0 | 0.017947 | 0 | 0 | 0.017947 | -0.017947 | 0 | 0.017947 | -0.017947 | 0 | 0.017947 | -0.00094703 | 0 | 0.017947 | -0.00094703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017947 | 0 | 0 | 0.017947 | -0.017947 | 0
| Irrigação |  | 0.42864 | 0.79651 | 0.42864 | 0.79651 | 0.42864 | 0.79651 | 0.44658 | 0.42864 | 0.42864 | 0.81445 | 0.79651 | 0.79651 | 0.44658 | -0.017947 | 0 | 0.81445 | -0.017947 | 0 | 0.44658 | -0.00094703 | 0 | 0.81445 | -0.00094703 | 0 | 1.5455 | 2.8719 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 2.8719 | 1.7765 | 1.7765 | 0.44658 | -0.017947 | 0 | 0.81445 | -0.017947 | 0
| Sub-Total |  | 0.44658 | 0.81445 | 0.44658 | 0.81445 | 0.44658 | 0.81445 |  |  | 0.44658 |  |  | 0.81445 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.017 |  |  | 0.017 | 1.5455 | 2.8719 |  |  | 1.5455 |  |  | 1.7765 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44658 | 0 | 0 | 0.81445 | 0 | 0 | 0.44658 | -0.44658 | 0 | 0.81445 | -0.81445 | 0 | 0.44658 | -0.42958 | 0 | 0.81445 | -0.79745 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 0 | 2.8719 | -1.0954 | 0 | 0.44658 | -0.44658 | 0 | 0.81445 | -0.81445 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44658 | 0 | 0 | 0.81445 | 0 | 0 | 0.44658 | -0.44658 | 0 | 0.81445 | -0.81445 | 0 | 0.44658 | -0.42958 | 0 | 0.81445 | -0.79745 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 0 | 2.8719 | -1.0954 | 0 | 0.44658 | -0.44658 | 0 | 0.81445 | -0.81445 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.70158 | 0.255 | 0.255 | 1.0695 | 0.255 | 0.255 | 0.70158 | -0.44658 | 0 | 1.0695 | -0.81445 | 0 | 0.70158 | -0.42958 | 0 | 1.0695 | -0.79745 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 0 | 2.8719 | -1.0954 | 0 | 0.70158 | -0.44658 | 0 | 1.0695 | -0.81445 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.0935 | 0.0935 |  |  | 0.0935 |  |  | 0.0935 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0935 | 0.0935 | 0 | 0 | 0.0935 | 0 | 0 | 0.0935 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |  |  | 0.255 |  |  | 0.255 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0935 | 0.0935 |  |  | 0.0935 |  |  | 0.0935 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 3.4584 | 3.0905 | -0.70158 | -1.0695 | -0.68458 | -1.0525 |  |  | 3.4584 |  |  | 3.0905 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.23098 | -1.0954 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 592.9% | 389% | 0% | 0% | 2.423% | 1.59% | [18 empty] | 114.1% | 63.06%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 931.5% | 510.8% | 0% | 0% | 3.807% | 2.087% | [18 empty] | 121% | 65.11%
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.053562 | 0.098982 | [22 empty] | 0.19313 | 0.3569
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0056 | 0.0056 | [6 empty] | 0.0056 |  |  | 0.0056 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0056 |  |  | 0.0056 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.053562 | 0.098982 | [6 empty] | 0.053562 |  |  | 0.098982 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0.19313 | 0.3569 |  |  | 0.19313 |  |  | 0.22077
| Demandas não consuntivas |  | 0.255 | 0.255 | [6 empty] | 0.255 |  |  | 0.255 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0935 | 0.0935 |  |  | 0.0935 |  |  | 0.0935 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 0.31416 | 0.35958 | [6 empty] | 0.31416 |  |  | 0.35958 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0056 |  |  | 0.0056 | 0.28663 | 0.4504 |  |  | 0.28663 |  |  | 0.31427 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 3.7726 | 3.4501 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.7726 |  |  | 3.4501 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0056 |  |  | 0.0056 | 0.42411 | -0.73853 |  |  | 0.42411 |  |  | 0.22077 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.38742 |  |  | 0.70987 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0114 | 1.3524 | 1.7765 |  |  | 1.3524 |  |  | 1.5557 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 4.16 | 4.16 | 2.8076 | 2.6043 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 1.87 | 1.87 |  |  | 1.7765 | 1.7765 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 3.7726 |  |  | 3.4501 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0056 |  |  | 0.0056 | 0.42411 | 0 |  |  | 0.42411 |  |  | 0.22077
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 3.7726 |  |  | 3.4501 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.51761 |  |  | 0.31427
[41 empty] | UB -1.5.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.9921 | Superficial | DIH máx. | 4.16 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 3.4584 | 3.7134 | 3.7726 | 0.059162 | 3.7726 | IAP | 44.95%
[43 empty] | Ajustada total | 1.5625 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 44.95%
[43 empty] | Potencial agregada | 1.5455 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.70158 | -0.44658 | -0.44658 | 0 | 0 | IUD | 110.5%
[43 empty] | Ajustada agregada | 1.5455 |  | DIH,g (2) | 1.87 | [7 empty] | IUP | 50.13%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.3485 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.017 |  | DIHp+DIHmin | -0.68458 | -0.42958 | -0.42398 | 0.0056 | 0.0056 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.0935 |  | Dea | 0.017 | [7 empty] | IADg | 89.66%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 0.23098 | 0.32448 | 0.51761 | 0.19313 | 0.51761 | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.0935 | Transfer para jusante (*) |  | 2.8076 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 4127%
[55 empty] | IUDC | 2627%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.5.1.c
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.5.1.c - Bacia do rio Verde Grande
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Verde Pequeno |  | Localização da UB .......................... |  | Rio Verde Pequeno / Bacia do rio Verde
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0.0235 | 0.0235
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 3.1098 | 2.906
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 4.6095 | 4.6095 | 0.002 | 0.002
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 4.5445 | 4.5445 | 0.002 | 0.002
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 7.202 | 7.202 | 0.002 | 0.002
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.078 | 0.078
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 4.4563 | 0.40044 | 0 | 0 | 0.66678 | 0.46304
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 4.4563 | 0.40044 | 0 | 0 | 0.66678 | 0.46304 |  |  | 4.4563 |  |  | 0.40044 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.66678 |  |  | 0.46304
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0.0235 | 0.0235 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0235 |  |  | 0.0235 | [10 empty] | 0.0235 |  |  | 0.0235
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 4.5445 | 4.5445 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  | 4.5445 |  |  | 4.5445 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | [10 empty] | 0.002 |  |  | 0.002
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.078 | 0.078 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.078
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 9.0658 | 5.0099 | 0.002 | 0.002 | 0.77028 | 0.56654 |  |  | 9.0658 |  |  | 5.0099 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.69228 |  |  | 0.56654 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0255 |  |  | 0.0255
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 9.0654 | 5.0095 | 0.0016 | 0.0016 | 0.76871 | 0.56496 |  |  | 9.0654 |  |  | 5.0095 | Acumul | intermed | 0.0016 | Acumul | intermed | 0.0016 | Acumul | 0.69228 | 0.69071 | Acumul | 0.56654 | 0.56496 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.023925 | Acumul |  | 0.023925
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.63083 |  |  | -1.334
| População urbana |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0016 | 0.0016 | 0.007 | 0.0016 | 0.0016 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
| População rural |  | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.013404 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.013404 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.013404 | -0.0054 | 0 | 0.013404 | -0.0054 | 0 | 0.013404 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.013404 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013404 | 0.0064037 | 0.0064037 | 0.013404 | 0.0064037 | 0.0064037
| Rebanhos |  | 0.015024 | 0.015024 | 0.015024 | 0.015024 | 0.015024 | 0.015024 | 0.028427 | 0.015024 | 0.015024 | 0.028427 | 0.015024 | 0.015024 | 0.028427 | -0.011804 | 0 | 0.028427 | -0.011804 | 0 | 0.028427 | 0.015024 | 0.015024 | 0.028427 | 0.015024 | 0.015024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028427 | 0.010521 | 0.010521 | 0.028427 | 0.010521 | 0.010521
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028427 | 0 | 0 | 0.028427 | 0 | 0 | 0.028427 | -0.026827 | 0 | 0.028427 | -0.026827 | 0 | 0.028427 | 0 | 0 | 0.028427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028427 | 0 | 0 | 0.028427 | -0.0045024 | 0
| Irrigação |  | 0.62791 | 1.331 | 0.62791 | 1.331 | 0.62791 | 1.331 | 0.65633 | 0.62791 | 0.62791 | 1.3595 | 1.331 | 1.331 | 0.65633 | -0.026827 | 0 | 1.3595 | -0.026827 | 0 | 0.65633 | 0.62791 | 0.62791 | 1.3595 | 0.53653 | 0.53653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65633 | -0.0045024 | 0 | 1.3595 | -0.0045024 | 0
| Sub-Total |  | 0.65633 | 1.3595 | 0.65633 | 1.3595 | 0.65633 | 1.3595 |  |  | 0.65633 |  |  | 1.3595 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.65633 |  |  | 0.56496 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.023925 |  |  | 0.023925
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65633 | 0 | 0 | 1.3595 | 0 | 0 | 0.65633 | -0.65473 | 0 | 1.3595 | -1.3579 | 0 | 0.65633 | 0 | 0 | 1.3595 | -0.79449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65633 | -0.63241 | 0 | 1.3595 | -1.3355 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65633 | 0 | 0 | 1.3595 | 0 | 0 | 0.65633 | -0.65473 | 0 | 1.3595 | -1.3579 | 0 | 0.65633 | 0 | 0 | 1.3595 | -0.79449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65633 | -0.63241 | 0 | 1.3595 | -1.3355 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.88533 | 0.229 | 0.229 | 1.5885 | 0.229 | 0.229 | 0.88533 | -0.65473 | 0 | 1.5885 | -1.3579 | 0 | 0.88533 | 0.034377 | 0.034377 | 1.5885 | -0.79449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88533 | -0.63241 | 0 | 1.5885 | -1.3355 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.001575 | 0.001575 | [14 empty] | 0.001575 |  |  | 0.001575 | [10 empty] | 0.001575 |  |  | 0.001575
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0004 | 0.0004 | [14 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004 | [10 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004
| Vazão ecológica |  | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.001575 | 0.001575 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |  |  | 0.001575 |  |  | 0.001575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.001575 |  |  | 0.001575
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 |  |  | 0.229 |  |  | 0.229 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.034377 |  |  | 0.001575 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.001575 |  |  | 0.001575
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 8.1805 | 3.4215 | -0.88333 | -1.5865 | -0.11505 | -1.0219 |  |  | 8.1805 |  |  | 3.4215 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.001575 |  |  | -8.0231e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 1024% | 315.4% | 0.2259% | 0.1259% | 87.01% | 35.67% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 1381% | 368.5% | 0.3047% | 0.1471% | 117.4% | 41.67% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.080241 | 0.16945 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0056 | 0.0056 | [6 empty] | 0.0056 |  |  | 0.0056 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.0056 |  |  | 0.0056 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0056 |  |  | 0.0056
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.080241 | 0.16945 | [6 empty] | 0.080241 |  |  | 0.16945 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.080241 |  |  | 0.068306 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0.229 | 0.229 | [6 empty] | 0.229 |  |  | 0.229 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.034377 |  |  | 0.001575 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.001575 |  |  | 0.001575
| Sub-Total |  | 0.31484 | 0.40405 | [6 empty] | 0.31484 |  |  | 0.40405 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.12022 |  |  | 0.075481 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.007175 |  |  | 0.007175
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 8.4949 | 3.8251 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.4949 |  |  | 3.8251 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.12022 |  |  | 0.073906 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0056 |  |  | 0.0056
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.018325 | 0.018325 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.57049 |  |  | 1.1844 |  |  | 0.00032 |  |  | 0.00032 |  |  | 0.57049 |  |  | 0.49105 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.018325 |  |  | 0.018325
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 7.701 | 7.4972 | 7.701 | 7.4972 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 8.4949 |  |  | 3.8251 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.12022 |  |  | 0.073906 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 8.4953 |  |  | 3.8255 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.12179 |  |  | 0.075481
[41 empty] | UB - 1.5.1.c | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.65633 | Superficial | DIH máx. | 9.0658 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 8.1805 | 8.4095 | 8.4953 | 0.085841 | 8.4953 | IAP | 0.5532%
[43 empty] | Ajustada total | 0.65633 |  | DIH mín. | 0.002 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.3311%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.69228 |  | DIH mín. | -0.88333 | -0.65433 | -0.65305 | 0.00128 | 0.00168 | IUD | 85.41%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 8.508%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.229 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.078 |  | DIHp+DIHmin | -0.11505 | 0.11395 | 0.19979 | 0.085841 | 0.12179 | IADp | 3.578%
[43 empty] | Ajustada total | 0.034377 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0004 | Transfer de montante (*) |  | 3.1098 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.001575 | Transfer para jusante (*) |  | 7.701 | [7 empty] | IMD | 2175%
2175%
[55 empty] | IUDT | 114.9%
[55 empty] | IUDC | 85.41%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.5.1.d
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.5.1.d - Bacia do rio Verde Grande
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Verde Grande |  | Localização da UB .......................... |  | Baixo rio Verde Grande
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 7.701 | 7.4972
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 8.8565 | 8.8565 | 0.0135 | 0.0135
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 8.8565 | 8.8565 | 0.0135 | 0.0135
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 16.058 | 16.058 | 0.0155 | 0.0155
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.029 | 0.029
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0.37733 | 0.83013 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.37733 |  |  | 0.83013
| - saldos da UB montante |  | 8.4953 | 3.8255 | 0.00168 | 0.00168 | 0.12179 | 0.075481
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 8.4953 | 3.8255 | 0.00168 | 0.00168 | 0.12179 | 0.075481 |  |  | 8.4953 |  |  | 3.8255 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.12179 |  |  | 0.075481
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 8.8565 | 8.8565 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 |  |  | 8.8565 |  |  | 8.8565 |  |  | 0.0135 |  |  | 0.0135 |  |  | 0.0135 |  |  | 0.0135 | [10 empty] | 0.0135 |  |  | 0.0135
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.029 | 0.029 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0.37733 | 0.83013 | [14 empty] | 0.37733 |  |  | 0.83013
| Disponibilidades hídricas globais |  | 17.3518 | 12.682 | 0.01518 | 0.01518 | 0.54162 | 0.94811 |  |  | 17.3518 |  |  | 12.682 |  |  | 0.01518 |  |  | 0.01518 |  |  | 0.51262 |  |  | 0.91911 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0135 |  |  | 0.0135
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 17.3487 | 12.6789 | 0.01208 | 0.01208 | 0.53852 | 0.94501 |  |  | 17.3487 |  |  | 12.6789 | Acumul | intermed | 0.01208 | Acumul | intermed | 0.01208 | Acumul | 0.51262 | 0.50952 | Acumul | 0.91911 | 0.91601 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.0104 | Acumul |  | 0.0104
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.43483 |  |  | -0.88763
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232 | 0.0036232
| Rebanhos |  | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.016957 | 0.013334 | 0.013334 | 0.016957 | 0.013334 | 0.013334 | 0.016957 | 0.0084568 | 0.0084568 | 0.016957 | 0.0084568 | 0.0084568 | 0.016957 | 0.013334 | 0.013334 | 0.016957 | 0.013334 | 0.013334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.0067768 | 0.0067768 | 0.016957 | 0.0067768 | 0.0067768
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0 | 0 | 0.016957 | 0 | 0 | 0.016957 | -0.004877 | 0 | 0.016957 | -0.004877 | 0 | 0.016957 | 0 | 0 | 0.016957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0 | 0 | 0.016957 | -0.006557 | 0
| Irrigação |  | 0.43137 | 0.88417 | 0.43137 | 0.88417 | 0.43137 | 0.88417 | 0.44833 | 0.43137 | 0.43137 | 0.90113 | 0.88417 | 0.88417 | 0.44833 | -0.004877 | 0 | 0.90113 | -0.004877 | 0 | 0.44833 | 0.43137 | 0.43137 | 0.90113 | 0.88417 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | -0.006557 | 0 | 0.90113 | -0.006557 | 0
| Sub-Total |  | 0.44833 | 0.90113 | 0.44833 | 0.90113 | 0.44833 | 0.90113 |  |  | 0.44833 |  |  | 0.90113 |  |  | 0.01208 |  |  | 0.01208 |  |  | 0.44833 |  |  | 0.90113 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0104 |  |  | 0.0104
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 0.90113 | 0 | 0 | 0.44833 | -0.43625 | 0 | 0.90113 | -0.88905 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 0.90113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | -0.43793 | 0 | 0.90113 | -0.89073 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 0.90113 | 0 | 0 | 0.44833 | -0.43625 | 0 | 0.90113 | -0.88905 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 0.90113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | -0.43793 | 0 | 0.90113 | -0.89073 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 0.90113 | 0 | 0 | 0.44833 | -0.43625 | 0 | 0.90113 | -0.88905 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 0.90113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | -0.43793 | 0 | 0.90113 | -0.89073 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0027 | 0.0027 | [14 empty] | 0.0027 |  |  | 0.0027 | [10 empty] | 0.0027 |  |  | 0.0027
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0031 | 0.0031 | [14 empty] | 0.0031 |  |  | 0.0031 | [10 empty] | 0.0031 |  |  | 0.0031
| Vazão ecológica |  | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 16.9004 | 11.7778 | -0.43625 | -0.88905 | 0.090193 | 0.043881 |  |  | 16.9004 |  |  | 11.7778 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.061193 |  |  | 0.014881 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 3844% | 1403% | 3.363% | 1.679% | 120% | 104.9% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 3870% | 1407% | 3.386% | 1.685% | 120.8% | 105.2% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.057917 | 0.11721 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.057917 | 0.11721 | [6 empty] | 0.057917 |  |  | 0.11721 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.057917 |  |  | 0.11721 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0.0031 | 0.0031 | [6 empty] | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031
| Sub-Total |  | 0.061017 | 0.12031 | [6 empty] | 0.061017 |  |  | 0.12031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.061017 |  |  | 0.12031 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 16.9583 | 11.895 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16.9583 |  |  | 11.895 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.11911 |  |  | 0.13209 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.0104 | 0.0104 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.39041 |  |  | 0.78391 |  |  | 0.01208 |  |  | 0.01208 |  |  | 0.39041 |  |  | 0.78391 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0104 |  |  | 0.0104
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 16.5471 | 16.3433 | 16.5471 | 16.3433 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 16.9583 |  |  | 11.895 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.11911 |  |  | 0.13209 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 16.9614 |  |  | 11.8981 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.12221 |  |  | 0.13519
[41 empty] | UB -1.5.1.d | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.44833 | Superficial | DIH máx. | 17.3518 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 16.9004 | 16.9035 | 16.9614 | 0.057917 | 16.9614 | IAP | 0.1524%
[43 empty] | Ajustada total | 0.44833 |  | DIH mín. | 0.01518 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.08159%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.51262 |  | DIH mín. | -0.43625 | -0.43315 | -0.43315 | 0 | 0.0031 | IUD | 83.35%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 2.726%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.0031 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.029 |  | DIHp+DIHmin | 0.090193 | 0.093293 | 0.15121 | 0.057917 | 0.12221 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.0031 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0031 | Transfer de montante (*) |  | 7.701 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.0031 | Transfer para jusante (*) |  | 16.5471 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | 83.35%
[55 empty] | IUDC | 83.35%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Verde Grande
UB - 1.5.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 4.4138 | Superficial | DIH máx. | 1.023 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0.63693 | 0.63693 | 0.68375 | 0.046818 | 0.68375 | IAP | 85.04%
|  | Ajustada total | 0.8445 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 85.04%
|  | Potencial agregada | 4.0278 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.38607 | -0.38607 | -0.38607 | 0 | 0 | IUD | 502%
|  | Ajustada agregada | 0.8265 |  | DIH,g (2) | 0.87 | [7 empty] | IUP | 37.74%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.0435 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.018 |  | DIHp+DIHmin | -0.36807 | -0.36807 | -0.36723 | 0.00083892 | 0.00083892 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.0435 |  | Dea | 0.018 | [7 empty] | IADg | 19.52%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -3.2013 | -3.1578 | -3.0521 | 0.10567 | 0.14917 | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.0435 | Transfer para jusante (*) |  | 0.30217 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 2145%
[14 empty] | IUDC | 2145%
UB -1.5.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.9921 | Superficial | DIH máx. | 4.16 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 3.4584 | 3.7134 | 3.7726 | 0.059162 | 3.7726 | IAP | 44.95%
|  | Ajustada total | 1.5625 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 44.95%
|  | Potencial agregada | 1.5455 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.70158 | -0.44658 | -0.44658 | 0 | 0 | IUD | 110.5%
|  | Ajustada agregada | 1.5455 |  | DIH,g (2) | 1.87 | [7 empty] | IUP | 50.13%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.3485 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.017 |  | DIHp+DIHmin | -0.68458 | -0.42958 | -0.42398 | 0.0056 | 0.0056 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.0935 |  | Dea | 0.017 | [7 empty] | IADg | 89.66%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | 0.23098 | 0.32448 | 0.51761 | 0.19313 | 0.51761 | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.0935 | Transfer para jusante (*) |  | 2.8076 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 4127%
[14 empty] | IUDC | 2627%
UB - 1.5.1.c | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.65633 | Superficial | DIH máx. | 9.0658 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 8.1805 | 8.4095 | 8.4953 | 0.085841 | 8.4953 | IAP | 0.5532%
|  | Ajustada total | 0.65633 |  | DIH mín. | 0.002 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.3311%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.69228 |  | DIH mín. | -0.88333 | -0.65433 | -0.65305 | 0.00128 | 0.00168 | IUD | 85.41%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 8.508%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.229 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.078 |  | DIHp+DIHmin | -0.11505 | 0.11395 | 0.19979 | 0.085841 | 0.12179 | IADp | 3.578%
|  | Ajustada total | 0.034377 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0004 | Transfer de montante (*) |  | 3.1098 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.001575 | Transfer para jusante (*) |  | 7.701 | [7 empty] | IMD | 2175%
[14 empty] | IUDT | 114.9%
[14 empty] | IUDC | 85.41%
UB -1.5.1.d | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.44833 | Superficial | DIH máx. | 17.3518 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 16.9004 | 16.9035 | 16.9614 | 0.057917 | 16.9614 | IAP | 0.1524%
|  | Ajustada total | 0.16119 |  | DIH mín. | 0.01518 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.08159%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.13529 |  | DIH mín. | -0.43625 | -0.43315 | -0.43315 | 0 | 0.0031 | IUD | 83.35%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 2.726%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.0031 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.029 |  | DIHp+DIHmin | -0.28713 | -0.28403 | -0.26467 | 0.019366 | 0.022466 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.0031 |  | Dea | 0.029 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0031 | Transfer de montante (*) |  | 7.701 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.0031 | Transfer para jusante (*) |  | 16.5471 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 83.35%
[14 empty] | IUDC | 83.35%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante