## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia dos Rios Jacaré e Verde
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.6.2.a | 1.6.2.b | 1.6.2.c
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) |  | 14 | 0
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) |  | 0.022 | 0
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) |  | 0 | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) |  | 0.008 | 0
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0 | 0.308 | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0 | 0.112 | 0
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 1.083
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 0.921
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 1.083 | 10.917 | 4.029
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0 | 0.002 | 0.003
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 1.083 | 12 | 16.03
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0 | 0.002 | 0.005
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.168 | 2.47 | 0.953
| Transposição/import de vazões para demandas médias (Q tra, méd) |  |  | 0.51161
| Transposição/import de vazões para demandas máximas (Q tra, máx) |  |  | 2.0317
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.017
| População rural | 0.0037968 | 0.141 | 0.016641
| Rebanhos | 0.0058644 | 0.12446 | 0.022506
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.15787 | 2.848 | 1.4255
| Irrigação (máxima) | 0.27324 | 5.0197 | 2.9456
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| População urbana | 0.243
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 1.3
| Irrigação (máxima) | 2.17
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição |  | 8.985
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.020025 | 0.33158 | 0.1898
| - com irrigação máxima | 0.034606 | 0.58239 | 0.35832
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0.16119
| - com irrigação máxima | 0.26851
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservatório (sim / não) | não | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente | Intermitente

## UB 1.6.2.a
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.6.2.a - Bacia dos Rios Jacaré e Verde
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Verde e Jacaré |  | Localização da UB .......................... |  | Alto Rio Verde
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | Mirorós |  | Volume total .................... |  | 158000 | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 1.083 | 1.083 | 0 | 0 | 0.921 | 0.921
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0.921 | 0.921 | [14 empty] | 0.921 |  |  | 0.921 | 0.921 | 0.921 |  |  | 0.921 |  |  | 0.921
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 1.083 | 1.083 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 1.083 | 1.083 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 1.083 | 1.083 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.168 | 0.168
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0.87495 | 0.87495 |  |  | 0.87495 |  |  | 0.87495
| - vazões naturais na área residual |  | 1.083 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.083 |  |  | 1.083 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.168 | 0.168 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16754 |  |  | 0.168
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 1.083 | 1.083 | 0 | 0 | 0.168 | 0.168 |  |  | 1.083 |  |  | 1.083 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16754 |  |  | 0.168 | 0.921 | 0.921 |  |  | 0.921 |  |  | 0.921 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 1.083 | 1.083 | 0 | 0 | 0.168 | 0.168 |  |  | 1.083 |  |  | 1.083 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.16754 | 0.16754 | Acumul | 0.168 | 0.168 | 0.87495 | 0.87495 | Acumul | intermed | 0.87495 | Acumul | intermed | 0.87495 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.16754 |  |  | -0.2829
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0 | 0 | 0.0037968 | 0 | 0 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.0037968 | 0 | 0 | 0.0037968 | 0 | 0
| Rebanhos |  | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0096611 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0096611 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0096611 | -0.0037968 | 0 | 0.0096611 | -0.0037968 | 0 | 0.0096611 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0096611 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.0096611 | -0.0037968 | 0 | 0.0096611 | -0.0037968 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096611 | 0 | 0 | 0.0096611 | 0 | 0 | 0.0096611 | -0.0096611 | 0 | 0.0096611 | -0.0096611 | 0 | 0.0096611 | 0 | 0 | 0.0096611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.0096611 | 0 | 0 | 0.0096611 | -0.0096611 | 0
| Irrigação |  | 0.15787 | 0.27324 | 0.15787 | 0.27324 | 0.15787 | 0.27324 | 0.16754 | 0.15787 | 0.15787 | 0.2829 | 0.27324 | 0.27324 | 0.16754 | -0.0096611 | 0 | 0.2829 | -0.0096611 | 0 | 0.16754 | 0.15787 | 0.15787 | 0.2829 | 0.15834 | 0.15834 | 1.3 | 2.17 | 1.543 | 0.63195 | 0.63195 | 2.413 | 0.63195 | 0.63195 | 0.16754 | -0.0096611 | 0 | 0.2829 | -0.0096611 | 0
| Sub-Total |  | 0.16754 | 0.2829 | 0.16754 | 0.2829 | 0.16754 | 0.2829 |  |  | 0.16754 |  |  | 0.2829 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16754 |  |  | 0.168 | 1.543 | 2.413 |  |  | 0.87495 |  |  | 0.87495 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16754 | 0 | 0 | 0.2829 | 0 | 0 | 0.16754 | -0.16754 | 0 | 0.2829 | -0.2829 | 0 | 0.16754 | 0 | 0 | 0.2829 | -0.1149 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | -0.66805 | 0 | 2.413 | -1.538 | 0 | 0.16754 | -0.16754 | 0 | 0.2829 | -0.2829 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16754 | 0 | 0 | 0.2829 | 0 | 0 | 0.16754 | -0.16754 | 0 | 0.2829 | -0.2829 | 0 | 0.16754 | 0 | 0 | 0.2829 | -0.1149 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | -0.66805 | 0 | 2.413 | -1.538 | 0 | 0.16754 | -0.16754 | 0 | 0.2829 | -0.2829 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16754 | 0 | 0 | 0.2829 | 0 | 0 | 0.16754 | -0.16754 | 0 | 0.2829 | -0.2829 | 0 | 0.16754 | 0 | 0 | 0.2829 | -0.1149 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | -0.66805 | 0 | 2.413 | -1.538 | 0 | 0.16754 | -0.16754 | 0 | 0.2829 | -0.2829 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.04605 | 0.04605 |  |  | 0.04605 |  |  | 0.04605 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.04605 | 0.04605 | 0 | 0 | 0.04605 | 0 | 0 | 0.04605 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.04605 | 0.04605 |  |  | 0.04605 |  |  | 0.04605 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 0.91546 | 0.8001 | -0.16754 | -0.2829 | 0.00046462 | -0.1149 |  |  | 0.91546 |  |  | 0.8001 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.66805 | -1.538 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 646.4% | 382.8% | 0% | 0% | 100.3% | 59.38% | [18 empty] | 57.96% | 37.45%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 646.4% | 382.8% | 0% | 0% | 100.3% | 59.38% | [18 empty] | 59.69% | 38.17%
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.020025 | 0.034606 | [22 empty] | 0.16119 | 0.26851
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.1944 | 0.1944 |  |  | 0.1944 |  |  | 0.1944 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.020025 | 0.034606 | [6 empty] | 0.020025 |  |  | 0.034606 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.020025 |  |  | 0.020054 | 0.16119 | 0.26851 |  |  | 0.078358 |  |  | 0.078198
| Demandas não consuntivas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.04605 | 0.04605 |  |  | 0.04605 |  |  | 0.04605 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 0.020025 | 0.034606 | [6 empty] | 0.020025 |  |  | 0.034606 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.020025 |  |  | 0.020054 | 0.40164 | 0.50896 |  |  | 0.31881 |  |  | 0.31865 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 0.93549 | 0.8347 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.93549 |  |  | 0.8347 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.020025 |  |  | 0.020054 | -0.31246 | -1.0751 |  |  | 0.27276 |  |  | 0.2726 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.14751 |  |  | 0.2483 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.14751 |  |  | 0.14795 | 0.87495 | 0.87495 |  |  | 0.60219 |  |  | 0.60235 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 1.083 | 1.083 | 0.48081 | 0.48065 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0.921 | 0.921 |  |  | 0.87495 | 0.87495 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.93549 |  |  | 0.8347 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.020025 |  |  | 0.020054 | 0 | 0 |  |  | 0.27276 |  |  | 0.2726
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.93549 |  |  | 0.8347 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.31881 |  |  | 0.31865 | [28 empty] | 1.6.2.a
[41 empty] | UB - 1.6.2.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.7105 | Superficial | DIH máx. | 1.083 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0.91546 | 0.91546 | 0.93549 | 0.020025 | 0.93549 | IAP | 85.04%
[43 empty] | Ajustada total | 1.0425 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 85.04%
[43 empty] | Potencial agregada | 1.543 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.16754 | -0.16754 | -0.16754 | 0 | 0 | IUD | 161.3%
[43 empty] | Ajustada agregada | 0.87495 |  | DIH,g (2) | 0.921 | [7 empty] | IUP | 162.2%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.04605 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.168 |  | DIHp+DIHmin | 0.00046462 | 0.00046462 | 0.020489 | 0.020025 | 0.020025 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.04605 |  | Dea | 0.16754 | [7 empty] | IADg | 52.43%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -0.66805 | -0.622 | -0.34924 | 0.27276 | 0.31881 | IAS | 99.72%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.04605 | Transfer para jusante (*) |  | 0.48081 | [7 empty] | IMD | 164%
164%
[55 empty] | IUDT | 99.72%
[55 empty] | IUDC | 99.72%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.6.2.b
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.6.2.b - Bacia dos Rios Jacaré e Verde
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Verde e Jacaré |  | Localização da UB .......................... |  | Alto Rio Verde
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.308 | 0.308 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 0.48081 | 0.48065
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 10.917 | 10.917 | 0.002 | 0.002
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 10.609 | 10.609 | 0.002 | 0.002
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 12 | 12 | 0.002 | 0.002
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 2.47 | 2.47
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 0.93549 | 0.8347 | 0 | 0 | 0.31881 | 0.31865
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0.93549 | 0.8347 | 0 | 0 | 0.31881 | 0.31865 |  |  | 0.93549 |  |  | 0.8347 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.31881 |  |  | 0.31865
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.308 | 0.308 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 |  |  | 0.308 |  |  | 0.308 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.112 |  |  | 0.112 | [10 empty] | 0.112 |  |  | 0.112
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 10.609 | 10.609 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  | 10.609 |  |  | 10.609 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | [10 empty] | 0.002 |  |  | 0.002
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 2.47 | 2.47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.47 |  |  | 2.47
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 11.8525 | 11.7517 | 0.002 | 0.002 | 2.9028 | 2.9026 |  |  | 11.8525 |  |  | 11.7517 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 2.9028 |  |  | 2.9026 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.114 |  |  | 0.114
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 11.8521 | 11.7513 | 0.0016 | 0.0016 | 2.8968 | 2.8966 |  |  | 11.8521 |  |  | 11.7513 | Acumul | intermed | 0.0016 | Acumul | intermed | 0.0016 | Acumul | 2.9028 | 2.8968 | Acumul | 2.9026 | 2.8966 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.108 | Acumul |  | 0.108
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -3.0164 |  |  | -5.1882
| População urbana |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
| População rural |  | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.158 | 0.141 | 0.141 | 0.158 | 0.141 | 0.141 | 0.158 | -0.0154 | 0 | 0.158 | -0.0154 | 0 | 0.158 | 0.141 | 0.141 | 0.158 | 0.141 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.091 | 0.091 | 0.158 | 0.091 | 0.091
| Rebanhos |  | 0.12446 | 0.12446 | 0.12446 | 0.12446 | 0.12446 | 0.12446 | 0.28246 | 0.12446 | 0.12446 | 0.28246 | 0.12446 | 0.12446 | 0.28246 | -0.1564 | 0 | 0.28246 | -0.1564 | 0 | 0.28246 | 0.12446 | 0.12446 | 0.28246 | 0.12446 | 0.12446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28246 | -0.050001 | 0 | 0.28246 | -0.050001 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28246 | 0 | 0 | 0.28246 | 0 | 0 | 0.28246 | -0.28086 | 0 | 0.28246 | -0.28086 | 0 | 0.28246 | 0 | 0 | 0.28246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28246 | 0 | 0 | 0.28246 | -0.17446 | 0
| Irrigação |  | 2.848 | 5.0197 | 2.848 | 5.0197 | 2.848 | 5.0197 | 3.1304 | 2.848 | 2.848 | 5.3022 | 5.0197 | 5.0197 | 3.1304 | -0.28086 | 0 | 5.3022 | -0.28086 | 0 | 3.1304 | 2.6143 | 2.6143 | 5.3022 | 2.6142 | 2.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1304 | -0.17446 | 0 | 5.3022 | -0.17446 | 0
| Sub-Total |  | 3.1304 | 5.3022 | 3.1304 | 5.3022 | 3.1304 | 5.3022 |  |  | 3.1304 |  |  | 5.3022 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0016 |  |  | 2.8968 |  |  | 2.8966 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.108 |  |  | 0.108
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1304 | 0 | 0 | 5.3022 | 0 | 0 | 3.1304 | -3.1288 | 0 | 5.3022 | -5.3006 | 0 | 3.1304 | -0.23361 | 0 | 5.3022 | -2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1304 | -3.0224 | 0 | 5.3022 | -5.1942 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1304 | 0 | 0 | 5.3022 | 0 | 0 | 3.1304 | -3.1288 | 0 | 5.3022 | -5.3006 | 0 | 3.1304 | -0.23361 | 0 | 5.3022 | -2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1304 | -3.0224 | 0 | 5.3022 | -5.1942 | 0
| Diluição de efluentes |  | 8.985 | 8.985 | 8.985 | 8.985 | 8.985 | 8.985 | 12.1154 | 8.7217 | 8.7217 | 14.2872 | 6.4491 | 6.4491 | 12.1154 | -3.1288 | 0 | 14.2872 | -5.3006 | 0 | 12.1154 | -0.23361 | 0 | 14.2872 | -2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1154 | -3.0224 | 0 | 14.2872 | -5.1942 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.006 | 0.006 | [14 empty] | 0.006 |  |  | 0.006 | [10 empty] | 0.006 |  |  | 0.006
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0004 | 0.0004 | [14 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004 | [10 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004
| Vazão ecológica |  | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.006 | 0.006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006
| Demanda não consuntiva máxima |  | 8.985 | 8.985 | 8.985 | 8.985 | 8.985 | 8.985 |  |  | 8.7217 |  |  | 6.4491 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -0.26293 | -2.5355 | -12.1134 | -14.2852 | -9.2126 | -11.3845 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2204e-16 |  |  | 2.2204e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 97.83% | 82.25% | 0.01651% | 0.014% | 23.96% | 20.32% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 378.6% | 221.6% | 0.06389% | 0.03772% | 92.73% | 54.74% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.33158 | 0.58239 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0136 | 0.0136 | [6 empty] | 0.0136 |  |  | 0.0136 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.0136 |  |  | 0.0136 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0136 |  |  | 0.0136
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.33158 | 0.58239 | [6 empty] | 0.33158 |  |  | 0.58239 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.30438 |  |  | 0.3033 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 8.985 | 8.985 | [6 empty] | 8.7217 |  |  | 6.4491 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006
| Sub-Total |  | 9.3302 | 9.581 | [6 empty] | 9.0668 |  |  | 7.0451 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.32398 |  |  | 0.3229 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0196 |  |  | 0.0196
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 9.0668 | 7.0451 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.0668 |  |  | 7.0451 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.31798 |  |  | 0.3169 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0136 |  |  | 0.0136
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.0944 | 0.0944 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 2.7852 |  |  | 4.7062 |  |  | 0.00032 |  |  | 0.00032 |  |  | 2.5788 |  |  | 2.5797 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0944 |  |  | 0.0944
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 11.3034 | 11.3032 | 11.3034 | 11.3032 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 9.0668 |  |  | 7.0451 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.31798 |  |  | 0.3169 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 9.0672 |  |  | 7.0455 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.32398 |  |  | 0.3229 | [28 empty] | 1.6.2.b
[41 empty] | UB - 1.6.2.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 3.1304 | Superficial | DIH máx. | 11.8525 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.26293 | 8.7221 | 9.0672 | 0.34518 | 9.0672 | IAP | 1.044%
[43 empty] | Ajustada total | 2.8968 |  | DIH mín. | 0.002 | [7 empty] | IAPc,exu | 1.009%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.43281 |  | DIH mín. | -12.1134 | -3.1284 | -3.1271 | 0.00128 | 0.00168 | IUD | 108%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 27.47%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 8.985 | Sub-terrâ-nea | Dei | 2.47 |  | DIHp+DIHmin | -9.2126 | -0.22761 | 0.090368 | 0.31798 | 0.32398 | IADp | 3.577%
[43 empty] | Ajustada total | 0.006 |  | Dea | 2.47 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0004 | Transfer de montante (*) |  | 0.48081 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.006 | Transfer para jusante (*) |  | 11.3034 | [7 empty] | IMD | 2382%
2382%
[55 empty] | IUDT | 417.4%
[55 empty] | IUDC | 108%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.6.2.c
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.6.2.c - Bacia dos Rios Jacaré e Verde
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Verde e Jacaré |  | Localização da UB .......................... |  | Baixo Rio Verde
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 11.3034 | 11.3032
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 4.029 | 4.029 | 0.003 | 0.003
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 4.029 | 4.029 | 0.003 | 0.003
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 16.03 | 16.03 | 0.005 | 0.005
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.953 | 0.953
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0.51161 | 2.0317 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.51161 |  |  | 2.0317
| - saldos da UB montante |  | 9.0672 | 7.0455 | 0.00168 | 0.00168 | 0.32398 | 0.3229
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 9.0672 | 7.0455 | 0.00168 | 0.00168 | 0.32398 | 0.3229 |  |  | 9.0672 |  |  | 7.0455 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.32398 |  |  | 0.3229
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 4.029 | 4.029 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |  | 4.029 |  |  | 4.029 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 | [10 empty] | 0.003 |  |  | 0.003
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.953 | 0.953 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.951 |  |  | 0.951
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0.18763 | 1.7088 | [14 empty] | 0.51161 |  |  | 2.0317
| Disponibilidades hídricas globais |  | 13.0962 | 11.0745 | 0.00468 | 0.00468 | 1.4676 | 2.9877 |  |  | 13.0962 |  |  | 11.0745 |  |  | 0.00468 |  |  | 0.00468 |  |  | 1.7896 |  |  | 3.3086 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 13.0952 | 11.0735 | 0.00368 | 0.00368 | 1.4666 | 2.9867 |  |  | 13.0952 |  |  | 11.0735 | Acumul | intermed | 0.00368 | Acumul | intermed | 0.00368 | Acumul | 1.7896 | 1.7886 | Acumul | 3.3086 | 3.3076 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.002 | Acumul |  | 0.002
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -1.4616 |  |  | -2.9817
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.00368 | 0.00368 | 0.016641 | 0.00368 | 0.00368 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0.016641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016641 | 0.002 | 0.002 | 0.016641 | 0.002 | 0.002
| Rebanhos |  | 0.022506 | 0.022506 | 0.022506 | 0.022506 | 0.022506 | 0.022506 | 0.039147 | 0.022506 | 0.022506 | 0.039147 | 0.022506 | 0.022506 | 0.039147 | -0.012961 | 0 | 0.039147 | -0.012961 | 0 | 0.039147 | 0.022506 | 0.022506 | 0.039147 | 0.022506 | 0.022506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039147 | -0.014641 | 0 | 0.039147 | -0.014641 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039147 | 0 | 0 | 0.039147 | 0 | 0 | 0.039147 | -0.035467 | 0 | 0.039147 | -0.035467 | 0 | 0.039147 | 0 | 0 | 0.039147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039147 | 0 | 0 | 0.039147 | -0.037147 | 0
| Irrigação |  | 1.4255 | 2.9456 | 1.4255 | 2.9456 | 1.4255 | 2.9456 | 1.4646 | 1.4255 | 1.4255 | 2.9847 | 2.9456 | 2.9456 | 1.4646 | -0.035467 | 0 | 2.9847 | -0.035467 | 0 | 1.4646 | 1.4255 | 1.4255 | 2.9847 | 2.9456 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | -0.037147 | 0 | 2.9847 | -0.037147 | 0
| Sub-Total |  | 1.4646 | 2.9847 | 1.4646 | 2.9847 | 1.4646 | 2.9847 |  |  | 1.4646 |  |  | 2.9847 |  |  | 0.00368 |  |  | 0.00368 |  |  | 1.4646 |  |  | 2.9847 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 1.4646 | -1.4609 | 0 | 2.9847 | -2.9811 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | -1.4626 | 0 | 2.9847 | -2.9827 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 1.4646 | -1.4609 | 0 | 2.9847 | -2.9811 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | -1.4626 | 0 | 2.9847 | -2.9827 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 1.4646 | -1.4609 | 0 | 2.9847 | -2.9811 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | -1.4626 | 0 | 2.9847 | -2.9827 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0006 | 0.0006 | [14 empty] | 0.0006 |  |  | 0.0006 | [10 empty] | 0.0006 |  |  | 0.0006
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | [14 empty] | 0.001 |  |  | 0.001 | [10 empty] | 0.001 |  |  | 0.001
| Vazão ecológica |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 11.6306 | 8.0888 | -1.4609 | -2.9811 | 0.002 | 0.002 |  |  | 11.6306 |  |  | 8.0888 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.32398 |  |  | 0.3229 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 893.6% | 370.9% | 0.3193% | 0.1567% | 100.1% | 100.1% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 894.2% | 371% | 0.3195% | 0.1568% | 100.2% | 100.1% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.1898 | 0.35832 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.1898 | 0.35832 | [6 empty] | 0.1898 |  |  | 0.35832 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.1898 |  |  | 0.35832 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001
| Sub-Total |  | 0.1908 | 0.35932 | [6 empty] | 0.1908 |  |  | 0.35932 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.1908 |  |  | 0.35932 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 11.8204 | 8.4471 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.8204 |  |  | 8.4471 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.51378 |  |  | 0.68122 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.002 | 0.002 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 1.2748 |  |  | 2.6264 |  |  | 0.00368 |  |  | 0.00368 |  |  | 1.2748 |  |  | 2.6264 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 15.3304 | 15.3302 | 15.3304 | 15.3302 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 11.8204 |  |  | 8.4471 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.51378 |  |  | 0.68122 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 11.8214 |  |  | 8.4481 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.51478 |  |  | 0.68222 | [28 empty] | 1.6.2.c
[41 empty] | UB - 1.6.2.c | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.4646 | Superficial | DIH máx. | 13.0962 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 11.6306 | 11.6316 | 11.8214 | 0.1898 | 11.8214 | IAP | 0.07446%
[43 empty] | Ajustada total | 1.4646 |  | DIH mín. | 0.00468 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.01957%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.51461 |  | DIH mín. | -1.4609 | -1.4599 | -1.4599 | 0 | 0.001 | IUD | 99.86%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 9.559%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.001 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.953 |  | DIHp+DIHmin | 0.002 | 0.003 | 0.1928 | 0.1898 | 0.51478 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.001 |  | Dea | 0.951 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.001 | Transfer de montante (*) |  | 11.3034 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 99.79%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.001 | Transfer para jusante (*) |  | 15.3304 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | 99.86%
[55 empty] | IUDC | 99.86%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço das Bacias dos Rios Jacaré e Verde
UB - 1.6.2.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.7105 | Superficial | DIH máx. | 1.083 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0.91546 | 0.91546 | 0.93549 | 0.020025 | 0.93549 | IAP | 85.04%
|  | Ajustada total | 1.0425 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 85.04%
|  | Potencial agregada | 1.543 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.16754 | -0.16754 | -0.16754 | 0 | 0 | IUD | 161.3%
|  | Ajustada agregada | 0.87495 |  | DIH,g (2) | 0.921 | [7 empty] | IUP | 162.2%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.04605 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.168 |  | DIHp+DIHmin | 0.00046462 | 0.00046462 | 0.020489 | 0.020025 | 0.020025 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.04605 |  | Dea | 0.16754 | [7 empty] | IADg | 52.43%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -0.66805 | -0.622 | -0.34924 | 0.27276 | 0.31881 | IAS | 99.72%
|  | Total c/ reservat. | 0.04605 | Transfer para jusante (*) |  | 0.48081 | [7 empty] | IMD | 164%
[14 empty] | IUDT | 99.72%
[14 empty] | IUDC | 99.72%
UB - 1.6.2.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 3.1304 | Superficial | DIH máx. | 11.8525 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.26293 | 8.7221 | 9.0672 | 0.34518 | 9.0672 | IAP | 1.044%
|  | Ajustada total | 2.8968 |  | DIH mín. | 0.002 | [7 empty] | IAPc,exu | 1.009%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.43281 |  | DIH mín. | -12.1134 | -3.1284 | -3.1271 | 0.00128 | 0.00168 | IUD | 108%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 27.47%
| Não consuntiva | Potencial total | 8.985 | Sub-terrâ-nea | Dei | 2.47 |  | DIHp+DIHmin | -9.2126 | -0.22761 | 0.090368 | 0.31798 | 0.32398 | IADp | 3.577%
|  | Ajustada total | 0.006 |  | Dea | 2.47 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0004 | Transfer de montante (*) |  | 0.48081 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.006 | Transfer para jusante (*) |  | 11.3034 | [7 empty] | IMD | 2382%
[14 empty] | IUDT | 417.4%
[14 empty] | IUDC | 108%
UB - 1.6.2.c | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.4646 | Superficial | DIH máx. | 13.0962 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 11.6306 | 11.6316 | 11.8214 | 0.1898 | 11.8214 | IAP | 0.07446%
|  | Ajustada total | 1.4646 |  | DIH mín. | 0.00468 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.01957%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.79945 |  | DIH mín. | -1.4609 | -1.4599 | -1.4599 | 0 | 0.001 | IUD | 99.86%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 9.559%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.001 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.953 |  | DIHp+DIHmin | 0.28683 | 0.28783 | 0.47763 | 0.1898 | 0.1908 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.001 |  | Dea | 0.66617 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.001 | Transfer de montante (*) |  | 11.3034 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 99.79%
|  | Total c/ reservat. | 0.001 | Transfer para jusante (*) |  | 15.3304 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 99.86%
[14 empty] | IUDC | 99.86%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante