## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia Trecho Mucururé e Riacho Grande
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.6.5.2.a | 1.6.5.2.b
a) Disponibilidades hídricas
Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3)
Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p)
Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u)
Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u)
Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p)
Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u)
Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u)
Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g)
Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g)
Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g)
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 0.025 | 0.539
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0 | 0.002
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 0.025 | 0.563
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0 | 0.002
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.03 | 0.644
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 | 2.344
| Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra) |  | 3.4858
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.018
| População rural | 0.0011196 | 0.019173
| Rebanhos | 0.0028757 | 0.012008
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.031882 | 2.3128
| Irrigação (máxima) | 0.047289 | 3.4546
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição |  | 0.817
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.0039502 | 0.29024
| - com irrigação máxima | 0.0058494 | 0.43064
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente

## UB 1.6.5.2.a
Balanço Hídrico da Unid de Balanço 1.6.5.2.a - Trecho entre Mucururé e Riacho Grande - Bacia do Rio São Francisco
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | R. Mucururé |  | Localização da UB ........ |  | Sub-bacias entre R. Mucuré e Rch Grande
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.025 | 0.025 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.025 | 0.025 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0.025 | 0.025 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.03 | 0.03
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.03 | 0.03 | Acumul | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.035877 |  |  | -0.051285
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0 | 0 | 0.0011196 | 0 | 0 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0.0011196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011196 | 0 | 0 | 0.0011196 | 0 | 0
| Rebanhos |  | 0.0028757 | 0.0028757 | 0.0028757 | 0.0028757 | 0.0028757 | 0.0028757 | 0.0039953 | 0.0028757 | 0.0028757 | 0.0039953 | 0.0028757 | 0.0028757 | 0.0039953 | -0.0011196 | 0 | 0.0039953 | -0.0011196 | 0 | 0.0039953 | 0.0028757 | 0.0028757 | 0.0039953 | 0.0028757 | 0.0028757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039953 | -0.0011196 | 0 | 0.0039953 | -0.0011196 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039953 | 0 | 0 | 0.0039953 | 0 | 0 | 0.0039953 | -0.0039953 | 0 | 0.0039953 | -0.0039953 | 0 | 0.0039953 | 0 | 0 | 0.0039953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039953 | 0 | 0 | 0.0039953 | -0.0039953 | 0
| Irrigação |  | 0.031882 | 0.047289 | 0.031882 | 0.047289 | 0.031882 | 0.047289 | 0.035877 | 0.021005 | 0.021005 | 0.051285 | 0.021005 | 0.021005 | 0.035877 | -0.0039953 | 0 | 0.051285 | -0.0039953 | 0 | 0.035877 | 0.026005 | 0.026005 | 0.051285 | 0.026005 | 0.026005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035877 | -0.0039953 | 0 | 0.051285 | -0.0039953 | 0
| Sub-Total |  | 0.035877 | 0.051285 | 0.035877 | 0.051285 | 0.035877 | 0.051285 |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035877 | -0.010877 | 0 | 0.051285 | -0.026285 | 0 | 0.035877 | -0.035877 | 0 | 0.051285 | -0.051285 | 0 | 0.035877 | -0.005877 | 0 | 0.051285 | -0.021285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035877 | -0.035877 | 0 | 0.051285 | -0.051285 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035877 | -0.010877 | 0 | 0.051285 | -0.026285 | 0 | 0.035877 | -0.035877 | 0 | 0.051285 | -0.051285 | 0 | 0.035877 | -0.005877 | 0 | 0.051285 | -0.021285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035877 | -0.035877 | 0 | 0.051285 | -0.051285 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035877 | -0.010877 | 0 | 0.051285 | -0.026285 | 0 | 0.035877 | -0.035877 | 0 | 0.051285 | -0.051285 | 0 | 0.035877 | -0.005877 | 0 | 0.051285 | -0.021285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035877 | -0.035877 | 0 | 0.051285 | -0.051285 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -0.010877 | -0.026285 | -0.035877 | -0.051285 | -0.005877 | -0.021285 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 69.68% | 48.75% | 0% | 0% | 83.62% | 58.5% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 69.68% | 48.75% | 0% | 0% | 83.62% | 58.5% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.0039502 | 0.0058494 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.0039502 | 0.0058494 | [6 empty] | 0.0026025 |  |  | 0.0025981 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.003222 |  |  | 0.0032166 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 0.0039502 | 0.0058494 | [6 empty] | 0.0026025 |  |  | 0.0025981 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003222 |  |  | 0.0032166 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | -0.0069268 | -0.020435 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0026025 |  |  | 0.0025981 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003222 |  |  | 0.0032166 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.022397 |  |  | 0.022402 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.026778 |  |  | 0.026783 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0026025 |  |  | 0.0025981 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003222 |  |  | 0.0032166 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.0026025 |  |  | 0.0025981 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003222 |  |  | 0.0032166 | [28 empty] | 1.6.5.2.a
[41 empty] | UB - 1.6.5.2.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.035877 | Superficial | DIH máx. | 0.025 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.010877 | -0.010877 | -0.0082744 | 0.0026025 | 0.0026025 | IAP | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.03 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.035877 | -0.035877 | -0.035877 | 0 | 0 | IUD | 119.6%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 143.5%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.03 |  | DIHp+DIHmin | -0.005877 | -0.005877 | -0.0026549 | 0.003222 | 0.003222 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0 |  | Dea | 0.03 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0 | Transfer para jusante (*) |  | 0.025 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | 119.6%
[55 empty] | IUDC | 119.6%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.6.5.2.b
Balanço Hídrico da Unid de Balanço 1.6.5.2.a - Trecho entre Mucururé e Riacho Grande - Bacia do Rio São Francisco
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | R. Mucururé |  | Localização da UB ........ |  | Sub-bacias entre R. Mucuré e Rch Grande
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 0.025 | 0.025
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.539 | 0.539 | 0.002 | 0.002
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.539 | 0.539 | 0.002 | 0.002
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0.563 | 0.563 | 0.002 | 0.002
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.644 | 0.644
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 2.344 | 3.4858 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.344 |  |  | 3.4858
| - saldos da UB montante |  | 0.0026025 | 0.0025981 | 0 | 0 | 0.003222 | 0.0032166
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0.0026025 | 0.0025981 | 0 | 0 | 0.003222 | 0.0032166 |  |  | 0.0026025 |  |  | 0.0025981 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.003222 |  |  | 0.0032166
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0.539 | 0.539 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.539 |  |  | 0.539 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | [10 empty] | 0.002 |  |  | 0.002
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.644 | 0.644 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.013178 |  |  | 0.013183
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 2.344 | 3.4858 | [14 empty] | 2.344 |  |  | 3.4858
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0.5416 | 0.5416 | 0.002 | 0.002 | 2.9932 | 4.135 |  |  | 0.5416 |  |  | 0.5416 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 2.3624 |  |  | 3.5042 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0.5412 | 0.5412 | 0.0016 | 0.0016 | 2.9928 | 4.1346 |  |  | 0.5412 |  |  | 0.5412 | Acumul | intermed | 0.0016 | Acumul | intermed | 0.0016 | Acumul | 2.3624 | 2.362 | Acumul | 3.5042 | 3.5038 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.0016 | Acumul |  | 0.0016
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -2.36 |  |  | -3.5018
| População urbana |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.018 | 0.0016 | 0.0016
| População rural |  | 0.019173 | 0.019173 | 0.019173 | 0.019173 | 0.019173 | 0.019173 | 0.037173 | 0.019173 | 0.019173 | 0.037173 | 0.019173 | 0.019173 | 0.037173 | -0.0164 | 0 | 0.037173 | -0.0164 | 0 | 0.037173 | 0.019173 | 0.019173 | 0.037173 | 0.019173 | 0.019173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037173 | -0.0164 | 0 | 0.037173 | -0.0164 | 0
| Rebanhos |  | 0.012008 | 0.012008 | 0.012008 | 0.012008 | 0.012008 | 0.012008 | 0.049181 | 0.012008 | 0.012008 | 0.049181 | 0.012008 | 0.012008 | 0.049181 | -0.035573 | 0 | 0.049181 | -0.035573 | 0 | 0.049181 | 0.012008 | 0.012008 | 0.049181 | 0.012008 | 0.012008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049181 | -0.035573 | 0 | 0.049181 | -0.035573 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049181 | 0 | 0 | 0.049181 | 0 | 0 | 0.049181 | -0.047581 | 0 | 0.049181 | -0.047581 | 0 | 0.049181 | 0 | 0 | 0.049181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049181 | 0 | 0 | 0.049181 | -0.047581 | 0
| Irrigação |  | 2.3128 | 3.4546 | 2.3128 | 3.4546 | 2.3128 | 3.4546 | 2.362 | 0.49202 | 0.49202 | 3.5038 | 0.49202 | 0.49202 | 2.362 | -0.047581 | 0 | 3.5038 | -0.047581 | 0 | 2.362 | 2.3128 | 2.3128 | 3.5038 | 3.4546 | 3.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | -0.047581 | 0 | 3.5038 | -0.047581 | 0
| Sub-Total |  | 2.362 | 3.5038 | 2.362 | 3.5038 | 2.362 | 3.5038 |  |  | 0.5412 |  |  | 0.5412 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0016 |  |  | 2.362 |  |  | 3.5038 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0016 |  |  | 0.0016
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | -1.8208 | 0 | 3.5038 | -2.9626 | 0 | 2.362 | -2.3604 | 0 | 3.5038 | -3.5022 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 3.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | -2.3604 | 0 | 3.5038 | -3.5022 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | -1.8208 | 0 | 3.5038 | -2.9626 | 0 | 2.362 | -2.3604 | 0 | 3.5038 | -3.5022 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 3.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | -2.3604 | 0 | 3.5038 | -3.5022 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 3.179 | -1.8208 | 0 | 4.3208 | -2.9626 | 0 | 3.179 | -2.3604 | 0 | 4.3208 | -3.5022 | 0 | 3.179 | 4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 4.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | -2.3604 | 0 | 4.3208 | -3.5022 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.0004 | 0.0004 | [14 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004 | [10 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0004 | 0.0004 | [14 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004 | [10 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004
| Vazão ecológica |  | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -2.6374 | -3.7792 | -3.177 | -4.3188 | -0.18578 | -0.18578 |  |  | -4.3964e-17 |  |  | -4.3964e-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.0012e-16 |  |  | -4.3964e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 17.04% | 12.53% | 0.06291% | 0.04629% | 94.16% | 95.7% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 22.93% | 15.46% | 0.08468% | 0.05708% | 126.7% | 118% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.29024 | 0.43064 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0144 | 0.0144 | [6 empty] | 0.0144 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0144 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.29024 | 0.43064 | [6 empty] | 0.061747 |  |  | 0.061334 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.29024 |  |  | 0.43064 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0.817 | 0.817 | [6 empty] | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.0004
| Sub-Total |  | 1.1216 | 1.262 | [6 empty] | 0.076547 |  |  | 0.076134 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.30504 |  |  | 0.44544 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.00168
Saldo Hídrico preliminar |  |  | -1.5161 | -2.5176 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.076147 |  |  | 0.075734 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.30464 |  |  | 0.44504 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.00032 | 0.00032 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.46506 |  |  | 0.46546 |  |  | 0.00032 |  |  | 0.00032 |  |  | 2.0573 |  |  | 3.0588 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00032 |  |  | 0.00032
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0.56368 | 0.56368 | 0.56368 | 0.56368 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.076147 |  |  | 0.075734 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.00128 |  |  | 0.30464 |  |  | 0.44504 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.076547 |  |  | 0.076134 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.00168 |  |  | 0.30504 |  |  | 0.44544 | [28 empty] | 1.6.5.2.b
[41 empty] | UB - 1.6.5.2.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 2.362 | Superficial | DIH máx. | 0.5416 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -2.6374 | -1.8204 | -1.7442 | 0.076147 | 0.076547 | IAP | 0.3711%
[43 empty] | Ajustada total | 2.362 |  | DIH mín. | 0.002 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.3548%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 2.3492 |  | DIH mín. | -3.177 | -2.36 | -2.3587 | 0.00128 | 0.00168 | IUD | 78.92%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 418.9%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.817 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.644 |  | DIHp+DIHmin | -0.18578 | 0.63122 | 0.93587 | 0.30464 | 0.30504 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.0004 |  | Dea | 0.013178 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0004 | Transfer de montante (*) |  | 0.025 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 2.046%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.0004 | Transfer para jusante (*) |  | 0.56368 | [7 empty] | IMD | 2118%
2118%
[55 empty] | IUDT | 106.2%
[55 empty] | IUDC | 78.92%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Sub-Bacias da região Rio Mucuraré e Riacho Grande
UB - 1.6.5.2.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.035877 | Superficial | DIH máx. | 0.025 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.010877 | -0.010877 | -0.0082744 | 0.0026025 | 0.0026025 | IAP | 0%
|  | Ajustada total | 0.03 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.035877 | -0.035877 | -0.035877 | 0 | 0 | IUD | 119.6%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 143.5%
| Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.03 |  | DIHp+DIHmin | -0.005877 | -0.005877 | -0.0026549 | 0.003222 | 0.003222 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0 |  | Dea | 0.03 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0 | Transfer para jusante (*) |  | 0.025 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 119.6%
[14 empty] | IUDC | 119.6%
UB - 1.6.5.2.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 2.362 | Superficial | DIH máx. | 0.5416 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -2.6374 | -1.8204 | -1.7442 | 0.076147 | 0.076547 | IAP | 0.3711%
|  | Ajustada total | 2.362 |  | DIH mín. | 0.002 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.3548%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 2.509 |  | DIH mín. | -3.177 | -2.36 | -2.3587 | 0.00128 | 0.00168 | IUD | 78.92%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 418.9%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.817 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.644 |  | DIHp+DIHmin | -0.025959 | 0.79104 | 1.0957 | 0.30464 | 0.45168 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.14664 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0004 | Transfer de montante (*) |  | 0.025 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 2.046%
|  | Total c/ reservat. | 0.0004 | Transfer para jusante (*) |  | 0.56368 | [7 empty] | IMD | 2118%
[14 empty] | IUDT | 106.2%
[14 empty] | IUDC | 78.92%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante