## Entradas
Dados de entrada para cálculo do BH da Bacia do Trecho entre Rcho Grande e Santa Brígida
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.6.5.3.a | 1.6.5.3.b
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 2
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0.002
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0.0019
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0.004 | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0.0038 | 0
Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g)
Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g)
Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g)
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 0.044 | 0.273
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0 | 0
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 0.044 | 0.317
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0 | 0
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.043 | 0.267
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 | 0.34971
| Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra) |  | 0.4807
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.196
| População rural | 0.0016793 | 0.026475
| Rebanhos | 0.0043136 | 0.026148
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.047823 | 0.29709
| Irrigação (máxima) | 0.070934 | 0.42808
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição |  | 8.628
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.0059253 | 0.036646
| - com irrigação máxima | 0.0087741 | 0.052789
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente

## UB 1.6.5.3.a
Balanço Hídrico da Unid de Balanço 1.6.5.3.a - Trecho entre Riacho Grande e Santa Brígida - Bacia do Rio São Francisco
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rch Grande |  | Localização da UB ........ |  | Sub-bacias entre Rch Grande e Sta Brígida
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.0038
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.044 | 0.044 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0.044 | 0.044 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.043 | 0.043
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.0038 |  |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0038 |  |  | 0.0038 | [10 empty] | 0.0038 |  |  | 0.0038
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.043 | 0.043 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.043 |  |  | 0.043
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0.0468 | 0.0468 |  |  | 0.044 |  |  | 0.044 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0468 |  |  | 0.0468 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0038 |  |  | 0.0038
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0.04661 | 0.04661 |  |  | 0.044 |  |  | 0.044 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.0468 | 0.04661 | Acumul | 0.0468 | 0.04661 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.00361 | Acumul |  | 0.00361
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.050015 |  |  | -0.073127
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0 | 0 | 0.0016793 | 0 | 0 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793 | 0.0016793
| Rebanhos |  | 0.0043136 | 0.0043136 | 0.0043136 | 0.0043136 | 0.0043136 | 0.0043136 | 0.0059929 | 0.0043136 | 0.0043136 | 0.0059929 | 0.0043136 | 0.0043136 | 0.0059929 | -0.0016793 | 0 | 0.0059929 | -0.0016793 | 0 | 0.0059929 | 0.0043136 | 0.0043136 | 0.0059929 | 0.0043136 | 0.0043136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059929 | 0.0019307 | 0.0019307 | 0.0059929 | 0.0019307 | 0.0019307
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059929 | 0 | 0 | 0.0059929 | 0 | 0 | 0.0059929 | -0.0059929 | 0 | 0.0059929 | -0.0059929 | 0 | 0.0059929 | 0 | 0 | 0.0059929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059929 | 0 | 0 | 0.0059929 | -0.0023829 | 0
| Irrigação |  | 0.047823 | 0.070934 | 0.047823 | 0.070934 | 0.047823 | 0.070934 | 0.053815 | 0.038007 | 0.038007 | 0.076927 | 0.038007 | 0.038007 | 0.053815 | -0.0059929 | 0 | 0.076927 | -0.0059929 | 0 | 0.053815 | 0.040617 | 0.040617 | 0.076927 | 0.040617 | 0.040617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053815 | -0.0023829 | 0 | 0.076927 | -0.0023829 | 0
| Sub-Total |  | 0.053815 | 0.076927 | 0.053815 | 0.076927 | 0.053815 | 0.076927 |  |  | 0.044 |  |  | 0.044 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.04661 |  |  | 0.04661 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00361 |  |  | 0.00361
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053815 | -0.0098154 | 0 | 0.076927 | -0.032927 | 0 | 0.053815 | -0.053815 | 0 | 0.076927 | -0.076927 | 0 | 0.053815 | -0.0072054 | 0 | 0.076927 | -0.030317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053815 | -0.050205 | 0 | 0.076927 | -0.073317 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053815 | -0.0098154 | 0 | 0.076927 | -0.032927 | 0 | 0.053815 | -0.053815 | 0 | 0.076927 | -0.076927 | 0 | 0.053815 | -0.0072054 | 0 | 0.076927 | -0.030317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053815 | -0.050205 | 0 | 0.076927 | -0.073317 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053815 | -0.0098154 | 0 | 0.076927 | -0.032927 | 0 | 0.053815 | -0.053815 | 0 | 0.076927 | -0.076927 | 0 | 0.053815 | -0.0072054 | 0 | 0.076927 | -0.030317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053815 | -0.050205 | 0 | 0.076927 | -0.073317 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.00019 | 0.00019 | [14 empty] | 0.00019 |  |  | 0.00019 | [10 empty] | 0.00019 |  |  | 0.00019
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019 |  |  | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019 |  |  | 0.00019
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00019 |  |  | 0.00019 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00019 |  |  | 0.00019
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -0.0098154 | -0.032927 | -0.053815 | -0.076927 | -0.0072054 | -0.030317 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4937e-18 |  |  | 2.4937e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 81.76% | 57.2% | 0% | 0% | 86.66% | 60.69% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 81.76% | 57.2% | 0% | 0% | 86.96% | 60.84% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.0059253 | 0.0087741 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.0059253 | 0.0087741 | [6 empty] | 0.0047091 |  |  | 0.0047012 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.0050325 |  |  | 0.0050241 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00019 |  |  | 0.00019 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00019 |  |  | 0.00019
| Sub-Total |  | 0.0059253 | 0.0087741 | [6 empty] | 0.0047091 |  |  | 0.0047012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0052225 |  |  | 0.0052141 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00019 |  |  | 0.00019
Saldo Hídrico preliminar |  |  | -0.0038902 | -0.024153 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0047091 |  |  | 0.0047012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0050325 |  |  | 0.0050241 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.00361 | 0.00361 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.039291 |  |  | 0.039299 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.041577 |  |  | 0.041586 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00361 |  |  | 0.00361
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0.04039 | 0.04039 | 0.04039 | 0.04039 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0047091 |  |  | 0.0047012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0050325 |  |  | 0.0050241 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.0047091 |  |  | 0.0047012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0052225 |  |  | 0.0052141 | [28 empty] | 1.6.5.3.a
[41 empty] | UB - 1.6.5.3.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.053815 | Superficial | DIH máx. | 0.044 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.0098154 | -0.0098154 | -0.0051063 | 0.0047091 | 0.0047091 | IAP | 8.636%
[43 empty] | Ajustada total | 0.04661 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 9.408%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.0038 |  | DIH mín. | -0.053815 | -0.053815 | -0.053815 | 0 | 0 | IUD | 115.4%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 122.3%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.043 |  | DIHp+DIHmin | -0.0072054 | -0.0070154 | -0.0019829 | 0.0050325 | 0.0052225 | IADp | 7.061%
[43 empty] | Ajustada total | 0.00019 |  | Dea | 0.043 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.00019 | Transfer para jusante (*) |  | 0.04039 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | 115.4%
[55 empty] | IUDC | 115.4%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.6.5.3.b
Balanço Hídrico da Unid de Balanço 1.6.5.3.b - Trecho entre Riacho Grande e Santa Brígida - Bacia do Rio São Francisco
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rch Grande |  | Localização da UB ........ |  | Sub-bacias entre Rch Grande e Sta Brígida
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 0.04039 | 0.04039
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.273 | 0.273 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.273 | 0.273 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0.317 | 0.317 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.267 | 0.267
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0.34971 | 0.4807 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.34971 |  |  | 0.4807
| - saldos da UB montante |  | 0.0047091 | 0.0047012 | 0 | 0 | 0.0052225 | 0.0052141
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0.0047091 | 0.0047012 | 0 | 0 | 0.0052225 | 0.0052141 |  |  | 0.0047091 |  |  | 0.0047012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0052225 |  |  | 0.0052141
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 |  |  | 0.273 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.267 | 0.267 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.19078 |  |  | 0.19079
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0.34971 | 0.4807 | [14 empty] | 0.34971 |  |  | 0.4807
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0.27771 | 0.2777 | 0 | 0 | 0.62193 | 0.75291 |  |  | 0.27771 |  |  | 0.2777 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.54571 |  |  | 0.6767 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0.27771 | 0.2777 | 0 | 0 | 0.62193 | 0.75291 |  |  | 0.27771 |  |  | 0.2777 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.54571 | 0.54571 | Acumul | 0.6767 | 0.6767 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.54571 |  |  | -0.6767
| População urbana |  | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0
| População rural |  | 0.026475 | 0.026475 | 0.026475 | 0.026475 | 0.026475 | 0.026475 | 0.22247 | 0.026475 | 0.026475 | 0.22247 | 0.026475 | 0.026475 | 0.22247 | -0.196 | 0 | 0.22247 | -0.196 | 0 | 0.22247 | 0.026475 | 0.026475 | 0.22247 | 0.026475 | 0.026475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22247 | -0.196 | 0 | 0.22247 | -0.196 | 0
| Rebanhos |  | 0.026148 | 0.026148 | 0.026148 | 0.026148 | 0.026148 | 0.026148 | 0.24862 | 0.026148 | 0.026148 | 0.24862 | 0.026148 | 0.026148 | 0.24862 | -0.22247 | 0 | 0.24862 | -0.22247 | 0 | 0.24862 | 0.026148 | 0.026148 | 0.24862 | 0.026148 | 0.026148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24862 | -0.22247 | 0 | 0.24862 | -0.22247 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24862 | 0 | 0 | 0.24862 | 0 | 0 | 0.24862 | -0.24862 | 0 | 0.24862 | -0.24862 | 0 | 0.24862 | 0 | 0 | 0.24862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24862 | 0 | 0 | 0.24862 | -0.24862 | 0
| Irrigação |  | 0.29709 | 0.42808 | 0.29709 | 0.42808 | 0.29709 | 0.42808 | 0.54571 | 0.029086 | 0.029086 | 0.6767 | 0.029078 | 0.029078 | 0.54571 | -0.24862 | 0 | 0.6767 | -0.24862 | 0 | 0.54571 | 0.29709 | 0.29709 | 0.6767 | 0.42808 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54571 | -0.24862 | 0 | 0.6767 | -0.24862 | 0
| Sub-Total |  | 0.54571 | 0.6767 | 0.54571 | 0.6767 | 0.54571 | 0.6767 |  |  | 0.27771 |  |  | 0.2777 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.54571 |  |  | 0.6767 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54571 | -0.268 | 0 | 0.6767 | -0.399 | 0 | 0.54571 | -0.54571 | 0 | 0.6767 | -0.6767 | 0 | 0.54571 | 0 | 0 | 0.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54571 | -0.54571 | 0 | 0.6767 | -0.6767 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54571 | -0.268 | 0 | 0.6767 | -0.399 | 0 | 0.54571 | -0.54571 | 0 | 0.6767 | -0.6767 | 0 | 0.54571 | 0 | 0 | 0.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54571 | -0.54571 | 0 | 0.6767 | -0.6767 | 0
| Diluição de efluentes |  | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 9.1737 | -0.268 | 0 | 9.3047 | -0.399 | 0 | 9.1737 | -0.54571 | 0 | 9.3047 | -0.6767 | 0 | 9.1737 | 0 | 0 | 9.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1737 | -0.54571 | 0 | 9.3047 | -0.6767 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -8.896 | -9.027 | -9.1737 | -9.3047 | -8.5518 | -8.5518 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 3.027% | 2.985% | 0% | 0% | 6.779% | 8.092% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 50.89% | 41.04% | 0% | 0% | 114% | 111.3% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.036646 | 0.052789 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.1568 | 0.1568 | [6 empty] | 0.1568 |  |  | 0.1568 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1568 |  |  | 0.1568 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.036646 | 0.052789 | [6 empty] | 0.0035879 |  |  | 0.0035858 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.036646 |  |  | 0.052789 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 8.628 | 8.628 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 8.8214 | 8.8376 | [6 empty] | 0.16039 |  |  | 0.16039 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.19345 |  |  | 0.20959 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | -0.074553 | -0.18941 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.16039 |  |  | 0.16039 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.19345 |  |  | 0.20959 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.11732 |  |  | 0.11732 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.35226 |  |  | 0.46711 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0.31339 | 0.31339 | 0.31339 | 0.31339 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.16039 |  |  | 0.16039 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.19345 |  |  | 0.20959 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.16039 |  |  | 0.16039 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.19345 |  |  | 0.20959 | [28 empty] | 1.6.5.3.b
[41 empty] | UB - 1.6.5.3.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.54571 | Superficial | DIH máx. | 0.27771 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -8.896 | -0.268 | -0.10761 | 0.16039 | 0.16039 | IAP | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.54571 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.35493 |  | DIH mín. | -9.1737 | -0.54571 | -0.54571 | 0 | 0 | IUD | 87.74%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 174.1%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 8.628 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.267 |  | DIHp+DIHmin | -8.5518 | 0.076223 | 0.26967 | 0.19345 | 0.19345 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0 |  | Dea | 0.19078 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0.04039 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 71.45%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0 | Transfer para jusante (*) |  | 0.31339 | [7 empty] | IMD | 123.4%
123.4%
[55 empty] | IUDT | 1475%
[55 empty] | IUDC | 87.74%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Sub-Bacias da região Riacho Grande e Santa Brígida
UB - 1.6.5.3.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.053815 | Superficial | DIH máx. | 0.044 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.0098154 | -0.0098154 | -0.0051063 | 0.0047091 | 0.0047091 | IAP | 8.636%
|  | Ajustada total | 0.04661 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 9.408%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.0038 |  | DIH mín. | -0.053815 | -0.053815 | -0.053815 | 0 | 0 | IUD | 115.4%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 122.3%
| Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.043 |  | DIHp+DIHmin | -0.0072054 | -0.0070154 | -0.0019829 | 0.0050325 | 0.0052225 | IADp | 7.061%
|  | Ajustada total | 0.00019 |  | Dea | 0.043 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.00019 | Transfer para jusante (*) |  | 0.04039 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 115.4%
[14 empty] | IUDC | 115.4%
UB - 1.6.5.3.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.54571 | Superficial | DIH máx. | 0.27771 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -8.896 | -0.268 | -0.10761 | 0.16039 | 0.16039 | IAP | 0%
|  | Ajustada total | 0.49831 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.23131 |  | DIH mín. | -9.1737 | -0.54571 | -0.54571 | 0 | 0 | IUD | 87.74%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 174.1%
| Não consuntiva | Potencial total | 8.628 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.267 |  | DIHp+DIHmin | -8.6754 | -0.0474 | 0.1402 | 0.1876 | 0.1876 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0 |  | Dea | 0.267 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0.04039 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 71.45%
|  | Total c/ reservat. | 0 | Transfer para jusante (*) |  | 0.31339 | [7 empty] | IMD | 123.4%
[14 empty] | IUDT | 1475%
[14 empty] | IUDC | 87.74%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante