## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico das Bacias da região entre R. Salitre e Mucururé
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.6.5.1.a | 1.6.5.1.b
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 18
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0.003
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0.0026
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0.054 | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0.0468 | 0
Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g)
Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g)
Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g)
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 0.221 | 1.101
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0 | 0.025
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 0.221 | 1.323
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0 | 0.024
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.14705 | 0.73213
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 | 32.2878
| Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra) |  | 51.3919
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.03
| População rural | 0.017175 | 0.065533
| Rebanhos | 0.016117 | 0.13435
| Indústrias |  | 0.347
| Irrigação (média) | 0.19276 | 31.7409
| Irrigação (máxima) | 0.37092 | 50.845
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição |  | 1.342
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.023806 | 5.3309
| - com irrigação máxima | 0.045679 | 8.5885
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente

## UB 1.6.5.1.a
Balanço Hídrico da Unidade Balanço 1.6.5.1.a - Sub-bacias da região entre R. Salitre e Mucururé
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rch da Vargem |  | Localização da UB ........ |  | Sub-bacias entre R Salitre e R Macururé
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0.0468 | 0.0468
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.221 | 0.221 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.167 | 0.167 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0.221 | 0.221 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.14705 | 0.14705
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0.0468 | 0.0468 |  |  | 0.054 |  |  | 0.054 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0468 |  |  | 0.0468 | [10 empty] | 0.0468 |  |  | 0.0468
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.167 |  |  | 0.167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.14705 | 0.14705 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.14705 |  |  | 0.14705
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0.19385 | 0.19385 |  |  | 0.221 |  |  | 0.221 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.19385 |  |  | 0.19385 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0468 |  |  | 0.0468
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0.19151 | 0.19151 |  |  | 0.221 |  |  | 0.221 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.19385 | 0.19151 | Acumul | 0.19385 | 0.19151 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.04446 | Acumul |  | 0.04446
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.17925 |  |  | -0.35741
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0 | 0 | 0.017175 | 0 | 0 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175 | 0.017175
| Rebanhos |  | 0.016117 | 0.016117 | 0.016117 | 0.016117 | 0.016117 | 0.016117 | 0.033292 | 0.016117 | 0.016117 | 0.033292 | 0.016117 | 0.016117 | 0.033292 | -0.017175 | 0 | 0.033292 | -0.017175 | 0 | 0.033292 | 0.016117 | 0.016117 | 0.033292 | 0.016117 | 0.016117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033292 | 0.016117 | 0.016117 | 0.033292 | 0.016117 | 0.016117
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033292 | 0 | 0 | 0.033292 | 0 | 0 | 0.033292 | -0.033292 | 0 | 0.033292 | -0.033292 | 0 | 0.033292 | 0 | 0 | 0.033292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033292 | 0 | 0 | 0.033292 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0.19276 | 0.37092 | 0.19276 | 0.37092 | 0.19276 | 0.37092 | 0.22605 | 0.18771 | 0.18771 | 0.40421 | 0.18771 | 0.18771 | 0.22605 | -0.033292 | 0 | 0.40421 | -0.033292 | 0 | 0.22605 | 0.15822 | 0.15822 | 0.40421 | 0.15822 | 0.15822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.011168 | 0.011168 | 0.40421 | 0.011168 | 0.011168
| Sub-Total |  | 0.22605 | 0.40421 | 0.22605 | 0.40421 | 0.22605 | 0.40421 |  |  | 0.221 |  |  | 0.221 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.19151 |  |  | 0.19151 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.04446 |  |  | 0.04446
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | -0.0050474 | 0 | 0.40421 | -0.18321 | 0 | 0.22605 | -0.22605 | 0 | 0.40421 | -0.40421 | 0 | 0.22605 | -0.034534 | 0 | 0.40421 | -0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | -0.18159 | 0 | 0.40421 | -0.35975 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | -0.0050474 | 0 | 0.40421 | -0.18321 | 0 | 0.22605 | -0.22605 | 0 | 0.40421 | -0.40421 | 0 | 0.22605 | -0.034534 | 0 | 0.40421 | -0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | -0.18159 | 0 | 0.40421 | -0.35975 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | -0.0050474 | 0 | 0.40421 | -0.18321 | 0 | 0.22605 | -0.22605 | 0 | 0.40421 | -0.40421 | 0 | 0.22605 | -0.034534 | 0 | 0.40421 | -0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22605 | -0.18159 | 0 | 0.40421 | -0.35975 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.00234 | 0.00234 | [14 empty] | 0.00234 |  |  | 0.00234 | [10 empty] | 0.00234 |  |  | 0.00234
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00234 | 0.00234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00234 |  |  | 0.00234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00234 |  |  | 0.00234
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00234 | 0.00234 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00234 |  |  | 0.00234 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00234 |  |  | 0.00234
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -0.0050474 | -0.18321 | -0.22605 | -0.40421 | -0.034534 | -0.2127 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.9389e-18 |  |  | 6.9389e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 97.77% | 54.67% | 0% | 0% | 84.88% | 47.68% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 97.77% | 54.67% | 0% | 0% | 85.76% | 47.96% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.023806 | 0.045679 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.023806 | 0.045679 | [6 empty] | 0.023183 |  |  | 0.023116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.019541 |  |  | 0.019485 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00234 |  |  | 0.00234 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00234 |  |  | 0.00234
| Sub-Total |  | 0.023806 | 0.045679 | [6 empty] | 0.023183 |  |  | 0.023116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.021881 |  |  | 0.021825 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00234 |  |  | 0.00234
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 0.018759 | -0.13753 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.023183 |  |  | 0.023116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.019541 |  |  | 0.019485 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.04446 | 0.04446 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.19782 |  |  | 0.19788 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.17197 |  |  | 0.17203 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.04446 |  |  | 0.04446
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0.17654 | 0.17654 | 0.17654 | 0.17654 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.023183 |  |  | 0.023116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.019541 |  |  | 0.019485 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.023183 |  |  | 0.023116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.021881 |  |  | 0.021825 | [28 empty] | 1.6.5.1.a
[41 empty] | UB - 1.6.5.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.22605 | Superficial | DIH máx. | 0.221 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.0050474 | -0.0050474 | 0.018136 | 0.023183 | 0.023183 | IAP | 21.18%
[43 empty] | Ajustada total | 0.19151 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 26.51%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.0468 |  | DIH mín. | -0.22605 | -0.22605 | -0.22605 | 0 | 0 | IUD | 117.8%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 102.3%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.14705 |  | DIHp+DIHmin | -0.034534 | -0.032194 | -0.012652 | 0.019541 | 0.021881 | IADp | 20.7%
[43 empty] | Ajustada total | 0.00234 |  | Dea | 0.14705 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.00234 | Transfer para jusante (*) |  | 0.17654 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | 117.8%
[55 empty] | IUDC | 117.8%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.6.5.1.b
Balanço Hídrico da Unidade Balanço 1.6.5.1.b - Sub-bacias da região entre R. Salitre e Mucururé
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rch da Vargem |  | Localização da UB .......................... |  | Sub-bacias entre R Salitre e R Macururé
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 0.17654 | 0.17654
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 1.101 | 1.101 | 0.025 | 0.025
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 1.101 | 1.101 | 0.025 | 0.025
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 1.323 | 1.323 | 0.024 | 0.024
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.73213 | 0.73213
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 32.2878 | 51.3919 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 32.2878 |  |  | 51.3919
| - saldos da UB montante |  | 0.023183 | 0.023116 | 0 | 0 | 0.021881 | 0.021825
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0.023183 | 0.023116 | 0 | 0 | 0.021881 | 0.021825 |  |  | 0.023183 |  |  | 0.023116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.021881 |  |  | 0.021825
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 1.101 | 1.101 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  |  | 1.101 |  |  | 1.101 |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 | [10 empty] | 0.025 |  |  | 0.025
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.73213 | 0.73213 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 32.2878 | 51.3919 | [14 empty] | 32.2878 |  |  | 51.3919
| Disponibilidades hídricas globais |  | 1.1242 | 1.1241 | 0.025 | 0.025 | 33.0668 | 52.1709 |  |  | 1.1242 |  |  | 1.1241 |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 |  |  | 32.3347 |  |  | 51.4388 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.025 |  |  | 0.025
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 1.1194 | 1.1193 | 0.0202 | 0.0202 | 33.0618 | 52.1659 |  |  | 1.1194 |  |  | 1.1193 | Acumul | intermed | 0.0202 | Acumul | intermed | 0.0202 | Acumul | 32.3347 | 32.3297 | Acumul | 51.4388 | 51.4338 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.02 | Acumul |  | 0.02
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -32.2928 |  |  | -51.3969
| População urbana |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0202 | 0.0202 | 0.03 | 0.0202 | 0.0202 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02
| População rural |  | 0.065533 | 0.065533 | 0.065533 | 0.065533 | 0.065533 | 0.065533 | 0.095533 | 0.065533 | 0.065533 | 0.095533 | 0.065533 | 0.065533 | 0.095533 | -0.0098 | 0 | 0.095533 | -0.0098 | 0 | 0.095533 | 0.065533 | 0.065533 | 0.095533 | 0.065533 | 0.065533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095533 | -0.01 | 0 | 0.095533 | -0.01 | 0
| Rebanhos |  | 0.13435 | 0.13435 | 0.13435 | 0.13435 | 0.13435 | 0.13435 | 0.22989 | 0.13435 | 0.13435 | 0.22989 | 0.13435 | 0.13435 | 0.22989 | -0.075333 | 0 | 0.22989 | -0.075333 | 0 | 0.22989 | 0.13435 | 0.13435 | 0.22989 | 0.13435 | 0.13435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22989 | -0.075533 | 0 | 0.22989 | -0.075533 | 0
| Indústrias |  | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.57689 | 0.347 | 0.347 | 0.57689 | 0.347 | 0.347 | 0.57689 | -0.20969 | 0 | 0.57689 | -0.20969 | 0 | 0.57689 | 0.347 | 0.347 | 0.57689 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57689 | 0.347 | 0.347 | 0.57689 | -0.20989 | 0
| Irrigação |  | 31.7409 | 50.845 | 31.7409 | 50.845 | 31.7409 | 50.845 | 32.3178 | 0.5425 | 0.5425 | 51.4219 | 0.54243 | 0.54243 | 32.3178 | -0.55669 | 0 | 51.4219 | -0.55669 | 0 | 32.3178 | 31.7409 | 31.7409 | 51.4219 | 50.845 | 50.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3178 | -0.55689 | 0 | 51.4219 | -0.55689 | 0
| Sub-Total |  | 32.3178 | 51.4219 | 32.3178 | 51.4219 | 32.3178 | 51.4219 |  |  | 1.1194 |  |  | 1.1193 |  |  | 0.0202 |  |  | 0.0202 |  |  | 32.3178 |  |  | 51.4219 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.367 |  |  | 0.02
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3178 | -31.1984 | 0 | 51.4219 | -50.3026 | 0 | 32.3178 | -32.2976 | 0 | 51.4219 | -51.4017 | 0 | 32.3178 | 0 | 0 | 51.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3178 | -32.2978 | 0 | 51.4219 | -51.4019 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3178 | -31.1984 | 0 | 51.4219 | -50.3026 | 0 | 32.3178 | -32.2976 | 0 | 51.4219 | -51.4017 | 0 | 32.3178 | 0 | 0 | 51.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3178 | -32.2978 | 0 | 51.4219 | -51.4019 | 0
| Diluição de efluentes |  | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 33.6598 | -31.1984 | 0 | 52.7639 | -50.3026 | 0 | 33.6598 | -32.2976 | 0 | 52.7639 | -51.4017 | 0 | 33.6598 | 0.011881 | 0.011881 | 52.7639 | 0.011825 | 0.011825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6598 | -32.2978 | 0 | 52.7639 | -51.4019 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | [14 empty] | 0.005 |  |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 |  |  | 0.005
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.0048 | 0.0048 | [14 empty] | 0.0048 |  |  | 0.0048 | [10 empty] | 0.0048 |  |  | 0.0048
| Vazão ecológica |  | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.005 | 0.005 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005
| Demanda não consuntiva máxima |  | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.011881 |  |  | 0.011825 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -32.5356 | -51.6398 | -33.6348 | -52.7389 | -0.59299 | -0.59304 |  |  | -8.3267e-17 |  |  | -8.3267e-17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.347 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 3.34% | 2.13% | 0.07427% | 0.04738% | 98.24% | 98.88% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 3.479% | 2.186% | 0.07736% | 0.04862% | 102.3% | 101.5% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 5.3309 | 8.5885 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.024 | 0.024 | [6 empty] | 0.024 |  |  | 0.024 |  |  | 0.01616 |  |  | 0.01616 |  |  | 0.024 |  |  | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.016 |  |  | 0.016
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.2082 | 0.2082 | [6 empty] | 0.2082 |  |  | 0.2082 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2082 |  |  | 0.2082 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2082 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 5.3309 | 8.5885 | [6 empty] | 0.091113 |  |  | 0.091625 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 5.3309 |  |  | 8.5885 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 1.342 | 1.342 | [6 empty] | 0.0048 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.011881 |  |  | 0.011825 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005
| Sub-Total |  | 6.9051 | 10.1627 | [6 empty] | 0.32811 |  |  | 0.32862 |  |  | 0.02096 |  |  | 0.02096 |  |  | 5.575 |  |  | 8.8325 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2292 |  |  | 0.021
Saldo Hídrico preliminar |  |  | -25.6353 | -41.4819 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.32331 |  |  | 0.32382 |  |  | 0.01616 |  |  | 0.01616 |  |  | 5.575 |  |  | 8.8325 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1228 |  |  | 0.016
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.1428 | 0.004 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.79607 |  |  | 0.79549 |  |  | 0.00404 |  |  | 0.00404 |  |  | 26.7547 |  |  | 42.6012 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0.004
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 1.1347 | 1.2735 | 1.1347 | 1.2735 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.32331 |  |  | 0.32382 |  |  | 0.01616 |  |  | 0.01616 |  |  | 5.575 |  |  | 8.8325 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.32811 |  |  | 0.32862 |  |  | 0.02096 |  |  | 0.02096 |  |  | 5.58 |  |  | 8.8375 | [28 empty] | 1.6.5.1.b
[41 empty] | UB - 1.6.5.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 32.3178 | Superficial | DIH máx. | 1.1242 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -32.5356 | -31.1936 | -30.8703 | 0.32331 | 0.32811 | IAP | 2.271%
[43 empty] | Ajustada total | 32.3178 |  | DIH mín. | 0.025 | [7 empty] | IAPc,exu | 2.203%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 32.3347 |  | DIH mín. | -33.6348 | -32.2928 | -32.2767 | 0.01616 | 0.02096 | IUD | 97.75%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 2530%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 1.342 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.73213 |  | DIHp+DIHmin | -0.59299 | 0.74901 | 6.3122 | 5.5631 | 5.58 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.011881 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0048 | Transfer de montante (*) |  | 0.17654 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.005 | Transfer para jusante (*) |  | 1.1347 | [7 empty] | IMD | 2403%
2403%
[55 empty] | IUDT | 101.8%
[55 empty] | IUDC | 97.75%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço das Sub-Bacias da região entre os Rios Salitre e Macururé
UB - 1.6.5.1.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.22605 | Superficial | DIH máx. | 0.221 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.0050474 | -0.0050474 | 0.018136 | 0.023183 | 0.023183 | IAP | 21.18%
|  | Ajustada total | 0.19151 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 26.51%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.0468 |  | DIH mín. | -0.22605 | -0.22605 | -0.22605 | 0 | 0 | IUD | 117.8%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 102.3%
| Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.14705 |  | DIHp+DIHmin | -0.034534 | -0.032194 | -0.012652 | 0.019541 | 0.021881 | IADp | 20.7%
|  | Ajustada total | 0.00234 |  | Dea | 0.14705 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.00234 | Transfer para jusante (*) |  | 0.17654 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 117.8%
[14 empty] | IUDC | 117.8%
UB - 1.6.5.1.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 31.9708 | Superficial | DIH máx. | 1.1242 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -32.1886 | -30.8466 | -30.6732 | 0.17339 | 0.17819 | IAP | 2.271%
|  | Ajustada total | 31.8128 |  | DIH mín. | 0.025 | [7 empty] | IAPc,exu | 1.963%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 31.0857 |  | DIH mín. | -33.2878 | -31.9458 | -31.9297 | 0.01616 | 0.02096 | IUD | 97.73%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 2503%
| Não consuntiva | Potencial total | 1.342 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.73213 |  | DIHp+DIHmin | -1.495 | -0.15301 | 5.1754 | 5.3284 | 5.3334 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.005 |  | Dea | 0.73213 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.0048 | Transfer de montante (*) |  | 0.17654 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.005 | Transfer para jusante (*) |  | 1.2735 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 101.8%
[14 empty] | IUDC | 97.73%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante