## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico das Sub-bacias do Rio Pitubas
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.3.3.a | 1.3.3.b
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) |  | 3
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) |  | 0.0068
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) |  | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) |  | 0.0036
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) |  | 0.0204
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) |  | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) |  | 0.0108
Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g)
Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g)
Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g)
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 2.646 | 0.545
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0 | 0
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 2.646 | 3.191
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0 | 0
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.195 | 0.945
| Transposição/importação de vazões médias (Q tra) | 0 | 2.789
| Transposição/importação de vazões máximas (Q tra) |  | 5.6632
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 0 | 0.006
| População rural | 0.043116 | 0.035546
| Rebanhos | 0.1779 | 0.075976
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.08886 | 2.6774
| Irrigação (máxima) | 0.18526 | 5.5517
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
População urbana
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição |  | 0.236
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.011081 | 0.3323
| - com irrigação máxima | 0.023057 | 0.68769
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
- com irrigação média
- com irrigação máxima
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente

## UB 1.3.3.a
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.3.3.a - Sub-Bacias do Rio Pitubas
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Pitubas |  | Localização da UB ........ |  | Sub-bacia do rio Pitubas
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 2.646 | 2.646 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 2.646 | 2.646 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 2.646 | 2.646 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.195 | 0.195
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 2.646 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.646 |  |  | 2.646 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.195 | 0.195 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.195 |  |  | 0.195
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 2.646 | 2.646 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 |  |  | 2.646 |  |  | 2.646 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.195 |  |  | 0.195 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 2.646 | 2.646 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 |  |  | 2.646 |  |  | 2.646 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.195 | 0.195 | Acumul | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.30988 |  |  | -0.40628
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0 | 0 | 0.043116 | 0 | 0 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0.043116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043116 | 0 | 0 | 0.043116 | 0 | 0
| Rebanhos |  | 0.1779 | 0.1779 | 0.1779 | 0.1779 | 0.1779 | 0.1779 | 0.22102 | 0.1779 | 0.1779 | 0.22102 | 0.1779 | 0.1779 | 0.22102 | -0.043116 | 0 | 0.22102 | -0.043116 | 0 | 0.22102 | 0.15188 | 0.15188 | 0.22102 | 0.15188 | 0.15188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22102 | -0.043116 | 0 | 0.22102 | -0.043116 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22102 | 0 | 0 | 0.22102 | 0 | 0 | 0.22102 | -0.22102 | 0 | 0.22102 | -0.22102 | 0 | 0.22102 | -0.026016 | 0 | 0.22102 | -0.026016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22102 | 0 | 0 | 0.22102 | -0.22102 | 0
| Irrigação |  | 0.08886 | 0.18526 | 0.08886 | 0.18526 | 0.08886 | 0.18526 | 0.30988 | 0.08886 | 0.08886 | 0.40628 | 0.18526 | 0.18526 | 0.30988 | -0.22102 | 0 | 0.40628 | -0.22102 | 0 | 0.30988 | -0.026016 | 0 | 0.40628 | -0.026016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30988 | -0.22102 | 0 | 0.40628 | -0.22102 | 0
| Sub-Total |  | 0.30988 | 0.40628 | 0.30988 | 0.40628 | 0.30988 | 0.40628 |  |  | 0.30988 |  |  | 0.40628 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.195 |  |  | 0.195 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30988 | 0 | 0 | 0.40628 | 0 | 0 | 0.30988 | -0.30988 | 0 | 0.40628 | -0.40628 | 0 | 0.30988 | -0.11488 | 0 | 0.40628 | -0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30988 | -0.30988 | 0 | 0.40628 | -0.40628 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30988 | 0 | 0 | 0.40628 | 0 | 0 | 0.30988 | -0.30988 | 0 | 0.40628 | -0.40628 | 0 | 0.30988 | -0.11488 | 0 | 0.40628 | -0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30988 | -0.30988 | 0 | 0.40628 | -0.40628 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30988 | 0 | 0 | 0.40628 | 0 | 0 | 0.30988 | -0.30988 | 0 | 0.40628 | -0.40628 | 0 | 0.30988 | -0.11488 | 0 | 0.40628 | -0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30988 | -0.30988 | 0 | 0.40628 | -0.40628 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 2.3361 | 2.2397 | -0.30988 | -0.40628 | -0.11488 | -0.21128 |  |  | 2.3361 |  |  | 2.2397 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 853.9% | 651.3% | 0% | 0% | 62.93% | 48% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 853.9% | 651.3% | 0% | 0% | 62.93% | 48% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.011081 | 0.023057 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.011081 | 0.023057 | [6 empty] | 0.011081 |  |  | 0.023057 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 0.011081 | 0.023057 | [6 empty] | 0.011081 |  |  | 0.023057 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 2.3472 | 2.2628 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.3472 |  |  | 2.2628 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.29879 |  |  | 0.38322 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.195 |  |  | 0.195 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 2.3472 |  |  | 2.2628 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 2.3472 |  |  | 2.2628 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[41 empty] | UB - 1.3.3.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.30988 | Superficial | DIH máx. | 2.646 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 2.3361 | 2.3361 | 2.3472 | 0.011081 | 2.3472 | IAP | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.195 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.30988 | -0.30988 | -0.30988 | 0 | 0 | IUD | 158.9%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 11.71%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.195 |  | DIHp+DIHmin | -0.11488 | -0.11488 | -0.11488 | 0 | 0 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0 |  | Dea | 0.195 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0 | Transfer para jusante (*) |  | 2.646 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | 158.9%
[55 empty] | IUDC | 158.9%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.3.3.b
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 1.3.3.a - Sub-Bacias do Rio Pitubas
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Pitubas |  | Localização da UB ........ |  | Sub-bacia do rio Pitubas
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.0204 | 0.0204 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0108
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 2.646 | 2.646
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.545 | 0.545 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.5246 | 0.5246 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 3.191 | 3.191 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.945 | 0.945
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 2.789 | 5.6632 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.789 |  |  | 5.6632
| - saldos da UB montante |  | 2.3472 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 2.3472 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3472 |  |  | 2.2628 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.0204 | 0.0204 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.0108 |  |  | 0.0204 |  |  | 0.0204 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0108 | [10 empty] | 0.0108 |  |  | 0.0108
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0.5246 | 0.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5246 |  |  | 0.5246 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.945 | 0.945 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 2.789 | 5.6632 | [14 empty] | 2.789 |  |  | 5.6632
| Disponibilidades hídricas globais |  | 2.8922 | 2.8078 | 0 | 0 | 3.7448 | 6.619 |  |  | 2.8922 |  |  | 2.8078 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.7998 |  |  | 5.674 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0108
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 2.8922 | 2.8078 | 0 | 0 | 3.7442 | 6.6184 |  |  | 2.8922 |  |  | 2.8078 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 2.7998 | 2.7992 | Acumul | 5.674 | 5.6734 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.01026 | Acumul |  | 0.01026
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -2.7842 |  |  | -5.6584
| População urbana |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
| População rural |  | 0.035546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.041546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.041546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.041546 | -0.006 | 0 | 0.041546 | -0.006 | 0 | 0.041546 | 0.035546 | 0.035546 | 0.041546 | 0.035546 | 0.035546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041546 | 0.00426 | 0.00426 | 0.041546 | 0.00426 | 0.00426
| Rebanhos |  | 0.075976 | 0.075976 | 0.075976 | 0.075976 | 0.075976 | 0.075976 | 0.11752 | 0.075976 | 0.075976 | 0.11752 | 0.075976 | 0.075976 | 0.11752 | -0.041546 | 0 | 0.11752 | -0.041546 | 0 | 0.11752 | 0.075976 | 0.075976 | 0.11752 | 0.075976 | 0.075976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11752 | -0.031286 | 0 | 0.11752 | -0.031286 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11752 | 0 | 0 | 0.11752 | 0 | 0 | 0.11752 | -0.11752 | 0 | 0.11752 | -0.11752 | 0 | 0.11752 | 0 | 0 | 0.11752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11752 | 0 | 0 | 0.11752 | -0.10726 | 0
| Irrigação |  | 2.6774 | 5.5517 | 2.6774 | 5.5517 | 2.6774 | 5.5517 | 2.795 | 2.6774 | 2.6774 | 5.6692 | 2.6903 | 2.6903 | 2.795 | -0.11752 | 0 | 5.6692 | -0.11752 | 0 | 2.795 | 2.6774 | 2.6774 | 5.6692 | 5.5517 | 5.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | -0.10726 | 0 | 5.6692 | -0.10726 | 0
| Sub-Total |  | 2.795 | 5.6692 | 2.795 | 5.6692 | 2.795 | 5.6692 |  |  | 2.795 |  |  | 2.8078 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.795 |  |  | 5.6692 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01026 |  |  | 0.01026
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 5.6692 | -2.8614 | 0 | 2.795 | -2.795 | 0 | 5.6692 | -5.6692 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 5.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | -2.7847 | 0 | 5.6692 | -5.6589 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 5.6692 | -2.8614 | 0 | 2.795 | -2.795 | 0 | 5.6692 | -5.6692 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 5.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | -2.7847 | 0 | 5.6692 | -5.6589 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 3.031 | 0.097244 | 0.097244 | 5.9052 | -2.8614 | 0 | 3.031 | -2.795 | 0 | 5.9052 | -5.6692 | 0 | 3.031 | 0.236 | 0.236 | 5.9052 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | -2.7847 | 0 | 5.9052 | -5.6589 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.00054 | 0.00054 | [14 empty] | 0.00054 |  |  | 0.00054 | [10 empty] | 0.00054 |  |  | 0.00054
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00054 |  |  | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00054 |  |  | 0.00054
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 |  |  | 0.097244 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.236 |  |  | 0.236 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00054 |  |  | 0.00054
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | -0.13876 | -3.0974 | -3.031 | -5.9052 | 0.7138 | 0.7138 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.2312 |  |  | -0.2312 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 95.42% | 47.55% | 0% | 0% | 123.6% | 112.1% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 103.5% | 49.53% | 0% | 0% | 134% | 116.8% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.3323 | 0.68769 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0048 | 0.0048 | [6 empty] | 0.0048 |  |  | 0.0048 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0048
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.3323 | 0.68769 | [6 empty] | 0.3323 |  |  | 0.33325 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.3323 |  |  | 0.68769 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0.236 | 0.236 | [6 empty] | 0.097244 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.236 |  |  | 0.236 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00054 |  |  | 0.00054
| Sub-Total |  | 0.5731 | 0.92849 | [6 empty] | 0.43434 |  |  | 0.33805 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5731 |  |  | 0.92849 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00534 |  |  | 0.00534
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 0.43434 | -2.1689 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.43434 |  |  | 0.33805 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.34136 |  |  | 0.69675 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0048 |  |  | 0.0048
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.00546 | 0.00546 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 2.4579 |  |  | 2.4697 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4579 |  |  | 4.9767 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00546 |  |  | 0.00546
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 3.1855 | 3.1855 | 3.1855 | 3.1855 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.43434 |  |  | 0.33805 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.34136 |  |  | 0.69675 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.43434 |  |  | 0.33805 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3419 |  |  | 0.69729
[41 empty] | UB - 1.3.3.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 2.795 | Superficial | DIH máx. | 2.8922 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.13876 | 0.097244 | 0.43434 | 0.3371 | 0.43434 | IAP | 1.982%
[43 empty] | Ajustada total | 2.795 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.339%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 2.7998 |  | DIH mín. | -3.031 | -2.795 | -2.795 | 0 | 0 | IUD | 74.65%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 87.59%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0.236 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.945 |  | DIHp+DIHmin | 0.7138 | 0.9498 | 1.2869 | 0.3371 | 0.3419 | IADp | 0.3864%
[43 empty] | Ajustada total | 0.236 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 2.646 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.00054 | Transfer para jusante (*) |  | 3.1855 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 80.94%
[55 empty] | IUDC | 74.65%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da sub-bacias da região do Rio Pitubas
UB - 1.3.3.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.30988 | Superficial | DIH máx. | 2.646 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 2.3361 | 2.3361 | 2.3472 | 0.011081 | 2.3472 | IAP | 0%
|  | Ajustada total | 0.195 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.30988 | -0.30988 | -0.30988 | 0 | 0 | IUD | 158.9%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 11.71%
| Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.195 |  | DIHp+DIHmin | -0.11488 | -0.11488 | -0.11488 | 0 | 0 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0 |  | Dea | 0.195 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0 | Transfer para jusante (*) |  | 2.646 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 158.9%
[14 empty] | IUDC | 158.9%
UB - 1.3.3.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 2.795 | Superficial | DIH máx. | 2.8922 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | -0.13876 | 0.097244 | 0.43434 | 0.3371 | 0.43434 | IAP | 1.982%
|  | Ajustada total | 2.795 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.339%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 2.7998 |  | DIH mín. | -3.031 | -2.795 | -2.795 | 0 | 0 | IUD | 74.65%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 87.59%
| Não consuntiva | Potencial total | 0.236 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.945 |  | DIHp+DIHmin | 0.7138 | 0.9498 | 1.2869 | 0.3371 | 0.3419 | IADp | 0.3864%
|  | Ajustada total | 0.236 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 2.646 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.00054 | Transfer para jusante (*) |  | 3.1855 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 80.94%
[14 empty] | IUDC | 74.65%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante