## Entradas
Dados de entrada para cálculo do BH das Sub-Bacias Rio Santo Onófre e Carnaíba de Dentro
Discriminação dos dados de entrada |  | Valores para as UB
|  | 1.5.2.a | 1.5.2.b | 1.5.2.c
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) |  | 26 | 9
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) |  | 0.0058 | 0.0043
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) |  | 0 | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) |  | 0.0018 | 0.0018
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) |  | 0.1508 | 0.0387
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) |  | 0 | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) |  | 0.0468 | 0.0162
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 0.98
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 0.74
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 0.98 | 14.21 | 4.501
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 0 | 0.005 | 0.005
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 0.98 | 15.191 | 19.692
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 0 | 0.005 | 0.01
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.028 | 0.492 | 0.331
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0 |  | 3.7526
| Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra) |  |  | 7.9158
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.17632 | 0.16472
| População rural | 0.010229 | 0.10952 | 0.045567
| Rebanhos | 0.0098567 | 0.17137 | 0.080177
| Indústrias |  |  | 0.003
| Irrigação (média) | 0.20929 | 1.4982 | 3.7901
| Irrigação (máxima) | 0.44296 | 3.1359 | 7.9533
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| População urbana | 0.020891
População rural
Rebanhos
Indústrias
| Irrigação (média) | 0.22395 |  | 0
| Irrigação (máxima) | 0.47607 |  | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 0.50025 | 4.6659 | 3.5652
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 0.63
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.02568 | 0.19731 | 0.47617
| - com irrigação máxima | 0.054424 | 0.40939 | 0.99337
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0.027305
| - com irrigação máxima | 0.058315
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não | não
e) Regime do Rio |  | Intermitente | Intermitente | Intermitente

## UB 1.5.2.a
Balanço Hídrico da Unid de Balanço 1.5.2.a - Sub-Bacias do Rio Santo Onofre e Carnaíba de Dentro
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Carnaíba de Dentro |  | Localização da UB .......................... |  | Sub-Bacias do Rio Santo Onofre e Carnaíba de Dentro
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  | Ceraíma |  | Volume total .................... |  | 58000 | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0.74 | 0.74 | [14 empty] | 0.74 |  |  | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.74 |  |  | 0.74
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0.98 | 0.98 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0.98 | 0.98 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0.98 | 0.98 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.028 | 0.028
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0.703 | 0.703 |  |  | 0.703 |  |  | 0.703
| - vazões naturais na área residual |  | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.028 | 0.028 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.028 |  |  | 0.028
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.028 |  |  | 0.028 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.74 |  |  | 0.74 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0.028 | 0.028 | Acumul | 0.028 | 0.028 | 0.703 | 0.703 | Acumul | intermed | 0.703 | Acumul | intermed | 0.703 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -0.22938 |  |  | -0.46304
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020891 | 0.020891 | 0.020891 | 0.020891 | 0.020891 | 0.020891 | 0.020891 | 0.020891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0 | 0 | 0.010229 | 0 | 0 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0 | 0 | 0.020891 | 0 | 0 | 0.020891 | 0 | 0 | 0.010229 | 0 | 0 | 0.010229 | 0 | 0
| Rebanhos |  | 0.0098567 | 0.0098567 | 0.0098567 | 0.0098567 | 0.0098567 | 0.0098567 | 0.020086 | 0.0098567 | 0.0098567 | 0.020086 | 0.0098567 | 0.0098567 | 0.020086 | -0.010229 | 0 | 0.020086 | -0.010229 | 0 | 0.020086 | 0.0098567 | 0.0098567 | 0.020086 | 0.0098567 | 0.0098567 | 0 | 0 | 0.020891 | 0 | 0 | 0.020891 | 0 | 0 | 0.020086 | -0.010229 | 0 | 0.020086 | -0.010229 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020086 | 0 | 0 | 0.020086 | 0 | 0 | 0.020086 | -0.020086 | 0 | 0.020086 | -0.020086 | 0 | 0.020086 | 0 | 0 | 0.020086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020891 | 0 | 0 | 0.020891 | 0 | 0 | 0.020086 | 0 | 0 | 0.020086 | -0.020086 | 0
| Irrigação |  | 0.20929 | 0.44296 | 0.20929 | 0.44296 | 0.20929 | 0.44296 | 0.22938 | 0.20929 | 0.20929 | 0.46304 | 0.44296 | 0.44296 | 0.22938 | -0.020086 | 0 | 0.46304 | -0.020086 | 0 | 0.22938 | 0.0079143 | 0.0079143 | 0.46304 | 0.0079143 | 0.0079143 | 0.22395 | 0.47607 | 0.24485 | 0.22395 | 0.22395 | 0.49696 | 0.47607 | 0.47607 | 0.22938 | -0.020086 | 0 | 0.46304 | -0.020086 | 0
| Sub-Total |  | 0.22938 | 0.46304 | 0.22938 | 0.46304 | 0.22938 | 0.46304 |  |  | 0.22938 |  |  | 0.46304 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.028 |  |  | 0.028 | 0.24485 | 0.49696 |  |  | 0.24485 |  |  | 0.49696 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22938 | 0 | 0 | 0.46304 | 0 | 0 | 0.22938 | -0.22938 | 0 | 0.46304 | -0.46304 | 0 | 0.22938 | -0.20138 | 0 | 0.46304 | -0.43504 | 0 | 0 | 0 | 0.24485 | 0 | 0 | 0.49696 | 0 | 0 | 0.22938 | -0.22938 | 0 | 0.46304 | -0.46304 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22938 | 0 | 0 | 0.46304 | 0 | 0 | 0.22938 | -0.22938 | 0 | 0.46304 | -0.46304 | 0 | 0.22938 | -0.20138 | 0 | 0.46304 | -0.43504 | 0 | 0 | 0 | 0.24485 | 0 | 0 | 0.49696 | 0 | 0 | 0.22938 | -0.22938 | 0 | 0.46304 | -0.46304 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.50025 | 0.50025 | 0.50025 | 0.50025 | 0.50025 | 0.50025 | 0.72963 | 0.50025 | 0.50025 | 0.9633 | 0.50025 | 0.50025 | 0.72963 | -0.22938 | 0 | 0.9633 | -0.46304 | 0 | 0.72963 | -0.20138 | 0 | 0.9633 | -0.43504 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.87485 | 0.45815 | 0.45815 | 1.127 | 0.20604 | 0.20604 | 0.72963 | -0.22938 | 0 | 0.9633 | -0.46304 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.037 | 0.037 |  |  | 0.037 |  |  | 0.037 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0.50025 | 0.50025 | 0.50025 | 0.50025 | 0.50025 | 0.50025 |  |  | 0.50025 |  |  | 0.50025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.45815 |  |  | 0.20604 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 0.25037 | 0.0167 | -0.72963 | -0.9633 | -0.70163 | -0.9353 |  |  | 0.25037 |  |  | 0.0167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.13485 | -0.38696 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 134.3% | 101.7% | 0% | 0% | 3.838% | 2.907% | [18 empty] | 84.59% | 65.66%
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 427.2% | 211.6% | 0% | 0% | 12.21% | 6.047% | [18 empty] | 302.2% | 148.9%
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.02568 | 0.054424 | [22 empty] | 0.027305 | 0.058315
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.016713 | 0.016713 |  |  | 0.016713 |  |  | 0.016713 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.02568 | 0.054424 | [6 empty] | 0.02568 |  |  | 0.054424 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.00097107 |  |  | 0.00097239 | 0.027305 | 0.058315 |  |  | 0.027305 |  |  | 0.058315
| Demandas não consuntivas |  | 0.50025 | 0.50025 | [6 empty] | 0.50025 |  |  | 0.50025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.45815 |  |  | 0.20604 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 0.52593 | 0.55468 | [6 empty] | 0.52593 |  |  | 0.55468 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00097107 |  |  | 0.00097239 | 0.67402 | 0.70503 |  |  | 0.50217 |  |  | 0.28107 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 0.7763 | 0.57138 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7763 |  |  | 0.57138 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00097107 |  |  | 0.00097239 | 0.50217 | 0.28107 |  |  | 0.50217 |  |  | 0.28107 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.2037 |  |  | 0.40862 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.027029 |  |  | 0.027028 | 0.20083 | 0.42193 |  |  | 0.20083 |  |  | 0.42193 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.77917 | 0.55807 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.703 | 0.703 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0.7763 |  |  | 0.57138 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00097107 |  |  | 0.00097239 | 0.50217 | 0.28107 |  |  | 0.50217 |  |  | 0.28107
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0.7763 |  |  | 0.57138 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.53917 |  |  | 0.31807
[41 empty] | UB - 1.5.2.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.47422 | Superficial | DIH máx. | 0.98 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0.25037 | 0.75062 | 0.7763 | 0.02568 | 0.7763 | IAP | 75.51%
[43 empty] | Ajustada total | 0.27285 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 75.51%
[43 empty] | Potencial agregada | 0.24485 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.72963 | -0.22938 | -0.22938 | 0 | 0 | IUD | 66.57%
[43 empty] | Ajustada agregada | 0.24485 |  | DIH,g (2) | 0.74 | [7 empty] | IUP | 52.17%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 1.1303 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.028 |  | DIHp+DIHmin | -0.70163 | -0.20138 | -0.20041 | 0.00097107 | 0.00097107 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0.45815 |  | Dea | 0.028 | [7 empty] | IADg | 144.8%
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -0.13485 | 0.49515 | 0.53917 | 0.044017 | 0.53917 | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.037 | Transfer para jusante (*) |  | 0.77917 | [7 empty] | IMD | 3226%
3226%
[55 empty] | IUDT | 2606%
[55 empty] | IUDC | 819.2%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.5.2.b
Balanço Hídrico da Unid de Balanço 1.5.2.b - Sub-Bacias do Rio Santo Onofre e Carnaíba de Dentro
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Carnaíba de Dentro |  | Localização da UB .......................... |  | Sub-Bacias do Rio Santo Onofre e Carnaíba de Dentro
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.1508 | 0.1508 | 0 | 0 | 0.0468 | 0.0468
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 0.77917 | 0.55807
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 14.21 | 14.21 | 0.005 | 0.005
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 14.0592 | 14.0592 | 0.005 | 0.005
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 15.191 | 15.191 | 0.005 | 0.005
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.492 | 0.492
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 0.7763 | 0.57138 | 0 | 0 | 0.53917 | 0.31807
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0.7763 | 0.57138 | 0 | 0 | 0.53917 | 0.31807 |  |  | 0.7763 |  |  | 0.57138 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.53917 |  |  | 0.31807
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.1508 | 0.1508 | 0 | 0 | 0.0468 | 0.0468 |  |  | 0.1508 |  |  | 0.1508 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0468 |  |  | 0.0468 | [10 empty] | 0.0468 |  |  | 0.0468
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 14.0592 | 14.0592 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  | 14.0592 |  |  | 14.0592 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 |  |  | 0.005
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.492 | 0.492 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.492 |  |  | 0.492
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 14.9863 | 14.7814 | 0.005 | 0.005 | 1.083 | 0.86187 |  |  | 14.9863 |  |  | 14.7814 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  |  | 1.083 |  |  | 0.86187 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0518 |  |  | 0.0518
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 14.9853 | 14.7804 | 0.004 | 0.004 | 1.0796 | 0.85853 |  |  | 14.9853 |  |  | 14.7804 | Acumul | intermed | 0.004 | Acumul | intermed | 0.004 | Acumul | 1.083 | 1.0796 | Acumul | 0.86187 | 0.85853 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.04846 | Acumul |  | 0.04846
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -1.9036 |  |  | -3.5413
| População urbana |  | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.004 | 0.004 | 0.17632 | 0.004 | 0.004 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0.17632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17632 | 0.04846 | 0.04846 | 0.17632 | 0.04846 | 0.04846
| População rural |  | 0.10952 | 0.10952 | 0.10952 | 0.10952 | 0.10952 | 0.10952 | 0.28584 | 0.10952 | 0.10952 | 0.28584 | 0.10952 | 0.10952 | 0.28584 | -0.17232 | 0 | 0.28584 | -0.17232 | 0 | 0.28584 | 0.10952 | 0.10952 | 0.28584 | 0.10952 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28584 | -0.12786 | 0 | 0.28584 | -0.12786 | 0
| Rebanhos |  | 0.17137 | 0.17137 | 0.17137 | 0.17137 | 0.17137 | 0.17137 | 0.45721 | 0.17137 | 0.17137 | 0.45721 | 0.17137 | 0.17137 | 0.45721 | -0.28184 | 0 | 0.45721 | -0.28184 | 0 | 0.45721 | 0.17137 | 0.17137 | 0.45721 | 0.17137 | 0.17137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45721 | -0.23738 | 0 | 0.45721 | -0.23738 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45721 | 0 | 0 | 0.45721 | 0 | 0 | 0.45721 | -0.45321 | 0 | 0.45721 | -0.45321 | 0 | 0.45721 | 0 | 0 | 0.45721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45721 | 0 | 0 | 0.45721 | -0.40875 | 0
| Irrigação |  | 1.4982 | 3.1359 | 1.4982 | 3.1359 | 1.4982 | 3.1359 | 1.9554 | 1.4982 | 1.4982 | 3.5931 | 3.1359 | 3.1359 | 1.9554 | -0.45321 | 0 | 3.5931 | -0.45321 | 0 | 1.9554 | 0.62242 | 0.62242 | 3.5931 | 0.40132 | 0.40132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9554 | -0.40875 | 0 | 3.5931 | -0.40875 | 0
| Sub-Total |  | 1.9554 | 3.5931 | 1.9554 | 3.5931 | 1.9554 | 3.5931 |  |  | 1.9554 |  |  | 3.5931 |  |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  |  | 1.0796 |  |  | 0.85853 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.04846 |  |  | 0.04846
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9554 | 0 | 0 | 3.5931 | 0 | 0 | 1.9554 | -1.9514 | 0 | 3.5931 | -3.5891 | 0 | 1.9554 | -0.87581 | 0 | 3.5931 | -2.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9554 | -1.907 | 0 | 3.5931 | -3.5447 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9554 | 0 | 0 | 3.5931 | 0 | 0 | 1.9554 | -1.9514 | 0 | 3.5931 | -3.5891 | 0 | 1.9554 | -0.87581 | 0 | 3.5931 | -2.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9554 | -1.907 | 0 | 3.5931 | -3.5447 | 0
| Diluição de efluentes |  | 4.6659 | 4.6659 | 4.6659 | 4.6659 | 4.6659 | 4.6659 | 6.6213 | 4.6659 | 4.6659 | 8.259 | 4.6659 | 4.6659 | 6.6213 | -1.9514 | 0 | 8.259 | -3.5891 | 0 | 6.6213 | -0.87581 | 0 | 8.259 | -2.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6213 | -1.907 | 0 | 8.259 | -3.5447 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.00334 | 0.00334 | [14 empty] | 0.00334 |  |  | 0.00334 | [10 empty] | 0.00334 |  |  | 0.00334
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | [14 empty] | 0.001 |  |  | 0.001 | [10 empty] | 0.001 |  |  | 0.001
| Vazão ecológica |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.00334 | 0.00334 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.00334 |  |  | 0.00334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00334 |  |  | 0.00334
| Demanda não consuntiva máxima |  | 4.6659 | 4.6659 | 4.6659 | 4.6659 | 4.6659 | 4.6659 |  |  | 4.6659 |  |  | 4.6659 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.00334 |  |  | 0.00334 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00334 |  |  | 0.00334
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 8.365 | 6.5224 | -6.6163 | -8.254 | -5.5383 | -7.3971 |  |  | 8.365 |  |  | 6.5224 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1.0322e-16 |  |  | 7.8063e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 226.3% | 179% | 0.07551% | 0.06054% | 16.36% | 10.44% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 766.4% | 411.4% | 0.2557% | 0.1392% | 55.38% | 23.99% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.19731 | 0.40939 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.14106 | 0.14106 | [6 empty] | 0.14106 |  |  | 0.14106 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.14106 |  |  | 0.14106 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.038768 |  |  | 0.038768
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.19731 | 0.40939 | [6 empty] | 0.19731 |  |  | 0.40939 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.081968 |  |  | 0.052391 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 4.6659 | 4.6659 | [6 empty] | 4.6659 |  |  | 4.6659 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.00334 |  |  | 0.00334 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00334 |  |  | 0.00334
| Sub-Total |  | 5.0042 | 5.2163 | [6 empty] | 5.0042 |  |  | 5.2163 |  |  | 0.0042 |  |  | 0.0042 |  |  | 0.22636 |  |  | 0.19679 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.042108 |  |  | 0.042108
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 13.3682 | 11.7377 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.3682 |  |  | 11.7377 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.22302 |  |  | 0.19345 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.038768 |  |  | 0.038768
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.009692 | 0.009692 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 1.6171 |  |  | 3.0427 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.85661 |  |  | 0.66508 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.009692 |  |  | 0.009692
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 14.9795 | 14.7584 | 14.9795 | 14.7584 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 13.3682 |  |  | 11.7377 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.22302 |  |  | 0.19345 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 13.3692 |  |  | 11.7387 |  |  | 0.0042 |  |  | 0.0042 |  |  | 0.22636 |  |  | 0.19679
[41 empty] | UB - 1.5.2.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.9554 | Superficial | DIH máx. | 14.9863 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 8.365 | 13.0309 | 13.3692 | 0.33836 | 13.3692 | IAP | 0.3645%
[43 empty] | Ajustada total | 1.0796 |  | DIH mín. | 0.005 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.3458%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.59097 |  | DIH mín. | -6.6163 | -1.9504 | -1.9472 | 0.0032 | 0.0042 | IUD | 180.9%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 13.05%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 4.6659 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.492 |  | DIHp+DIHmin | -5.5383 | -0.87247 | -0.64944 | 0.22302 | 0.22636 | IADp | 2.392%
[43 empty] | Ajustada total | 0.00334 |  | Dea | 0.492 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.001 | Transfer de montante (*) |  | 0.77917 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.00334 | Transfer para jusante (*) |  | 14.9795 | [7 empty] | IMD | 160.5%
160.5%
[55 empty] | IUDT | 611.4%
[55 empty] | IUDC | 180.9%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 1.5.2.c
Balanço Hídrico da Unid de Balanço 1.5.2.c - Sub-Bacias do Rio Santo Onofre e Carnaíba de Dentro
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Carnaíba de Dentro |  | Localização da UB .......................... |  | Sub-Bacias do Rio Santo Onofre e Carnaíba de Dentro
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Intermitente |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0.0387 | 0.0387 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.0162
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 14.9795 | 14.7584
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 4.501 | 4.501 | 0.005 | 0.005
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 4.4623 | 4.4623 | 0.005 | 0.005
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 19.692 | 19.692 | 0.01 | 0.01
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.331 | 0.331
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 3.7526 | 7.9158 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.7526 |  |  | 7.9158
| - saldos da UB montante |  | 13.3692 | 11.7387 | 0.0042 | 0.0042 | 0.22636 | 0.19679
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 13.3692 | 11.7387 | 0.0042 | 0.0042 | 0.22636 | 0.19679 |  |  | 13.3692 |  |  | 11.7387 |  |  | 0.0042 |  |  | 0.0042 |  |  | 0.22636 |  |  | 0.19679
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0.0387 | 0.0387 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.0162 |  |  | 0.0387 |  |  | 0.0387 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.0162 | [10 empty] | 0.0162 |  |  | 0.0162
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 4.4623 | 4.4623 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  | 4.4623 |  |  | 4.4623 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 |  |  | 0.005
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.331 | 0.331 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.085436 |  |  | 0.11501
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 3.7526 | 7.9158 | [14 empty] | 3.7526 |  |  | 7.9158
| Disponibilidades hídricas globais |  | 17.8702 | 16.2397 | 0.0092 | 0.0092 | 4.3312 | 8.4648 |  |  | 17.8702 |  |  | 16.2397 |  |  | 0.0092 |  |  | 0.0092 |  |  | 4.0856 |  |  | 8.2488 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0212 |  |  | 0.0212
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 17.8682 | 16.2377 | 0.0072 | 0.0072 | 4.3292 | 8.4628 |  |  | 17.8682 |  |  | 16.2377 | Acumul | intermed | 0.0072 | Acumul | intermed | 0.0072 | Acumul | 4.0856 | 4.0836 | Acumul | 8.2488 | 8.2468 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0.0192 | Acumul |  | 0.0192
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | -4.0624 |  |  | -8.2256
| População urbana |  | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.0072 | 0.0072 | 0.16472 | 0.0072 | 0.0072 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16472 | 0.0192 | 0.0192 | 0.16472 | 0.0192 | 0.0192
| População rural |  | 0.045567 | 0.045567 | 0.045567 | 0.045567 | 0.045567 | 0.045567 | 0.21029 | 0.045567 | 0.045567 | 0.21029 | 0.045567 | 0.045567 | 0.21029 | -0.15752 | 0 | 0.21029 | -0.15752 | 0 | 0.21029 | 0.045567 | 0.045567 | 0.21029 | 0.045567 | 0.045567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21029 | -0.14552 | 0 | 0.21029 | -0.14552 | 0
| Rebanhos |  | 0.080177 | 0.080177 | 0.080177 | 0.080177 | 0.080177 | 0.080177 | 0.29047 | 0.080177 | 0.080177 | 0.29047 | 0.080177 | 0.080177 | 0.29047 | -0.20309 | 0 | 0.29047 | -0.20309 | 0 | 0.29047 | 0.080177 | 0.080177 | 0.29047 | 0.080177 | 0.080177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29047 | -0.19109 | 0 | 0.29047 | -0.19109 | 0
| Indústrias |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.29347 | 0.003 | 0.003 | 0.29347 | 0.003 | 0.003 | 0.29347 | -0.28327 | 0 | 0.29347 | -0.28327 | 0 | 0.29347 | 0.003 | 0.003 | 0.29347 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29347 | 0.003 | 0.003 | 0.29347 | -0.27127 | 0
| Irrigação |  | 3.7901 | 7.9533 | 3.7901 | 7.9533 | 3.7901 | 7.9533 | 4.0836 | 3.7901 | 3.7901 | 8.2468 | 7.9533 | 7.9533 | 4.0836 | -0.28627 | 0 | 8.2468 | -0.28627 | 0 | 4.0836 | 3.7901 | 3.7901 | 8.2468 | 7.9533 | 7.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0836 | -0.27427 | 0 | 8.2468 | -0.27427 | 0
| Sub-Total |  | 4.0836 | 8.2468 | 4.0836 | 8.2468 | 4.0836 | 8.2468 |  |  | 4.0836 |  |  | 8.2468 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0072 |  |  | 4.0836 |  |  | 8.2468 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0222 |  |  | 0.0192
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0836 | 0 | 0 | 8.2468 | 0 | 0 | 4.0836 | -4.0764 | 0 | 8.2468 | -8.2396 | 0 | 4.0836 | 0 | 0 | 8.2468 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0836 | -4.0644 | 0 | 8.2468 | -8.2276 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0836 | 0 | 0 | 8.2468 | 0 | 0 | 4.0836 | -4.0764 | 0 | 8.2468 | -8.2396 | 0 | 4.0836 | 0 | 0 | 8.2468 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0836 | -4.0644 | 0 | 8.2468 | -8.2276 | 0
| Diluição de efluentes |  | 3.5652 | 3.5652 | 3.5652 | 3.5652 | 3.5652 | 3.5652 | 7.6488 | 3.5652 | 3.5652 | 11.812 | 3.5652 | 3.5652 | 7.6488 | -4.0764 | 0 | 11.812 | -8.2396 | 0 | 7.6488 | 0 | 0 | 11.812 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6488 | -4.0644 | 0 | 11.812 | -8.2276 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.00181 | 0.00181 | [14 empty] | 0.00181 |  |  | 0.00181 | [10 empty] | 0.00181 |  |  | 0.00181
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | [14 empty] | 0.002 |  |  | 0.002 | [10 empty] | 0.002 |  |  | 0.002
| Vazão ecológica |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
| Demanda não consuntiva máxima |  | 3.5652 | 3.5652 | 3.5652 | 3.5652 | 3.5652 | 3.5652 |  |  | 3.5652 |  |  | 3.5652 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 10.2214 | 4.4277 | -7.6396 | -11.8028 | -3.3176 | -3.3472 |  |  | 10.2214 |  |  | 4.4277 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -2.1988e-16 |  |  | 6.683e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.003 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 233.6% | 137.5% | 0.1203% | 0.07789% | 56.63% | 71.66% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 437.6% | 196.9% | 0.2253% | 0.1116% | 106.1% | 102.6% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.47617 | 0.99337 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.13178 | 0.13178 | [6 empty] | 0.13178 |  |  | 0.13178 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.13178 |  |  | 0.13178 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01536 |  |  | 0.01536
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.0018 | 0.0018 | [6 empty] | 0.0018 |  |  | 0.0018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0018 |  |  | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0018 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.47617 | 0.99337 | [6 empty] | 0.47617 |  |  | 0.99337 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.47617 |  |  | 0.99337 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 3.5652 | 3.5652 | [6 empty] | 3.5652 |  |  | 3.5652 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
| Sub-Total |  | 4.175 | 4.6922 | [6 empty] | 4.175 |  |  | 4.6922 |  |  | 0.00776 |  |  | 0.00776 |  |  | 0.61174 |  |  | 1.1289 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01916 |  |  | 0.01736
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 14.3944 | 9.1178 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.3944 |  |  | 9.1178 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.60974 |  |  | 1.1269 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.01416 |  |  | 0.01536
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.00504 | 0.00384 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 3.4739 |  |  | 7.1198 |  |  | 0.00144 |  |  | 0.00144 |  |  | 3.4739 |  |  | 7.1198 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.00504 |  |  | 0.00384
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 19.4754 | 19.2555 | 19.4754 | 19.2555 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 14.3944 |  |  | 9.1178 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.00576 |  |  | 0.60974 |  |  | 1.1269 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 14.3964 |  |  | 9.1198 |  |  | 0.00776 |  |  | 0.00776 |  |  | 0.61174 |  |  | 1.1289
[41 empty] | UB - 1.5.2.c | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 4.0836 | Superficial | DIH máx. | 17.8702 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 10.2214 | 13.7866 | 14.3964 | 0.60974 | 14.3964 | IAP | 0.471%
[43 empty] | Ajustada total | 4.0836 |  | DIH mín. | 0.0092 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.1089%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 4.0002 |  | DIH mín. | -7.6396 | -4.0744 | -4.0686 | 0.00576 | 0.00776 | IUD | 94.33%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 20.97%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 3.5652 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.331 |  | DIHp+DIHmin | -3.3176 | 0.24756 | 0.85731 | 0.60974 | 0.61174 | IADp | 0.3965%
[43 empty] | Ajustada total | 0.002 |  | Dea | 0.085436 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.002 | Transfer de montante (*) |  | 14.9795 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 25.81%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.002 | Transfer para jusante (*) |  | 19.4754 | [7 empty] | IMD | 458%
458%
[55 empty] | IUDT | 176.6%
[55 empty] | IUDC | 94.33%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço das sub-bacias dos rios Sto Onofre e Carnaíba de Dentro
UB - 1.5.2.a | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.47422 | Superficial | DIH máx. | 0.98 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0.25037 | 0.75062 | 0.7763 | 0.02568 | 0.7763 | IAP | 75.51%
|  | Ajustada total | 0.27285 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | 75.51%
|  | Potencial agregada | 0.24485 |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | -0.72963 | -0.22938 | -0.22938 | 0 | 0 | IUD | 66.57%
|  | Ajustada agregada | 0.24485 |  | DIH,g (2) | 0.74 | [7 empty] | IUP | 52.17%
| Não consuntiva | Potencial total | 1.1303 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.028 |  | DIHp+DIHmin | -0.70163 | -0.20138 | -0.20041 | 0.00097107 | 0.00097107 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 0.45815 |  | Dea | 0.028 | [7 empty] | IADg | 144.8%
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | -0.13485 | 0.49515 | 0.53917 | 0.044017 | 0.53917 | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.037 | Transfer para jusante (*) |  | 0.77917 | [7 empty] | IMD | 3226%
[14 empty] | IUDT | 2606%
[14 empty] | IUDC | 819.2%
UB - 1.5.2.b | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.9554 | Superficial | DIH máx. | 14.9863 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 8.365 | 13.0309 | 13.3692 | 0.33836 | 13.3692 | IAP | 0.3645%
|  | Ajustada total | 1.0796 |  | DIH mín. | 0.005 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.3458%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0.59097 |  | DIH mín. | -6.6163 | -1.9504 | -1.9472 | 0.0032 | 0.0042 | IUD | 180.9%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 13.05%
| Não consuntiva | Potencial total | 4.6659 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.492 |  | DIHp+DIHmin | -5.5383 | -0.87247 | -0.64944 | 0.22302 | 0.22636 | IADp | 2.392%
|  | Ajustada total | 0.00334 |  | Dea | 0.492 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.001 | Transfer de montante (*) |  | 0.77917 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 100%
|  | Total c/ reservat. | 0.00334 | Transfer para jusante (*) |  | 14.9795 | [7 empty] | IMD | 160.5%
[14 empty] | IUDT | 611.4%
[14 empty] | IUDC | 180.9%
UB - 1.5.2.c | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 4.0806 | Superficial | DIH máx. | 17.8702 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 10.2244 | 13.7896 | 14.3976 | 0.60794 | 14.3976 | IAP | 0.471%
|  | Ajustada total | 4.0806 |  | DIH mín. | 0.0092 | [7 empty] | IAPc,exu | 0.1089%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 3.8714 |  | DIH mín. | -7.6366 | -4.0714 | -4.0656 | 0.00576 | 0.00776 | IUD | 94.33%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 20.97%
| Não consuntiva | Potencial total | 3.5652 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.331 |  | DIHp+DIHmin | -3.4434 | 0.12182 | 0.72976 | 0.60794 | 0.60994 | IADp | 0.3965%
|  | Ajustada total | 0.002 |  | Dea | 0.21118 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.002 | Transfer de montante (*) |  | 14.9795 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 25.81%
|  | Total c/ reservat. | 0.002 | Transfer para jusante (*) |  | 19.4766 | [7 empty] | IMD | 458%
[14 empty] | IUDT | 176.6%
[14 empty] | IUDC | 94.33%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante