## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia do Extremo Sul
Discriminação dos dados de entrada
|  | UB 13.1 | UB 13.2 | UB 13.3 (MG) | UB 13.3
a) Disponibilidades hídricas
Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3)
Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p)
Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u)
Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u)
Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p)
Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u)
Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u)
Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g)
Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g)
Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g)
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 61.628 | 69.275 |  | 13.633
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 21.588 | 27.063 |  | 6.124
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 61.628 | 69.275 |  | 13.633
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 21.588 | 27.063 |  | 6.124
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.659 | 0.586 |  | 0.14585
Transposição/importação de vazões Média (Q tra)
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 0.40608 | 0.20699 |  | 0.008681
| População rural | 1.1394 | 0.0529 |  | 0.0086
| Rebanhos | 0.32117 | 0.35957 |  | 0.051459
| Indústrias | 0.075 | 0.168 |  | 0.003
| Irrigação (média) | 0.62543 | 0.85588 |  | 0.16131
| Irrigação (máxima) | 1.6475 | 3.6729 |  | 0.63737
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| População urbana | 0 | 0 |  | 0
| População rural | 0 | 0 |  | 0
| Rebanhos | 0 | 0 |  | 0
| Indústrias | 0 | 0 |  | 0
| Irrigação (média) | 0 | 0 |  | 0
| Irrigação (máxima) | 0 | 0 |  | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 13.0214 | 8.7272 |  | 0.7427
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80% | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0% | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0% | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60% | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.077407 | 0.11502 |  | 0.022924
| - com irrigação máxima | 0.20147 | 0.4667 |  | 0.089307
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0 | 0 |  | 0
| - com irrigação máxima | 0 | 0 |  | 0
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não | não | não
e) Regime do Rio |  | Perene | Perene | Perene | Perene

## UB 13.1
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 13.1- Bacias do Extremo Sul
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Buranhem |  | Localização da UB ........ |  | Bacias do Extremo Sul
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 61.628 | 61.628 | 21.588 | 21.588
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 61.628 | 61.628 | 21.588 | 21.588
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 61.628 | 61.628 | 21.588 | 21.588
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.659 | 0.659
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 61.628 | 61.628 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 21.588 |  |  | 61.628 |  |  | 61.628 |  |  | 21.588 |  |  | 21.588 |  |  | 21.588 |  |  | 21.588 | [10 empty] | 21.588 |  |  | 21.588
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.659 | 0.659 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 61.628 | 61.628 | 21.588 | 21.588 | 22.247 | 22.247 |  |  | 61.628 |  |  | 61.628 |  |  | 21.588 |  |  | 21.588 |  |  | 21.588 |  |  | 21.588 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.588 |  |  | 21.588
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 57.3104 | 57.3104 | 17.2704 | 17.2704 | 17.9294 | 17.9294 |  |  | 57.3104 |  |  | 57.3104 | Acumul | intermed | 17.2704 | Acumul | intermed | 17.2704 | Acumul | 21.588 | 17.2704 | Acumul | 21.588 | 17.2704 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 17.2704 | Acumul |  | 17.2704
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 19.0209 |  |  | 17.9989
| População urbana |  | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608 | 0.40608
| População rural |  | 1.1394 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1394 | 1.5455 | 1.1394 | 1.1394 | 1.5455 | 1.1394 | 1.1394 | 1.5455 | 1.1394 | 1.1394 | 1.5455 | 1.1394 | 1.1394 | 1.5455 | 1.1394 | 1.1394 | 1.5455 | 1.1394 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 1.1394 | 1.1394 | 1.5455 | 1.1394 | 1.1394
| Rebanhos |  | 0.32117 | 0.32117 | 0.32117 | 0.32117 | 0.32117 | 0.32117 | 1.8666 | 0.32117 | 0.32117 | 1.8666 | 0.32117 | 0.32117 | 1.8666 | 0.32117 | 0.32117 | 1.8666 | 0.32117 | 0.32117 | 1.8666 | 0.32117 | 0.32117 | 1.8666 | 0.32117 | 0.32117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8666 | 0.32117 | 0.32117 | 1.8666 | 0.32117 | 0.32117
| Indústrias |  | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 1.9416 | 0.075 | 0.075 | 1.9416 | 0.075 | 0.075 | 1.9416 | 0.075 | 0.075 | 1.9416 | 0.075 | 0.075 | 1.9416 | 0.075 | 0.075 | 1.9416 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9416 | 0.075 | 0.075 | 1.9416 | 0.075 | 0.075
| Irrigação |  | 0.62543 | 1.6475 | 0.62543 | 1.6475 | 0.62543 | 1.6475 | 2.5671 | 0.62543 | 0.62543 | 3.5891 | 1.6475 | 1.6475 | 2.5671 | 0.62543 | 0.62543 | 3.5891 | 1.6475 | 1.6475 | 2.5671 | 0.62543 | 0.62543 | 3.5891 | 1.6475 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5671 | 0.62543 | 0.62543 | 3.5891 | 1.6475 | 1.6475
| Sub-Total |  | 2.5671 | 3.5891 | 2.5671 | 3.5891 | 2.5671 | 3.5891 |  |  | 2.5671 |  |  | 3.5891 |  |  | 2.5671 |  |  | 3.5891 |  |  | 2.5671 |  |  | 3.5891 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5671 |  |  | 3.5891
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 13.0214 | 13.0214 | 13.0214 | 13.0214 | 13.0214 | 13.0214 | 15.5885 | 13.0214 | 13.0214 | 16.6105 | 13.0214 | 13.0214 | 15.5885 | 13.0214 | 13.0214 | 16.6105 | 13.0214 | 13.0214 | 15.5885 | 13.0214 | 13.0214 | 16.6105 | 13.0214 | 13.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5885 | 13.0214 | 13.0214 | 16.6105 | 13.0214 | 13.0214
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 4.3176 | 4.3176 | [14 empty] | 4.3176 |  |  | 4.3176 | [10 empty] | 4.3176 |  |  | 4.3176
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 4.3176 | 4.3176 | [14 empty] | 4.3176 |  |  | 4.3176 | [10 empty] | 4.3176 |  |  | 4.3176
| Vazão ecológica |  | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 | 4.3176 |  |  | 4.3176 |  |  | 4.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3176 |  |  | 4.3176
| Demanda não consuntiva máxima |  | 13.0214 | 13.0214 | 13.0214 | 13.0214 | 13.0214 | 13.0214 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 46.0395 | 45.0175 | 5.9995 | 4.9775 | 6.6585 | 5.6365 |  |  | 46.0395 |  |  | 45.0175 |  |  | 5.9995 |  |  | 4.9775 |  |  | 5.9995 |  |  | 4.9775 | 0 | 0 | [8 empty] | 5.9995 |  |  | 4.9775
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 395.3% | 371% | 138.5% | 130% | 142.7% | 133.9% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 2401% | 1717% | 841% | 601.5% | 866.6% | 619.8% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.077407 | 0.20147 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.32486 | 0.32486 | [6 empty] | 0.32486 |  |  | 0.32486 |  |  | 0.32486 |  |  | 0.32486 |  |  | 0.32486 |  |  | 0.32486 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.32486 |  |  | 0.32486
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.045 | 0.045 | [6 empty] | 0.045 |  |  | 0.045 |  |  | 0.045 |  |  | 0.045 |  |  | 0.045 |  |  | 0.045 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.077407 | 0.20147 | [6 empty] | 0.077407 |  |  | 0.20147 |  |  | 0.077407 |  |  | 0.20147 | 0% |  | 0.077407 |  |  | 0.20147 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 13.0214 | 13.0214 | [6 empty] | 13.0214 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.0214 |  |  | 13.0214
| Sub-Total |  | 13.4687 | 13.5927 | [6 empty] | 13.4687 |  |  | 13.5927 |  |  | 13.4687 |  |  | 13.5927 |  |  | 13.4687 |  |  | 13.5927 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.3912 |  |  | 13.3912
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 55.1906 | 54.2926 |  |  |  |  | 0 | 0 | 55.1906 |  |  | 54.2926 |  |  | 15.1506 |  |  | 14.2526 |  |  | 15.1506 |  |  | 14.2526 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.0732 |  |  | 14.0511
Consumo Hídrico na UB |  |  | 2.1972 | 3.2193 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 2.1198 |  |  | 3.0178 |  |  | 2.1198 |  |  | 3.0178 |  |  | 2.1198 |  |  | 3.0178 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1972 |  |  | 3.2193
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 59.4308 | 58.4087 | 59.4308 | 58.4087 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 55.1906 |  |  | 54.2926 |  |  | 15.1506 |  |  | 14.2526 |  |  | 15.1506 |  |  | 14.2526 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 59.5082 |  |  | 58.6102 |  |  | 19.4682 |  |  | 18.5702 |  |  | 19.4682 |  |  | 18.5702
[41 empty] | UB - 13.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 2.5671 | Superficial | DIH máx. | 61.628 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 46.0395 | 59.0609 | 59.5082 | 0.44727 | 59.5082 | IAP | 35.03%
[43 empty] | Ajustada total | 2.5671 |  | DIH mín. | 21.588 | [7 empty] | IAPc,exu | 36.32%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 21.588 |  | DIH mín. | 5.9995 | 19.0209 | 19.4682 | 0.44727 | 19.4682 | IUD | 30.95%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 11.17%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 13.0214 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.659 |  | DIHp+DIHmin | 6.6585 | 19.6799 | 20.1272 | 0.44727 | 19.4682 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 13.0214 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 4.3176 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 4.3176 | Transfer para jusante (*) |  | 59.4308 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 70.07%
[55 empty] | IUDC | 30.95%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 13.2
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 13.2 - Bacias do Extremo Sul
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Jucuruçu |  | Localização da UB ........ |  | Bacias do Extremo Sul
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 69.275 | 69.275 | 27.063 | 27.063
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 69.275 | 69.275 | 27.063 | 27.063
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 69.275 | 69.275 | 27.063 | 27.063
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.586 | 0.586
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 69.275 | 69.275 | 27.063 | 27.063 | 27.063 | 27.063 |  |  | 69.275 |  |  | 69.275 |  |  | 27.063 |  |  | 27.063 |  |  | 27.063 |  |  | 27.063 | [10 empty] | 27.063 |  |  | 27.063
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.586 | 0.586 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 69.275 | 69.275 | 27.063 | 27.063 | 27.649 | 27.649 |  |  | 69.275 |  |  | 69.275 |  |  | 27.063 |  |  | 27.063 |  |  | 27.063 |  |  | 27.063 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.063 |  |  | 27.063
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 63.8624 | 63.8624 | 21.6504 | 21.6504 | 22.2364 | 22.2364 |  |  | 63.8624 |  |  | 63.8624 | Acumul | intermed | 21.6504 | Acumul | intermed | 21.6504 | Acumul | 27.063 | 21.6504 | Acumul | 27.063 | 21.6504 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 21.6504 | Acumul |  | 21.6504
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 25.4197 |  |  | 22.6027
| População urbana |  | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699
| População rural |  | 0.0529 | 0.0529 | 0.0529 | 0.0529 | 0.0529 | 0.0529 | 0.25989 | 0.0529 | 0.0529 | 0.25989 | 0.0529 | 0.0529 | 0.25989 | 0.0529 | 0.0529 | 0.25989 | 0.0529 | 0.0529 | 0.25989 | 0.0529 | 0.0529 | 0.25989 | 0.0529 | 0.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25989 | 0.0529 | 0.0529 | 0.25989 | 0.0529 | 0.0529
| Rebanhos |  | 0.35957 | 0.35957 | 0.35957 | 0.35957 | 0.35957 | 0.35957 | 0.61946 | 0.35957 | 0.35957 | 0.61946 | 0.35957 | 0.35957 | 0.61946 | 0.35957 | 0.35957 | 0.61946 | 0.35957 | 0.35957 | 0.61946 | 0.35957 | 0.35957 | 0.61946 | 0.35957 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61946 | 0.35957 | 0.35957 | 0.61946 | 0.35957 | 0.35957
| Indústrias |  | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.78746 | 0.168 | 0.168 | 0.78746 | 0.168 | 0.168 | 0.78746 | 0.168 | 0.168 | 0.78746 | 0.168 | 0.168 | 0.78746 | 0.168 | 0.168 | 0.78746 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78746 | 0.168 | 0.168 | 0.78746 | 0.168 | 0.168
| Irrigação |  | 0.85588 | 3.6729 | 0.85588 | 3.6729 | 0.85588 | 3.6729 | 1.6433 | 0.85588 | 0.85588 | 4.4603 | 3.6729 | 3.6729 | 1.6433 | 0.85588 | 0.85588 | 4.4603 | 3.6729 | 3.6729 | 1.6433 | 0.85588 | 0.85588 | 4.4603 | 3.6729 | 3.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0.85588 | 0.85588 | 4.4603 | 3.6729 | 3.6729
| Sub-Total |  | 1.6433 | 4.4603 | 1.6433 | 4.4603 | 1.6433 | 4.4603 |  |  | 1.6433 |  |  | 4.4603 |  |  | 1.6433 |  |  | 4.4603 |  |  | 1.6433 |  |  | 4.4603 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6433 |  |  | 4.4603
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 4.4603 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 4.4603 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 4.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 4.4603 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 4.4603 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 4.4603 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 4.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 4.4603 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 8.7272 | 8.7272 | 8.7272 | 8.7272 | 8.7272 | 8.7272 | 10.3705 | 8.7272 | 8.7272 | 13.1875 | 8.7272 | 8.7272 | 10.3705 | 8.7272 | 8.7272 | 13.1875 | 8.7272 | 8.7272 | 10.3705 | 8.7272 | 8.7272 | 13.1875 | 8.7272 | 8.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3705 | 8.7272 | 8.7272 | 13.1875 | 8.7272 | 8.7272
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 5.4126 | 5.4126 | [14 empty] | 5.4126 |  |  | 5.4126 | [10 empty] | 5.4126 |  |  | 5.4126
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 5.4126 | 5.4126 | [14 empty] | 5.4126 |  |  | 5.4126 | [10 empty] | 5.4126 |  |  | 5.4126
| Vazão ecológica |  | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 | 5.4126 |  |  | 5.4126 |  |  | 5.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.4126 |  |  | 5.4126
| Demanda não consuntiva máxima |  | 8.7272 | 8.7272 | 8.7272 | 8.7272 | 8.7272 | 8.7272 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 58.9045 | 56.0875 | 16.6925 | 13.8755 | 17.2785 | 14.4615 |  |  | 58.9045 |  |  | 56.0875 |  |  | 16.6925 |  |  | 13.8755 |  |  | 16.6925 |  |  | 13.8755 | 0 | 0 | [8 empty] | 16.6925 |  |  | 13.8755
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 668% | 525.3% | 261% | 205.2% | 266.6% | 209.7% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 4216% | 1553% | 1647% | 606.7% | 1682% | 619.9% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.11502 | 0.4667 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.16559 | 0.16559 | [6 empty] | 0.16559 |  |  | 0.16559 |  |  | 0.16559 |  |  | 0.16559 |  |  | 0.16559 |  |  | 0.16559 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16559 |  |  | 0.16559
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.1008 | 0.1008 | [6 empty] | 0.1008 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.1008 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1008 |  |  | 0.1008
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.11502 | 0.4667 | [6 empty] | 0.11502 |  |  | 0.4667 |  |  | 0.11502 |  |  | 0.4667 | 0% |  | 0.11502 |  |  | 0.4667 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 8.7272 | 8.7272 | [6 empty] | 8.7272 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.7272 |  |  | 8.7272
| Sub-Total |  | 9.1086 | 9.4603 | [6 empty] | 9.1086 |  |  | 9.4603 |  |  | 9.1086 |  |  | 9.4603 |  |  | 9.1086 |  |  | 9.4603 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.9936 |  |  | 8.9936
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 62.6005 | 60.1352 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62.6005 |  |  | 60.1352 |  |  | 20.3885 |  |  | 17.9232 |  |  | 20.3885 |  |  | 17.9232 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.2735 |  |  | 17.4565
Consumo Hídrico na UB |  |  | 1.3769 | 4.1939 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 1.2619 |  |  | 3.7272 |  |  | 1.2619 |  |  | 3.7272 |  |  | 1.2619 |  |  | 3.7272 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3769 |  |  | 4.1939
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 67.8981 | 65.0811 | 67.8981 | 65.0811 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 62.6005 |  |  | 60.1352 |  |  | 20.3885 |  |  | 17.9232 |  |  | 20.3885 |  |  | 17.9232 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 68.0131 |  |  | 65.5478 |  |  | 25.8011 |  |  | 23.3358 |  |  | 25.8011 |  |  | 23.3358
[41 empty] | UB - 13.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.6433 | Superficial | DIH máx. | 69.275 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 58.9045 | 67.6317 | 68.0131 | 0.38141 | 68.0131 | IAP | 39.07%
[43 empty] | Ajustada total | 1.6433 |  | DIH mín. | 27.063 | [7 empty] | IAPc,exu | 39.86%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 27.063 |  | DIH mín. | 16.6925 | 25.4197 | 25.8011 | 0.38141 | 25.8011 | IUD | 25.52%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 10.19%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 8.7272 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.586 |  | DIHp+DIHmin | 17.2785 | 26.0057 | 26.3871 | 0.38141 | 25.8011 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 8.7272 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 5.4126 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 5.4126 | Transfer para jusante (*) |  | 67.8981 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 37.51%
[55 empty] | IUDC | 25.52%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 13.3 (MG)
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 13.3 (MG) - Bacias do Extremo Sul
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Mucuri |  | Localização da UB ........ |  | Bacias do Extremo Sul
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0 | 0
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0 | 0 | Acumul | 0 | 0 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 0 |  |  | 0
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rebanhos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[41 empty] | UB - 13.3 (MG) | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0 | Superficial | DIH máx. | 0 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IAP | #DIV/0!
[43 empty] | Ajustada total | 0 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | #DIV/0!
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IUD | #DIV/0!
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 0%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0 |  | DIHp+DIHmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | -
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0 | Transfer para jusante (*) |  | 0 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | -
[55 empty] | IUDC | 0%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 13.3
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 13.3- Bacias do Extremo Sul
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Mucuri |  | Localização da UB ........ |  | Bacias do Extremo Sul
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 0 | 0
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 13.633 | 13.633 | 6.124 | 6.124
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 13.633 | 13.633 | 6.124 | 6.124
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 13.633 | 13.633 | 6.124 | 6.124
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.14585 | 0.14585
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 13.633 | 13.633 | 6.124 | 6.124 | 6.124 | 6.124 |  |  | 13.633 |  |  | 13.633 |  |  | 6.124 |  |  | 6.124 |  |  | 6.124 |  |  | 6.124 | [10 empty] | 6.124 |  |  | 6.124
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.14585 | 0.14585 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 13.633 | 13.633 | 6.124 | 6.124 | 6.2699 | 6.2699 |  |  | 13.633 |  |  | 13.633 |  |  | 6.124 |  |  | 6.124 |  |  | 6.124 |  |  | 6.124 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.124 |  |  | 6.124
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 12.4082 | 12.4082 | 4.8992 | 4.8992 | 5.0451 | 5.0451 |  |  | 12.4082 |  |  | 12.4082 | Acumul | intermed | 4.8992 | Acumul | intermed | 4.8992 | Acumul | 6.124 | 4.8992 | Acumul | 6.124 | 4.8992 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 4.8992 | Acumul |  | 4.8992
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 5.891 |  |  | 5.4149
| População urbana |  | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681 | 0.008681
| População rural |  | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.017281 | 0.0086 | 0.0086 | 0.017281 | 0.0086 | 0.0086 | 0.017281 | 0.0086 | 0.0086 | 0.017281 | 0.0086 | 0.0086 | 0.017281 | 0.0086 | 0.0086 | 0.017281 | 0.0086 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017281 | 0.0086 | 0.0086 | 0.017281 | 0.0086 | 0.0086
| Rebanhos |  | 0.051459 | 0.051459 | 0.051459 | 0.051459 | 0.051459 | 0.051459 | 0.06874 | 0.051459 | 0.051459 | 0.06874 | 0.051459 | 0.051459 | 0.06874 | 0.051459 | 0.051459 | 0.06874 | 0.051459 | 0.051459 | 0.06874 | 0.051459 | 0.051459 | 0.06874 | 0.051459 | 0.051459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06874 | 0.051459 | 0.051459 | 0.06874 | 0.051459 | 0.051459
| Indústrias |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.07174 | 0.003 | 0.003 | 0.07174 | 0.003 | 0.003 | 0.07174 | 0.003 | 0.003 | 0.07174 | 0.003 | 0.003 | 0.07174 | 0.003 | 0.003 | 0.07174 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07174 | 0.003 | 0.003 | 0.07174 | 0.003 | 0.003
| Irrigação |  | 0.16131 | 0.63737 | 0.16131 | 0.63737 | 0.16131 | 0.63737 | 0.23305 | 0.16131 | 0.16131 | 0.70911 | 0.63737 | 0.63737 | 0.23305 | 0.16131 | 0.16131 | 0.70911 | 0.63737 | 0.63737 | 0.23305 | 0.16131 | 0.16131 | 0.70911 | 0.63737 | 0.63737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0.16131 | 0.16131 | 0.70911 | 0.63737 | 0.63737
| Sub-Total |  | 0.23305 | 0.70911 | 0.23305 | 0.70911 | 0.23305 | 0.70911 |  |  | 0.23305 |  |  | 0.70911 |  |  | 0.23305 |  |  | 0.70911 |  |  | 0.23305 |  |  | 0.70911 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.23305 |  |  | 0.70911
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.70911 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.70911 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.70911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.70911 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.70911 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.70911 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.70911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.70911 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0.7427 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7427 | 0.97575 | 0.7427 | 0.7427 | 1.4518 | 0.7427 | 0.7427 | 0.97575 | 0.7427 | 0.7427 | 1.4518 | 0.7427 | 0.7427 | 0.97575 | 0.7427 | 0.7427 | 1.4518 | 0.7427 | 0.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97575 | 0.7427 | 0.7427 | 1.4518 | 0.7427 | 0.7427
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 1.2248 | 1.2248 | [14 empty] | 1.2248 |  |  | 1.2248 | [10 empty] | 1.2248 |  |  | 1.2248
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 1.2248 | 1.2248 | [14 empty] | 1.2248 |  |  | 1.2248 | [10 empty] | 1.2248 |  |  | 1.2248
| Vazão ecológica |  | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248
| Demanda não consuntiva máxima |  | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 12.1752 | 11.6991 | 4.6662 | 4.1901 | 4.812 | 4.3359 |  |  | 12.1752 |  |  | 11.6991 |  |  | 4.6662 |  |  | 4.1901 |  |  | 4.6662 |  |  | 4.1901 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6662 |  |  | 4.1901
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 935.1% | 704.9% | 420.1% | 316.7% | 430.1% | 324.2% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 5850% | 1923% | 2628% | 863.6% | 2690% | 884.2% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.022924 | 0.089307 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.0069448 | 0.0069448 | [6 empty] | 0.0069448 |  |  | 0.0069448 |  |  | 0.0069448 |  |  | 0.0069448 |  |  | 0.0069448 |  |  | 0.0069448 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0069448 |  |  | 0.0069448
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.0018 | 0.0018 | [6 empty] | 0.0018 |  |  | 0.0018 |  |  | 0.0018 |  |  | 0.0018 |  |  | 0.0018 |  |  | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0018 |  |  | 0.0018
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.022924 | 0.089307 | [6 empty] | 0.022924 |  |  | 0.089307 |  |  | 0.022924 |  |  | 0.089307 | 0% |  | 0.022924 |  |  | 0.089307 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 1.2248 | 1.2248 | [6 empty] | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.2248 |  |  | 1.2248
| Sub-Total |  | 1.2565 | 1.3229 | [6 empty] | 1.2565 |  |  | 1.3229 |  |  | 1.2565 |  |  | 1.3229 |  |  | 1.2565 |  |  | 1.3229 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.2335 |  |  | 1.2335
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 12.2068 | 11.7971 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.2068 |  |  | 11.7971 |  |  | 4.6978 |  |  | 4.2881 |  |  | 4.6978 |  |  | 4.2881 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.6749 |  |  | 4.1988
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.2243 | 0.70037 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.20138 |  |  | 0.61106 |  |  | 0.20138 |  |  | 0.61106 |  |  | 0.20138 |  |  | 0.61106 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2243 |  |  | 0.70037
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 13.4087 | 12.9326 | 13.4087 | 12.9326 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 12.2068 |  |  | 11.7971 |  |  | 4.6978 |  |  | 4.2881 |  |  | 4.6978 |  |  | 4.2881 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 13.4316 |  |  | 13.0219 |  |  | 5.9226 |  |  | 5.5129 |  |  | 5.9226 |  |  | 5.5129
[41 empty] | UB - 13.3 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0.23305 | Superficial | DIH máx. | 13.633 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 12.1752 | 13.4 | 13.4316 | 0.031669 | 13.4316 | IAP | 44.92%
[43 empty] | Ajustada total | 0.23305 |  | DIH mín. | 6.124 | [7 empty] | IAPc,exu | 45.67%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 6.124 |  | DIH mín. | 4.6662 | 5.891 | 5.9226 | 0.031669 | 5.9226 | IUD | 23.25%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 10.69%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 1.2248 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.14585 |  | DIHp+DIHmin | 4.812 | 6.0368 | 6.0685 | 0.031669 | 5.9226 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 1.2248 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 1.2248 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 1.2248 | Transfer para jusante (*) |  | 13.4087 | [7 empty] | IMD | >>4000%
4000%
[55 empty] | IUDT | 23.25%
[55 empty] | IUDC | 23.25%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Extremo Sul
UB - 13.1 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
| Consuntiva | Potencial total | 2.4921 | Superficial | DIH máx. | 61.628 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 46.1145 | 59.1359 | 59.5382 | 0.40227 | 59.5382 | IAP | 35.03%
|  | Ajustada total | 2.4921 |  | DIH mín. | 21.588 | [7 empty] | IAPc,exu | 36.32%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 21.588 |  | DIH mín. | 6.0745 | 19.0959 | 19.4982 | 0.40227 | 19.4982 | IUD | 30.95%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 11.17%
| Não consuntiva | Potencial total | 13.0214 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.659 |  | DIHp+DIHmin | 6.7335 | 19.7549 | 20.1572 | 0.40227 | 19.4982 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 13.0214 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 4.3176 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 4.3176 | Transfer para jusante (*) |  | 59.4608 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 70.07%
[14 empty] | IUDC | 30.95%
UB - 13.2 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.4753 | Superficial | DIH máx. | 69.275 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 59.0725 | 67.7997 | 68.0803 | 0.28061 | 68.0803 | IAP | 39.07%
|  | Ajustada total | 1.4753 |  | DIH mín. | 27.063 | [7 empty] | IAPc,exu | 39.86%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 27.063 |  | DIH mín. | 16.8605 | 25.5877 | 25.8683 | 0.28061 | 25.8683 | IUD | 25.52%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 10.19%
| Não consuntiva | Potencial total | 8.7272 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.586 |  | DIHp+DIHmin | 17.4465 | 26.1737 | 26.4543 | 0.28061 | 25.8683 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 8.7272 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 5.4126 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 5.4126 | Transfer para jusante (*) |  | 67.9653 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 37.51%
[14 empty] | IUDC | 25.52%
UB - 13.3 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 0.23005 | Superficial | DIH máx. | 13.633 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 12.1782 | 13.403 | 13.4328 | 0.029869 | 13.4328 | IAP | 44.92%
|  | Ajustada total | 0.23005 |  | DIH mín. | 6.124 | [7 empty] | IAPc,exu | 45.67%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 6.124 |  | DIH mín. | 4.6692 | 5.894 | 5.9238 | 0.029869 | 5.9238 | IUD | 23.25%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 10.69%
| Não consuntiva | Potencial total | 1.2248 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.14585 |  | DIHp+DIHmin | 4.815 | 6.0398 | 6.0697 | 0.029869 | 5.9238 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 1.2248 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 1.2248 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 1.2248 | Transfer para jusante (*) |  | 13.4099 | [7 empty] | IMD | >>4000%
[14 empty] | IUDT | 23.25%
[14 empty] | IUDC | 23.25%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante