## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia do Recôncavo Sul
Discriminação dos dados de entrada |  | UB
8
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 0
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 0
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 0
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 0
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 0
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 0
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 63.698
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 18.045
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 63.698
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 18.045
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 1.23
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0.066
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 1.0478
| População rural | 0.3399
| Rebanhos | 0.36338
| Indústrias | 0.022
| Irrigação (média) | 1.4003
| Irrigação (máxima) | 2.7296
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| População urbana | 0
| População rural | 0
| Rebanhos | 0
| Indústrias | 0
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 33.404
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80%
| População rural | 0%
| Rebanhos | 0%
| Indústrias | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.16503
| - com irrigação máxima | 0.32245
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0
| - com irrigação máxima | 0
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não
e) Regime do Rio |  | Perene
Note on C28: Servidor: Conceição do Almeida - Abastecido pela Adutora da região fumageira Nova Itarana - Abastecida pela Autora de Milagres

## UB 8
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 8 - Bacias do Recôncavo Sul
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Jacuípe |  | Localização da UB ........ |  | Alto Recôncavo Norte
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 63.698 | 63.698 | 18.045 | 18.045
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 63.698 | 63.698 | 18.045 | 18.045
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 63.698 | 63.698 | 18.045 | 18.045
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 1.23 | 1.23
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0.066 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.066 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 63.698 | 63.698 | 18.045 | 18.045 | 18.045 | 18.045 |  |  | 63.698 |  |  | 63.698 |  |  | 18.045 |  |  | 18.045 |  |  | 18.045 |  |  | 18.045 | [10 empty] | 18.045 |  |  | 18.045
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 1.23 | 1.23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0.066 | 0 | [14 empty] | 0.066 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 63.698 | 63.698 | 18.045 | 18.045 | 19.341 | 19.275 |  |  | 63.698 |  |  | 63.698 |  |  | 18.045 |  |  | 18.045 |  |  | 18.111 |  |  | 18.045 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.045 |  |  | 18.045
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 60.089 | 60.089 | 14.436 | 14.436 | 15.732 | 15.666 |  |  | 60.089 |  |  | 60.089 | Acumul | intermed | 14.436 | Acumul | intermed | 14.436 | Acumul | 18.111 | 14.502 | Acumul | 18.045 | 14.436 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 14.436 | Acumul |  | 14.436
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 14.8716 |  |  | 13.5424
| População urbana |  | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478
| População rural |  | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 1.3877 | 0.3399 | 0.3399 | 1.3877 | 0.3399 | 0.3399 | 1.3877 | 0.3399 | 0.3399 | 1.3877 | 0.3399 | 0.3399 | 1.3877 | 0.3399 | 0.3399 | 1.3877 | 0.3399 | 0.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3877 | 0.3399 | 0.3399 | 1.3877 | 0.3399 | 0.3399
| Rebanhos |  | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 1.7511 | 0.36338 | 0.36338 | 1.7511 | 0.36338 | 0.36338 | 1.7511 | 0.36338 | 0.36338 | 1.7511 | 0.36338 | 0.36338 | 1.7511 | 0.36338 | 0.36338 | 1.7511 | 0.36338 | 0.36338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7511 | 0.36338 | 0.36338 | 1.7511 | 0.36338 | 0.36338
| Indústrias |  | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 1.7731 | 0.022 | 0.022 | 1.7731 | 0.022 | 0.022 | 1.7731 | 0.022 | 0.022 | 1.7731 | 0.022 | 0.022 | 1.7731 | 0.022 | 0.022 | 1.7731 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 0.022 | 0.022 | 1.7731 | 0.022 | 0.022
| Irrigação |  | 1.4003 | 2.7296 | 1.4003 | 2.7296 | 1.4003 | 2.7296 | 3.1734 | 1.4003 | 1.4003 | 4.5026 | 2.7296 | 2.7296 | 3.1734 | 1.4003 | 1.4003 | 4.5026 | 2.7296 | 2.7296 | 3.1734 | 1.4003 | 1.4003 | 4.5026 | 2.7296 | 2.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 1.4003 | 1.4003 | 4.5026 | 2.7296 | 2.7296
| Sub-Total |  | 3.1734 | 4.5026 | 3.1734 | 4.5026 | 3.1734 | 4.5026 |  |  | 3.1734 |  |  | 4.5026 |  |  | 3.1734 |  |  | 4.5026 |  |  | 3.1734 |  |  | 4.5026 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.1734 |  |  | 4.5026
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 33.404 | 33.404 | 33.404 | 33.404 | 33.404 | 33.404 | 36.5774 | 33.404 | 33.404 | 37.9066 | 33.404 | 33.404 | 36.5774 | 11.2626 | 11.2626 | 37.9066 | 9.9334 | 9.9334 | 36.5774 | 11.3286 | 11.3286 | 37.9066 | 9.9334 | 9.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5774 | 33.404 | 33.404 | 37.9066 | 33.404 | 33.404
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 3.609 | 3.609 | [14 empty] | 3.609 |  |  | 3.609 | [10 empty] | 3.609 |  |  | 3.609
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 3.609 | 3.609 | [14 empty] | 3.609 |  |  | 3.609 | [10 empty] | 3.609 |  |  | 3.609
| Vazão ecológica |  | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 | 3.609 |  |  | 3.609 |  |  | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.609 |  |  | 3.609
| Demanda não consuntiva máxima |  | 33.404 | 33.404 | 33.404 | 33.404 | 33.404 | 33.404 |  |  | 33.404 |  |  | 33.404 |  |  | 11.2626 |  |  | 9.9334 |  |  | 11.3286 |  |  | 9.9334 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.404 |  |  | 33.404
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 27.1206 | 25.7914 | -18.5324 | -19.8616 | -17.2364 | -18.6316 |  |  | 27.1206 |  |  | 25.7914 |  |  | 3.609 |  |  | 3.609 |  |  | 3.609 |  |  | 3.609 | 0 | 0 | [8 empty] | -18.5324 |  |  | -19.8616
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 174.1% | 168% | 49.33% | 47.6% | 52.88% | 50.85% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 2007% | 1415% | 568.6% | 400.8% | 609.5% | 428.1% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.16503 | 0.32245 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.83822 | 0.83822 | [6 empty] | 0.83822 |  |  | 0.83822 |  |  | 0.83822 |  |  | 0.83822 |  |  | 0.83822 |  |  | 0.83822 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.83822 |  |  | 0.83822
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.0132 | 0.0132 | [6 empty] | 0.0132 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0132 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0132
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.16503 | 0.32245 | [6 empty] | 0.16503 |  |  | 0.32245 |  |  | 0.16503 |  |  | 0.32245 | 0% |  | 0.16503 |  |  | 0.32245 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 33.404 | 33.404 | [6 empty] | 33.404 |  |  | 33.404 |  |  | 11.2626 |  |  | 9.9334 |  |  | 11.3286 |  |  | 9.9334 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.404 |  |  | 33.404
| Sub-Total |  | 34.4205 | 34.5779 | [6 empty] | 34.4205 |  |  | 34.5779 |  |  | 12.2791 |  |  | 11.1072 |  |  | 12.3451 |  |  | 11.1072 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34.2554 |  |  | 34.2554
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 57.9321 | 56.7602 |  |  |  |  | 0 | 0 | 57.9321 |  |  | 56.7602 |  |  | 12.2791 |  |  | 11.1072 |  |  | 12.3451 |  |  | 11.1072 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.114 |  |  | 10.7848
Consumo Hídrico na UB |  |  | 2.322 | 3.6512 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 2.1569 |  |  | 3.3288 |  |  | 2.1569 |  |  | 3.3288 |  |  | 2.1569 |  |  | 3.3288 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.322 |  |  | 3.6512
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 61.376 | 60.0468 | 61.376 | 60.0468 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 57.9321 |  |  | 56.7602 |  |  | 12.2791 |  |  | 11.1072 |  |  | 12.3451 |  |  | 11.1072 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 61.5411 |  |  | 60.3692 |  |  | 15.8881 |  |  | 14.7162 |  |  | 15.9541 |  |  | 14.7162
[41 empty] | UB - 8 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 3.1734 | Superficial | DIH máx. | 63.698 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 27.1206 | 60.5246 | 61.5411 | 1.0165 | 61.5411 | IAP | 28.33%
[43 empty] | Ajustada total | 3.1734 |  | DIH mín. | 18.045 | [7 empty] | IAPc,exu | 29.4%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 18.111 |  | DIH mín. | -18.5324 | 14.8716 | 15.8881 | 1.0165 | 15.8881 | IUD | 35.07%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 10.65%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 33.404 | Sub-terrâ-nea | Dei | 1.23 |  | DIHp+DIHmin | -17.2364 | 16.1676 | 17.1841 | 1.0165 | 15.9541 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 11.3286 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 3.609 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 3.609 | Transfer para jusante (*) |  | 61.376 | [7 empty] | IMD | 1874%
1874%
[55 empty] | IUDT | 189.1%
[55 empty] | IUDC | 35.07%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Recôncavo Sul
UB - 8 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
| Consuntiva | Potencial total | 3.1514 | Superficial | DIH máx. | 63.698 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 27.1426 | 60.5466 | 61.5499 | 1.0033 | 61.5499 | IAP | 28.33%
|  | Ajustada total | 3.1514 |  | DIH mín. | 18.045 | [7 empty] | IAPc,exu | 29.4%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 18.111 |  | DIH mín. | -18.5104 | 14.8936 | 15.8969 | 1.0033 | 15.8969 | IUD | 35.07%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 10.65%
| Não consuntiva | Potencial total | 33.404 | Sub-terrâ-nea | Dei | 1.23 |  | DIHp+DIHmin | -17.2144 | 16.1896 | 17.1929 | 1.0033 | 15.9629 | IADp | 0%
|  | Ajustada total | 11.3506 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 3.609 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 3.609 | Transfer para jusante (*) |  | 61.3848 | [7 empty] | IMD | 1874%
[14 empty] | IUDT | 189.1%
[14 empty] | IUDC | 35.07%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante