## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia Leste
Discriminação dos dados de entrada |  | UB
11
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) | 2
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) | 3.07
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) | 0.033
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) | 0.673
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) | 6.14
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) | 0.066
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) | 1.346
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) | 0
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) | 0
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) | 44.575
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) | 2.815
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) | 44.575
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) | 2.815
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) | 0.34
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) | 0
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana | 1.1647
| População rural | 0.144
| Rebanhos | 0.22853
| Indústrias | 0.132
| Irrigação (média) | 0.1505
| Irrigação (máxima) | 0.43538
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| População urbana | 0
| População rural | 0
| Rebanhos | 0
| Indústrias | 0
| Irrigação (média) | 0
| Irrigação (máxima) | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição | 33.0254
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80%
| População rural | 0%
| Rebanhos | 0%
| Indústrias | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média | 0.01956
| - com irrigação máxima | 0.058546
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média | 0
| - com irrigação máxima | 0
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não
e) Regime do Rio |  | Perene

## UB 11
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 11 - Bacia Leste
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Colônia |  | Localização da UB ........ |  | Bacias Leste
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 6.14 | 6.14 | 0.066 | 0.066 | 1.346 | 1.346
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 44.575 | 44.575 | 2.815 | 2.815
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 38.435 | 38.435 | 2.749 | 2.749
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 44.575 | 44.575 | 2.815 | 2.815
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.34 | 0.34
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 6.14 | 6.14 | 0.066 | 0.066 | 1.346 | 1.346 |  |  | 6.14 |  |  | 6.14 |  |  | 0.066 |  |  | 0.066 |  |  | 1.346 |  |  | 1.346 | [10 empty] | 1.346 |  |  | 1.346
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 38.435 | 38.435 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 |  |  | 38.435 |  |  | 38.435 |  |  | 2.749 |  |  | 2.749 |  |  | 2.749 |  |  | 2.749 | [10 empty] | 2.749 |  |  | 2.749
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.34 | 0.34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 44.575 | 44.575 | 2.815 | 2.815 | 4.435 | 4.435 |  |  | 44.575 |  |  | 44.575 |  |  | 2.815 |  |  | 2.815 |  |  | 4.095 |  |  | 4.095 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.095 |  |  | 4.095
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 44.012 | 44.012 | 2.252 | 2.252 | 3.616 | 3.616 |  |  | 44.012 |  |  | 44.012 | Acumul | intermed | 2.252 | Acumul | intermed | 2.252 | Acumul | 4.095 | 3.276 | Acumul | 4.095 | 3.276 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 3.276 | Acumul |  | 3.276
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 2.2753 |  |  | 1.9904
| População urbana |  | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647
| População rural |  | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 1.3087 | 0.144 | 0.144 | 1.3087 | 0.144 | 0.144 | 1.3087 | 0.144 | 0.144 | 1.3087 | 0.144 | 0.144 | 1.3087 | 0.144 | 0.144 | 1.3087 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 0.144 | 0.144 | 1.3087 | 0.144 | 0.144
| Rebanhos |  | 0.22853 | 0.22853 | 0.22853 | 0.22853 | 0.22853 | 0.22853 | 1.5372 | 0.22853 | 0.22853 | 1.5372 | 0.22853 | 0.22853 | 1.5372 | 0.22853 | 0.22853 | 1.5372 | 0.22853 | 0.22853 | 1.5372 | 0.22853 | 0.22853 | 1.5372 | 0.22853 | 0.22853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 | 0.22853 | 0.22853 | 1.5372 | 0.22853 | 0.22853
| Indústrias |  | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 1.6692 | 0.132 | 0.132 | 1.6692 | 0.132 | 0.132 | 1.6692 | 0.132 | 0.132 | 1.6692 | 0.132 | 0.132 | 1.6692 | 0.132 | 0.132 | 1.6692 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0.132 | 0.132 | 1.6692 | 0.132 | 0.132
| Irrigação |  | 0.1505 | 0.43538 | 0.1505 | 0.43538 | 0.1505 | 0.43538 | 1.8197 | 0.1505 | 0.1505 | 2.1046 | 0.43538 | 0.43538 | 1.8197 | 0.1505 | 0.1505 | 2.1046 | 0.43538 | 0.43538 | 1.8197 | 0.1505 | 0.1505 | 2.1046 | 0.43538 | 0.43538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0.1505 | 0.1505 | 2.1046 | 0.43538 | 0.43538
| Sub-Total |  | 1.8197 | 2.1046 | 1.8197 | 2.1046 | 1.8197 | 2.1046 |  |  | 1.8197 |  |  | 2.1046 |  |  | 1.8197 |  |  | 2.1046 |  |  | 1.8197 |  |  | 2.1046 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8197 |  |  | 2.1046
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 33.0254 | 33.0254 | 33.0254 | 33.0254 | 33.0254 | 33.0254 | 34.8451 | 33.0254 | 33.0254 | 35.13 | 33.0254 | 33.0254 | 34.8451 | 0.43227 | 0.43227 | 35.13 | 0.1474 | 0.1474 | 34.8451 | 1.4563 | 1.4563 | 35.13 | 1.1714 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8451 | 33.0254 | 33.0254 | 35.13 | 33.0254 | 33.0254
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0.819 | 0.819 | [14 empty] | 0.819 |  |  | 0.819 | [10 empty] | 0.819 |  |  | 0.819
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0.563 | 0.563 | [14 empty] | 0.563 |  |  | 0.563 | [10 empty] | 0.563 |  |  | 0.563
| Vazão ecológica |  | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.819 | 0.819 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 |  |  | 0.819 |  |  | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.819 |  |  | 0.819
| Demanda não consuntiva máxima |  | 33.0254 | 33.0254 | 33.0254 | 33.0254 | 33.0254 | 33.0254 |  |  | 33.0254 |  |  | 33.0254 |  |  | 0.563 |  |  | 0.563 |  |  | 1.4563 |  |  | 1.1714 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.0254 |  |  | 33.0254
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 9.7299 | 9.445 | -32.0301 | -32.315 | -30.4101 | -30.695 |  |  | 9.7299 |  |  | 9.445 |  |  | 0.43227 |  |  | 0.1474 |  |  | 0.819 |  |  | 0.819 | 0 | 0 | [8 empty] | -30.7501 |  |  | -31.035
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 127.9% | 126.9% | 8.079% | 8.013% | 12.73% | 12.62% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 2450% | 2118% | 154.7% | 133.8% | 243.7% | 210.7% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.01956 | 0.058546 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.93176 | 0.93176 | [6 empty] | 0.93176 |  |  | 0.93176 |  |  | 0.93176 |  |  | 0.93176 |  |  | 0.93176 |  |  | 0.93176 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.93176 |  |  | 0.93176
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.0792 | 0.0792 | [6 empty] | 0.0792 |  |  | 0.0792 |  |  | 0.0792 |  |  | 0.0792 |  |  | 0.0792 |  |  | 0.0792 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0792 |  |  | 0.0792
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.01956 | 0.058546 | [6 empty] | 0.01956 |  |  | 0.058546 |  |  | 0.01956 |  |  | 0.058546 | 0% |  | 0.01956 |  |  | 0.058546 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 33.0254 | 33.0254 | [6 empty] | 33.0254 |  |  | 33.0254 |  |  | 0.563 |  |  | 0.563 |  |  | 1.4563 |  |  | 1.1714 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.0254 |  |  | 33.0254
| Sub-Total |  | 34.0559 | 34.0949 | [6 empty] | 34.0559 |  |  | 34.0949 |  |  | 1.5935 |  |  | 1.6325 |  |  | 2.4868 |  |  | 2.2409 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34.0364 |  |  | 34.0364
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 43.2228 | 42.9769 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43.2228 |  |  | 42.9769 |  |  | 1.4628 |  |  | 1.2169 |  |  | 2.4868 |  |  | 2.2409 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4672 |  |  | 2.1824
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0.80877 | 1.0936 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0.78921 |  |  | 1.0351 |  |  | 0.78921 |  |  | 1.0351 |  |  | 0.78921 |  |  | 1.0351 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.80877 |  |  | 1.0936
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 43.7662 | 43.4814 | 43.7662 | 43.4814 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 43.2228 |  |  | 42.9769 |  |  | 1.4628 |  |  | 1.2169 |  |  | 2.4868 |  |  | 2.2409 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 43.7858 |  |  | 43.5399 |  |  | 2.0258 |  |  | 1.7799 |  |  | 3.3058 |  |  | 3.0599
[41 empty] | UB - 11 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 1.8197 | Superficial | DIH máx. | 44.575 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 9.7299 | 42.7553 | 43.7858 | 1.0305 | 43.7858 | IAP | 9.187%
[43 empty] | Ajustada total | 1.8197 |  | DIH mín. | 2.815 | [7 empty] | IAPc,exu | 9.357%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 4.095 |  | DIH mín. | -32.0301 | 0.99527 | 2.0258 | 1.0305 | 2.0258 | IUD | 59.5%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 5.345%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 33.0254 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.34 |  | DIHp+DIHmin | -30.4101 | 2.6153 | 3.6458 | 1.0305 | 3.3058 | IADp | 56.49%
[43 empty] | Ajustada total | 1.4563 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.563 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0.819 | Transfer para jusante (*) |  | 43.7662 | [7 empty] | IMD | 327%
327%
[55 empty] | IUDT | 785.7%
[55 empty] | IUDC | 59.5%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia Leste
UB - 11 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
| Consuntiva | Potencial total | 1.6877 | Superficial | DIH máx. | 44.575 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 9.8619 | 42.8873 | 43.8386 | 0.95132 | 43.8386 | IAP | 9.187%
|  | Ajustada total | 1.6877 |  | DIH mín. | 2.815 | [7 empty] | IAPc,exu | 9.357%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 4.095 |  | DIH mín. | -31.8981 | 1.1273 | 2.0786 | 0.95132 | 2.0786 | IUD | 59.5%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 5.345%
| Não consuntiva | Potencial total | 33.0254 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.34 |  | DIHp+DIHmin | -30.2781 | 2.7473 | 3.6986 | 0.95132 | 3.3586 | IADp | 56.49%
|  | Ajustada total | 1.5883 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0.563 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 0.819 | Transfer para jusante (*) |  | 43.819 | [7 empty] | IMD | 327%
[14 empty] | IUDT | 785.7%
[14 empty] | IUDC | 59.5%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante