## Entradas
Dados de entrada para cálculo do Balanço Hídrico da Bacia do Rio Pardo
Discriminação dos dados de entrada
|  | 10 (MG) | 10
a) Disponibilidades hídricas
| Número ("n")de pequenos reservatórios (Vt<30hm3) |  | 3
| Vazão MLT; média por pequeno reserv equivalente (Qm;p) |  | 1.003
| Vazão Q90d; média por pequeno reserv equivalente (Q90d,e,u) |  | 0.03
| Vazão regulariz; média por pequeno reserv equivalente (Qr,e,u) |  | 0.301
| Vazão MLT nos pequenos reserv. (n.Qm;p) |  | 3.009
| Vazão Q90d nos pequenos reserv. (n.Q90d,e,u) |  | 0.09
| Vazão regulariz nos pequenos reserv. (n.Qr,e,u) |  | 0.903
| Vazão MLT no grande reservatório (Qm;g) |  | 0
| Vazão Q90d no grande reservatório (Q90d;g) |  | 0
| Vazão regulariz no grande reservatório. (Qr;g) |  | 0
| Vazão MLT na área da unid. de balanço (Qm;UB) |  | 38.172
| Vazão Q90d na área da unid de balanço (Q90d;UB) |  | 9.46
| Vazão MLT na área de drenagem do exutório da UB (Qm;exu) |  | 38.172
| Vazão Q90d na área de drenagem do exutório da UB (Q90d;exu) |  | 9.46
| Disponibilid hídrica subterrânea (Q sub) |  | 0.677
| Transposição/importação de vazões Média (Q tra) |  | 0
Transposição/importação de vazões Máxima (Q tra)
b) Demandas hídricas
b.1) Demandas consuntivas
Na unidade de balanço
| População urbana |  | 0.68914
| População rural |  | 0.1873
| Rebanhos |  | 0.49524
| Indústrias |  | 0.019
| Irrigação (média) |  | 1.2323
| Irrigação (máxima) |  | 2.3632
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| População urbana |  | 0
| População rural |  | 0
| Rebanhos |  | 0
| Indústrias |  | 0
| Irrigação (média) |  | 0
| Irrigação (máxima) |  | 0
a.2) Demandas não consuntivas
Na unidade de balanço
Navegação
Geração de energia
| Diluição |  | 24.8638
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
Navegação
Geração de energia
Diluição
c) Taxas de retornos potenciais
| População urbana | 80% | 80%
| População rural | 0% | 0%
| Rebanhos | 0% | 0%
| Indústrias | 60% | 60%
d) Retornos potenciais (devidos à irrigação)
Na unidade de balanço
| - com irrigação média |  | 0.14026
| - com irrigação máxima |  | 0.26553
Abaixo da Unid. de balanço (áreas agregadas)
| - com irrigação média |  | 0
| - com irrigação máxima |  | 0
d) Geração de energia
| Geração de energia pelo grande reservat. (sim / não) | não | não
e) Regime do Rio |  | Perene | Perene

## UB 10 (MG)
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 10 (MG) - Bacia do rio Pardo
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Pardo |  | Localização da UB ........ |  | Rio Pardo (em MG)
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- vazão média corrig acumul na UB a montante (1)
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0 | 0
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
- saldos da UB montante
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | 0 | 0 | Acumul | 0 | 0 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 0 | Acumul |  | 0
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 0 |  |  | 0
| População urbana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| População rural |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rebanhos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indústrias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Irrigação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Vazão ecológica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demanda não consuntiva máxima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Sub-Total |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Consumo Hídrico na UB |  |  | 0 | 0 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[41 empty] | UB - 10 (MG) | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem.(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 0 | Superficial | DIH máx. | 0 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IAP | #DIV/0!
[43 empty] | Ajustada total | 0 |  | DIH mín. | 0 | [7 empty] | IAPc,exu | #DIV/0!
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 0 |  | DIH mín. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IUD | #DIV/0!
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 0%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 0 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0 |  | DIHp+DIHmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IADp | 0%
[43 empty] | Ajustada total | 0 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 0 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | -
[43 empty] | Total c/ reservat. | 0 | Transfer para jusante (*) |  | 0 | [7 empty] | IMD | >>4000%
>>4000%
[55 empty] | IUDT | -
[55 empty] | IUDC | 0%
[41 empty] | Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
[41 empty] | Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
[41 empty] | Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
[41 empty] | Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
[41 empty] | Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
[41 empty] | Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
[41 empty] | Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - Quando o grande reservatório não possui demandas agregadas, sua Qr será adicionada à DIHp+DIHmín, por exemplo, no caso de hidrelétrica.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## UB 10
Balanço Hídrico da Unidade de Balanço 10 - Bacia do rio Pardo
Características fluviais e geográficas
| Rio principal .......................................................................... |  | Rio Pardo |  | Localização da UB ........ |  | Rio Pardo
| Reservatório grande (Vt>30 hm3): ...................................... |  |  |  | Volume total .................... |  |  | dam3
| Regime do rio (perene/intermitente).................................................. |  | Perene |  | Uso de Qsub (sim/não) .. |  | sim
| Coefic. de utilização da água (k) .................................................. |  | 0.8 | 0.95 | Geração de energia ..... |  | não
Disponibilidades e demandas hídricas |  |  | BH com disponib. hídric definidas para MLT (Qm), Q90d e demandas potenc da UB (m3/s) | [7 empty] | BH com disponibil hídricas definidas por MLT (Qm), Q90d, Qr e com atendimento máximo possível das demandas da UB (m3/s) | [15 empty] | BH com Qr no grande reservatório e com atendimento de demandas agregadas (m3/s)
|  |  | Disponib.= Qm |  | Disponib.= Q90d |  | Disponib.= Qreg+Q90d |  |  |  | Disponib.= Qm | [5 empty] | Disponib.= Q90d | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg |  |  |  | Para demand potenc. |  |  |  | Para demand possíveis | [5 empty] | Disponib.= Q90d+Qreg
|  |  | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Dem. méd. | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. méd. | Aulixiar | Auxiliar | Dem. crít.
Dados de entrada
| - vazões nos pequenos reservatórios |  | 3.009 | 3.009 | 0.09 | 0.09 | 0.903 | 0.903
| - vazões no grande reservatório |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - vazão média corrig acumul na UB a montante (1) |  | 0 | 0
| - vazão regularizada corrigida do grande reservat. | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões na área da unidade de balanço |  | 38.172 | 38.172 | 9.46 | 9.46
| - saldo de vazões naturais na unid balanço |  | 35.163 | 35.163 | 9.37 | 9.37
| - vazões no exutório da unidade de balanço |  | 38.172 | 38.172 | 9.46 | 9.46
| - vazões de águas subterrâneas | [5 empty] | 0.677 | 0.677
| - vazões transpostas (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - saldos da UB montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Disponibilidade hídricas
| - saldos de montante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - na bacia dos pequenos reservatórios |  | 3.009 | 3.009 | 0.09 | 0.09 | 0.903 | 0.903 |  |  | 3.009 |  |  | 3.009 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.903 |  |  | 0.903 | [10 empty] | 0.903 |  |  | 0.903
| - na bacia do grande reservatório | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - vazões naturais na área residual |  | 35.163 | 35.163 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |  |  | 35.163 |  |  | 35.163 |  |  | 9.37 |  |  | 9.37 |  |  | 9.37 |  |  | 9.37 | [10 empty] | 9.37 |  |  | 9.37
| - águas subterrâneas | [5 empty] | 0.677 | 0.677 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - transposição de bacias (import./export.) | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
| Disponibilidades hídricas globais |  | 38.172 | 38.172 | 9.46 | 9.46 | 10.95 | 10.95 |  |  | 38.172 |  |  | 38.172 |  |  | 9.46 |  |  | 9.46 |  |  | 10.273 |  |  | 10.273 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.273 |  |  | 10.273
| Disponibilidades hídricas líquidas |  | 36.28 | 36.28 | 7.568 | 7.568 | 8.8954 | 8.8954 |  |  | 36.28 |  |  | 36.28 | Acumul | intermed | 7.568 | Acumul | intermed | 7.568 | Acumul | 10.273 | 8.2184 | Acumul | 10.273 | 8.2184 | 0 | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul | intermed | 0 | Acumul |  | 8.2184 | Acumul |  | 8.2184
Demandas consuntivas | [34 empty] | Saldo c/ Qr,p + Q90d |  | 7.65 |  |  | 6.5191
| População urbana |  | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914 | 0.68914
| População rural |  | 0.1873 | 0.1873 | 0.1873 | 0.1873 | 0.1873 | 0.1873 | 0.87644 | 0.1873 | 0.1873 | 0.87644 | 0.1873 | 0.1873 | 0.87644 | 0.1873 | 0.1873 | 0.87644 | 0.1873 | 0.1873 | 0.87644 | 0.1873 | 0.1873 | 0.87644 | 0.1873 | 0.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87644 | 0.1873 | 0.1873 | 0.87644 | 0.1873 | 0.1873
| Rebanhos |  | 0.49524 | 0.49524 | 0.49524 | 0.49524 | 0.49524 | 0.49524 | 1.3717 | 0.49524 | 0.49524 | 1.3717 | 0.49524 | 0.49524 | 1.3717 | 0.49524 | 0.49524 | 1.3717 | 0.49524 | 0.49524 | 1.3717 | 0.49524 | 0.49524 | 1.3717 | 0.49524 | 0.49524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0.49524 | 0.49524 | 1.3717 | 0.49524 | 0.49524
| Indústrias |  | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 1.3907 | 0.019 | 0.019 | 1.3907 | 0.019 | 0.019 | 1.3907 | 0.019 | 0.019 | 1.3907 | 0.019 | 0.019 | 1.3907 | 0.019 | 0.019 | 1.3907 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0.019 | 0.019 | 1.3907 | 0.019 | 0.019
| Irrigação |  | 1.2323 | 2.3632 | 1.2323 | 2.3632 | 1.2323 | 2.3632 | 2.623 | 1.2323 | 1.2323 | 3.7539 | 2.3632 | 2.3632 | 2.623 | 1.2323 | 1.2323 | 3.7539 | 2.3632 | 2.3632 | 2.623 | 1.2323 | 1.2323 | 3.7539 | 2.3632 | 2.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 1.2323 | 1.2323 | 3.7539 | 2.3632 | 2.3632
| Sub-Total |  | 2.623 | 3.7539 | 2.623 | 3.7539 | 2.623 | 3.7539 |  |  | 2.623 |  |  | 3.7539 |  |  | 2.623 |  |  | 3.7539 |  |  | 2.623 |  |  | 3.7539 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.623 |  |  | 3.7539
Demandas não consuntivas
| Navegação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0
| Geração energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 3.7539 | 0 | 0
| Diluição de efluentes |  | 24.8638 | 24.8638 | 24.8638 | 24.8638 | 24.8638 | 24.8638 | 27.4868 | 24.8638 | 24.8638 | 28.6177 | 24.8638 | 24.8638 | 27.4868 | 4.945 | 4.945 | 28.6177 | 3.8141 | 3.8141 | 27.4868 | 5.5954 | 5.5954 | 28.6177 | 4.4645 | 4.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4868 | 24.8638 | 24.8638 | 28.6177 | 24.8638 | 24.8638
AUX | Ecológica c/ Gr reservatório | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AUX | Ecológica c/ Q90d increm+Qreg peq | [5 empty] | 2.0546 | 2.0546 | [14 empty] | 2.0546 |  |  | 2.0546 | [10 empty] | 2.0546 |  |  | 2.0546
AUX | Ecológica c/ Q90d acumul na seção | [5 empty] | 1.892 | 1.892 | [14 empty] | 1.892 |  |  | 1.892 | [10 empty] | 1.892 |  |  | 1.892
| Vazão ecológica |  | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 2.0546 | 2.0546 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 |  |  | 2.0546 |  |  | 2.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0546 |  |  | 2.0546
| Demanda não consuntiva máxima |  | 24.8638 | 24.8638 | 24.8638 | 24.8638 | 24.8638 | 24.8638 |  |  | 24.8638 |  |  | 24.8638 |  |  | 4.945 |  |  | 3.8141 |  |  | 5.5954 |  |  | 4.4645 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.8638 |  |  | 24.8638
Saldo preliminar (DH-DC-DnC) |  |  | 10.6852 | 9.5543 | -18.0268 | -19.1577 | -16.5368 | -17.6677 |  |  | 10.6852 |  |  | 9.5543 |  |  | 1.892 |  |  | 1.892 |  |  | 2.0546 |  |  | 2.0546 | 0 | 0 | [8 empty] | -17.2138 |  |  | -18.3447
Disponibil globais/(Demand consunt + não consunt) (%) |  |  | 138.9% | 133.4% | 34.42% | 33.06% | 39.84% | 38.26% | [18 empty] | - | -
Disponibilid globais/Demandas consuntivas (%) |  |  | 1455% | 1017% | 360.7% | 252% | 417.5% | 291.7% | [18 empty] | - | -
| Retornos potenciais devidos à irrigação |  | 0.14026 | 0.26553 | [22 empty] | 0 | 0
Retornos para os mananciais
| População urbana | 80% | 0.55131 | 0.55131 | [6 empty] | 0.55131 |  |  | 0.55131 |  |  | 0.55131 |  |  | 0.55131 |  |  | 0.55131 |  |  | 0.55131 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.55131 |  |  | 0.55131
| População rural | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Rebanhos | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Indústrias | 60% | 0.0114 | 0.0114 | [6 empty] | 0.0114 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0114 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0114
| Irrigação | >>>>>>>>>> | 0.14026 | 0.26553 | [6 empty] | 0.14026 |  |  | 0.26553 |  |  | 0.14026 |  |  | 0.26553 | 0% |  | 0.14026 |  |  | 0.26553 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Demandas não consuntivas |  | 24.8638 | 24.8638 | [6 empty] | 24.8638 |  |  | 24.8638 |  |  | 4.945 |  |  | 3.8141 |  |  | 5.5954 |  |  | 4.4645 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24.8638 |  |  | 24.8638
| Sub-Total |  | 25.5667 | 25.692 | [6 empty] | 25.5667 |  |  | 25.692 |  |  | 5.648 |  |  | 4.6423 |  |  | 6.2984 |  |  | 5.2927 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25.4265 |  |  | 25.4265
Saldo Hídrico preliminar |  |  | 34.36 | 33.3543 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34.36 |  |  | 33.3543 |  |  | 5.648 |  |  | 4.6423 |  |  | 6.2984 |  |  | 5.2927 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.1581 |  |  | 5.0272
Consumo Hídrico na UB |  |  | 2.0603 | 3.1912 | Qm,c,exu p/ à jus. | [5 empty] | 1.92 |  |  | 2.9257 |  |  | 1.92 |  |  | 2.9257 |  |  | 1.92 |  |  | 2.9257 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0603 |  |  | 3.1912
Qm corrigidas no exutório da UB |  |  | 36.1117 | 34.9808 | 36.1117 | 34.9808 | Qrg;c útil:
Qr corrigida dos reserv gr (Qrg;c) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  | 0
Saldo Hídrico das Demandas Consuntivas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [8 empty] | 0 | 0 | 34.36 |  |  | 33.3543 |  |  | 5.648 |  |  | 4.6423 |  |  | 6.2984 |  |  | 5.2927 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [10 empty] | 36.252 |  |  | 35.2463 |  |  | 7.54 |  |  | 6.5343 |  |  | 8.353 |  |  | 7.3473
[41 empty] | UB - 10 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
[42 empty] | (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
[42 empty] | Consuntiva | Potencial total | 2.623 | Superficial | DIH máx. | 38.172 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 10.6852 | 35.549 | 36.252 | 0.70297 | 36.252 | IAP | 26.91%
[43 empty] | Ajustada total | 2.623 |  | DIH mín. | 9.46 | [7 empty] | IAPc,exu | 28.45%
[43 empty] | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 10.273 |  | DIH mín. | -18.0268 | 6.837 | 7.54 | 0.70297 | 7.54 | IUD | 42.72%
[43 empty] | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 11.83%
[42 empty] | Não consuntiva | Potencial total | 24.8638 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.677 |  | DIHp+DIHmin | -16.5368 | 8.327 | 9.03 | 0.70297 | 8.353 | IADp | 20%
[43 empty] | Ajustada total | 5.5954 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
[42 empty] | Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 1.892 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
[43 empty] | Total c/ reservat. | 2.0546 | Transfer para jusante (*) |  | 36.1117 | [7 empty] | IMD | 1484%
1484%
[55 empty] | IUDT | 251%
[55 empty] | IUDC | 42.72%
Note on X27: Hildo Inácio Stefani: Utilizou-se Qsub somente o suficiente para cobrir as DH consuntivas, qdo necessário.
Note on AM31: Hildo Inácio Stefani: DIH-DEH+Ret

## Sintese
Sintese do Balanço Hídrico por Unidade de Balanço da Bacia do Rio Pardo
UB - 10 | Demandas hídricas |  |  | Disponibilidades hídricas |  |  | Balanços hídricos(m3/s) | [6 empty] | Índices da UB | (%)
| (m3/s) |  |  | (m3/s) |  |  | DEH | Referência | Saldo 1 | Saldo 2 | Saldo 3 | Retorno | DIH rem(3)
| Consuntiva | Potencial total | 2.604 | Superficial | DIH máx. | 38.172 | BH com DEH não agregadas | DIH máx. | 10.7042 | 35.568 | 36.2596 | 0.69157 | 36.2596 | IAP | 26.91%
|  | Ajustada total | 2.604 |  | DIH mín. | 9.46 | [7 empty] | IAPc,exu | 28.45%
|  | Potencial agregada | - |  | DIHp+DIHmin | 10.273 |  | DIH mín. | -18.0078 | 6.856 | 7.5476 | 0.69157 | 7.5476 | IUD | 42.72%
|  | Ajustada agregada | - |  | DIH,g (2) | - | [7 empty] | IUP | 11.83%
| Não consuntiva | Potencial total | 24.8638 | Sub-terrâ-nea | Dei | 0.677 |  | DIHp+DIHmin | -16.5178 | 8.346 | 9.0376 | 0.69157 | 8.3606 | IADp | 20%
|  | Ajustada total | 5.6144 |  | Dea | 0 | [7 empty] | IADg | -
| Ecológica (1) | Total s/ reservat. | 1.892 | Transfer de montante (*) |  | 0 | BH c/ DEH agreg. | DIH,g (2) | - | 0 | 0 | 0 | - | IAS | 0%
|  | Total c/ reservat. | 2.0546 | Transfer para jusante (*) |  | 36.1193 | [7 empty] | IMD | 1484%
[14 empty] | IUDT | 251%
[14 empty] | IUDC | 42.72%
Legenda: |  |  |  | IAP - índice de ativação das potencialid. na área da UB |  |  |  |  | IUP - índice de utilização das potencialidades na área da UB
Saldo 1 = DIHt - DEHt consunt - DEHt não consunt |  |  |  | IAPc,exu - índice de ativação das potencialid. corrig. no exutório |  |  |  |  | IADp - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos pequenos.
Saldo 2 = DIHt - DEHt consunt |  |  |  | IUD - índice de uilização das disponibilidades na UB |  |  |  |  | IADg - índice de atendimento das DEH consunt e ecol totais pelos gr. reseserv.
Saldo 3 = DIHt - DEHt consunt + Retornos |  |  |  | IAS - índice de ativação das águas subterrâneas na UB |  |  |  |  | IMD - índice médio de diluição na UB (mínimo aceitável: aprox. 2000%)
Retorno - retornos das DEH consuntivas |  |  |  | IUDT - índice de utilização das DIH pelas DEH totais |  |  |  |  | IUDC - índice de utilização das DIH pelas DEH consuntivas e ecológicas
Dea e Dei : disponibilidades efetivas atuais (estimada), efetivas instaladas de águas subterrâneas | [8 empty] | (*) - vazões médias corrigidas nos exutórios (Qmc,exu)
Qm - disponibilidades máximas, representadas pelas vazões MLT; Q90d - vazões diárias c/ 90% de permanência e Qr - vazões regularizadas, associadas à Q90d, águas subterrâneas e transferências.
Notas: | (1) - Vazão ecológica no exutório da UB, definida pelo maior dos dois valores seguintes: Q90d no local ou por todos os reservatórios situados a montente da seção.
(2) - No caso de haver grande reservatório (Vt>30hm3), este controlará a UB para fins de cálculo de disponibilidade.
(3) - DIH rem: disponibilidades hídricas remanescentes (inclusive Q ecológ.), destinadas à UB de jusante