## MAPA DE COTAÇÕES
[7 empty] | DATA DE COLETA INCC: | 2025-12-01
[7 empty] | INCC: | 1228.16
SOMENTE PROPOSTAS QUE SUPEREM O PRAZO DE 6 (SEIS) MESES DA COTAÇÃO EM REFERÊNCIA A DATA DA ELABORAÇÃO DESTE DOCUMENTO, SOFERÃO CORREÇÃO DE VALOR.
MAPA DE COTAÇÕES - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) TIPO 02
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00044898 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1") | NÚMERO | UND | R$ |  | 3.21 | 3.21
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 6803 | BASE REFERENCIAL (SBC) |  |  | 3.21 |  | 2026-02-01 | 3.21
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00044336 | EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A) | NÚMERO | UND | R$ |  | 3.85 | 3.85
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 4032 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 3.85 |  | 2026-11-01 | 3.85
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00043818 | VALVULA ESFERA PARA GAS 1/2", EXTREMIDADES COM ROSCA | NÚMERO | UND | R$ |  | 70 | 70
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 70249 | BASE REFERENCIAL (SBC) |  |  | 70 |  | 2026-01-01 | 70
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00041231 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR PRETA, 25 MM | NÚMERO | UND | R$ |  | 6.79 | 6.79
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 20658 | BASE REFERENCIAL (SBC) |  |  | 6.79 |  | 2026-01-01 | 6.79
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00043961 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | NÚMERO | M | R$ |  | 14.57 | 14.57
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 860 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 14.57 |  | 2025-11-01 | 14.57
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00044897 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") | NÚMERO | UND | R$ |  | 1.05 | 1.05
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 1399 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 1.05 |  | 2025-11-01 | 1.05
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00045215 | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *48* W E DRIVER BIVOLT | NÚMERO | UND | R$ |  | 182.5 | 198.8961
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-010-SESAB | FERREIRA COSTA | 10.230.480/0019-60 |  | 217.9 | 1126.916 |  | 237.4765
| COT-011-SESAB | SUSTENTALED | 33.779.899/0001-41 |  | 177.78 | 1126.916 |  | 193.752
| COT-012-SESAB | MARTHO | 51.729.528/0001-37 |  | 182.5 | 1126.916 |  | 198.8961
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00045214 | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, LAMPADAS LED (24 W A 48 W) E DRIVER BIVOLT | NÚMERO | UND | R$ |  | 174.9 | 190.6133
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-013-SESAB | FERREIRA COSTA | 10.230.480/0019-60 |  | 180.9 | 1126.916 |  | 197.1524
| COT-014-SESAB | SUSTENTALED | 33.779.899/0001-41 |  | 119.99 | 1126.916 |  | 130.7701
| COT-015-SESAB | MARTHO | 51.729.528/0001-37 |  | 174.9 | 1126.916 |  | 190.6133
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00043357 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), *H8*, *33 X 100 X 8* CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 250 KGF/M2, VAO ATE 3,00 M (SEM COLOCACAO) | NÚMERO | M2 | R$ |  | 53.88 | 53.88
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 4404 | BASE REFERENCIAL (SBC) |  |  | 53.88 |  | 2026-01-01 | 53.88
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00043992 | LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE *18* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR) | NÚMERO | UND | R$ |  | 432.38 | 432.38
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 14109 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 432.38 |  | 2025-11-01 | 432.38
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00043965 | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | NÚMERO | UND | R$ |  | 0.4 | 0.4
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 4417 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 0.4 |  | 2025-11-01 | 0.4
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00044344 | EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A) | NÚMERO | UND | R$ |  | 2.74 | 2.74
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 887 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 2.74 |  | 2025-11-01 | 2.74
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00044091 | DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A | NÚMERO | UND | R$ |  | 128.2 | 128.2
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| MATED-15233 | BASE REFERENCIAL (SETOP) |  |  | 128.2 | 1126.916 | 2025-07-01 | 128.2
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00041232 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR PRETA, 32 MM | NÚMERO | UND | R$ |  | 4.15 | 4.15
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 731 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 4.15 |  | 2025-11-01 | 4.15
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 41549 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | NÚMERO | M | R$ |  | 10.9167 | 10.9167
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 857 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 10.9167 |  | 2025-11-01 | 10.9167
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00043952 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | NÚMERO | UND | R$ |  | 10.3 | 10.3
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 8946 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 10.3 |  | 2025-11-01 | 10.3
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00043873 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA AVANCADO 1,00 M ACIMA DO PATAMAR FINAL, DEGRAUS EM ACO REDONDO 5/8" ESPACADOS EM 300 MM | NÚMERO | M | R$ |  | 2129.22 | 2129.22
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 10084 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 2129.22 |  | 2025-11-01 | 2129.22
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00000601 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM AREJADOR E ALAVANCA ( ACABAMENTO: CROMADO/ DIÂMETRO: 1/2"/APLICAÇÃO: MESA/REFERÊNCIA: DOCOL COD. 00632606 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) | NÚMERO | UN | R$ |  | 149.99 | 163.4654
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-016-SESAB | LEROY MERLIN | 01.438.784/0001-05 |  | 149.9 | 1126.916 |  | 163.3673
| COT-017-SESAB | BANDINI | 43.243.765/0001-65 |  | 264.9 | 1126.916 |  | 288.6991
| COT-018-SESAB | LIFE METAIS | 40.687.006/0001-59 |  | 149.99 | 1126.916 |  | 163.4654
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001091 | FILTRO-REGULADOR-LUBRIFICADOR PARA APLICAÇÃO COM AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL, SÉRIE MINI, ROSCA Ø1/4" BSP, PRESSÃO DE TRABALHO 4 A 6 KGF/CM², VAZÃO MÍNIMA DE 1.200L/MIN, CONTENDO MANÔMETRO, ELEMENTO FILTRANTE MÍNIMO 20 MÍCRONS, ELEMENTO COALESCENTE GRAU U, LUBRIFICADOR DO TIPO PULVERIZADOR. | NÚMERO | UN | R$ |  | 325 | 354.1985
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-019-SESAB | FERRAMENTAS KENNEDY | 08.858.579/0015-35 |  | 385.99 | 1126.916 |  | 420.668
| COT-020-SESAB | LF AUTOMAÇÃO | 35.116.312/0001-40 |  | 325 | 1126.916 |  | 354.1985
| COT-021-SESAB | MTI LOJA ONLINE | 27.041.844/0001-37 |  | 264.28 | 1126.916 |  | 288.0234
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001090 | ESPIGÃO ROSCA MACHO, DN Ø3/4” BSP, EM LATÃO | NÚMERO | UN | R$ |  | 9.49 | 10.3426
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-022-SESAB | CONECFIT | 07.576.749/0001-20 |  | 24.38 | 1126.916 |  | 26.5703
| COT-023-SESAB | FERRAMENTAS KENNEDY | 08.858.579/0015-35 |  | 9.49 | 1126.916 |  | 10.3426
| COT-024-SESAB | LOJA DO MECANICO | 29.302.348/0001-15 |  | 6.9 | 1126.916 |  | 7.5199
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001088 | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM PVC, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/4") | NÚMERO | UN | R$ |  | 3.45 | 3.76
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-025-SESAB | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0011-55 |  | 3.45 | 1126.916 |  | 3.76
| COT-026-SESAB | POTENCIAL ELÉTRICA | 13.183.992/0001-81 |  | 2.7 | 1126.916 |  | 2.9426
| COT-027-SESAB | CENTRAL ELÉTRICA | 22.334.296/0004-62 |  | 6.32 | 1126.916 |  | 6.8878
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001099 | PA-02 - PORTA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA, DIM 80X210CM - FORNECIDO E INSTALADO | NÚMERO | UN | R$ |  | 2858.31 | 3115.1053
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 2919 | 1126.916 |  | 3181.2478
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 2858.31 | 1126.916 |  | 3115.1053
| COT-003-SESAB | EVOLUX | 34.394.787/0001-35 |  | 2856 | 1126.916 |  | 3112.5878
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001093 | COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO 40 CFM OU 1132 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA DE 120 PSI OU 8,3 BAR. ROTAÇÃO 600 RPM. REFERÊNCIA CSW 40/420 SCHULZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO | NÚMERO | UN | R$ |  | 6462.94 | 7043.5812
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-007-SESAB | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA | 15.072.183/0001-28 |  | 6073.38 | 1126.916 |  | 6619.0225
| COT-008-SESAB | PRODENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E PARA SAUDE LTDA | 03.316.153/0001-05 |  | 6462.94 | 1126.916 |  | 7043.5812
| COT-009-SESAB | SURYA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS | 00.814.559/0001-55 |  | 6864 | 1126.916 |  | 7480.6731
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001106 | PLACA EM POLIETILENO E=10MM | NÚMERO | UN | R$ |  | 725 | 790.1352
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-028-SESAB | GRUPO ARIMAQ | 09.571.054/0001-81 |  | 725 | 1126.916 |  | 790.1352
| COT-029-SESAB | MERCADO LIVRE | 03.007.331/0001-41 |  | 466 | 1126.916 |  | 507.8662
| COT-030-SESAB | MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/1088-36 |  | 815.3333 | 1126.916 |  | 888.5842
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001092 | BOMBA DE VÁCUO PARA APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA VAZÃO MÍNIMA DE 3000L/MIN, BIFÁSICO, MOTOR DE INDUÇÃO ELÉTRICO 220V/1,12kW/60Hz. REFERÊNCIA: SUCTRON ELETRONIC PLUS OU OUTRO COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA (GNATUS, DABI ATLANTES, THOR ALT OU OUTRO) | NÚMERO | UN | R$ |  | 4886.4 | 5325.4023
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-004-SESAB | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA | 15.072.183/0001-28 |  | 5089.78 | 1126.916 |  | 5547.0543
| COT-005-SESAB | PRODENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E PARA SAUDE LTDA | 03.316.153/0001-05 |  | 4690 | 1126.916 |  | 5111.3574
| COT-006-SESAB | SURYA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS | 00.814.559/0001-55 |  | 4886.4 | 1126.916 |  | 5325.4023
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001100 | PA-03- PORTA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO, PARTE INFERIOR TIPO VENEZIANA E PARTE SUPERIOR EM VIDRO 12MM COM BARRAS DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, DIM 445X244CM - FORNECIDO E INSTALADO | NÚMERO | UN | R$ |  | 15713 | 17124.6819
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 15713 | 1126.916 |  | 17124.6819
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 14000 | 1126.916 |  | 15257.7832
| COT-003-SESAB | EVOLUX | 34.394.787/0001-35 |  | 18458.6 | 1126.916 |  | 20116.9512
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001096 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR FIXO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO E VIDRO LISO 6MM | NÚMERO | M2 | R$ |  | 1180.205 | 1286.2366
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 1097.5 | 1126.916 |  | 1196.1012
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 1262.91 | 1126.916 |  | 1376.3719
[6 empty] | 1126.916 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001095 | PORCELANATO COM PADRÃO AMADEIRADO 60X60CM, TIPO DECK IMBUÍA, ACABAMENTO GRANILHADO | NÚMERO | M2 | R$ |  | 77.9 | 84.8987
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-031-SESAB | VENEZA | 69.896.090/0004-90 |  | 77.9 | 1126.916 |  | 84.8987
| COT-032-SESAB | REVESTIR | 10.667.891/0001-98 |  | 121.59 | 1126.916 |  | 132.5138
| COT-033-SESAB | FERREIRA COSTA | 10.230.480/0019-60 |  | 49.9 | 1126.916 |  | 54.3831
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001105 | PA-08 - PORTA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA, DIM 60X80CM - FORNECIDO E INSTALADO | NÚMERO | UN | R$ |  | 816.66 | 890.0301
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 834 | 1126.916 |  | 908.9279
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 816.66 | 1126.916 |  | 890.0301
| COT-003-SESAB | EVOLUX | 34.394.787/0001-35 |  | 816 | 1126.916 |  | 889.3108
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001098 | PA-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA, DIM 90X120CM - FORNECIDO E INSTALADO | NÚMERO | UN | R$ |  | 1655.67 | 1804.4181
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 1435.01 | 1126.916 |  | 1563.9337
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 1655.67 | 1126.916 |  | 1804.4181
| COT-003-SESAB | EVOLUX | 34.394.787/0001-35 |  | 1836 | 1126.916 |  | 2000.9493
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001089 | ESPIGÃO ROSCA MACHO, DN Ø1/2” BSP, EM LATÃO | NÚMERO | UN | R$ |  | 7.85 | 8.5553
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-034-SESAB | LEROY MERLIN | 01.438.784/0001-05 |  | 17.9 | 1126.916 |  | 19.5082
| COT-035-SESAB | DAAZ ROLAMENTOS | 26.674.415/0001-34 |  | 7.85 | 1126.916 |  | 8.5553
| COT-036-SESAB | FERRAMENTAS KENNEDY | 08.858.579/0015-35 |  | 5.99 | 1126.916 |  | 6.5282
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001102 | PA-05 - PORTA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA E TELA DE MOSQUITEIRO ALUMINIO NA COR PRETA, DIM 90X210CM - FORNECIDO E INSTALADO | NÚMERO | UN | R$ |  | 2379.7 | 2593.4962
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 2280 | 1126.916 |  | 2484.839
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 2379.7 | 1126.916 |  | 2593.4962
| COT-003-SESAB | EVOLUX | 34.394.787/0001-35 |  | 3213 | 1126.916 |  | 3501.6612
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001101 | PA-04 - PORTA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA, DIM 160X210CM - FORNECIDO E INSTALADO | NÚMERO | UN | R$ |  | 3943 | 4297.2457
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 3943 | 1126.916 |  | 4297.2457
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 3940.74 | 1126.916 |  | 4294.7826
| COT-003-SESAB | EVOLUX | 34.394.787/0001-35 |  | 5712 | 1126.916 |  | 6225.1755
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001103 | PA-06 - PORTA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA, 2 FOLHAS, DIM 156X210CM - FORNECIDO E INSTALADO | NÚMERO | UN | R$ |  | 3920.74 | 4272.9858
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 3680 | 1126.916 |  | 4010.6173
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 3920.74 | 1126.916 |  | 4272.9858
| COT-003-SESAB | EVOLUX | 34.394.787/0001-35 |  | 5712 | 1126.916 |  | 6225.1755
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00000403 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO ITAÚNAS, L= *15* CM, E= *2,0* CM | NÚMERO | M | R$ |  | 58 | 63.2108
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-037-SESAB | TELHANORTE | 03.840.986/0056-70 |  | 86.9 | 1126.916 |  | 94.7072
| COT-038-SESAB | LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 35.658.528/0001-37 |  | 33 | 1126.916 |  | 35.9648
| COT-039-SESAB | MERCADO LIVRE | 03.007.331/0001-41 |  | 58 | 1126.916 |  | 63.2108
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001097 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA COM FOLHAS DE VIDRO DE CORRER EM TRILHO INTERNO COM PERFIS DE ALUMÍNIO HORIZONTAIS, COM ESPAÇAMENTO A CADA 6 CM COM ACABAMENTO AMADEIRADO E VIDRO LISO 6MM | NÚMERO | M2 | R$ |  | 2100 | 2288.6675
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 1445.02 | 1126.916 |  | 1574.843
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 3508.96 | 1126.916 |  | 3824.2108
| COT-003-SESAB | EVOLUX | 34.394.787/0001-35 |  | 2100 | 1126.916 |  | 2288.6675
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001104 | PA-07 - PORTA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA, DIM 90X160CM - FORNECIDO E INSTALADO | NÚMERO | UN | R$ |  | 2448 | 2667.9324
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 1990 | 1126.916 |  | 2168.7849
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 2486.17 | 1126.916 |  | 2709.5316
| COT-003-SESAB | EVOLUX | 34.394.787/0001-35 |  | 2448 | 1126.916 |  | 2667.9324
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001107 | BRISE TIPO VENEZIANA LINHA SUPREMA NA COR AMADEIRADO E FERRAGENS EM PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | NÚMERO | M2 | R$ |  | 1808.585 | 1971.0713
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-001-SESAB | METALFLEX | 37.876.730/0001-60 |  | 1450.24 | 1126.916 |  | 1580.532
| COT-002-SESAB | BOBÔ ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA | 40.493.137/0001-40 |  | 2166.93 | 1126.916 |  | 2361.6106
[6 empty] | 1126.916 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001110 | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 360 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA 25 mmCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | NÚMERO | UN | R$ |  | 2770.75 | 3019.6788
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-040-SESAB | NOVA EXAUSTORES | 56.954.748/0001-88 |  | 2770.75 | 1126.916 |  | 3019.6788
| COT-041-SESAB | MOVE-AR | 50.139.707/0001-51 |  | 2325 | 1126.916 |  | 2533.8819
| COT-042-SESAB | LOJA DO EXAUSTOR | 05.290.335/0001-05 |  | 3500 | 1126.916 |  | 3814.4458
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001109 | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 240 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA 10 mmCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 100, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | NÚMERO | UN | R$ |  | 1951 | 2126.2811
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-043-SESAB | NOVA EXAUSTORES | 56.954.748/0001-88 |  | 3682.35 | 1126.916 |  | 4013.1784
| COT-044-SESAB | MOVE-AR | 50.139.707/0001-51 |  | 1951 | 1126.916 |  | 2126.2811
| COT-045-SESAB | PRINCE VENTILADORES E EXAUSTORES | 58.351.438/0001-02 |  | 1924 | 1126.916 |  | 2096.8553
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001111 | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 450 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA 20 mmCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | NÚMERO | UN | R$ |  | 2770.75 | 3019.6788
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-040-SESAB | NOVA EXAUSTORES | 56.954.748/0001-88 |  | 2770.75 | 1126.916 |  | 3019.6788
| COT-041-SESAB | MOVE-AR | 50.139.707/0001-51 |  | 2325 | 1126.916 |  | 2533.8819
| COT-042-SESAB | LOJA DO EXAUSTOR | 05.290.335/0001-05 |  | 3500 | 1126.916 |  | 3814.4458
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00041229 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM (1/2") | NÚMERO | UN | R$ |  | 6.07 | 6.07
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 3353 | BASE REFERENCIAL (SBC) |  |  | 6.07 |  | 2026-01-01 | 6.07
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00041549 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | NÚMERO | M | R$ |  | 10.9167 | 10.9167
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 857 | BASE REFERENCIAL (ORSE) |  |  | 10.9167 |  | 2025-11-01 | 10.9167
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00044027 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM | NÚMERO | UN | R$ |  | 1 | 1
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 74.04.85 | BASE REFERENCIAL (SUDECAP) |  |  | 1 |  | 2025-09-01 | 1
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00044896 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM (1/2") | NÚMERO | UN | R$ |  | 2.6 | 2.6
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 6804 | BASE REFERENCIAL (SBC) |  |  | 2.6 |  | 2026-01-01 | 2.6
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001112 | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 520 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA 15 mmCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | NÚMERO | UN | R$ |  | 2770.75 | 3019.6788
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-040-SESAB | NOVA EXAUSTORES | 56.954.748/0001-88 |  | 2770.75 | 1126.916 |  | 3019.6788
| COT-041-SESAB | MOVE-AR | 50.139.707/0001-51 |  | 2325 | 1126.916 |  | 2533.8819
| COT-042-SESAB | LOJA DO EXAUSTOR | 05.290.335/0001-05 |  | 3500 | 1126.916 |  | 3814.4458
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001113 | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 590 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA 10 mmCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | NÚMERO | UN | R$ |  | 2770.75 | 3019.6788
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-040-SESAB | NOVA EXAUSTORES | 56.954.748/0001-88 |  | 2770.75 | 1126.916 |  | 3019.6788
| COT-041-SESAB | MOVE-AR | 50.139.707/0001-51 |  | 2325 | 1126.916 |  | 2533.8819
| COT-042-SESAB | LOJA DO EXAUSTOR | 05.290.335/0001-05 |  | 3500 | 1126.916 |  | 3814.4458
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001114 | NOBREAK PARA RACK 1200VA | NÚMERO | UN | R$ |  | 1693.4 | 1845.5379
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-046-SESAB | GIGANTEC | 09.634.457/0001-22 |  | 1519.9 | 1126.916 |  | 1656.4503
| COT-047-SESAB | GAZIN | 77.941.490/0001-55 |  | 2111 | 1126.916 |  | 2300.6557
| COT-048-SESAB | CAVUCA | 13.281.460/0001-87 |  | 1693.4 | 1126.916 |  | 1845.5379
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
PRÓPRIO | CT.00001115 | CENTRAL IP IAD 100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | NÚMERO | UN | R$ |  | 2996.9 | 3266.1465
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| COT-049-SESAB | TUDO EM TECNOLOGIA | 32.438.394/0001-50 |  | 2996.9 | 1126.916 |  | 3266.1465
| COT-050-SESAB | KABUM | 05.570.714/0001-59 |  | 2770.7 | 1126.916 |  | 3019.6243
|  | INTELBRAS LOJA | 82.901.000/0001-27 |  | 2996.9 | 1126.916 |  | 3266.1465
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 43996 | LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | NÚMERO | UN | R$ |  | 148.06 | 148.06
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| S.04.000.034078 | BASE REFERENCIAL (CPOS) |  |  | 148.06 |  | 2026-01-01 | 148.06
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 44093 | DISJUNTOR TIPO DR, TETRAPOLAR DE 25A | NÚMERO | UN | R$ |  | 142.66 | 142.66
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| MATED-17016 | BASE REFERENCIAL (SETOP) |  |  | 142.66 | 1126.916 | 2025-07-01 | 142.66
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 43935 | SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES | NÚMERO | UN | R$ |  | 2.25 | 2.25
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 5075 | BASE REFERENCIAL (SBC) |  |  | 2.25 |  | 2026-01-01 | 2.25
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
SINAPI | 00043878 | BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES | NÚMERO | UN | R$ |  | 256.05 | 256.05
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
| 17561 | BASE REFERENCIAL (SBC) |  |  | 256.05 |  | 2026-01-01 | 256.05
0
0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CNPJ | UND | VALOR COT. | INCC MÊS COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO CORRIGÍDO INCC
|  |  | NÚMERO |  | R$ |  | #NUM! | #NUM!
| ITEM | EMPRESA |  |  |  |  | DATA COTAÇÃO | CUSTO INCC
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
[6 empty] | 1228.16 |  | 0
0
0
OBSERVAÇÕES: