## TEL_Lista de Materiais
Código TEL | Descrição do Material | Quantidade | Unidade
Tel 5720 | Cabo de Alumínio nu sem alma 2/0 - 67mm² (NBR 7271) | 80 | M | Quantidade Rebar
Tel 5716 | Cabo de Cobre nu 16mm² - 7 fios x Ø 1.70mm (NBR 6524) | 30 | M
Tel 5750 | Cabo de Cobre nu 50mm² - 7 fios x Ø 3.00mm (NBR 6524) | 200 | M
Tel 095 | Abraçadeira Tipo D com Cunha Galvanizada a Fogo Ø1" | 32 | PÇ
Tel 536 | Tampa Reforçada com Escotilha em Ferro Fundido Ø 300mm | 8 | PÇ
Tel 541 | Caixa de inspeção suspensa - termoplástico anti-UV 160 x 120 x 100mm - bocal Ø 1" | 8 | PÇ
Tel 552PP | Caixa de inspeção tipo solo em polipropileno preto Ø 300mm h=300mm | 8 | PÇ
Tel 584 | Conector Cabo-Haste em Liga de Cobre Estanhado para 1 Cabo com Acessórios em Aço G.F. 5/8” - 3/4” / 16 - 70mm². | 16 | PÇ
Tel 771 | Barra chata em Alumínio com furos Ø 7mm - 7/8” x 1/8” x 3m (70mm²) | 56 | PÇ
Tel 775 | Barra chata em Alumínio - sem furos - sem conformação - 7/8” x 1/8” x 3m (70mm²) | 12 | PÇ
Tel 778 | Curva 7/8” x 1/8” x 300mm (70mm2) - em Alumínio | 20 | PÇ
Tel 781 | Curva Horizontal 7/8” x 1/8” x 300mm (70mm2) - com furos - em Alumínio | 4 | PÇ
Tel 928 | Caixa de equipotencialização de embutir 9 terminais 200 x 200 x 90 mm | 1 | PÇ
Tel 5024 | Fixador universal 35-70mm² | 25 | PÇ
Tel 5170 | Terminal 1 furo Ø 10.5mm 1 compressão - 70mm2 | 5 | PÇ
Tel 5116 | Terminal 1 furo Ø 5.2mm 1 compressão - 16mm2 | 10 | PÇ
Tel 5303 | Arruela lisa fabricada em aço inoxidável – AISI 316. d1: Mín.: 7.00mm Máx.: 7.50 mm. d2: Máx: 16.25mm. h: Mín.: 1.20mm Máx.:1.50mm. | 14 | PÇ
Tel 5306 | Bucha para fixação e ancoragem fabricada em Nylon. Bucha tipo S 6x30. Diâmetro do furo: 6.0mm Comprimento da Bucha: 30mm. Profundidade mínima do furo: 40mm. | 300 | PÇ
Tel 5311 | Arruela de pressão fabricada em aço inox – 18.8(304). Diâmetro interno d1 (mín): 6.54mm. Diâmetro externo d2 (máx): 12.37mm. Espessura h (mín): 1.57mm | 14 | PÇ
Tel 5313 | Porca alumínio sextavada 1/4" | 163 | PÇ
Tel 5314 | Porca inox sextavada 1/4" | 14 | PÇ
Tel 5321 | Parafuso Alumínio Cabeça Chata 1/4" x 5/8" | 163 | PÇ
Tel 5329 | Parafuso sextavado em inox Ø 1/4” x 1.1/4” | 14 | PÇ
Tel 5333 | Parafuso inox autoatarraxante cabeça panela Ø4.2 x 32mm | 300 | PÇ
Tel 5341 | Parafuso Alumínio Cabeça Chata 1/4" x 5/8" | 8 | PÇ
Tel 5396 | Parafuso sextavado autoperfurante Ø1/4" x 7/8" | 6 | PÇ
Tel 5418 | Split-bolt com separador estanhado 2.5 - 50mm² | 8 | PÇ
Tel 5501 | Eletroduto PVC Ø 1” x 3m (DN 32) | 16 | PÇ
Tel 5814 | Haste de aterramento alta camada Ø 5/8” x 2.40m (Ø 14.3mm - efetivo) | 8 | PÇ
Tel 5905 | Poliuretano (PU) bisnaga 380g | 2 | PÇ
TCDH50.50-0C | Molde de alta performance T-Weld CDH (Cabo passante com derivação em ‘T’): cabos 50 mm² passante e 50 mm² derivação | 1 | PÇ
TWSEC0090g | Cartucho alta performance T-WELD N.90 | 1 | PÇ
TWSEZ0002 | Alicate alta performance T-WELD AT-2 | 1 | PÇ
Tel 771 | Barra chata em Alumínio com furos Ø 7mm - 7/8” x 1/8” x 3m (70mm²) | 51 | PÇ
Tel 775 | Barra chata em Alumínio - sem furos - sem conformação - 7/8” x 1/8” x 3m (70mm²) | 7 | PÇ