## QUA-HID
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | DIMENSÕES
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | A | B | C | D |  | TOTAL | OBS
1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.1 | TUBOS (RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO AREA EXTERNA E ALIMENTAÇÃO DIRETA)
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 48 |  |  |  | = | 48
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 |  |  |  | = | 24
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 |  |  |  | = | 6
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 |  |  |  | = | 24
1.2 | CONEXÕES (RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO AREA EXTERNA E ALIMENTAÇÃO DIRETA)
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  |  |  | = | 3
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  |  |  | = | 4
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  |  | = | 1
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  |  | = | 1
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 |  |  |  | = | 5
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | = | 2
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | = | 2
| BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN60X25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | = | 2
| BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN60X50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  |  | = | 1
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | = | 2
1.3 | REGISTROS E VÁLVULAS
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  | = | 1
1.4 | OUTROS
| HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, DN 1.1/4", 2,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  |  |  | = | 1
| HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, DN 1.1/4", 2,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  |  |  | = | 1

## QUA-SAN
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | DIMENSÕES
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | A | B | C | D |  | TOTAL | OBS
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.1 | TUBOS (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO)
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 66 |  |  |  | = | 66
8.2 | CONEXÕES ( RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO EXTERNO)
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  |  | = | 1
| LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  |  |  | = | 4
8.3 | CAIXA E FOSSA
| CAIXA ENTERRADA ESPUMA QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,7X0,6 0 | UN | 2 |  |  |  | = | 2
| CAIXA ENTERRADA ESGOTO QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 11 |  |  |  | = | 11
| CAIXA DE GORDURA PREMIUM 20 LITROS | UN | 1 |  |  |  | = | 1
| TANQUE SÉPTICO PRE MOLDADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,10X2,17 M | UN | PL |  |  |  | = | PL
|  | UN | 2 |  |  |  | = | 2
|  | UN | 3 |  |  |  | = | 3
|  | UN | 4 |  |  |  | = | 4
|  | UN | 5 |  |  |  | = | 5
|  | UN | 6 |  |  |  | = | 6
|  | UN | 7 |  |  |  | = | 7
|  | UN | 8 |  |  |  | = | 8
|  | UN | 9 |  |  |  | = | 9
|  | UN | 10 |  |  |  | = | 10
|  | UN | 11 |  |  |  | = | 11
|  | UN | 12 |  |  |  | = | 12
|  | UN | 13 |  |  |  | = | 13
|  | UN | 14 |  |  |  | = | 14
|  | UN | 15 |  |  |  | = | 15
|  | UN | 16 |  |  |  | = | 16
|  | UN | 17 |  |  |  | = | 17
|  | UN | 18 |  |  |  | = | 18
|  | UN | 19 |  |  |  | = | 19
|  | UN | 20 |  |  |  | = | 20
|  | UN | 21 |  |  |  | = | 21
|  | UN | 22 |  |  |  | = | 22
|  | UN | 23 |  |  |  | = | 23
|  | UN | 24 |  |  |  | = | 24
|  | UN | 25 |  |  |  | = | 25
|  | UN | 26 |  |  |  | = | 26
|  | UN | 27 |  |  |  | = | 27
|  | UN | 28 |  |  |  | = | 28
|  | UN | 29 |  |  |  | = | 29
|  | UN | 30 |  |  |  | = | 30
|  | UN | 31 |  |  |  | = | 31
|  | UN | 32 |  |  |  | = | 32
|  | UN | 33 |  |  |  | = | 33
|  | UN | 34 |  |  |  | = | 34
|  | UN | 35 |  |  |  | = | 35
|  | UN | 36 |  |  |  | = | 36
|  | UN | 37 |  |  |  | = | 37
|  | UN | 38 |  |  |  | = | 38
|  | UN | 39 |  |  |  | = | 39
|  | UN | 40 |  |  |  | = | 40
|  | UN | 41 |  |  |  | = | 41
|  | UN | 42 |  |  |  | = | 42
|  | UN | 43 |  |  |  | = | 43
|  | UN | 44 |  |  |  | = | 44
|  | UN | 45 |  |  |  | = | 45
|  | UN | 46 |  |  |  | = | 46
|  | UN | 47 |  |  |  | = | 47
|  | UN | 48 |  |  |  | = | 48
|  | UN | 49 |  |  |  | = | 49
|  | UN | 50 |  |  |  | = | 50
|  | UN | 51 |  |  |  | = | 51
|  | UN | 52 |  |  |  | = | 52
|  | UN | 53 |  |  |  | = | 53
|  | UN | 54 |  |  |  | = | 54
|  | UN | 55 |  |  |  | = | 55
|  | UN | 56 |  |  |  | = | 56
|  | UN | 57 |  |  |  | = | 57
|  | UN | 58 |  |  |  | = | 58
|  | UN | 59 |  |  |  | = | 59
|  | UN | 60 |  |  |  | = | 60
|  | UN | 61 |  |  |  | = | 61
|  | UN | 62 |  |  |  | = | 62
|  | UN | 63 |  |  |  | = | 63
|  | UN | 64 |  |  |  | = | 64
|  | UN | 65 |  |  |  | = | 65
|  | UN | 66 |  |  |  | = | 66
|  | UN | 67 |  |  |  | = | 67
|  | UN | 68 |  |  |  | = | 68
|  | UN | 69 |  |  |  | = | 69
|  | UN | 70 |  |  |  | = | 70
|  | UN | 71 |  |  |  | = | 71
|  | UN | 72 |  |  |  | = | 72
|  | UN | 73 |  |  |  | = | 73
|  | UN | 74 |  |  |  | = | 74
|  | UN | 75 |  |  |  | = | 75
|  | UN | 76 |  |  |  | = | 76
|  | UN | 77 |  |  |  | = | 77
|  | UN | 78 |  |  |  | = | 78
|  | UN | 79 |  |  |  | = | 79
|  | UN | 80 |  |  |  | = | 80
|  | UN | 81 |  |  |  | = | 81
|  | UN | 82 |  |  |  | = | 82
|  | UN | 83 |  |  |  | = | 83
|  | UN | 84 |  |  |  | = | 84
|  | UN | 85 |  |  |  | = | 85
|  | UN | 86 |  |  |  | = | 86
|  | UN | 87 |  |  |  | = | 87
|  | UN | 88 |  |  |  | = | 88
|  | UN | 89 |  |  |  | = | 89
|  | UN | 90 |  |  |  | = | 90
|  | UN | 91 |  |  |  | = | 91
|  | UN | 92 |  |  |  | = | 92
|  | UN | 93 |  |  |  | = | 93
|  | UN | 94 |  |  |  | = | 94
|  | UN | 95 |  |  |  | = | 95
|  | UN | 96 |  |  |  | = | 96
|  | UN | 97 |  |  |  | = | 97
|  | UN | 98 |  |  |  | = | 98
|  | UN | 99 |  |  |  | = | 99
|  | UN | 100 |  |  |  | = | 100
|  | UN | 101 |  |  |  | = | 101
|  | UN | 102 |  |  |  | = | 102
|  | UN | 103 |  |  |  | = | 103
|  | UN | 104 |  |  |  | = | 104
|  | UN | 105 |  |  |  | = | 105
|  | UN | 106 |  |  |  | = | 106
|  | UN | 107 |  |  |  | = | 107
|  | UN | 108 |  |  |  | = | 108
|  | UN | 109 |  |  |  | = | 109
|  | UN | 110 |  |  |  | = | 110
|  | UN | 111 |  |  |  | = | 111
|  | UN | 112 |  |  |  | = | 112
|  | UN | 113 |  |  |  | = | 113
|  | UN | 114 |  |  |  | = | 114
|  | UN | 115 |  |  |  | = | 115
|  | UN | 116 |  |  |  | = | 116
|  | UN | 117 |  |  |  | = | 117
|  | UN | 118 |  |  |  | = | 118
|  | UN | 119 |  |  |  | = | 119
|  | UN | 120 |  |  |  | = | 120
|  | UN | 121 |  |  |  | = | 121
|  | UN | 122 |  |  |  | = | 122
|  | UN | 123 |  |  |  | = | 123
|  | UN | 124 |  |  |  | = | 124
|  | UN | 125 |  |  |  | = | 125
|  | UN | 126 |  |  |  | = | 126
|  | UN | 127 |  |  |  | = | 127
|  | UN | 128 |  |  |  | = | 128
|  | UN | 129 |  |  |  | = | 129
|  | UN | 130 |  |  |  | = | 130
|  | UN | 131 |  |  |  | = | 131
|  | UN | 132 |  |  |  | = | 132
|  | UN | 133 |  |  |  | = | 133
|  | UN | 134 |  |  |  | = | 134
|  | UN | 135 |  |  |  | = | 135
|  | UN | 136 |  |  |  | = | 136
|  | UN | 137 |  |  |  | = | 137
|  | UN | 138 |  |  |  | = | 138
|  | UN | 139 |  |  |  | = | 139
|  | UN | 140 |  |  |  | = | 140
|  | UN | 141 |  |  |  | = | 141
|  | UN | 142 |  |  |  | = | 142
|  | UN | 143 |  |  |  | = | 143
|  | UN | 144 |  |  |  | = | 144
|  | UN | 145 |  |  |  | = | 145
|  | UN | 146 |  |  |  | = | 146
|  | UN | 147 |  |  |  | = | 147
|  | UN | 148 |  |  |  | = | 148
|  | UN | 149 |  |  |  | = | 149
|  | UN | 150 |  |  |  | = | 150
|  | UN | 151 |  |  |  | = | 151
|  | UN | 152 |  |  |  | = | 152
|  | UN | 153 |  |  |  | = | 153
|  | UN | 154 |  |  |  | = | 154
|  | UN | 155 |  |  |  | = | 155
|  | UN | 156 |  |  |  | = | 156
|  | UN | 157 |  |  |  | = | 157
|  | UN | 158 |  |  |  | = | 158
|  | UN | 159 |  |  |  | = | 159
|  | UN | 160 |  |  |  | = | 160
|  | UN | 161 |  |  |  | = | 161
|  | UN | 162 |  |  |  | = | 162
|  | UN | 163 |  |  |  | = | 163
|  | UN | 164 |  |  |  | = | 164
|  | UN | 165 |  |  |  | = | 165
|  | UN | 166 |  |  |  | = | 166
|  | UN | 167 |  |  |  | = | 167
|  | UN | 168 |  |  |  | = | 168
|  | UN | 169 |  |  |  | = | 169
|  | UN | 170 |  |  |  | = | 170
|  | UN | 171 |  |  |  | = | 171
|  | UN | 172 |  |  |  | = | 172
|  | UN | 173 |  |  |  | = | 173
|  | UN | 174 |  |  |  | = | 174
|  | UN | 175 |  |  |  | = | 175
|  | UN | 176 |  |  |  | = | 176
|  | UN | 177 |  |  |  | = | 177
|  | UN | 178 |  |  |  | = | 178
|  | UN | 179 |  |  |  | = | 179
|  | UN | 180 |  |  |  | = | 180
|  | UN | 181 |  |  |  | = | 181
|  | UN | 182 |  |  |  | = | 182
|  | UN | 183 |  |  |  | = | 183
|  | UN | 184 |  |  |  | = | 184
|  | UN | 185 |  |  |  | = | 185
|  | UN | 186 |  |  |  | = | 186
|  | UN | 187 |  |  |  | = | 187
|  | UN | 188 |  |  |  | = | 188
|  | UN | 189 |  |  |  | = | 189
|  | UN | 190 |  |  |  | = | 190
|  | UN | 191 |  |  |  | = | 191
|  | UN | 192 |  |  |  | = | 192
|  | UN | 193 |  |  |  | = | 193
|  | UN | 194 |  |  |  | = | 194
|  | UN | 195 |  |  |  | = | 195
|  | UN | 196 |  |  |  | = | 196
|  | UN | 197 |  |  |  | = | 197
|  | UN | 198 |  |  |  | = | 198
|  | UN | 199 |  |  |  | = | 199
|  | UN | 200 |  |  |  | = | 200
|  | UN | 201 |  |  |  | = | 201
|  | UN | 202 |  |  |  | = | 202
|  | UN | 203 |  |  |  | = | 203
|  | UN | 204 |  |  |  | = | 204
|  | UN | 205 |  |  |  | = | 205
|  | UN | 206 |  |  |  | = | 206
|  | UN | 207 |  |  |  | = | 207
|  | UN | 208 |  |  |  | = | 208
|  | UN | 209 |  |  |  | = | 209
|  | UN | 210 |  |  |  | = | 210
|  | UN | 211 |  |  |  | = | 211
|  | UN | 212 |  |  |  | = | 212
|  | UN | 213 |  |  |  | = | 213
|  | UN | 214 |  |  |  | = | 214
|  | UN | 215 |  |  |  | = | 215
|  | UN | 216 |  |  |  | = | 216
|  | UN | 217 |  |  |  | = | 217
|  | UN | 218 |  |  |  | = | 218
|  | UN | 219 |  |  |  | = | 219
|  | UN | 220 |  |  |  | = | 220
|  | UN | 221 |  |  |  | = | 221
|  | UN | 222 |  |  |  | = | 222
|  | UN | 223 |  |  |  | = | 223
|  | UN | 224 |  |  |  | = | 224
|  | UN | 225 |  |  |  | = | 225
|  | UN | 226 |  |  |  | = | 226
|  | UN | 227 |  |  |  | = | 227
|  | UN | 228 |  |  |  | = | 228
|  | UN | 229 |  |  |  | = | 229
|  | UN | 230 |  |  |  | = | 230
|  | UN | 231 |  |  |  | = | 231
|  | UN | 232 |  |  |  | = | 232
|  | UN | 233 |  |  |  | = | 233
|  | UN | 234 |  |  |  | = | 234
|  | UN | 235 |  |  |  | = | 235
|  | UN | 236 |  |  |  | = | 236
|  | UN | 237 |  |  |  | = | 237
|  | UN | 238 |  |  |  | = | 238
|  | UN | 239 |  |  |  | = | 239
|  | UN | 240 |  |  |  | = | 240
|  | UN | 241 |  |  |  | = | 241
|  | UN | 242 |  |  |  | = | 242
|  | UN | 243 |  |  |  | = | 243
|  | UN | 244 |  |  |  | = | 244
|  | UN | 245 |  |  |  | = | 245
|  | UN | 246 |  |  |  | = | 246
|  | UN | 247 |  |  |  | = | 247
|  | UN | 248 |  |  |  | = | 248
|  | UN | 249 |  |  |  | = | 249
|  | UN | 250 |  |  |  | = | 250
|  | UN | 251 |  |  |  | = | 251
|  | UN | 252 |  |  |  | = | 252
|  | UN | 253 |  |  |  | = | 253
|  | UN | 254 |  |  |  | = | 254
|  | UN | 255 |  |  |  | = | 255
|  | UN | 256 |  |  |  | = | 256
|  | UN | 257 |  |  |  | = | 257
|  | UN | 258 |  |  |  | = | 258
|  | UN | 259 |  |  |  | = | 259
|  | UN | 260 |  |  |  | = | 260
|  | UN | 261 |  |  |  | = | 261
|  | UN | 262 |  |  |  | = | 262
|  | UN | 263 |  |  |  | = | 263
|  | UN | 264 |  |  |  | = | 264
|  | UN | 265 |  |  |  | = | 265
|  | UN | 266 |  |  |  | = | 266
|  | UN | 267 |  |  |  | = | 267
|  | UN | 268 |  |  |  | = | 268
|  | UN | 269 |  |  |  | = | 269
|  | UN | 270 |  |  |  | = | 270
|  | UN | 271 |  |  |  | = | 271
|  | UN | 272 |  |  |  | = | 272
|  | UN | 273 |  |  |  | = | 273
|  | UN | 274 |  |  |  | = | 274
|  | UN | 275 |  |  |  | = | 275
|  | UN | 276 |  |  |  | = | 276
|  | UN | 277 |  |  |  | = | 277
|  | UN | 278 |  |  |  | = | 278
|  | UN | 279 |  |  |  | = | 279
|  | UN | 280 |  |  |  | = | 280
|  | UN | 281 |  |  |  | = | 281
|  | UN | 282 |  |  |  | = | 282
|  | UN | 283 |  |  |  | = | 283
|  | UN | 284 |  |  |  | = | 284
|  | UN | 285 |  |  |  | = | 285
|  | UN | 286 |  |  |  | = | 286
|  | UN | 287 |  |  |  | = | 287
|  | UN | 288 |  |  |  | = | 288
|  | UN | 289 |  |  |  | = | 289
|  | UN | 290 |  |  |  | = | 290
|  | UN | 291 |  |  |  | = | 291
|  | UN | 292 |  |  |  | = | 292
|  | UN | 293 |  |  |  | = | 293
|  | UN | 294 |  |  |  | = | 294
|  | UN | 295 |  |  |  | = | 295
|  | UN | 296 |  |  |  | = | 296
|  | UN | 297 |  |  |  | = | 297
|  | UN | 298 |  |  |  | = | 298
|  | UN | 299 |  |  |  | = | 299
|  | UN | 300 |  |  |  | = | 300
|  | UN | 301 |  |  |  | = | 301
|  | UN | 302 |  |  |  | = | 302
|  | UN | 303 |  |  |  | = | 303
|  | UN | 304 |  |  |  | = | 304
|  | UN | 305 |  |  |  | = | 305
| FILTRO ANAEROBIO PRE MOLDADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,00X3,35 M | UN | 1 |  |  |  | = | 1
| TANQUE SÉPTICO PRE MOLDADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,10X2,17 M | UN | 1 |  |  |  | = | 1
| SUMIDOURO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,26X3,55 M | UN | 2 |  |  |  | = | 2

## QUA-PLU
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE ÁGUAS PLUVIAIS
ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | DIMENSÕES
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | REDE | VALA | C | D |  | TOTAL | OBS
9 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS AREA EXTERNA
9.1 | TUBOS (RAMAL DE ENCAMINHAMENTO)
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 114 | 82 |  |  | = | 114
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 36 |  |  |  | = | 36
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 42 |  |  |  | = | 42
| LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 |  |  |  | = | 12
| LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | = | 2
| LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 120 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | = | 2
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 |  |  |  | = | 6
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | = | 2
| REDUÇÃO EXCÊNTRICA DN 150X100MM | UN | 1 |  |  |  | = | 1
9.2 | CAIXAS/OUTROS
| GRELHA HEMISFERICA PARA CALHA EM CONCRETO DN 100 MM | M | 5 |  |  |  |  | 5
| CAIXA ENTERRADA PLUVIAL QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO COM PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,9 | UN | 2 |  |  |  | = | 2
| CAIXA ENTERRADA PLUVIAL QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA DE FERRO PARA INSPERÇÃO, FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,9 M. AF_05/2018 | UN | 15 |  |  |  | = | 15
| POÇO DE INFILTRAÇÃO EM ANEL PRE MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,00X2,20 M | UN | 3 |  |  |  | = | 3

## QUA-COB (hidden)
MÉMORIA DE CÁLCULOS PARA COBERTURA
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE COBERTURA
DADOS INICIAIS | [10 empty] | RESULTADOS - COBERTURA
PRANCHA | DESCRIÇÃO / AMBIENTE | ESTRUTURA | TELHA |  | PONTALETES |  | CUMEEIRA | CALHA | RUFO | CHAPIM | ESTRUTURA |  |  |  | TELHAS |  | ELEMENTOS DA COBERTURA
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CHAPIM | CALHA | RUFO | #REF! | #REF! | #REF!
|  | AREA | AREA | INCLINAÇÃO | QUANT. | ALTURA UNIT. | COMPRIMENTO | ÁREA | COMPRIMENTO | COMRIMENTO
|  | M2 | M2 | % | UNID. | M | M | M2 | M | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COBERTURA - ESTRUTURA / TELHA / CALHA / RUFO / CUMEEIRA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0
0
[17 empty] | 0 |  | 0
0
0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B8: INSTRUÇÃO: INDICAR A PRANCHA DE LEVANTAMENTO
Note on C8: INSTRUÇÃO: INDICAR O LOCAL DO LEVANTAMENTO DA COBERTURA
Note on D10: INSTRUÇÃO: INDICAR A AREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA, CALCULADO PELO AUTOCAD
Note on E10: INSTRUÇÃO: INDICAR A AREA DE PROJEÇÃO DA TELHA, INDICADA PELO AUTOCAD
Note on F10: INSTRUÇÃO: INDICAR A INCLINAÇÃO DA TELHA, CONFORME CONSTA NO PROJETO DE ARQUITETURA
Note on G10: INSTRUÇÃO: INDICAR O COMPRIMENTO DA CALHA
Note on H10: INSTRUÇÃO: INDICAR O COMPRIMENTO DO RUFO
Note on I10: INSTRUÇÃO: INDICAR O COMPRIMENTO DA CUMEEIRA
Note on J10: estagiario: INDICAR COMPRIMENTO DA CALHA
Note on K10: estagiario: INDICAR O COMPRIMENTO DO RUFO
Note on L10: estagiario: INDICAR O COMPRIMENTO DO CHAPIM

## QUA-COMP (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DADOS INICIAIS |  |  |  |  | DIMENSÕES
PAV. | PRANCHA | DESCRIÇÃO | UND | QTD | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ÁREA | VOLUME | SUBTOTAL | REDUZIR | TOTAL
[5 empty] | M | M | M | M2 | M3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Note on B7: INSTRUÇÃO: INSERIR ABREVIAÇÃO DO PAVIMENTO
Note on C7: INSTRUÇÃO: INDICAR A NUMERAÇÃO DA PRANCHA
Note on D7: INSTRUÇÃO: INDICAR O DESCRITIVO DA ALVENARIA EM ORDEM CRESCENTE - EXEMPLO: PAR-01, PAR-02
Note on E7: INSTRUÇÃO: INDICAR O DESCRITIVO DA ALVENARIA EM ORDEM CRESCENTE - EXEMPLO: PAR-01, PAR-02
Note on F7: INSTRUÇÃO: INDICAR O DESCRITIVO DA ALVENARIA EM ORDEM CRESCENTE - EXEMPLO: PAR-01, PAR-02

## QUA-URB (hidden)
MÉMORIA DE CÁLCULOS PARA URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E EQUIPAMENTOS URBANOS
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
DADOS INICIAIS |  |  | RESULTADOS - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | RESULTADOS - GUIA DE CONCRETO | [8 empty] | RESULTADOS - EQUIPAMENTOS URBANOS
LAYER | PRANCHA | DESCRIÇÃO / AMBIENTE | VAGA | IDOSO | PCD | FAIXA ZEBRADA | [6 empty] | #REF! | #REF! | MEIO FIO | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | M | #REF! | #REF! | UND | UND | UND | UND |  |  |  | M | M | M | [6 empty] | #REF! | #REF!
MÉMORIA DE CÁLCULOS PARA URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E7: INSTRUÇÃO: LANÇAR POR TIPO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
Note on B8: INSTRUÇÃO: INSERIR ABREVIAÇÃO DO PAVIMENTO
Note on C8: INSTRUÇÃO: INDICAR A NUMERAÇÃO DA PRANCHA
Note on D8: INSTRUÇÃO: INDICAR O NOME DO AMBIENTE

## QUA-PIS-EXT (hidden)
MÉMORIA DE CÁLCULOS PARA PISOS EXTERNOS
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE PISOS EXTERNOS
DADOS INICIAIS |  |  | SINAPI | DADOS INICIAIS |  |  | CONTRAPISO | RESULTADOS - PISOS
PAV. | PRANCHA | DESCRIÇÃO / AMBIENTE | SEM CONTRAPISO? | AREA | REDUÇÃO | TIPO |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | CÓDIGO |  | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m² | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m² | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m² | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m² | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m² | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m² | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m² | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m² | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m² | < 5 m² | 5 -10 m² | > 10m²
PISO
|  |  |  | M2 | M2 |  | M2 | #REF! | M2 | M2 | #REF! | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2
PAVIMENTAÇÃO - PISOS | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on E8: JCA Engenharia e Arquitetura: Marcar um "x" para tipos de pisos que não necessitam de contrapiso
Note on G8: INSTRUÇÃO: CASO NECESSÁRIO INFORMAR OS VALORES DE REDUÇÃO DE AREA DE PISO

## QUA-AMOL (hidden)
MÉMORIA DE CÁLCULOS PARA ÁREAS MOLHADAS
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ÁREAS MOLHADAS
DADOS INICIAIS |  |  |  | RESULTADOS - ÁREAS MOLHADAS
PAV. | PRANCHA | DESCRIÇÃO / AMBIENTE | QUANTIDADE | LOUÇAS | [8 empty] | METAIS | [30 empty] | BANCADAS | [27 empty] | ACESSÓRIOS | [9 empty] | ESPELHOS
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | UND | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. | UND. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | UND. | UND.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÁREAS MOLHADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[79 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[79 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CRITÉRIOS DE CALCULO
1º) |  | LANÇAR DE FORMA UNITÁRIA POR AMBIENTE A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS.
2º) |  | O SOMATÓRIO TOTAL, POR TIPO, JÁ LEVA EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE DE AMBIENTES IGUAIS ENCONTRADOS NO PAVIMENTO E INFORMADO NA COLUNA "QUANTIDADE"
3º)
Note on F7: INSTRUÇÃO: LANÇAR DE FORMA UNITÁRIA (PARA CADA AMBIENTE) O QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
Note on B8: INSTRUÇÃO: INSERIR ABREVIAÇÃO DO PAVIMENTO
Note on C8: INSTRUÇÃO: INDICAR A NUMERAÇÃO DA PRANCHA
Note on D8: INSTRUÇÃO: INDICAR O NOME DO AMBIENTE
Note on E8: INSTRUÇÃO: INDICAR A QUANTIDADE DO AMBIENTE IGUAL POR PAVIMENTO

## QUA-CV (hidden)
MÉMORIA DE CÁLCULOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
DADOS INICIAIS |  |  | RESULTADOS - COMUNICAÇÃO VISUAL
PAV. | PRANCHA | DESCRIÇÃO / AMBIENTE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: INSTRUÇÃO: LANÇAR POR TIPO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
Note on B9: INSTRUÇÃO: INSERIR ABREVIAÇÃO DO PAVIMENTO
Note on C9: INSTRUÇÃO: INDICAR A NUMERAÇÃO DA PRANCHA
Note on D9: INSTRUÇÃO: INDICAR O NOME DO AMBIENTE

## QUA-SOL-PEI (hidden)
MÉMORIA DE CÁLCULOS PARA SOLEIRAS E PEITORIS
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE SOLEIRAS E PEITORIS
DADOS INICIAIS | [62 empty] | RESULTADOS - SOLEIRAS | [8 empty] | RESULTADO - PEITORIS
PAV. | PRANCHA | TIPO |  | ESQUADRIAS | [56 empty] | PORTAS 1/2 | PORTAS 2/2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | JANELAS 1/2 | JANELAS 2/2 | #REF! | TIPO 02
|  | CÓDIGO |  | JANELAS | [22 empty] | PORTAS E PORTÕES
|  | SOLEIRA | PEITORIL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | UND. | [22 empty] | UND. | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | M
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ESQUADRIAS - SOLEIRAS E PEITORIS | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
[61 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
CRITÉRIOS DE CALCULO
1º) |  | CONSIDERANDO 5 CM DE FOLGA PARA O COMPRIMENTO DA SOLEIRA
2º) |  | CONSIDERANDO 5 CM DE FOLGA PARA O COMPRIMENTO DO PEITORIL
3º) |  | AS JANELAS QUE TEM ACABAMENTO DE PEITORIL SÃO: J6, J9 E J11 - CONFORME DETALHES DA PRANCHA AQ033
Note on B8: INSTRUÇÃO: INSERIR ABREVIAÇÃO DO PAVIMENTO
Note on C8: INSTRUÇÃO: INDICAR A NUMERAÇÃO DA PRANCHA
Note on F8: INSTRUÇÃO: INDICAR, PARA CADA ESQUADRIA, A QUANTIDADE DE SOLEIRAS E PEITORIS A SEREM QUANTIFICADAS.
Note on D9: INSTRUÇÃO: INDICAR O TIPO DE ACABAMENTO PARA SOLEIRAS E PEITORIS

## QUA-SER (hidden)
MÉMORIA DE CÁLCULOS PARA SERRALHERIA
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE SERRALHERIA
DADOS INICIAIS |  |  | RESULTADOS - SERRALHERIA
PAV. | PRANCHA | DESCRIÇÃO / AMBIENTE | ALÇAPÃO (60X60) | ALÇAPÃO (70X70) | BICICLETÁRIO 8 VAGAS | ESCADA MARINHEIRO | CORRIMÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SERRALHERIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: INSTRUÇÃO: INDICAR, CONFORME TIPO E UNIDADE, A QUANTIDADE DE CADA ELEMENTO DE SERRALHERIA
Note on B9: INSTRUÇÃO: INSERIR ABREVIAÇÃO DO PAVIMENTO
Note on C9: INSTRUÇÃO: INDICAR A NUMERAÇÃO DA PRANCHA
Note on D9: INSTRUÇÃO: INDICAR O NOME DO AMBIENTE

## PRINTS (hidden)
CORRIMÃO: | PILAR METALON: