## Componentes
Lista de Materiais - Componentes (Elétrico)
Descrição do Material | Dimensões | Quantidade (peças)
Caixas de Embutir
Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x2'' | 125
Caixa de Luz 4''x4'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 2
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 45
Conduletes de PVC
Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1''x3/4'' | Ø1''x3/4'' | 216
Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1'', sem tampa, com 5 entradas | Ø1'' | 86
Tampa Cega para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza | Ø1'' | 82
Tampa para 1 Interruptor para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza | Ø1'' | 4
Derivações de Eletrodutos
Arruela de ferro fundido, com galvanização eletrolítica, para fixação de eletroduto rígido metálico de diâmetro nominal 25, rosca Ø1" BSP | Ø1'' | 51
Bucha terminal, de ferro nodular com galvanização a fogo, para eletroduto rígido metálico de diâmetro nominal 25, rosca Ø1'' BSP | Ø1'' | 51
Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido
Curva 45° para eletroduto rígido de PVC, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN25mm (3/4'') | 326
Curva 45° para eletroduto rígido de PVC, DN32mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN32mm (1'') | 5
Curva 45° para eletroduto rígido de PVC, DN65mm, rosca Ø2'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN65mm (2'') | 8
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN25mm (3/4'') | 287
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN32mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN32mm (1'') | 6
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN40mm, rosca Ø1.1/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN40mm (1.1/4'') | 1
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN65mm, rosca Ø2'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN65mm (2'') | 12
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN25mm (3/4'') | 1226
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN32mm, rosca Ø1'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN32mm (1'') | 22
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN40mm, rosca Ø1.1/4'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN40mm (1.1/4'') | 2
Luva para eletroduto de PVC rígido, DN65mm, rosca Ø2'' BSP conforme ABNT NBR 15465 | DN65mm (2'') | 40
Disjuntores e Proteções
Disjuntor Tripolar em caixa moldada 80A, Icc≥18ka conforme IEC 60947-2, encaixe perfil DIN 35mm | 80A | 1
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | VCL 275V 90kA Slim | 16
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | In=25 A, 30mA | 1
BIPOLAR DE 16A | B 16A | 13
BIPOLAR DE 20A | B 20A | 2
BIPOLAR DE 25A | A 25A | 1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | B 16A | 24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | B 25A | 16
TRIPOLAR DE 16A | C 16A | 5
TRIPOLAR DE 32A | C 32A | 5
TRIPOLAR DE 63A | C 63A | 3
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 1S, 4''x2'' | 34
Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4''x2'' | 2xS, 4''x2'' | 2
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' | 3xS, 4''x2'' | 3
Interruptores + Tomadas
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 1S+1Tom.10A, 4''x2'' | 1
Placa saída de fio
Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4''x2'' | Saída de fio | 14
Quadro de distribuição (área interna)
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 442x560mm_16 Disj. | 2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 442x636mm_24 Disj. | 2
Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 10A, 4''x2'' | 32
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4''x2'' | 20A, 4''x2'' | 4
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | 2x10A, 4''x2'' | 16
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 20A, postos horizontais, 4''x2'' | 2x20A, 4''x2'' | 2
Conjunto montado de 3 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | 10A, 4''x2'' | 4
Placa cega, 4''x2'' | Placa cega, 4''x2'' | 9
Placa cega, 4''x4'' | Placa Cega, 4''x4'' | 3
Tampa cega para piso, 4x4 | Tp cega piso 4x4 | 29

## Eletrodutos
Lista de Materiais - Eletrodutos EXT. |  |  |  | Lista de Materiais - Eletrodutos INT.
Descrição do Material | Diâmetro Nominal | Comprimento (m) | POSIÇÃO | Descrição do Material | Diâmetro Nominal | Comprimento (m) | POSIÇÃO
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN65mm (2'') | 5 | PAREDE | Cabo PP 3X2,5mm² 750v |  | 10 | Forro
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN65mm (2'') | 15 | PISO | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN25mm (3/4'') | 430 | LAJE
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN32mm (1'') | 10 | PAREDE | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN25mm (3/4'') | 230 | PAREDE
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN32mm (1'') | 20 | PISO | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN25mm (3/4'') | 40 | PISO
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN25mm (3/4'') | 10 | LAJE | Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 | DN 25mm | 10 | PAREDE
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN25mm (3/4'') | 60 | PAREDE | TOTAL |  | 720
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | DN25mm (3/4'') | 250 | PISO
TOTAL |  | 370

## Condutores
Quantitativo de Cabos em Metros
FA-2,5mm² | FA-4,0mm² | FA-6,0mm² | FA-10,0mm²
500 | 110 | 15
FB-2,5mm² | FB-4,0mm² | FB-6,0mm² | FB-10,0mm²
500 | 110 | 15
FC-2,5mm² | FC-4,0mm² | FC-6,0mm² | FC-10,0mm²
500 | 110 | 15
N-2,5mm² | N-4,0mm² | N-6,0mm² | N-10,0mm²
850 | 110 | 15
PE-2,5mm² | PE-4,0mm² | PE-6,0mm² | PE-10,0mm²
850 | 110 | 15
Re-2,5mm²
360
Totais
2,5mm² | 4,0mm² | 6,0mm² | 10,0mm²
3600 | 550 | 60 | 0

## Eletrocalha
Quantitativo Eletrocalhas e Perfilados (Elétrico)
Descrição | Tamanho | Comprimento (M)
Eletrocalha metálica perfurada, com tampa de encaixe | 50x50mm | 65
Derivações de Eletrocalhas (Elétrico) |  | QTD.
Curva Horizontal 45°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm | 50x50mm | 4
Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm | 50x50mm | 2
Curva Vertical Externa 45°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm | 50x50mm | 1
Curva Vertical Externa 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm | 50x50mm | 5
Curva Vertical Interna 45°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm | 50x50mm | 1
Curva Vertical Interna 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm | 50x50mm | 2
Derivações de eletrocalha (Elétrico) |  | QTD.
Saída final para eletroduto, para perfilado de 50 x 50mm, de chapa de aço carbono galvanizado | 50x50mm | 14
Saída horizontal de Eletroduto em eletrocalha, de chapa de aço carbono galvanizado | Saida para Eletroduto | 38
Fixações Elétricas (Elétrico) |  | QTD.
Arruela lisa Ø3/8'', de aço carbono galvanizado | Ø3/8'' | 76
Arruela lisa Ø3/8', de aço carbono, galvanizada | Ø3/8'' | 14
Parafuso cabeça de lentilha auto travante, de aço carbono, galvanizado, rosca Ø3/8'', comprimento 3/4'' | Ø3/8'' x 3/4'' | 76
Porca losangular com pino rosqueado, de aço carbono, galvanização eletrolítica, rosca Ø 3/8'' | Ø3/8'' | 14
Porca sextavada, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado | Ø3/8'' | 90

## Caixas de passagem
Tabela de caixas de passagem
Quantidade | Descrição
6 | Caixa enterrada retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos, 30x30x30cm
4 | Caixa enterrada retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos, 60x60x60cm

## Luminárias
Tabela de luminárias
Quantidade | Descrição
17 | Painel de led de embutir, quadrado de 40w
4 | Luminária hermética ip65 2xt8 led 18w 6000k
18 | Luminária, de sobrepor, tipo calha, em chapa de aço, com aletas e refletor, comprimento 120cm, base g13, com 2 lâmpadas de 20w
6 | Luminária, de sobrepor, tipo plafon com vidro fosco diâmetro 30cm, base e27, com 2 lâmpadas led de 10w
8 | Painel de led de sobrepor, quadrado de 24w
45 | Caixa octogonal 4" X 4", pvc, instalada em laje
17 | Luminária , de sobrepor, tipo arandela meia lua, uso interno, com lâmpada led de 6w