## Planilha1
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA SAÚDE – SUVISA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EM SAÚDE AMBIENTAL – DIVISA
Formulário para levantamento Radiométrico | [8 empty] | Código: F.SGQ 010 |  |  | Emissão: 20/10/2023
[9 empty] | Coordenação: COVIS |  |  | Revisão: 00
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO E PROCEDIMENTO
Serviço:
Equipamento |  | Fabricante/ modelo/ ano |  | Nº de série |  | KV máx. |  |  | mA máx
Paciente/ semana: |  |  |  |  | W (mAmin/ semana):
Local | Barreira Pri./ Séc. | Área Liv./ Cont. | U | T | Técnica |  |  |  | Leitura |  | DA | LD | Resultado
[5 empty] | KV | mAs | t | mA | nGy | nGy/h | mSv/ ano | mSv/ ano | C/NC
Parede 1
Parede 2
Parede 3
Parede 4
Parede 5
Porta
Piso
Teto
Comando
Visor
Outros
Radiação de fuga pelo cabeçote @ 1 m | Valor máximo medido (mGY/h) | [5 empty] | Valor corrigido para Ifuga (mGy/h) |  |  |  |  | RD | Resultado
Siglas:
D - Dose avaliada
LD - limite de dose (área livre = 0,5 mSv/ ano e área controlada = 5,0 mS
Diretoria de Vigilância Sanitária e em Saúde Ambiental
Av. Antônio Carlos Magalhães, s/nº Iguatemi – Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José Maria de Magalhães Netto
Cep.: 41.820-000 - Salvador – Bahia – Brasil. Tel.: (71) 3103-6300 / 6333
www.saude.ba.gov.br/suvisa/vigilancia-sanitaria